Рабочая программа производственной практики разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии: 08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от «23» марта 2018 г. № 50486.

Рабочая программа разработана с учетом требований профессионального стандарта: 16.089 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования, 2 уровня квалификации, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 декабря 2015 г. № 1077н и профессионального стандарта, 16.086 Слесарь домовых санитарно-технических систем и оборудования, 3 уровня квалификации, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 декабря 2015 г. № 1076н. Рабочая программа ориентирована на подготовку студентов к выполнению технических требований конкурса WorldSkills по компетенции «Сантехника и отопление»

Организация-разработчик: ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

Разработчик:

Гусева Н.А. – мастер производственного обучения

СОДЕРЖАНИЕ

1.Паспорт рабочей программы производственной практики………………3

2.Результаты освоения производственной практики……………………….8

3.Структура и содержание программы производственной практики……..9

4.Условия реализации программы производственной практики……. …...15

5.Контроль и оценка результатов освоения производственной практики..17

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

  - . Область применения программы

Рабочая программа производственной практики профессионального модуля ПМ. 01 Выполнение работ по монтажу систем отопления, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС СПО профессии 08.01.14 «Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования» базовой подготовки в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) – «Выполнение работ по монтажу и ремонту систем отопления, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК).

Программа производственной практики профессионального модуля ПМ. 01 Выполнение работ по монтажу систем отопления, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения

1.2. Цели и задачи производственной практики

Цель производственной практики – приобретение практического опыта, формирование общих и профессиональных компетенций.

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся, в ходе прохождения производственной практики (по профилю специальности) профессионального модуля ПМ.01 должен:

иметь практический опыт (ПО):

ПО  1. - подготовке инструмента, оборудования, узлов и деталей к монтажу систем отопления, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения в соответствии с проектом производства работ;

ПО 2. - выполнение подготовительных работ при монтаже и ремонте систем отопления, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения;

ПО 3. - выполнение работ средней сложности при монтаже и ремонте внутренних систем отопления, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения;

ПО 4. - выполнение работ средней сложности при монтаже и ремонте наружных систем отопления, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения.

1.3. Количество часов на освоение программы производственной

практики

Всего – 432 (12 недель).

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

1.4. Отчетная документация обучающегося по результатам производственной практики

В период прохождения производственной практики профессионального модуля ПМ.01 обучающиеся обязаны вести документацию: дневник производственной практики.

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графические материалы, подтверждающие практический опыт, полученный на практике.

2. Результаты освоения производственной практики

Результатом освоения программы производственной практики является овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1.1 | Выполнять подготовительные работы при монтаже систем отопления, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения |
| ПК 1.2 | Осуществлять подбор и проверку оборудования, инструмента, приспособлений и фасонных частей, необходимых при выполнении монтажа систем отопления, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения. |
| ПК 1.3 | Осуществлять монтаж систем отопления, водо-снабжения, водоотведения и газоснабжения в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |
| ОК 04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 09 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |

3. Структура и содержание обучения по производственной практики

| Наименование разделов производственной практики |  | Содержание производственной практики | Объём часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПП 01 ПМ.01 Выполнение работ по монтажу систем отопления, водоснабжения, водоотведение и газоснабжения |  |  |  |  |
| Производственная практика |  |  | 432 |  |
| Тема 1. Ознакомление с предприятием | Содержание |  | 12 |  |
|  | Вводный инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности на базовом предприятии. Правила внутреннего трудового распорядка предприятия. Знакомство с производственными руководителями и распределение по рабочим местам. Производственный дневник. Структура производства и организации труда на предприятии. |  | 6 |  |
|  | Основные цехи предприятия, технологический процесс изготовления продукции, оборудования. Технические службы, их задачи и основные функции. Внедрение автоматизированных производств и ресурсосберегающих технологий. Планирование труда и контроль качества работ на производственном участке, в бригаде, на рабочем месте. Система управления охраной труда. Организация службы безопасности труда на предприятии. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на предприятии. Применение средств безопасности труда и индивидуальной защиты |  | 6 |  |
| Тема 2. Транспортировка деталей трубопроводов, санитарно-технических приборов | Транспортировка деталей трубопроводов, санитарно-технических приборов. (транспортировке деталей трубопроводов, материалов, баллонов с кислородом и ацетиленом к месту производства работ. Правила перевозки опасных грузов. |  | 6 | 3 |
|  | Транспортировка деталей трубопроводов, санитарно-технических приборов. (транспортировке деталей трубопроводов, материалов, баллонов с кислородом и ацетиленом к месту производства работ. Правила перевозки опасных грузов |  | 6 |  |
| Тема 3. Выполнение такелажных работ | Выполнение такелажных работ. Проверка технического состояния и подготовка к работе такелажной оснастки. Установка и снятие блоков, талей, полиспастов, лебедок и домкратов. Выбор съемных грузозахватных приспособлений, тары и траверс в соответствии с массой и формой груза и способа его строповки. Выполнение строповки согласно схем строповки грузов. |  | 6 | 3 |
|  | Ознакомление с грузами, подъем которых производить запрещается: неизвестная масса груза, нет схемы строповки . Определение годности стропов: цепных, стальных, пеньковых. Признаки браковки стропов из стальных канатов, цепных и пеньковых стропов, тары, траверс |  | 6 |  |
| Тема 4. Выполнение соединений трубопроводов из различных материалов | Соединение трубопроводов обжимными фитингами. Соединение трубопроводов компрессионными фитингами. Соединение медных труб капиллярной пайкой. |  | 6 | 3 |
|  | Соединение с раструбом трубы из чугуна. Резьбовые соединения стальных трубопроводов (с уплотнительным материалом и без) |  | 6 |  |
| Тема 5. Установка подъемно-такелажных приспособлений | Строповка труб. Подъем, перемещение и опускание труб на дно траншей. Проверка уклонов труб с помощью нивелира. |  | 6 | 3 |
|  | Заделка мест соединений труб. Подбивка трубопроводов грунтом или бетоном. Контроль качества выполненных работ. |  | 6 |  |
| Тема 6 Монтаж коллекторов, камеры колодцев всех видов и назначений | Пробивка механизированным инструментом отверстий в стенах камер и колодцев для ввода труб. Монтаж коллекторов, камеры колодцев всех видов и назначений с выполнением бетонных работ. |  | 6 | 3 |
|  | Выполнение правил звуковой и знаковой сигнализации при перемещении грузов. Зачистка дна, стен траншей и котлованов, проверка глубины и уклона дна траншей. |  | 6 |  |
|  | Крепление траншей и котлованов сборно- разборными щитами. Установка ограждающих конструкций. Устройство приемников для сварки и изоляции стыков. Устройство и разборка подвесок подземных сооружений и коммуникаций. |  | 6 |  |
| Тема 7. Выполнение подготовительных работ для укрупнительной сборки монтажных узлов и блоков | Распаковка санитарно-технического оборудования. Контрольный осмотр трубопроводов, фитингов и арматуры санитарно-технического оборудования на наличие вмятин, трещин и повреждений. Выбраковка труб, фитингов, фасонных частей, арматуры и средств крепления трубопроводов и санитарно-технических приборов для монтажа систем. |  | 6 | 3 |
|  | Сортировка труб, фитингов, фасонных частей, арматуры и средств крепления. трубопроводов и санитарно-технических приборов для монтажа систем. Заготовка уплотнительных прокладок по размеру труб. Пригонка резьбы на болтах и гайках. Заготовка бирок для труб, фитингов, фасонных частей, арматуры и средств крепления трубопроводов и санитарно-технических приборов |  | 6 |  |
|  | Подготовка вспомогательных материалов: герметизирующей ленты из фторопластового уплотнительного материала (ленты ФУМ), льняной пряди. Установка уплотнительных прокладок на трубы санитарно-технического оборудования. Комплектование сгонов муфтами и контргайками, болтов – гайками. Установка и снятие предохранительных пробок и заглушек на трубах санитарно-технического оборудования |  | 6 |  |
| Тема 8. Выполнение укрупнительной сборки и монтажных узлов и блоков | Сборка вертикальных и горизонтальных блоков |  | 6 | 3 |
|  | Сборка водомерных узлов (крыльчатые, турбинные, комбинированные) |  | 6 |  |
| Тема 9. Монтаж внутренних систем центрального отопления | Монтаж систем отопления. |  | 6 |  |
|  | Монтаж трубопроводов, разводок, стояков, подводок к нагревательным приборам Установка нагревательных приборов. |  | 6 |  |
|  | Монтаж радиаторов, конвекторов, ребристых труб |  | 6 |  |
|  | Монтаж трубопроводов систем отопления: машиностроительных трубопроводов, стояков, подводок к отопительным приборам |  | 6 |  |
|  | Монтаж трубопроводов систем отопления: машиностроительных трубопроводов, стояков, подводок к отопительным приборам |  | 6 |  |
|  | Установка арматуры основного и вспомогательного оборудования, котлов. |  | 6 |  |
|  | Устройство и принцип действия системы отопления. Применение автоматизированной установки АСО-02. |  | 6 |  |
|  | Комплектование оборудования по чертежам, схемам и маркировке. Ревизия, проверка размеров и технического состояния деталей, оборудования и трубопроводов. |  | 6 |  |
|  | Разметка мест установки средств крепления отопительных приборов. Сверление и пробивка отверстий. Установка средств крепления. |  | 6 |  |
|  | Участие в гидравлическом испытании системы отопления. |  | 6 |  |
| Тема 10 Монтаж внутренних систем водоснабжения | Монтаж систем водоснабжения. |  | 6 | 3 |
|  | Монтаж наружных трубопроводов, разводок, стояков, подводок к санитарно-техническим приборам |  | 6 |  |
|  | Комплектование оборудования по чертежам, схемам и маркировкам. Участие в сборке отдельных деталей трубопроводов в укрупненные блоки (узлы) |  | 6 |  |
|  | Прокладка и крепление магистральных трубопроводов, стояков и подводок к санитарным приборам и местным водоподогревателям. |  | 6 |  |
|  | Монтаж водопроводных баков и насосов. |  | 6 |  |
|  | Монтаж водопроводных баков и насосов. |  | 6 |  |
|  | Монтаж трубопроводной и водоразборной арматуры. |  | 6 |  |
|  | Монтаж трубопроводной и водоразборной арматуры. |  | 6 |  |
|  | Монтаж водонагревателей и безнапорных аккумуляторов горячей воды различных конструкций. |  | 6 |  |
|  | Установка измерительных приборов. Монтаж пожарных кранов в специальных шкафах |  | 6 |  |
| Тема 11 Монтаж внутренних систем водоотведения и водостоков | Монтаж систем канализации. |  | 6 | 3 |
|  | Монтаж систем канализации. |  | 6 |  |
|  | Монтаж трубопроводов, разводок, стояков, гребѐнок, подводок к санитарным приборам |  | 6 |  |
|  | Монтаж трубопроводов, разводок, стояков, гребѐнок, подводок к санитарным приборам |  | 6 |  |
|  | Монтаж внутренней канализации сети. |  | 6 |  |
|  | Монтаж внутренней канализации сети. |  | 6 |  |
|  | Монтаж выпусков, разводящих трубопроводов, стояков и вытяжных трубопроводов, подводок к санитарным приборам. Устройство разводок к групповым санитарным узлам. |  | 6 |  |
|  | Монтаж выпусков, разводящих трубопроводов, стояков и вытяжных трубопроводов, подводок к санитарным приборам. Устройство разводок к групповым санитарным узлам |  | 6 |  |
|  | Проверка прямолинейности и уклонов уложенных труб. Установка ревизий, прочисток. Заделка раструбов. |  | 6 |  |
|  | Установка умывальников, моек, ванн, душевых поддонов, раковин, питьевых фонтанчиков, трапов унитазов, смывных бачков. Контроль качества выполняемых работ |  | 6 |  |
| Тема 12. Монтаж внутренних систем газоснабжения | Монтаж систем газоснабжения. Монтаж трубопроводов, разводок, стояков, подводок к приборам |  | 6 | 3 |
|  | Монтаж внутренней газовой сети. |  | 6 |  |
|  | Монтаж вводов. Разводка и монтаж внутренних газовых стояков и подводок. |  | 6 |  |
|  | Монтаж горизонтальных подводок газопровода в производственных и лабораторных помещениях. |  | 6 |  |
|  | Монтаж запорной арматуры. Устройство прочисток для удаления конденсата и их установка. |  | 6 |  |
|  | Монтаж газовых приборов. |  | 6 |  |
|  | Установка газовых мест, водонагревателей различных конструкций, отопительных приборов, газовых котлов и приборов. |  | 6 |  |
|  | Установка газовых мест, водонагревателей различных конструкций, отопительных приборов, газовых котлов и приборов. |  | 6 |  |
|  | Установка газовых мест, водонагревателей различных конструкций, отопительных приборов, газовых котлов и приборов. |  | 6 |  |
|  | Установка газовых мест, водонагревателей различных конструкций, отопительных приборов, газовых котлов и приборов. |  | 6 |  |
|  | Выполнение регулировочных работ. Контроль качества выполняемых работ. Устранение дефектов |  | 6 |  |
| Тема 13. Выполнение работ средней сложности по ремонту внутренних систем центрального отопления | Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда. Ознакомление с видами выполняемых работ. Ознакомление с технической и технологической документацией на выполнение работ. Ревизия узлов и деталей средней сложности внутренних центрального отопления. |  | 6 | 3 |
|  | Выполнение ремонтных работ по устранению основных неисправностей: ремонт арматуры, удаление воздуха из системы, ремонт дефектных труб, радиаторов. |  | 6 |  |
|  | Разборка, ремонт и сборка различных вентилей, заглушек, предохранительных пробок, кранов; соединение трубопроводов отопительных панелей, санитарно-технических кабин и блоков. Проверка качества выполненных работ. |  | 6 |  |
| Тема 14. Выполнение работ средней сложности по ремонту внутренних систем водоснабжения | Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда. Ознакомление с видами выполняемых работ. Ознакомление с технической и технологической документацией на выполнение работ. Ревизия узлов и деталей средней сложности внутренних систем водоснабжения. |  | 6 | 3 |
|  | Выполнение ремонтных работ по устранению основных неисправностей водопровода: набивка сальников, прокладок, замена поврежденных участков трубопровода, отогревание замерзшего трубопровода; разборка, ремонт, сборка вентилей, кранов (кроме трехходовых), смесителей и т.д. Проверка качества выполненных работ. |  | 6 |  |
|  | Выполнение ремонтных работ по устранению основных неисправностей водопровода: набивка сальников, прокладок, замена поврежденных участков трубопровода, отогревание замерзшего трубопровода; разборка, ремонт, сборка вентилей, кранов (кроме трехходовых), смесителей и т.д. Проверка качества выполненных работ. |  | 6 |  |
| Тема 15 Выполнение работ по ремонту внутренних систем водоотведения и водостоков | Ознакомление с технической и технологической документацией на выполнение работ. Ревизия узлов, деталей, оборудования средней сложности систем водоотведения и водостоков. |  | 6 | 3 |
|  | Выполнение ремонтных работ по устранению неисправностей: прочистка засоров в стояках и отводных линиях, прочистка сифонов, замена санитарных приборов, ремонт труб внутридомовой канализации. Отогревание замершего трубопровода. |  | 6 |  |
|  | Выполнение работ по разборке, ремонту и сборке бачков смывных, ванн различных, моек различных, раковин, умывальников, унитазов, установка для мойки подкладных суден и т.д. Контроль качества выполненных работ. |  | 6 |  |
| Тема 16 Выполнение работ средней сложности по ремонту внутренних систем газоснабжения | Ознакомление с технической и технологической документацией на выполнение работ. Ревизия узлов, приборов средней сложности внутренних систем газоснабжения. |  | 6 | 3 |
|  | Выполнение ремонтных работ запорной арматуры, замена труб. |  | 6 |  |
|  | Проверка гибкой подводки, гибкого шланга и т.д. Контроль качества выполненных работ. |  | 6 |  |
| Дифференцированный зачет |  |  | 6 | 3 |
| Итого |  |  | 432 |  |

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

4.1.  Организация практики

Производственная практика проводится в организациях на основе договоров, заключаемых между ПОО и организациями.

Время прохождения производственной практики определяется календарным учебным графиком и расписанием занятий.

Производственная практика профессионального модуля ПМ. 01 Выполнение работ по монтажу систем отопления, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения, проводится в форме практической деятельности обучающихся под непосредственным руководством и контролем руководителей производственной практики от организаций и ПОО.

ПОО осуществляет руководство практикой, контролирует реализацию программы практики и условия проведения практики организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми, формируют группы в случае применения групповых форм проведения практики.

Направление на практику оформляется распорядительным актом директора или иного уполномоченного им лиц ПОО с указанием закрепления каждого обучающегося за организацией, а также с указанием вида и сроков прохождения практики.

Продолжительность рабочего дня обучающихся должна соответствовать времени, установленному трудовым законодательством Российской Федерации для соответствующих категорий работников, но не более 36 академических часов в неделю, 6 академических часов в день.

На период производственной практики обучающиеся, приказом по предприятию / учреждению / организации, могут зачисляться на штатные рабочие места и включаться в списочный состав предприятия / учреждения / организации, но не учитываются в их среднесписочной численности.

С момента зачисления обучающихся на рабочие места, на них распространяется требования стандартов инструкций, правил и норм охраны труда, правил внутреннего трудового распорядка и других норм и правил, действующих на предприятия, учреждении, организации по соответствующей специальности и уровню квалификации рабочих.

За время производственной практики обучающиеся должны выполнить задания на практику в соответствии с данной рабочей программой производственной практики.

Производственная практика завершается дифференцированным зачетом.

4.2. Требования к минимальному материально-техническому

обеспечению производственной практики

Производственная практика проводится в организациях/предприятиях, оснащенных современным оборудованием, использующих современные информационные технологии,

4.3. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

- Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха: устройство, монтаж и эксплуатация: учебное пособие / С.В. Фокин, О.Н. Шпортько. – 2-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2016. – 368 c. – (Среднее профессиональное образование). ISBN 978-5-406-04784-2

- Санитарно-техническое оборудование зданий: Учебник / Ю.М. Варфоломеев, В.А. Орлов; под общ. ред. Ю.М. Варфоломеева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 249 с.: 60x90 1/16. - (Среднее профессиональное образование) (Переплёт) ISBN 978-5-16-006019-4

- Отопление и тепловые сети: учебник / Ю.М. Варфоломеев, О.Я. Кокорин. — Изд. испр. — М.: ИНФРA-М, 2018. — 480 с. — (Среднее профессиональное образование) ISB 978-5-16-005405-6

- Техническая эксплуатация зданий и сооружений. Учебник для средних профессионально-технических учебных заведений/ Комков В.А, Рощина С.И., Тимахова Н.С. . -М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016,288 с, ISBN 978-5-16 -006650-9.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Руководителем производственной практики от ПОО назначается преподаватель профессионального цикла, имеющий высшее образование по профилю специальности.

Руководителем производственной практики от организации должен быть опытный специалист, имеющий высшее образование или среднее профессиональное образование по профилю специальности.

4.5. Требования к организации аттестации и оценке результатов

производственной практики

Аттестация производственной практики проводится в форме дифференцированного зачета в последний день производственной практики на базах практической подготовки.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Результаты обучения

| Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| ПО1. - подготовке инструмента, оборудования, узлов и деталей к монтажу систем отопления, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения в соответствии с проектом производства работ; | Обоснование выбора сортамента труб и фасонных частей, соединительных и фасонных частей, арматуры и средства крепления, способы измерения их диаметров Обоснование назначения, сущности и техники выполнения слесарных операций, выполняемых по профессии Текущий контроль в форме: оценка выполнения практических работ; оценка выполнения проверочных работ по темам. Зачеты по производственной практике и по каждому из разделов профессионального модуля. Квалификационный экзамен по модулю. Оценка выполнения квалификационной работы. |
| ПО2. - выполнении подготовительных работ при монтаже и ремонте систем отопления, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения; | Подготовление вспомогательных материалов Выполнение комплектования труб, фитингов, арматуры, средств крепления Выполнение слесарных работ по профессии Транспортирование деталей трубопроводов, санитарно-технических приборов и других грузов. Текущий контроль в форме: оценка выполнения практических работ; оценка выполнения проверочных работ по темам. Зачеты по производственной практике и по каждому из разделов профессионального модуля. Квалификационный экзамен по модулю. Оценка выполнения квалификационной работы |
| ПО3. - выполнении работ средней сложности при монтаже и ремонте внутренних систем отопления, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения; | Перечисление способов соединения стальных труб на клею. Обоснование назначения, устройства и особенности монтажа внутренних систем центрального отопления, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения и водостоков Перечисление способов сверления и пробивки отверстий Изложение способов монтажа разводящих трубопроводов и подводок к стоякам Перечисление способов разметки мест установки креплений и приборов Перечисление и обоснование правил установки санитарных, отопительных приборов Выполнение монтажа трубопроводов и запорной арматуры Выполнение простых работ при монтаже внутренних систем центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, газоснабжения и водостоков Текущий контроль в форме: оценка выполнения практических работ; оценка выполнения проверочных работ по темам. Зачеты по производственной практике и по каждому из разделов профессионального модуля. Квалификационный экзамен по модулю. Оценка выполнения квалификационной работы. |
| ПО4. - выполнении работ средней сложности при монтаже и ремонте наружных систем отопления, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения. | Текущий контроль в форме: оценка выполнения практических работ; оценка выполнения проверочных работ по темам. Зачеты по производственной практике и по каждому из разделов профессионального модуля. Квалификационный экзамен по модулю. Оценка выполнения квалификационной работы. |