Министерство образования и науки Республики Татарстан

ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

| СОГЛАСОВАНО: Зам.директора по НМР _________Садыкова Л.Т. 31.08. 2020г.; УТВЕРЖДАЮ: Зам. директора по УПР __________С.В.Исаева «31»08.2020г.. | СОГЛАСОВАНО: Зам.директора по НМР _________Садыкова Л.Т. __________ 2018 г.; УТВЕРЖДАЮ: Зам. директора по УПР __________С.В.Исаева «____»______2018 г.. |
| --- | --- |

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

ПМ 01. Ведение процесса по монтажу, технической эксплуатации и обслуживанию холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям)

Профессиональный модуль

программы подготовки специалистов среднего звена

по специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям)

Рассмотрена на заседании

предметно-цикловой комиссии

общепрофессиональных дисциплин

Протокол №1

от «31» 08. 2020г.

Председатель ПЦК_______

2020г.

Рабочая  программа производственной  практики модуля  ПМ01 разработана на основе:

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям), входит в состав УГС 15.00.00 Машиностроение, приказ №348 от 18 апреля 2014 года,

-основной профессиональной образовательной программы по специальности 15.02.06  Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям),2020г.

Организация - разработчик: ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

Разработчик: Лебедева А.С., преподаватель

Содержание

1.Паспорт рабочей программы производственной  практики ………………….3

2.Результаты освоения производственной  практики …………………….……..7

3.Структура и содержание производственной  практики ……………………....9

4.Условия реализации рабочей программы производственной  практики …..65

5.Контроль и оценка результатов освоения производственной  практики ….70

1.Паспорт рабочей программы производственной  практики

«Ведение процесса по монтажу, технической эксплуатации и обслуживанию холодильно-компрессорных машин и установок»

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа  производственной практики ПМ 01 является частью   основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 15.02.06  Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям)  в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  организация  и  проведение  работ  по  монтажу,  технической  эксплуатации  и  обслуживанию,  организации  деятельности  первичных  трудовых  коллективов  и соответствующих профессиональных  компетенций (ПК):

1. ПК 1.1. Осуществлять обслуживание и эксплуатацию холодильного оборудования.

2. ПК 1.2. Обнаруживать неисправную работу и принимать меры для устранения и предупреждения отказов и аварий.

3. ПК 1.3. Анализировать и оценивать режимы работы холодильного оборудования.

4. ПК 1.4. Проводить работы по настройке и регулированию работы автоматизации холодильного оборудования.

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в среднем профессиональном образовании для подготовки  обучающихся на базе основного общего и среднего (полного) общего  образования  по специальности 15.02.06  Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям).

1.2. Цели и задачи производственной практики – требования к результатам освоения учебной дисциплины:

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными и общими компетенциями компетенциями обучающийся в ходе освоения программы практики должен:

иметь практический опыт:

- осуществлять обслуживание и эксплуатацию холодильного оборудования;

- обнаруживать неисправную работу холодильного оборудования и принимать меры для устранения и предупреждения отказов и аварий;

- анализировать и оценивать режимы работы холодильного оборудования;

- проводить работы по настройке и регулированию работы систем автоматизации холодильного оборудования;

уметь:

-эксплуатировать холодильное оборудование;

- выполнять схемы монтажных узлов;

-осуществлять операции по монтажу холодильного оборудования;

-осуществлять операции по технической эксплуатации холодильного оборудования;

-осуществлять операции по обслуживанию холодильного оборудования;

-выбирать температурный режим работы холодильной установки;

-выбирать технологический режим переработки и хранения продукции;

-регулировать параметры работы холодильной установки;

-производить настройку контрольно- измерительных приборов;

-обеспечивать безопасную работу холодильной установки;

термодинамическую сущность процессов получения холода;

-применять методы холодильной технологии в совершенствовании технологических процессов получения, переработки, хранения и реализации биологически полноценной и экологически чистой продукции;

-выполнять расчеты холодильных машин, аппаратов и установок;

-применять методы холодильной технологии в совершенствовании технологических процессов получения, переработки, хранения и реализации -биологически полноценной и экологически чистой продукции;

-использовать правила техники безопасности при эксплуатации холодильного оборудования;

-осуществлять расчет и подбор холодильного оборудования; внедрять в практику необходимую и достоверную информацию о факторах, обеспечивающих улучшение качества продуктов и сокращение технологических потерь качества и массы; охлаждать, замораживать и хранить охлажденные и замороженные продуктов;

- определять структуру холодильной емкости; выполнять эскиз планировки холодильника;

-рассчитывать оптимальную толщину пароизоляции наружных ограждений холодильника;

-построить схему автоматики и регулирования;

-подобрать соответствующие регуляторы и средства измерения параметров криогенной установки с учетом особенностей их работы;

знать:

-теоретические основы промышленных способов получения холода; основы конструкции холодильных машин и установок, их основного и вспомогательного оборудования;

- основные хладагенты и хладоносители и их свойства; основы безопасной эксплуатации холодильных установок;

-теоретические основы электрооборудования холодильных машин и установок, электронной автоматики;

-минимальные затраты энергии на получении холода; технологические процессы и способы холодильной обработки;

-основные режимы, параметры и условия поддержания оптимальной температуры; классификацию холодильных сооружений;

-материалы, используемые при строительстве холодильников; инженерные системы холодильников;

-устройство холодильно-компрессорных машин и установок;

- принцип действия холодильно-компрессорных машин и установок;

-технологические процессы организации холодильной обработки продуктов;

-виды инструктажей по безопасности труда и противопожарным мероприятиям;

-задачи и цели технической эксплуатации и обслуживания холодильной установки;

-решения производственно-ситуационных задач по обслуживанию и технической эксплуатации холодильной установки;

-конструкцию и принцип действия приборов автоматики.

-основы конструкции холодильных машин и установок, их основного и вспомогательного оборудования;

-основы безопасной эксплуатации холодильных установок;

-основные режимы, параметры и условия поддержания оптимальной температуры;

-классификацию холодильных сооружений; материалы, используемые при строительстве холодильников; и инженерные системы холодильников;

-системы автоматизации, включающие: автоматическое регулирование, автоматическая защита, автоматическая сигнализация, программное управление; регулирование подачи и холодопроизводительности в компрессорных установка автоматизация теплообменных аппаратов воздухоразделительных установок;

-выполнять расчеты холодильных машин, аппаратов и установок;

- подбирать основное и вспомогательное оборудование;

-использовать правила техники безопасности при эксплуатации холодильного оборудования;

применять теоретические знания для организации хранения охлажденной и замороженной продукции, грамотно и умело выбирать и поддерживать технологические параметры холодильного хранения;

-осуществлять расчет и подбор холодильного оборудования; внедрять в практику необходимую и достоверную информацию о факторах, обеспечивающих улучшение качества продуктов и сокращение технологических потерь качества и массы;

- рассчитывать оптимальную толщину теплоизоляции наружных ограждений холодильника;

-определять структуру холодильной емкости; выполнять эскиз планировки холодильника

-обосновывать технические требования по надежности ХС и СК и их составных частей;

-разрабатывать программы обеспечения надежности систем; проводить анализнадежности  структурных и функциональных схем ХС и СК;

-выполнять расчеты численных значений показателей надежности; производить расчеты циклов одноступенчатых холодильных машин; выполнять расчет и подбор компрессоров и теплообменных аппаратов;

-производить разборку и сборку компрессоров и выявлять дефектные узлы и детали; определять холодопроизводительность компрессора (холодильной машины; ;

- пользоваться специнструментом и выполнять работы по техническому обслуживанию холодильного оборудования; выявлять и устранять основные неисправности в работе холодильных установок, торгового холодильного оборудования, ледогенераторов, фризеров, кондиционеров;

-составлять техническую документацию на обслуживание холодильных установок.

-методы проведения анализа надежности сложных технических систем;

-виды и методы испытаний;

-состояние и перспективы развития холодильной техники; способы получения низких температур и основы термодинамической теории холодильных машин;

-классификацию, конструкцию и принцип работы основного и вспомогательного оборудования; технологические схемы и схемы автоматизации холодильных установок малой и средней производительности;

-устройство холодильников для предприятий торговли и общественного питания;

-организацию и правила технического обслуживания холодильного оборудования;

-оптимальные режимы работы холодильных установок;

-причины неисправностей в работе холодильных установок

Для лучшего усвоения учебного материала его изложение необходимо проводить с применением технических средств обучения, видео-, аудиоматериалов, современных программ компьютерного проектирования.

Курс обеспечен методическими пособиями и указаниями к выполнению практических работ.

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики: 180 ч.

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ01

2.1. Тематический план производственной практики ПМ01

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  |  |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  |  |  |  | Самостоятельная работа |  |  | Учебная, часов | Производственная (по профилю специальности), часов (если предусмотрена рассредоточенная практика) |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов |  | в т.ч., курсовая работа (проект), часов |  | Всего, часов |  | в т.ч., курсовая работа (проект), часов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
| ПК 1.1-ПК 1.4 | производственная практика | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 |
|  | Всего: | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 |

3. Результаты освоения производственной практики ПМ01

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1.1 | Осуществлять обслуживание и эксплуатацию холодильного оборудования |
| ПК 1.2 | Обнаруживать неисправную работу и принимать меры для устранения и предупреждения отказов и аварий |
| ПК 1.3 | Анализировать и оценивать режимы работы холодильного оборудования |
| ПК 1.4 | Проводить работы по настройке и регулированию работы автоматизации холодильного оборудования |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество |
| ОК 3 | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность |
| ОК 4 | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |

3.2. Содержание  производственной практики ПМ01

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) |  | Объем часов | Уровень освоения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |
| ПМ 01 производственная практика |  |  | 180 |  |  |  |
| Тема 1.Монтаж холодильного оборудования | Содержание |  |  |  |  |  |
|  | 1.-6 | Выполнение норм и требований безопасности труда, электробезопасности и пожарной безопасности при монтаже холодильно-компрессорного оборудования; Выполнение требований безопасности труда на территории и в цехах предприятия, на рабочих местах; | 6 | 3 |  |  |
|  | 6-12 | Участие в работах по монтажу холодильного оборудования в составе специализированных бригад: проведение монтажа компрессоров и компрессорных агрегатов; теплообменных аппаратов; вспомогательного оборудования | 6 | 3 |  |  |
|  | 13-18 | Участие в работах по монтажу холодильного оборудования в составе специализированных бригад монтаж арматуры, приборов автоматики; | 6 | 3 |  |  |
|  | 19-24 | Участие в работах по монтажу холодильного оборудования в составе специализированных бригад монтаж и замена изоляции | 6 | 3 |  |  |
|  | 25-30 | Участие в работах по монтажу холодильного оборудования в составе специализированных бригад приборов автоматики | 6 | 3 |  |  |
|  | 31-36 | Участие в работах по монтажу холодильного оборудования в составе специализированных бригад заправка холодильной системы | 6 | 3 |  |  |
|  | 37-42 | Участие в работах по монтажу холодильного оборудования в составе специализированных бригад заправка системы хладоносителем | 6 | 3 |  |  |
|  | 41-48 | Участие в работах по монтажу холодильного оборудования в составе специализированных бригад подключение электрических потребителей | 6 | 3 |  |  |
|  | 49-54 | Участие в работах по монтажу холодильного оборудования в составе специализированных бригад заправка системы маслом | 6 | 3 |  |  |
|  | 55-60 | Проведение монтажных работ с использованием технической документации на них на производстве; | 6 | 3 |  |  |
| Тема.2.Техническая эксплуатация холодильных машин | Содержание |  |  |  |  |  |
|  | 61-66 | Выполнение требований охраны труда при эксплуатации холодильного оборудования | 6 | 3 |  |  |
|  | 67-72 | Участие в приемке оборудования в эксплуатацию | 6 | 3 |  |  |
|  | 73-78 | Обеспечение нормальной эксплуатации компрессорных агрегатов при различных температурных режимах | 6 | 3 |  |  |
|  | 79-84 | Обеспечение нормальной эксплуатации теплообменных аппаратов и вспомогательного оборудования | 6 | 3 |  |  |
|  | 85-92 | Обеспечение нормальной эксплуатации арматуры и трубопроводов | 6 | 3 |  |  |
|  | 93-98 | Обеспечение нормального функционирования приборов автоматики и систем мониторинга работы холодильной установки | 6 | 3 |  |  |
|  | 99-102 | Обеспечение нормальной эксплуатации смазочных систем | 6 | 3 |  |  |
|  | 103-108 | Обеспечение нормальной эксплуатации систем водяного охлаждения, циркуляции хладоносителя и циркуляции хладагета | 6 | 3 |  |  |
|  | 109-114 | Заполнение сменного журнала | 6 | 3 |  |  |
| Тема 3. Техническое обслуживание холодильного оборудования и холодильной системы | Содержание |  |  |  |  |  |
|  | 115-120 | Выполнение требований охраны труда при техническом обслуживании холодильного оборудования | 6 | 3 |  |  |
|  | 121-126 | Осуществлять ведение режимов работы холодильного оборудования .Выбирать оптимальный режим работы холодильной установки | 6 | 3 |  |  |
|  | 127-132 | Обнаруживать неисправную работу холодильного оборудования и принимать меры для устранения и предупреждения отказов и аварий | 6 | 3 |  |  |
|  | 133-138 | Производить обслуживание по инструкциям на производстве: компрессоров | 6 |  | 3 |  |
|  | 139-144 | Производить обслуживание по инструкциям на производстве: теплообменных аппаратов, | 6 |  | 3 |  |
|  | 145-150 | Производить обслуживание по инструкциям на производстве: систем циркуляции воды | 6 |  | 3 |  |
|  | 151-156 | Производить обслуживание по инструкциям на производстве: вспомогательного оборудования; | 6 |  | 3 |  |
|  | 157-162 | Производить обслуживание по инструкциям на производстве: электрических потребителей | 6 |  | 3 |  |
|  | 163-168 | Проводить настройку и регулирование приборов автоматики | 6 |  | 3 |  |
|  | 169-174 | Проводить настройку и регулирование работы систем автоматизации холодильного оборудования в целом; | 6 |  | 3 |  |
|  | 175-180 | Составление документации по обслуживанию холодильного оборудования. Дифференциальный зачет | 6 |  | 3 |  |

4.условия реализации ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 01

4.1. Требования к минимальному материально-техническое обеспечению:

Для реализации программы модуля имеется в наличии:

- учебный кабинет «Холодильных машин и установок»;

- лаборатория «электроники и электрооборудования холодильных машин и установок»:

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Холодильные машины и установки»:

- учебные стенды «Каток с теплообменником», «Поиск неисправности»;

- методические и наглядные пособия (см. паспорт кабинета);

- рабочие места для обучающихся при проведении занятий;

Технические средства обучения:

- компьютер, мультимедиапроектор, экран.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «электроники и электрооборудования холодильных машин и установок»:

- мобильные стенды «Монтаж, испытания и пусконаладочные работы холодильной установки» (с основным оборудованием: компрессор, конденсатор, испаритель);

- мобильные стенды на базе холодильной машины  «Поиск неисправностей и техническое обслуживание холодильной установки»;

- стенд с кондиционером;

- измерительные инструменты и приборы;

- паячные посты (газовая горелка для пайки твердым припоем);

- расходные материалы для проведения лабораторных и практических занятий;

- компрессоры различных типов;

- образцы холодильного оборудования;

- макеты холодильного оборудования;

- макеты кондиционеров;

- методические и наглядные пособия (см. паспорт лаборатории).

Технические средства обучения:

- компьютер, мультимедиапроектор, экран.

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику на предприятиях, оснащенных холодильными установками.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:

- мобильные стенды для монтажа и пусконаладочных работ с основным оборудованием;

-  мобильные стенды на базе холодильной установки;

-  холодильное оборудование;

-  стенд с кондиционером;

-  узлы и детали компрессоров, приборы автоматики холодильных установок;

-  модели и макеты холодильного оборудования;

-  технические средства компьютерные, мультимедийные и т.п.

4.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

- Современные холодильники: устройство и ремонт / под ред. А. В. Родина, Н. А. Тюнина. - Москва : СОЛОН-Пресс, 2020. - 112 с. - (Ремонт, выпуск 140). - ISBN 978-5-91359-203-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1227735

- Современные холодильники: устройство и ремонт / под ред. А. В. Родина, Н. А. Тюнина. - Москва : СОЛОН-Пресс, 2020. - 112 с. - (Ремонт, выпуск 140). - ISBN 978-5-91359-203-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1227735

- Кащенко, В. Ф. Торговое оборудование : учебное пособие / В.Ф. Кащенко, Л.В. Кащенко. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 398 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015381-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1174606

- Кащенко, В. Ф. Оборудование предприятий общественного питания : учебное пособие / В.Ф. Кащенко, Р.В. Кащенко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 373 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-014118-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1141778

Дополнительная литература

- Сайт /catalog/document?id=274388 Режим доступа: по подписке.

- Сайт https://znanium.com/catalog/document?id=274387 Режим доступа: по подписке.

- Сайт https://znanium.com/catalog/document?id=385835 Режим доступа: по подписке.

- Сайт https://znanium.com/catalog/document?id=385834 Режим доступа: по подписке.

- Сайт https://znanium.com/catalog/document?id=385833 Режим доступа: по подписке.

- Сайт https://znanium.com/catalog/document?id=385832 Режим доступа: по подписке.

Интернет-ресурсы:

- Сайт http://bitzer.ru/.

- Сайт https://www.danfoss.com/ru-ru/

- Сайт www.alfalaval.com.

- Сайт www.holodunion.ru/news

- Сайт www.danfoss.com

- https://znanium.com

Сервисы и инструменты:

- Skype (режим доступа: https://www.skype.com/)

- Zoom (режим доступа: https://zoom.us/)

- https://disk.yandex.ru/

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) – русский. Применяются следующие формы занятий: практическое занятие, лабораторная работа, лекция, семинар, самостоятельная работа. Допустимо проведение и других видов занятий.

Организация образовательного процесса должна предусматривать применение активных и интерактивных форм проведения занятий: компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, моделирования и разбора конкретных ситуаций, групповых дискуссий и т.п. в сочетании с самостоятельной работой.

Количество часов, отведенных на консультативную помощь при освоении профессионального модуля, определяется учебным заведением самостоятельно (с учетом 100 часов консультаций, предусмотренных на учебную группу на каждый учебный год).

При изучении профессионального модуля обязательно прохождение практики. Учебное заведение может самостоятельно выбрать виды практик: сочетание учебной и производственной практик или только одну из них. Учебная практика и производственная практика могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом и на основании результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций, где обучающийся проходил практику.     Изучение программы профессионального модуля завершается квалификационным экзаменом.

Освоению данного профессионального модуля предшествует изучение дисциплин математического и общего естественнонаучного цикла:

ЕН.01 « Математика»;

ЕН.02 «Информатика»;

общепрофессиональных дисциплин:

ОП.01 «Инженерная графика»;

ОП.02 «Материаловедение»;

ОП.03 «Техническая механика»;

ОП.04 «Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия»;

ОП.05 «Термодинамика, теплотехника и гидравлика»;

ОП.06 «Охрана труда»;

ОП.07 «Безопасность жизнедеятельности»;

ОП.08 «Технология обработки материалов»;

ОП.09 «Электроника и электронная техника»;

ОП.10 «Информационные технологии в профессиональной деятельности»;

ОП.11 «Менеджмент»;

ОП.12 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности».

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам: наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю профессионального модуля ПМ 01 «Введение процесса по монтажу, технической эксплуатации и обслуживанию холодильно-компрессорных машин и установок» и специальности 15.02.06 «Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок».

Инженерно-педагогический состав: наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю профессионального модуля ПМ01 и с обязательным опытом работы в соответствующих профессиональной сфере организациях. Преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.

Мастера: наличие среднего профессионального образования, обязательный опыт работы в соответствующих профессиональной сфере организациях. Мастера должны проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

1. Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает ГШССЗ в соответствии с настоящим ФГОС СПО и с учетом соответствующей примерной ГШССЗ.

-Перед началом разработки ГШССЗ образовательная организация должна определить ее специфику с учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей, конкретизировать конечные результаты обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического опыта.

-Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, должны соответствовать присваиваемой квалификации, определять содержание образовательной программы, разрабатываемой образовательной организацией совместно с заинтересованными работодателями.

-При формировании ППССЗ образовательная организация: имеет	право	использовать	объем	времени, отведенный на вариативную часть учебных циклов ППССЗ, увеличивая при этом объем времени, отведенный на дисциплины и модули обязательной части, либо вводя новые дисциплины и модули в соответствии с потребностями работодателей и ФГОС СПО спецификой деятельности образовательной организации;

- имеет право определять для освоения обучающимися в рамках профессионального модуля профессию рабочего, должность служащего (одну или несколько) согласно приложению к настоящему ФГОС СПС); обязана ежегодно обновлять ППССЗ с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных настоящим ФГОС СПС);

-обязана в рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных модулей четко формулировать требования к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям;

-обязана обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей и мастеров производственного обучения; обязана обеспечить обучающимся возможность участвовать в формировании индивидуальной образовательной программы;

-обязана сформировать социокультурную среду, создавать условия, необходимые для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, способствовать развитию воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов;

-должна предусматривать в целях реализации компетентностного подхода использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.

2. При реализации ППССЗ обучающиеся имеют академические права и обязанности в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» .

2.1 Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки.

2.2  Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю.

2.3.  Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очно-заочной форме обучения составляет 16 академических часов в неделю.

2.4.  Общая продолжительность каникул в учебном году должна составлять 8-11 недель, в том числе не менее 2-ух недель в зимний период.

2.5  Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной деятельности по дисциплине (дисциплинам) профессионального учебного цикла и (или) профессиональному модулю (модулям) профессионального учебного цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение.

2.6. Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с одновременным получением среднего общего образования в пределах ППССЗ. В этом случае ППССЗ, реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается на основе требований соответствующих федеральных фгосспо государственных образовательных стандартов среднего общего образования и СПО с учетом получаемой специальности СПО

Срокиосвоения ППССЗ в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе основного общего образования, увеличивается на 52 недели из расчета:

| теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) | 39 нед. |
| --- | --- |
| промежуточная аттестация | 2 нед. |
| каникулы | нед. |

Консультации для обучающихся по очной и очно-заочноЙ формам обучения предусматриваются образовательной организацией из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации образовательной программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательной организацией.

2.7 Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

При реализации ГШССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная.

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики.

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся образовательной организацией при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательной организацией по каждому виду практики.

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.

2.8. Реализация ППССЗ должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла, эти преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

2.9  ППССЗ должна обеспечиваться учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям тссз.

2.10 Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением и обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение.

2.11 Реализация ГШССЗ должна обеспечиваться доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети Интернет.

2.12 Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий).

2.13 Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданной за последние 5 лет. Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, должен включать официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1—2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящего не менее чем из З наименований российских журналов.

2.14 Образовательная организация должна предоставить обучающимся возможность оперативного обмена информацией с российскими образовательными организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет.

2.15 . Прием на обучение по ППССЗ за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов является общедоступным, если иное не предусмотрено частью 4 статьи 68 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» . Финансирование реализации ППССЗ должно осуществляться в объеме не ниже установленных государственных нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня.

2.16. Образовательная организация, реализующая ППССЗ, должна располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательной организации. Материально-техническая база должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам: наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю профессионального модуля ПМ 01 «Введение процесса по монтажу, технической эксплуатации и обслуживанию холодильно-компрессорных машин и установок» и специальности 15.02.06 «Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок».

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой

Инженерно-педагогический состав:  наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю профессионального модуля ПМ01  и  с обязательным опытом работы в соответствующих профессиональной сфере организациях. Эти преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.

Мастера: наличие среднего профессионального образования, обязательный опыт  работы в соответствующих профессиональной сфере организациях. Мастера должны проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.

- Контроль и оценка результатов освоения  производственной практики профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1 Осуществлять обслуживание и эксплуатацию холодильного оборудования. | - выполнение работ по обслуживанию и эксплуатации холодильного оборудования | -Экспертная оценка, -наблюдение, -выполнение практического задания, тестирование - выступление на занятиях с докладами; - содержание и оформление мультимедийной презентации; - оформление рефератов. - участие в рабочих группах по выполнению практических заданий; - выступление на семинарах с сообщениями, рефератами; |
| ПК 1.2 Обнаруживать неисправную работу и принимать меры для устранения и предупреждения отказов и аварий | - обнаружение неисправностей в работе холодильного оборудования; - устранение неисправностей в работе холодильного оборудования; - проведение мер по предупреждению отказов и аварий холодильного оборудования. |  |
| ПК 1.3Анализировать и оценивать режимы работы холодильного оборудования | - анализировать режимы работы холодильного оборудования; - оценивать режимы работы холодильного оборудования |  |
| ПК 1.4 Проводить работы по настройке и регулированию работы автоматизации холодильного оборудования | - настраивать и регулировать автоматизацию холодильного оборудования |  |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК-1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - демонстрация интереса к будущей профессии; - может понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии. | Экспертная оценка, -наблюдение, -выполнение практического задания, тестирование - выступление на занятиях с докладами; - содержание и оформление мультимедийной презентации; - оформление рефератов. - участие в рабочих группах по выполнению практических заданий; - выступление на семинарах с сообщениями, рефератами; |
| ОК-2 Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | - выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области обслуживания холодильного оборудования; - оценка эффективности и качества выполнения; - может организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |  |
| ОК-3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | - решение стандартных и нестандартных задач в области обслуживания холодильного оборудования. |  |
| ОК-4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | - эффективный поиск необходимой информации; - использование различных источников, включая электронные. |  |
| ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | -может использовать информационно-коммуникационные техно-логии в профессиональной деятельности; - работа в компрессорном цехе. |  |

Разработчик:

Лебедева А.С.– преподаватель  ГАПОУ «Казанский политехнический колледж