Программа производственной практики по профессиональному модулю ПМ03 «Участие в проектировании систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха» разработана на основе:

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности: 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции входящей в состав укрупненной группы специальности 08.00.00 Техника и технологии строительства приказ Министерство образования и науки РФ от 15 января 2018 г. № 30;

- основной профессиональной образовательной программы по  специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции;

Организация-разработчик: ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

Разработчик Палей  С.Ф., преподаватель

- Паспорт рабочей программы производственной практики

1.1. Область применения  программы

Рабочая программа производственной практики (далее - рабочая программа) – является частью  основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

ПМ03 «Участие в проектировании систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха»

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК), а также общих компетенций (ОК):

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 3.1 | Конструирование элементов систем водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. |
| ПК 3.2. | Выполнение основных расчетов систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. |
| ПК 3.3. | Составление спецификаций материалов и оборудования на системы водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха |
| ОК.1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК.2 | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ОК.3 | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |
| ОК.4 | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК.5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК.6 | Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями |
| ОК.7 | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий |
| ОК.8 | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |
| ОК.9 | Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности |

Выпускник, освоивший программу ПМ.03 Участие в проектировании систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха должен обладать личностными результатами в соответствии с рабочей программой воспитания по специальности среднего профессионального образования 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции:

| Код | Личностные результаты реализации программы воспитания (дескрипторы) |
| --- | --- |
| ЛР 8 | Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. |
| ЛР9 | Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости |
| ЛР15 | Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного роста как профессионала |
| ЛР16 | Способный искать и находить необходимую информацию используя разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе производственной деятельности проблем при строительстве и эксплуатации объектов капитального строительства. Умение грамотно использовать профессиональную документацию. |
| ЛР17 | Способный к самообразованию и профессиональному развитию по специальности, содействующий формированию положительного образа и поддержанию престижа своей профессии |

1.2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения профессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными и общими компетенциями обучающийся в ходе освоения программы практики должен:

Знать:

-технологию изготовления узлов и деталей трубопроводов и воздуховодов из различных материалов;

-технологию	сборки	монтажных	узлов	и	требования	к	качеству изготовления;

-способы доставки заготовок на объект;

-меры	безопасности	на	заготовительном  производстве  и	строительной площадке;

-правила приемки объекта под монтаж;

-нормативные требования к монтажу оборудования и трубопроводов;

-способы	доставки	сантехнических	приборов,	вентиляционного оборудования и заготовок к месту монтажа;

-технологию установки оборудования и приборов систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;

-строительные нормы и правила по охране труда, защите окружающей среды и созданию безопасных условий производства работ.

Уметь:

-выполнять элементы монтажных чертежей санитарно-технических систем, вентиляции и кондиционирования воздуха под руководством руководителя;

-составлять простые технологические карты по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;

-проводить работы по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха с применением ручного и механизированного инструмента под руководством руководителя;

- наблюдать за производством операционного и текущего контроля качества монтажных работ;

-производить осмотр и выявлять дефекты монтажа сантехнических систем, вентиляции и кондиционирования воздуха под руководством руководителя;

-наблюдать за проведением технические испытания;

-использовать нормативные требования по охране труда и защите окружающей среды при монтаже сантехнических систем и вентиляции и кондиционирования воздуха;

Приобрести практический опыт:

-проведения входного контроля рабочей документации и материалов;

-участия в разработке монтажных чертежей;

-изготовления и доставки заготовок на объект;

-составления технологических карт с привязкой к конкретному реальному объекту;

-выбора  и  использования  инструментов  и	приспособлений для ведения монтажных работ;

-выполнения простых монтажных работ на объектах;

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной (производственной) практики: 144 часа, в т ч практической подготовки 144 ч

3. СТРУКТУРА и  содержание производственной практики

| Наименование разделов профессиональной учебной и производственной практик | Содержание учебной и производственной практик |  | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 4 |
| ПМ.03.Участие в проектировании систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционировании воздуха. |  |  |  |
| Учебная и производственная практика ПП.03 |  |  | ПП.03 |
|  |  |  | 144 |
| Тема 1. Ознакомление с предприятием | Содержание |  | - |
|  | 1-2 | Оформление на работу, вводный инструктаж по технике безопасности. Ознакомление с технической документацией объекта. Организация работ в соответствии с графиками и сроками производства работ. | 2 |
| Тема 2. Изучение и систематизация полученного комплекта рабочей документации | Содержание |  | 4 |
|  | 3-4 | Изучение полученного комплекта рабочей документации | 2 |
|  | 5-6 | Систематизация полученного комплекта рабочей документации | 2 |
| Тема 3 Участие в проектировании систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | Содержание |  | 126 |
|  | 7-24 | Подготовка исходных данных для проектирования системы | 18 |
|  | 25-48 | Составление последовательности проектирования системы | 24 |
|  | 49-60 | Выполнение чертежа принятой к проектированию системы отопления | 12 |
|  | 61-72 | Выделение на аксонометрической схеме системы отопления красным цветом подающий трубопровод, синим – обратный трубопровод | 12 |
|  | 73-84 | Составление спецификации оборудования, нагревательных приборов, | 12 |
|  | 85-96 | Подготовка исходных данных для проектирования системы вентиляции | 12 |
|  | 97-108 | Подготовка исходных данных для проектирования системы | 12 |
|  | 109-120 | Выполнение чертежа принятой к проектированию системы | 18 |

|  | 121-132 | Составление спецификации оборудования | 12 |
| --- | --- | --- | --- |

| Тема 4. Производственные экскурсии | Содержание |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 133-138 | Производственные экскурсии. Сбор материала для проектирования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции кондиционирования воздуха. | 6 |
| Тема 5. Обобщение материалов | Содержание |  | 6 |
|  | 139-144 | Оформление отчета, индивидуального задания. Оценка руководителя практики от предприятия. Получение характеристики | 6 |
| Зачет по практике |  |  | 6 |
| Всего |  |  | 144 |

4. условия реализации  производственной практики

4.1Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация рабочей программы производственной практики проводится на предприятиях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся по специальности 08.02.07 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции» (базовая подготовка) с наличием современной материально-технической базы: оборудование, инструменты и приспособления, оснащение.

# 4.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

1.Варфоломеев, Ю. М. Санитарно-техническое оборудование зданий : учебник / Ю.М. Варфоломеев, В.А. Орлов ; под общ. ред. проф. Ю.М. Варфоломеева. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 249 с. — (Среднее профессиональное образование). — DOI 10.12737/771. - ISBN 978-5-16-012602-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1855453  (дата обращения: 31.01.2022). – Режим доступа: по подписке.

2. Жмаков, Г. Н. Эксплуатация оборудования и систем водоснабжения и водоотведения : учебник / Г. Н. Жмаков. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 237 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-010334-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1194876  (дата обращения: 31.01.2022). – Режим доступа: по подписке.

3. Рульнов, А. А. Автоматизация систем водоснабжения и водоотведения : учебник / А.А. Рульнов. — 2-е изд. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 192 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-009369-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1859645  (дата обращения: 31.01.2022). – Режим доступа: по подписке.

4.Кокорин, О. Я. Системы и оборудование для создания микроклимата помещений : учебник / О.Я. Кокорин. — 2-е изд., испр. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 218 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-006509-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1684899  (дата обращения: 31.01.2022). – Режим доступа: по подписке.

5. Молоканова, Н. П. Типовые технологии производства : учебное пособие / Н. П. Молоканова. — М. : ФОРУМ, 2019. — 272 с. — (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-91134-228-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1018617  (дата обращения: 31.01.2022). – Режим доступа: по подписке.

6. 8Лебедев, В. М. Техническая эксплуатация зданий : учебное пособие / В.М. Лебедев. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 359 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015457-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1860099  (дата обращения: 31.01.2022). – Режим доступа: по подписке.

# Дополнительные источники:

- Архитектурно-строительное проектирование. Проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования зданий, строений, сооружений [Электронный ресурс] : сборник нормативных актов и документов / . — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 452 c. — 978-5-905916-15-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30223.html

- Архитектурно-строительное проектирование. Проектирование внутренних санитарно-технических систем зданий, строений, сооружений [Электронный ресурс] : сборник нормативных актов и документов / . — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 136 c. — 978-5-905916-13-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30286.html

- Архитектурно-строительное проектирование. Проектирование тепловой защиты зданий, строений, сооружений [Электронный ресурс] : сборник нормативных актов и документов / . — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 402 c. — 978-5-905916-17-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30225.html

- Архитектурно-строительное проектирование. Проектирование наружных сетей водоснабжения и канализации зданий, строений, сооружений [Электронный ресурс] : сборник нормативных актов и документов / . — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 347 c. — 978-5-905916-14-4. — Режим доступа:

- 8.Сибикин Ю.Д. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха: учеб.пособие для студ.учреждений СПО. М.: «Академия», 2016

- 9.Орлов К.С. Монтаж и эксплуатация санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования: учебник для НПО. М.: «Академия», 2018

- 10.Сомов, М. А. Водоснабжение : учебник для СПО — Москва : ИНФРА-М, 2021(электронное издание)

- 11.Водоотведение : учебник / Ю.В. Воронов, Е.В. Алексеев, В.П. Саломеев, Е.А. Пугачёв ; под общ. ред. Ю.В. Воронова. — Москва : ИНФРА-М, 2021(электронное издание)

- 12.Фокин, С. В. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха: устройство, монтаж и эксплуатация: Учебное пособие / Фокин С.В., Шпортько О.Н. - Москва : Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2017(электронное издание)

Интернет – ресурсы

25

http://www.iprbookshop.ru/30287.html

- http://znanium.com/

- Окно открытого доступа  Рособразования к информационным ресурсам

- http: // www. electromonter.info

- http://eor.edu.ru, Федеральный центр информационно-образовательных

- ресурсов

- http://school-collection.edu.ru, Единая коллекция цифровых образовательных

ресурсов

- http://sanitarywork.ru

13.http://conditionery.ru/libary

В      ходе     реализации     программы	предусмотрено применение компетентностного подхода: использование в образовательном процессе активных форм проведения занятий с применением  электронных образовательных ресурсов, деловых и ролевых игр, индивидуальных и групповых проектов, анализа различных (в том числе) производственных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и  профессиональных компетенций обучающихся.

# 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и производственная практики (по профилю специальности), которые рекомендуется проводить рассредоточено.

В образовательном процессе используются законодательные акты, нормативные документы и материалы профессионально ориентированных периодических изданий.

В ходе реализации программы используются активные формы проведения занятий с применением электронных образовательных ресурсов, деловых и ролевых игр, индивидуальных и групповых проектов, анализа различных (в том числе) производственных ситуаций, в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.

# 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Реализация профессионального модуля обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. Преподаватели специальных дисциплин должны иметь опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере. Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): - обязательное наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Организация и контроль работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха»:

-опыт деятельности в организации соответствующей профессиональной сферы;

-стажировка в профильных организациях не реже 1 раза в три года.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство учебной практикой: дипломированные специалисты-преподаватели междисциплинарных курсов и мастера производственного обучения.

Требования к квалификации мастеров производственного обучения, осуществляющих руководство производственной практикой:

наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.

# 5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основныепоказатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1.Конструирование элементов систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляциии кондиционирования воздуха. | Знание правил и требований к оформлению чертежей, основных элементов сантехсистем и вентиляции, их условные обозначения на чертежах и умение чтения архитектурно– строительных и специальных чертежей. | Тестирование |
|  | Умение конструировать и наносить на планы здания трубопроводы и воздуховоды санитарно–технических и вентиляционных систем; вычерчивать на генплане населенного пункта сети водоснабжения и водоотведения и строить по ним продольный профиль | Экспертная оценка на практических занятиях |
|  | Умение моделировать и вычерчивать аксонометрические схемы санитарно– технических и вентиляционных систем. | Оценка выполнения индивидуального задания |
|  | Умение конструировать и выполнять чертежи тепловых пунктов и вентиляционных камер с размещением и вычерчиванием на них санитарно– технического и вентиляционного оборудования. | Оценка выполнения индивидуального задания |
|  | Знание приемов и методов конструирования чертежей при помощи персональных компьютеров и умение выполнять с их помощью специальные чертежи. | Экспертная оценка на практических занятиях |
| ПК 3.2. Выполнение основных расчетов систем водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. | Знание нормативных правил устройства систем; умение пользоваться нормативно – справочной информацией для расчета систем водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. | Тестирование |
|  | Умение определять воздухообмены, расчетные расходы воды, тепла, стоков, производить расчеты для подбора сантехнического и вентиляционного оборудования. | Оценка выполнения индивидуального задания. |
|  | Умение выполнять гидравлические и аэродинамические расчеты сантехнических и вентиляционных систем. | Оценка выполнения индивидуального задания. |
|  | Умение составлять алгоритмы для расчета сантехнических и вентиляционных систем и подбора оборудования | Тестирование |
|  | Умение использования профессиональных программ для выполнения расчетов и подбора оборудования с помощью вычислительной техники и персональных компьютеров. | Экспертная оценка на практических занятиях.. |
| ПК 3. 3. Составление спецификаций материалов и оборудования на системы водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха на основе рабочих чертежей. | Умение применять Государственный стандарт при составлении спецификаций на материалы и оборудование сантехнических и вентиляционных систем. Умение использования различных информационных источников, для получения сведений о новых материалах и оборудовании для сантехнических, вентиляционных систем и кондиционирования воздуха Знание устройства, назначения, принципов действия, области применения, преимуществ и недостатков оборудования сантехнических, вентиляционных систем и систем кондиционирования воздуха. Умение использовать программы для составления спецификаций при помощи персонального компьютера | Технический диктант |
|  |  | Тестирование |
|  |  | Тестирование |
|  |  | Экспертная оценка на практических занятиях |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОК1 Понимать сущность и | Демонстрация интереса к | Экспертное |  |  |  |
| социальную значимость своей | будущей профессии техника по | наблюдение |  | и |  |
| будущей профессии, проявлять к | монтажу внутренних санитарно- | оценка |  | на |  |
| ней устойчивый интерес. | технических устройств, | практических |  |  |  |
|  | кондиционирования и вентиляции |  | занятиях и при |  |
|  | воздуха. |  | выполнении |  |
|  |  |  | работ по учебной и |  |
|  |  |  | производственной |  |
|  |  |  | практике. |  |
| ОК2 Организовывать | Обоснование выбора и способа |  | Экспертное |  |
| собственную деятельность, | решения профессиональных задач в |  | наблюдение и оценка на |  |
| определять методы и способы | области разработки проектов |  | практических занятиях |  |
| выполнения профессиональных | отопления, водоснабжения и |  | и при выполнении |  |
| задач, оценивать их | водоотведения, вентиляции и |  | работ по учебной и |  |
| эффективность и качество | кондиционирования воздуха. |  | производственной |  |
|  |  |  | практике. |  |
| ОК3 Решать проблемы, | Демонстрация способностей |  | Экспертное |  |
| оценивать риски и принимать | самостоятельно принимать |  | наблюдение и оценка на |  |
| решения в нестандартных | решения по выбору систем и |  | практических занятиях |  |
| ситуациях. | оборудования и нести |  | и при выполнении |  |
|  | ответственность за принятые |  | работ по учебной и |  |
|  | решения. |  | производственной |  |
|  |  |  | практике. |  |
| ОК4 Осуществлять поиск, | Умение находить, анализировать |  | Экспертное |  |
| анализ и оценку информации | и использовать найденную |  | наблюдение и оценка на |  |
| необходимой для постановки и | информацию при решении |  | практических занятиях |  |
| решения профессиональных | профессиональных задач, а также |  | и при выполнении |  |
| задач, профессионального и | для личностного |  | работ по учебной и |  |
| личностного развития. | совершенствования в области |  | производственной |  |
|  | проектирования сантехнических и |  | практике. |  |
|  | вентиляционных систем. |  |  |  |
| ОК5 Использовать | Освоение и использование новых |  | Экспертное |  |
| информационно– | информационных программ в |  | наблюдение и оценка на |  |
| коммуникационные технологии | области проектирования |  | практических занятиях |  |
| для совершенствования профессиональной деятельности. | сантехнических и вентиляционных систем. |  | и при выполнении работ по учебной и |  |
|  |  |  | производственной |  |
|  |  |  | практике. |  |
| ОК 6 Работать в коллективе и | Наличие постоянного |  | Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях и при выполнении работ по учебной и производственной практике. |  |
| команде, обеспечивать ее | взаимодействия с товарищами по |  |  |  |
| сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | группе, преподавателями, членами рабочей бригады в период производственной практики; участие в планировании и |  |  |  |
|  | организации групповой работы по |  |  |  |
|  | проектированию сантехнических и |  |  |  |
|  | вентиляционных систем. |  |  |  |
| ОК7 Ставить цели, мотивировать | Умение правильно ставить цели и |  | Экспертное |  |
| деятельность подчиненных, | определять приоритеты при работе |  | наблюдение и оценка на |  |
| организовывать и | над проектами, умение |  | практических занятиях |  |
| контролировать их работу с | распределять работу среди членов |  | и при выполнении |  |
| принятием на себя | группы, отвечать за своевременное |  | работ по учебной и |  |
| ответственности за результат | и качественное ее выполнение. |  | производственной |  |
| выполнения заданий. |  |  | практике. |  |
| ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | Заинтересованность в нахождении и использовании в проектировании новейших материалов, оборудования и технологий; планирование повышения квалификации проектировщика на существующей материально- технической и информационной базе. |  | Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях и при выполнении работ по учебной и производственной практике. |  |
| ОК.9Быть готовым к смене | Ознакомление с инновационной |  | Экспертное |  |
| технологий в профессиональной | деятельностью в области |  | наблюдение и оценка на |  |
| деятельности. | проектирования и монтажа |  | практических занятиях |  |
|  | санитарно-технических и |  | и при выполнении |  |
|  | вентиляционных систем и |  | работ по учебной и |  |
|  | своевременное освоение новейших |  | производственной |  |
|  | технологий. |  | практике. |  |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны способствовать выявлению конечных результатов обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического опыта для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.