Рабочая программа производственной практики разработана на основе:

-Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования для подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии: 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), утвержденного Министерством образования и науки РФ от 02 августа 2013 г., № 802, зарегистрированного в Министерстве РФ 20 августа 2013 г. № 29611, входящая  укрупненную группу специальности 13.00.00 Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника;

- ОПОП по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям);

Организация - разработчик: ГАПОУ  «Казанский политехнический колледж»

Разработчик:

Липачев В.Г.,  мастер производственного обучения

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 1.1 1.1 Область применения программы

Рабочая программа производственной практики ПП.01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций – является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 13.01.10. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

Результатом освоения программы производственной практики является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности:                                    ПП 01Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций, в том числе профессиональными (ПК). общими (ОК) компетенциями и личностными результатами воспитания (ЛР):

| Код | Наименование результатов обучения |
| --- | --- |
| ПК 1.1. | Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки. |
| ПК 1.2. | Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. |
| ПК 1.3. | Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта. |
| ПК 1.4. | Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результат своей работы. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 7. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

Цели производственной практики:

Целью производственной практики является подготовка обучающихся к самостоятельной высокопроизводительной работе по выполнению типовых  работ по сборке, монтажу, регулировке и ремонту узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций, проверке и наладке электрооборудования, устранению и предупреждению аварий и неполадок электрооборудования, а также приобретения профессионального опыта самостоятельного  работы, совершенствование знаний и практических умений, полученных обучающимся  в процессе теоретического обучения и учебной практики, освоения  новых производственных навыков, умений и  технологий.

практический опыт:

- выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ;

- проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования;

- сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования;

1.2.  Задачи производственной практики:

Задачами  производственной  практики является закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения первоначальных профессиональных  умений  обучающимися по изучаемой профессии, развитие общих и профессиональных компетенций, освоение современных производственных процессов по выполнению типовых работ по сборке, монтажу, регулировке и ремонту узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций, проверке и наладке электрооборудования, устранению и предупреждению аварий и неполадок электрооборудования, адаптации обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций различной  организационно-правовой формой:

-адаптация обучающихся к режиму работы в производственных условиях;

-воспитание у обучающихся сознательной трудовой и технологической дисциплины, ответственного отношения к труду, бережного отношения к оборудованию;                                                                                                                                              -закрепление и совершенствование профессиональных знаний и умений по профессии при соблюдении правил безопасности труда;

-накопление опыта самостоятельной работы по профессии;                                                   -изучение нормативной, технической и технологической документации;

-освоение новых технологий;

-формование умений согласовывать свой труд в коллективе;

-совершенствование навыков самоконтроля и взаимоконтроля;

-формирование основных профессионально значимых качеств личности
          рабочего;

-соблюдение норм и правил безопасности труда, электробезопасности и пожарной        безопасности.

Обучающийся должен уметь:

- выполнять ремонт осветительных электроустановок, силовых трансформаторов, электродвигателей;

- выполнять монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов, комплексных трансформаторных подстанций;

-  выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и тросов;

- выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов точности и чистоты;

- выполнять такие виды работ как пайка, лужение и другие;

- читать электрические схемы различной сложности;

- выполнять расчёты и эскизы, необходимые при сборке изделия;

- выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования промышленных предприятий;

- ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий в соответствии с технологическим процессом;

- применять безопасные приемы ремонта;

Обучающийся должен знать:

- технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта;

- слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение;

- приемы и правила выполнения операций;

- рабочий (слесарно-сборочный инструмент и приспособления), их устройство назначения и приемы пользования;

- наименование, маркировку, свойство обрабатываемого материала;

-требования безопасности выполнения слесарно-сборочных и электромонтажных работ.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы производственной практики:

На производственную практику отводится 144 часа.

| Курс обучения | 1 семестр | 2 семестр | 3 семестр | 4 семестр | 5 семестр | 6 семестр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1курс |  |  |  |  |  |  |
| 2 курс |  |  |  |  |  |  |
| 3 курс |  |  |  | 144 часа |  |  |

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ производственной практики

ПП.01 ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций

Общая трудоемкость производственной практики составляет: 144 часа.

| 1.1 Охрана труда на предприятии, ознакомление с предприятием. | Содержание | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.Техника безопасности на рабочем месте. Ознакомление с цехом. Ознакомление с участком. |  |  |
| Тема 1. 2. Слесарно-сборочные работы | Содержание. | 12 | 2-3 |
|  | 1. Разметка плоскостная. Рубка, правка, гибка металла. Резка металла. - нанесение рисок, окружностей; - рубка металла; - правка листовой стали; - гибка полосовой стали; - разрезание квадратной стали; - разрезание полосовой стали слесарным инструментом; - опиливание плоских поверхностей; - опиливание открытых и закрытых поверхностей. | 6 |  |
|  | 2. Сверление, зенкование, развертывание. Нарезание резьбы. Клепка. - сверление по разметке; - сверление по шаблону. - подбор зенковок по размеру; - развертывание сквозных отверстий; - нарезание внутренней резьбы; - выбор инструмента и величины заклепок; - нарезание наружной резьбы. | 6 | 2-3 |
| Тема 1.3. Электромонтажные работы | Содержание | 12 |  |
|  | 1. Контактные соединения: - электробезопасность при электромонтажных работах. - электромонтажный инструмент. - пайка алюминиевых и медных проводов. - болтовое соединение проводов. | 6 | 2-3 |
|  | 2. Монтаж электропроводок : - выполнение электропроводок проводами; - выполнение электропроводок кабелями на лотке;. - выполнение электропроводок кабелями на скобах; - разделка кабеля. затяжка проводов в трубу; - соединение труб с использованием муфт; - крепление труб на опорных конструкциях | 6 | 2-3 |
| Тема 1.4. Монтаж осветительных установок | Содержание. | 18 |  |
|  | 1. Монтаж ламп накаливания и установочных изделий: - определить неисправность лампы; - расшифровать условные обозначения; - произвести монтаж выключателей; - произвести монтаж розеток; - произвести монтаж патронов;. | 6 | 2-3 |
|  | 2. Ремонт, установка и монтаж люминесцентных ламп: - определить годность стартера; - определить неисправности ЛЛ; - произвести монтаж ЛЛ. | 6 | 2-3 |
|  | 3. Монтаж дуговых ртутных ламп: - произвести монтаж ДРЛ; - составить технологическую карту монтажа ПРА. | 6 | 2-3 |
| Тема 1.5. Монтаж и ремонт пускорегулирующей аппаратуры | Содержание | 18 |  |
|  | 1. Монтаж и ремонт контакторов постоянного тока: - замена катушек; - зачистка контактов; - изготовление новых контактов из профильной меди; - расшихтовка магнитопровода; - монтаж контактора. | 6 | 2-3 |
|  | 2. Монтаж и ремонт контакторов и магнитных пускателей переменного тока: - замена катушек; - зачистка контактов; - изготовление новых контактов из профильной меди; | 6 | 2-3 |
|  | 3. Ремонт автоматических выключателей: - зачистка контактов; - крепление проводов; - ремонт металлических кожухов; - регулировка узлов механической части | 6 | 2-3 |
| Тема 1.6. Монтаж и ремонт элементов системы автоматики | Содержание | 12 |  |
|  | 1. Монтаж, ремонт указательного РУ – 21, промежуточного РП – 341 и реле времени ЭВ – 112, ЭВ – 114 - разборка реле; - проверка регулировки механической части; - измерение сопротивления обмотки; - проверка времени срабатывания . | 6 | 2-3 |
|  | 2. Монтаж и ремонт теплового и газового реле: - разборка реле; - проверка регулировки механической части; - измерение сопротивления обмотки | 6 | 2-3 |
| Тема 1.7. Монтаж и ремонт оборудования распределительных устройств и подстанций | Содержание | 24 |  |
|  | 1. Монтаж и ремонт шинных конструкций. Изоляторы. - осмотр шин; - проверка болтовых соединений; - удаление оксидной пленки. - проверка целостности изолятора; - проверка прочности крепления; - ремонт изоляторов. | 6 | 2-3 |
|  | 2. Ремонт разъединителей, выключателей нагрузки: - проверка отсутствия перекоса ножей; - проверка плотности прилегания ножей; - целостность пластин гибкой связи. - проверка состояния подвижных контактов; - ремонт приводного механизма. | 6 | 2-3 |
|  | 3. Ремонт высоковольтных выключателей: - проверка состояния механических креплений; - осмотр и регулировка контактов; - осмотр дугогасительных устройств; - слив масла; - разборка. | 6 | 2-3 |
|  | 4. Ремонт разрядников: - контроль внешнего искрового промежутка; - выбор разрядника; - осмотр корпуса и ремонт. | 6 | 2-3 |
| Тема 1.8. Монтаж и ремонт силовых трансформаторов | Содержание | 24 |  |
|  | 1. Ремонт магнитопровода и обмоток: - осмотр магнитопровода ; - осмотр состояния изоляции; - измерение сопротивления изоляции обмоток; - проверка отсутствия обрывов обмоток; -закрепление стяжных шпилек; -подбивка шихтовки; -подтягивание крепления обмотки. | 6 | 2-3 |
|  | 2. Ремонт вводов и переключателей : - осмотр вводов; - армирование вводов; - устранение повреждения пружины переключателя ; - очистка переключателя, закрепление и подтягивание контактов. | 6 | 2-3 |
|  | 3. Ревизия термосифонного фильтра и воздухоосушителя: - ревизия и замена силикагеля; - замена резиновых и асбестовых уплотнений; - промывка внутренне полости и деталей устройств. | 6 | 2-3 |
|  | 4. Измерительные трансформаторы: - зачистка контактных поверхностей; - измерение сопротивления изоляции. | 6 | 2-3 |
| Тема 1.9. Монтаж и ремонт электрических машин постоянного и переменного тока | Содержание. | 12 |  |
|  | 1. Ремонт асинхронного двигател . Ремонт синхронного двигателя - разборка АД: снятие подшипников щитов, выемка ротора из корпуса, разборка подшипника; - осмотр деталей разобранной машины; - определение нарушений контактов между стержнями и короткозамкнутыми кольцами. - разборка СД: снятие подшипников щитов, выемка ротора из корпуса, разборка подшипника ; - осмотр деталей разобранной машины ; -шлифовка шейки вала; -крепление бандажей; - крепление обмоток статора и ротора. | 6 | 2-3 |
|  | 2 . Ремонт машин постоянного тока – разборка ГПТ: снятие подшипников щитов, выемка якоря из корпуса, разборка подшипников; - осмотр деталей разобранной машины; | 6 | 2-3 |
| Дифференцированный зачет |  | 6 | 3 |
|  | Итого: | 144 |  |

# 4. условия РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Производственная практика направлена на формирование у обучающихся как общих, так и профессиональных компетенций. Производственная практика проводится на предприятиях, оснащенных современной техникой, применяющих новейшие технологии и современную организацию труда.

4.2. Информационное обеспечение

Основные источники:

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования : учеб. пособие / Н.В. Грунтович. — Минск : Новое знание ; М. : ИНФРА-М, 2018.

Технология энергосбережения : учебник / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018.

Электроснабжение промышленных и гражданских зданий : учебник / Ю.Д. Сибикин. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018.

Технология электромашиностроения : учеб. пособие / М.Ю. Сибикин, Ю.Д. Сибикин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017.

Справочник электромонтажника : учеб. пособие / Ю.Д. Сибикин. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017.

Выбор и наладка электрооборудования : справоч. пособие / В.К. Варварин. — 3-е изд. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018.

Электробезопасность работников электрических сетей: Учебное пособие / Привалов Е.Е., Ефанов А.В., Ястребов С.С. - Ставрополь:СтГАУ - "Параграф", 2018.

Электробезопасность: Учебное пособие / Привалов Е.Е., Ефанов А.В., Ястребов С.С. - Ставрополь:СтГАУ - "Параграф", 2018.

Дополнительные источники:

Электроснабжение промышленных предприятий и городов: Учебное пособие / Ополева Г.Н. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2017.

Электроснабжение промышленных предприятий и городов : учеб. пособие / Г.Н. Ополева. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018.

Диагностика электрооборудования электрических станций и подстанций: Учебное пособие / Хальясмаа А.И., - 2-е изд., стер. - М.:Флинта, Изд-во Урал. ун-та, 2017.

Эксплуатация линий распределительных сетей систем электроснабжения: Учебное пособие / Привалов Е.Е., Ефанов А.В., Ястребов С.С. - Ставрополь:СтГАУ - "Параграф", 2018.

Интернет – ресурсы;

электронная библиотека znanium. com.

# 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Организация учебной и производственной практик по профессиональному модулю является неотъемлемой составляющей при реализации основной профессиональной образовательной программы.

На организацию и проведение производственной практики образовательное учреждение заключает договоры с соответствующими предприятиями. Организацию и руководство практикой осуществляет руководитель практики от образовательного учреждения. По итогам производственной практики обучающиеся представляют: дневник практики, отзыв-характеристику, аттестационный лист, отчёт о работы. Каждый этап производственной практики завершается оценкой освоенных компетенций.

# 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

# Реализация ППКРС должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения должны иметь на 1 - 2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже раза в 3 года.

5. Контроль и оценка результатов освоения производственной практики

| Результаты обучения (освоенные практический опыт, умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| ПК. 1.1 Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки. - чтение чертежей узлов и конструкций технических систем; -выполнять подготовительные операции слесарной обработки (разметку, рубку, правку, гибку, резку) ручным инструментом и на механизированном оборудовании; - выполнять размерную слесарную обработку (опиливание, обработку отверстий) ручным инструментом и на механизированном оборудовании; - выполнять пригоночные операции слесарной обработки (распиливание, припасовку, шабрение, притирку и доводку) ручными инструментами и механизированным инструментом. - выполнять лужение и пайку с применением припоев; -прокладывать установочные провода; - прокладывать кабели в трубах. | Оценка по итогам выполнения практических заданий, тестов и теоретических опросов по темам |
| ПК1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. - подбирать аппараты и материалы, применяемые для сборки схем; - определять маркировку кабелей; - заряжать осветительную аппаратуру. | Оценка по итогам выполнения практических заданий, тестов и теоретических опросов по темам |
| ПК1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта. - производить монтаж и ремонт несложных схем освещения; - проверка и ремонт пускорегулирующей аппаратуры; - измерение сопротивления изоляции обмоток трансформаторов, вводов и выводов кабелей; - разборка и проведение среднего ремонта электрических машин напряжениям до 1 кВ; - разборка и проведение среднего ремонта аппаратов напряжениям до 1 кВ; - чтение электрических схем различной сложности; - сборка электрических схем различной сложности. | Оценка по итогам выполнения практических заданий, тестов и теоретических опросов по темам |
| ПК.1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования - составление графика ППР; - составление дефектных ведомостей на ремонт электрооборудования, трансформаторов и тд.; - составление дефектных ведомостей на ремонт , электрических машин | Оценка по итогам выполнения практических заданий, тестов и теоретических опросов по темам |

| Код | Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 1. | Понимать сущность и значимость своей дисциплины, будущей профессии, проявлять устойчивый интерес | Демонстрация понимания и социальной значимости будущей профессии и интереса к профессии. Прохождение учебной и производственной практик. | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы. Мониторинг выполнения работ на учебных и производственных практиках. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | Умение ставить цели и задачи. Выполнять творческие задания. Проявлять интеллектуальные умения: обобщать, анализировать, классифицировать, работать самостоятельно с учебником и т.д. | Оценка выполнения заданий на теоретическом обучении, при выполнении практических заданий на учебной и производственной практиках. |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | Умение осуществлять самоконтроль и взаимоконтроль. Умение брать ответственность на себя. Умение научно организовывать свой труд. Уметь выделять главное, принимать необходимые решения. | Участие в учебных, образовательных, воспитательных мероприятиях в рамках профессии. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | Умение работать с дополнительной литературой. Уметь осуществлять поиск необходимой информации через Интернет. Осуществлять поиск информации в спец журналах. | Подготовка рефератов, докладов, сообщений по различной тематике. Выполнение самостоятельной работы. Участие в конкурсах профессионального мастерства |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Умение пользоваться Интернетом, электронной почтой. Уметь использовать переносные носители информации (программное обеспечение). Уметь применять ИКТ при выполнении заданий. | Оценка тестовых заданий. Оценка выполнения индивидуальных заданий. |
| ОК 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | Уметь выбирать позитивные модели поведения, выполнять коллективную деятельность, формировать коммуникативные навыки. | Оценка выполнения групповых заданий. |
| ОК 7. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). | Позитивное отношение к исполнению воинской обязанности. Обосновывает необходимость воинской обязанности. | Собеседование. |