Рабочая программа производственной практики разработана на основе:

-Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования для подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии: 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), утвержденного Министерством образования и науки РФ от 02 августа 2013 г., № 802, зарегистрированного в Министерстве РФ 20 августа 2013 г. № 29611, входящая  укрупненную группу специальности 13.00.00 Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника;

- ОПОП по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям);

Организация - разработчик: ГАПОУ  «Казанский политехнический колледж»

Разработчик:

Липачев В.Г.,  мастер производственного обучения

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ производственной ПРАКТИКИ

1.1 Область применения программы

Рабочая программа производственной практики ПП.02. Проверка и наладка электрооборудования – является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 13.01.10. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

Результатом освоения программы производственной практики является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: ПП. 02 Проверка и наладка электрооборудования, в том числе общими (ОК), профессиональными (ПК) компетенциями и личностными результатами воспитания (ЛР):

| Коды | Общие и профессиональные компетенции |
| --- | --- |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями |
| ОК 7. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |
| ПК 2.1. | Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу. |
| ПК 2.2. | Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала. |

Цели практики:

Целью производственной практики является подготовка обучающихся к самостоятельной высокопроизводительной работе по выполнению типовых  работ по  проверке и наладке электрооборудования а также приобретения профессионального опыта самостоятельного  работы, совершенствование знаний и практических умений, полученных обучающимся  в процессе теоретического обучения и учебной практики, освоения  новых производственных навыков, умений и  технологий.

практический опыт:

- заполнения технологической документации;

-работы с измерительными электрическими приборами, средствами измерений,            стендами;

1.2.  Задачи производственной практики:

Задачами производственной практики является закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения первоначальных профессиональных умений обучающимися по изучаемой профессии, развитие общих и профессиональных компетенций, освоение современных производственных процессов по выполнению типовых работ по проверке и наладке электрооборудования, адаптации обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций различной организационно-правовой формы:

-адаптация обучающихся к режиму работы в производственных условиях;

-воспитание у обучающихся сознательной трудовой и технологической дисциплины, ответственного отношения к труду, бережного отношения к оборудованию;                                                                                                                                               -закрепление и совершенствование профессиональных знаний и умений по профессии при соблюдении правил безопасности труда;

-накопление опыта самостоятельной работы по профессии;                                                     -изучение нормативной, технической и технологической документации;

-освоение новых  технологий;

-формование умений согласовывать свой труд в коллективе;

-совершенствование навыков самоконтроля и взаимоконтроля;

-формирование основных профессионально значимых качеств личности
рабочего;

-соблюдение норм и правил безопасности труда, электробезопасности и пожарной безопасности.

Обучающийся должен уметь:

-выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок;

-проводить электрические измерения;

-снимать показания приборов;

-проверять электрооборудование на соответствие чертежам,

электрическим схемам, техническим условиям;

Обучающийся должен знать:

-общую классификацию измерительных приборов;

- схемы включения приборов в электрическую цепь;

- документацию на техническое обслуживание приборов;

- систему эксплуатации и поверки приборов;

- общие правила технического обслуживания измерительных приборов.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы производственной практики:

На учебную практику отводится  144 часов.

| Курс обучения | 1 семестр | 2 семестр | 3 семестр | 4 семестр | 5 семестр | 6 семестр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1курс |  |  |  |  |  |  |
| 2 курс |  |  |  | 144 часа. |  |  |
| 3 курс |  |  |  |  |  |  |

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ производственной практики

ПП.02 ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования.

Общая трудоемкость производственной практики составляет: 144 часов.

| 1.Подготовительный этап. | 1.Инструктаж по безопасным приемам труда и знакомство с рабочим местом. Ознакомление обучающихся с предприятием и со своим рабочим местом, инструментом и т.д. Техника безопасности при выполнении проверки и наладки электрооборудования. Работа с технической документацией. | 6 | 2-3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Проверка и наладка схем электрических соединений | Содержание | 30 |  |
|  | 1. Проверка и испытание смонтированных электропроводок. - проверка состояния электрической изоляции; - проверка состояния механической части и магнитной системы электрооборудования; - «прозвонка» силовых и контрольных кабелей | 6 | 2-3 |
|  | 2.Проверка и наладка светильников -проверка состояния механической части - проверка установочных элементов арматуры и замена неисправных элементов светильника. | 6 | 2-3 |
|  | 3.Проверка состояния установочных элементов электрооборудования. –проверка состояния механической части розеток, распределительных коробок, разъёмов, патронов и т.д. прозвонка установочных элементов и замена неисправных элементов изделий. | 6 | 2-3 |
|  | 4. Проверка и наладка коммутационных устройств - внешний переключателей, выключателей; - проверка механической части; | 6 | 2-3 |
|  | 5. Проверка и наладка схем управления освещения - Прозвонка и замер напряжений в контрольных точках электрической схемы - Устранение неисправностей замена неисправных элементов схемы. -Проверка работоспособности схемы КИА | 6 | 2-3 |
| 3.Проверка и наладка пускорегулирующей аппаратуры | Содержание | 42 |  |
|  | 1.Проверка и наладка устройства защитного заземления и защитного отключения: -Проверка исправности элементов защитного заземления -Проверка и оценка работоспособности работы схемы защитного заземления применяя КИА. - Проверка различных типов предохранителей и вставок электроустановок -Проверка исправности электрического монтажа распределительных устройств -Прозвонка и оценка работоспособности работы схемы с предохранителей применяя КИА. | 6 | 2-3 |
|  | 2. Проверка силового распределительного электрощита и вводно-распределительных устройств типа TN-C-S (ЩР) - Проверка схемы силового электрощита и вводно-распределительных устройств. -Прозвонка и оценка правильности работы схемы. | 6 | 2-3 |
|  | 3. Наладка и испытания силового распределительного электрощита и вводно-распределительных устройств типа TN-C (ЩР) -Проверка выявление исправности электрического монтажа (УЗО и вводных автоматов) - Устранение неисправностей замена неисправных элементов схемы. - Проверка работоспособности схемы КИА | 6 | 2-3 |
|  | 4.Проверка и наладка силового распределительного электрощита и вводно-распределительных устройств трех фазного питания -Проверка исправности электрического монтажа контактных групп: - Проверка исправности зашитых устройств - Прозвонка электрической схемы - Устранение неисправностей замена неисправных элементов схемы. - Проверка работоспособности схемы КИА | 6 | 2-3 |
|  | 5. Проверка и наладка кнопочных постов: - Составление схем подключения кнопочных постов и кнопок - Прозвонка и проверка маркировки по схемам - Зачистка контактов кнопок и замена -Прозвонка и оценка правильности работы схемы. | 6 | 2-3 |
|  | 6. Проверка и наладка магнитных пускателей: - Составление схемы включения в элеектроцепь магнитных пускателей; -Проверка исправности магнитного пускателя; - Зачистка контактов к и замена; -Прозвонка и оценка работоспособности работы схемы с применяя КИА. | 6 | 2-3 |
|  | 7. Проверка и испытания релейной зашиты; -Проверка исправности реле; -Позвонка и оценка работоспособности работы схемы с применяя КИА - Замена реле и регулировка | 6 | 2-3 |
| 4.Проверка и испытание электрических машин | Содержание | 42 |  |
|  | 1. Проверка и наладка электродвигателя постоянного тока: - внешний осмотр электродвигателя; - внутренний осмотр электродвигателя - проверка механической части; - паспортизация электроустановки; - измерение сопротивления изоляции ; - «прозвонка» цепей управления электрической машины. | 6 | 2-3 |
|  | 2. Проверка и наладка электродвигателя постоянного тока: - внешний осмотр электродвигателя; - внутренний осмотр электродвигателя - проверка механической части; - паспортизация электроустановки; - измерение сопротивления изоляции ; - «прозвонка» цепей управления электрической машины. | 6 | 2-3 |
|  | 3.Проверка и наладка асинхронного электродвигателя переменного тока: - внешний осмотр электродвигателя; - внутренний осмотр электродвигателя - проверка механической части; - паспортизация электроустановки; - измерение сопротивления изоляции ; - «прозвонка» цепей управления электрической машины. | 6 | 2-3 |
|  | 4. Проверка и наладка асинхронного электродвигателя переменного тока: - внешний осмотр электродвигателя; - внутренний осмотр электродвигателя - проверка механической части; - паспортизация электроустановки; - измерение сопротивления изоляции ; - «прозвонка» цепей управления электрической машины. | 6 | 2-3 |
|  | 5. Проверка и наладка синхронного электродвигателя переменного тока: - внешний осмотр электродвигателя; - внутренний осмотр электродвигателя - проверка механической части; - паспортизация электроустановки; - измерение сопротивления изоляции ; - «прозвонка» цепей управления электрической машины. | 6 | 2-3 |
|  | 6. Проверка и наладка синхронного электродвигателя переменного тока: - внешний осмотр электродвигателя; - внутренний осмотр электродвигателя - проверка механической части; - паспортизация электроустановки; - измерение сопротивления изоляции ; - «прозвонка» цепей управления электрической машин | 6 | 2-3 |
|  | 7. Проверка и наладка реверсивного пуска электродвигателя: - Изучение схемы реверсивного пуска электродвигателя; - Прозвонка электрической цепи реверсивного пуска ; - Проверка установочных изделий схемы; - Проверка электрических режимов схемы по контрольным точкам. | 6 | 2-3 |
| 5.Наладка и проверка трансформаторов и преобразователей напряжений |  | 18 |  |
|  | 1.Проверка и наладка силовых трансформаторов: -изучение электрических схем и контракций трансформаторов; - проверка исправности трансформаторов; - проверка исправности по основным электрическим характеристикам трансформатора | 6 | 2-3 |
|  | 2.Поверка и наладка выпрямителей: - изучении схемы включения в электрическую цепь выпрямителя; - Проверка исправности диодов выпрямителя и замена по маркировки или на аналог; - Проверка исправности электрического монтажа выпрямителя; -Проверка работоспособности эл. схем. | 6 | 2-3 |
|  | 3.Поверка и наладка стабилизаторов: - изучении схемы включения в электрическую цепь стабилизатора; - Проверка исправности радиоэлементов стабилизатора; - Проверка исправности электрического монтажа стабилизатора; -Проверка работоспособности эл. схемы стабилизатора. | 6 | 2-3 |
| Дифференцированный зачет |  | 6 | 3 |
|  | ИТОГО: | 144 часа |  |

# 4. условия РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Производственная практика направлена на формирование у обучающихся как общих, так и профессиональных компетенций. Производственная практика проводится на предприятиях, оснащенных современной техникой, применяющих новейшие технологии и современную организацию труда.

4.2. Информационное обеспечение

Основные источники:

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования : учеб. пособие / Н.В. Грунтович. — Минск : Новое знание ; М. : ИНФРА-М, 2018.

Технология энергосбережения : учебник / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018.

Электроснабжение промышленных и гражданских зданий : учебник / Ю.Д. Сибикин. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018.

Технология электромашиностроения : учеб. пособие / М.Ю. Сибикин, Ю.Д. Сибикин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017.

Справочник электромонтажника : учеб. пособие / Ю.Д. Сибикин. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017.

Выбор и наладка электрооборудования : справоч. пособие / В.К. Варварин. — 3-е изд. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018.

Электробезопасность работников электрических сетей: Учебное пособие / Привалов Е.Е., Ефанов А.В., Ястребов С.С. - Ставрополь:СтГАУ - "Параграф", 2018.

Электробезопасность: Учебное пособие / Привалов Е.Е., Ефанов А.В., Ястребов С.С. - Ставрополь:СтГАУ - "Параграф", 2018.

Дополнительные источники:

Электроснабжение промышленных предприятий и городов: Учебное пособие / Ополева Г.Н. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2017.

Электроснабжение промышленных предприятий и городов : учеб. пособие / Г.Н. Ополева. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018.

Диагностика электрооборудования электрических станций и подстанций: Учебное пособие / Хальясмаа А.И., - 2-е изд., стер. - М.:Флинта, Изд-во Урал. ун-та, 2017.

Эксплуатация линий распределительных сетей систем электроснабжения: Учебное пособие / Привалов Е.Е., Ефанов А.В., Ястребов С.С. - Ставрополь:СтГАУ - "Параграф", 2018.

Интернет – ресурсы;

электронная библиотека znanium. com.

# 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Организация учебной и производственной практик по профессиональному модулю является неотъемлемой составляющей при реализации основной профессиональной образовательной программы.

На организацию и проведение производственной практики образовательное учреждение заключает договоры с соответствующими предприятиями. Организацию и руководство практикой осуществляет руководитель практики от образовательного учреждения. По итогам производственной практики обучающиеся представляют: дневник практики, отзыв-характеристику, аттестационный лист, отчёт о работы. Каждый этап производственной практики завершается оценкой освоенных компетенций.

# 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

# Реализация ППКРС должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения должны иметь на 1 - 2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже раза в 3 года.

5. Контроль и оценка результатов освоения производственной практики

| Результаты обучения (освоенные практический опыт, умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу. -Производить внешний и внутренний осмотр электрооборудования; -Производить проверку механической части и выполнять паспортизацию электроустановки; | Оценка по итогам выполнения практических заданий, тестов и теоретических опросов по темам |
| ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала. - Выполнять опробование электродвигателя на холостом ходу; - Измерение сопротивления изоляции - Производить «прозвонку» эл. цепей. - Проводить испытания работы аппаратов | Оценка по итогам выполнения практических заданий, тестов и теоретических опросов по темам |
| ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты. - Уметь производить разборку и сборку приборов. - Выполнять регулировку подвижной части прибора. - Производить сборку схем подключения прибора. - Выполнять «прозвонку» электрических цепей. | Оценка по итогам выполнения практических заданий, тестов и теоретических опросов по темам |

| Код | Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 1. | Понимать сущность и значимость своей дисциплины, будущей профессии, проявлять устойчивый интерес | Демонстрация понимания и социальной значимости будущей профессии и интереса к профессии. Прохождение учебной и производственной практик. | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы. Мониторинг выполнения работ на учебных и производственных практиках. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | Умение ставить цели и задачи. Выполнять творческие задания. Проявлять интеллектуальные умения: обобщать, анализировать, классифицировать, работать самостоятельно с учебником и т.д. | Оценка выполнения заданий на теоретическом обучении, при выполнении практических заданий на учебной и производственной практиках. |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | Умение осуществлять самоконтроль и взаимоконтроль. Умение брать ответственность на себя. Умение научно организовывать свой труд. Уметь выделять главное, принимать необходимые решения. | Участие в учебных, образовательных, воспитательных мероприятиях в рамках профессии. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | Умение работать с дополнительной литературой. Уметь осуществлять поиск необходимой информации через Интернет. Осуществлять поиск информации в спец журналах. | Подготовка рефератов, докладов, сообщений по различной тематике. Выполнение самостоятельной работы. Участие в конкурсах профессионального мастерства |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Умение пользоваться Интернетом, электронной почтой. Уметь использовать переносные носители информации (программное обеспечение). Уметь применять ИКТ при выполнении заданий. | Оценка тестовых заданий. Оценка выполнения индивидуальных заданий. |
| ОК 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | Уметь выбирать позитивные модели поведения, выполнять коллективную деятельность, формировать коммуникативные навыки. | Оценка выполнения групповых заданий. |
| ОК 7. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). | Позитивное отношение к исполнению воинской обязанности. Обосновывает необходимость воинской обязанности. | Собеседование. |