Программа преддипломной практики по профессиональным модулям:

ПМ 01 Организация и контроль работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

ПМ. 02 «Организация и контроль работ по эксплуатации систем     водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха»

ПМ03 «Участие в проектировании систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха» разработана на основе:

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 15 января 2018г. № 30,

- основной профессиональной образовательной программы по  специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции,

- рабочей программы воспитания по специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции, 2021 г.

Организация-разработчик: ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

Разработчик Палей  С.Ф., преподаватель

- Паспорт рабочей программы производственной практики

  - Область применения  программы

Рабочая программа преддипломной  производственной практики (далее - рабочая программа) – является частью  основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

Преддипломная практика является завершающим этапом обучения и проводится после освоения программы теоретического и практического курсов и сдачи студентами всех видов промежуточной аттестации, предусмотренных государственными требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников.

После прохождения преддипломной практики студенты должны овладеть следующими компетенциями:

| ПК 1.1. | Организовывать и выполнять подготовку систем и объектов к монтажу. |
| --- | --- |
| ПК 1.2. | Организовывать и выполнять монтаж систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. |
| ПК 1.3. | Организовывать и выполнять производственный контроль качества монтажных работ. |
| ПК 1.4. | Выполнять пусконаладочные работы систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирование воздуха. |
| ПК 1.5 | Осуществлять руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. |
| ПК 2.1 | Осуществление контроля и диагностики параметров эксплуатационной пригодности систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха |
| ПК 2.2. | Осуществление планирования работ, связанных с эксплуатацией и ремонтом систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха |
| ПК 2.3. | Организация производства работ по ремонту инженерных сетей и оборудованию строительных объектов. |
| ПК 2.4 | Осуществление надзора и контроля за ремонтом и его качеством |
| ПК 2.5 | Руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по эксплуатации и ремонту систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционированию воздуха. |
| ПК 3.1 | Конструирование элементов систем водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. |
| ПК 3.2. | Выполнение основных расчетов систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. |
| ПК 3.3. | Составление спецификаций материалов и оборудования на системы водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |
| ОК 02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |
| ОК 04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. |
| ОК 09 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках. |
| ОК11 | Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. |

Выпускник, освоивший программу ПМ.02 Организация и контроль работ по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха должен обладать личностными результатами в соответствии с рабочей программой воспитания по специальности среднего профессионального образования 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции:

| Код личностных результатов реализации Программы воспитания | Личностные результаты реализации программы воспитания (дескрипторы) |
| --- | --- |
| ЛР 8 | Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. |
| ЛР9 | Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости |
| ЛР15 | Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного роста как профессионала |
| ЛР16 | Способный искать и находить необходимую информацию используя разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе производственной деятельности проблем при строительстве и эксплуатации объектов капитального строительства. Умение грамотно использовать профессиональную документацию. |
| ЛР17 | Способный к самообразованию и профессиональному развитию по специальности, содействующий формированию положительного образа и поддержанию престижа своей профессии |

1.2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения всех пройденных профессиональных  модулей.

Задачами преддипломной практики по специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

являются:

- овладение студентами первоначальным профессиональным опытом;

- подготовка выпускника к выполнению основных профессиональных функций в соответствии с квалификационными требованиями;

- ознакомление студентов непосредственно на предприятиях с передовой техникой и технологией, с организацией труда и экономикой производства;

- сбор необходимого материала для выполнения отчета по практике соответствии с полученными студентами индивидуальными заданиями;

- привитие студентам первоначальных организаторских навыков управления производственным процессом на объекте, в отделе и др. подразделениях предприятия;

- сбор необходимого материала для выполнения дипломного проекта в соответствии с индивидуальными заданиями;

- закрепление и совершенствование знаний и практических навыков по полученным в процессе обучения рабочим профессиям (облицовщик-плиточник, каменщик, штукатур, маляр, плотник).

Тематический план преддипломной практики по специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции (базовая подготовка) представлен в таблице 1.

В результате прохождения практики студент должен

уметь:

-разрабатывать	и	реализовывать	проектную	документацию	по	монтажу сантехнического и вентиляционного оборудования;

-составлять технологические карты с привязкой к конкретному объекту;

-использовать	для	выполнения	монтажных	чертежей	и	расчётов	пакет прикладных программ;

- практически выполнять операции по монтажу санитарно-технического и

вентиляционного оборудования;

-уметь применять инструмент и приспособления для ведения монтажных работ;

-выполнять контроль качества монтажных работ;

-определять неисправности в работе сантехнических систем, вентиляции и кондиционирования воздуха;

-проводить анализ режимов работы систем; организовывать работу по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;

-осуществлять контроль ремонтных работ и сроков исполнения в соответствии с графиком;

-использовать нормативные требования по охране труда и защите окружающей среды при эксплуатации сантехнических систем, вентиляции и кондиционирования воздуха;

-разрабатывать и оформлять документацию по эксплуатации сантехнических систем, вентиляции и кондиционирования воздуха;

-вычерчивать оборудование, трубопроводы и воздуховоды на планах этажей;

-моделировать и вычерчивать аксонометрические схемы;

-моделировать и вычерчивать фрагменты планов, элементы систем на основании расчетов при помощи компьютерной техники;

-читать архитектурно-строительные и специальные чертежи;

-конструировать и выполнять фрагменты специальных чертежей при помощи персональных компьютеров;

-пользоваться нормативно-справочной информацией для расчета систем;

-выполнять расчет систем и подбор оборудования с использованием вычислительной техники и персональных компьютеров;

-подбирать материалы и оборудование;

В период прохождения преддипломной практики студент должен быть готов к выполнению производственно-технологической, организационно-управленческой и эксплуатационной деятельности.

Преддипломная практика студентов проводится на предприятиях на основе прямых договоров, заключаемых между предприятием и учебным заведением.

В договоре учебное заведение и организация оговаривают все вопросы, касающиеся проведения преддипломной производственной практики. Договор должен предусматривать назначение руководителя практики от организации. Студент может быть трудоустроен по рабочей профессии, если в организации не имеется возможность предоставить место дублёра мастера, бригадира или прораба. Организация обеспечивает условия студентам для сбора исходного материала, необходимого при оформлении отчета по практике и выполнении дипломного проекта в соответствии с полученным в учебном заведении индивидуальным заданием (приложение Б).

При наличии других вакантных должностей на предприятии студенты могут зачисляться на них, если работа соответствует требованиям программы преддипломной практики.

Для руководства преддипломной практикой назначается преподаватель специальных дисциплин (мастер производственного обучения).

Продолжительность преддипломной практики четыре недели. Для студентов в возрасте от 18 лет и старше продолжительность рабочей недели не более 40 часов.

Итогом преддипломной практики является зачет, который выставляется руководителем от учебного заведения.

Отчет по итогам преддипломной практики выполняется в соответствии с заданием на практику и предоставляется руководителю практики от колледжа вместе с характеристикой руководителя практики от предприятия. Студенты, не

прошедшие преддипломную практику по каким – либо причинам или получившие неудовлетворительную оценку, до прохождения государственной итоговой аттестации не допускаются.

  - Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы  практики:  144 часа, в т.ч. практической подготовки  144 ч

| Наименование разделов и тем практики |  |  |  | Кол-во часов при продолжительности практики 4 недели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 2 |
| Тема 1. Ознакомление с предприятием и особенностями его работы. |  |  |  | 6 |
| Тема 2. Выполнение обязанностей дублеров инженерно-технических работников среднего звена в основных подразделениях предприятия или работа по рабочей специальности. Подбор материалов по заданию для оформления отчета по практике. Посещение консультаций в колледже. |  |  |  | 90 |
| Тема 3. Изучение работы отдельных подразделений предприятия. Подбор материалов по заданию для оформления отчета по практике. Посещение консультаций в колледже. |  |  |  | 30 |
| Тема 4. возможности). | Производственные | экскурсии | (по | 12 |
| Тема 5. Систематизация и обобщение материалов для составления отчета по практике. Посещение консультаций в колледже. Сдача отчета руководителю практикой от колледжа. |  |  |  | 6 |
| Итого: |  |  |  | 144 |

3. СТРУКТУРА и  содержание преддипломной производственной практики

| Наименование разделов профессиональной учебной и производственной практик | Содержание практики |  | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 4 |
| Преддипломная производственная практика |  |  | ПДП(п\п) |
|  |  |  | 144 |
| Тема 1. Ознакомление с предприятием | Содержание |  | 2 |
|  | 1-6 | Оформление на работу, вводный инструктаж по технике безопасности. Ознакомление с технической документацией объекта. Организация работ в соответствии с графиками и сроками производства работ. | 6 |
| Тема 2. Выполнение обязанностей дублеров инженерно-технических работников среднего звена в основных подразделениях предприятия или работа по рабочей специальности. Подбор материалов по заданию для оформления отчета по практике. Посещение консультаций в колледже. | Содержание |  | 90 |
|  | 7-18 | Изучение полученного комплектов рабочей документации | 12 |
|  | 19-30 | Систематизация полученного комплекта рабочей документации | 12 |
|  | 31-42 | Контроль за бригадой рабочих на различных участков | 12 |
|  | 43-54 | Рассмотрение технологии и организации ремонта систем отопления, водоснабжения, водоотведения, вентиляции и кондиционирования воздуха. Рассмотрение требований правил безопасности при ремонтных работах. | 12 |
|  | 55-66 | Участие в ремонтных работах. | 12 |
|  | 67-78 | Участие в организации работ по реконструкции систем отопления, водоснабжения, водоотведения, вентиляции и кондиционирования воздуха. | 12 |
|  | 79-90 | Участие в организации работ по реконструкции систем отопления, водоснабжения, водоотведения, вентиляции и кондиционирования воздуха Участие в организации работ по реконструкции систем отопления, водоснабжения, водоотведения, вентиляции и кондиционирования воздуха | 12 |
|  | 91-96 | Участие в руководстве другими при выполнении работ по эксплуатации систем отопления, водоснабжения, водоотведения, вентиляции и кондиционирования воздуха | 6 |
| Тема 3 Изучение работы отдельных подразделений предприятия. Подбор материалов по заданию для оформления отчета по практике. Посещение консультаций в колледже. | Содержание |  | 30 |
|  | 97-102 | Участие в работах по устранению неисправностей и оформлении документации. Меры безопасности при эксплуатации систем отопления, систем и оборудования вентиляции и кондиционирования воздуха | 6 |
|  | 103-108 | Участие в работах по устранению неисправностей и оформлении документации. Меры безопасности при эксплуатации систем отопления, систем и оборудования вентиляции и кондиционирования воздуха | 6 |
|  | 109-114 | Участие в работах с применением инструментов и приспособлений по ремонту систем водоснабжения и водоотведения воздуха. Меры безопасности при использовании инструментов и приспособлений | 6 |
|  | 115-120 | Участие в работах с применением машин и механизмов. Меры безопасности при использовании машин и механизмов. | 6 |
|  | 121-126 | Ознакомление с проведением сметно-экономического расчета производства работ по ремонту при эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | 6 |
| Тема 4. Производственные экскурсии | Содержание |  | 12 |
|  | 127-138 | Производственные экскурсии. Сбор материала для проектирования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции кондиционирования воздуха. | 12 |
| Тема 5. Систематизация и обобщение материалов для составления отчета по практике. Посещение консультаций в колледже. Сдача отчета руководителю практикой от колледжа. | Содержание |  | 6 |
|  | 139-144 | Оформление отчета, индивидуального задания. Оценка руководителя практики от предприятия. Получение характеристики, зачет по практике | 6 |
| Всего |  |  | 144 |

# 4. условия реализации  производственной практики

4.1Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация рабочей программы производственной практики проводится на предприятиях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся по специальности 08.02.07 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции» (базовая подготовка) с наличием современной материально-технической базы: оборудование, инструменты и приспособления, оснащение.

Практическое обучение студентов проводится в организациях различных организационно-правовых форм.

Закрепление баз практики осуществляется администрацией учебного заведения на основе прямых связей, договоров с этими учреждениями и организациями.

База практики должна отвечать уровню оснащенности современной вычислительной техникой и оборудованием, отражать перспективные направления в развитии программного обеспечения вычислительной техники и автоматизированных систем.

Базами стажировки для студентов специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции могут быть предприятия осуществляющие организацию и проведение работ по монтажу, эксплуатации, реконструкции и проектированию внутренних сантехнических устройств и вентиляции.

# 4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень	рекомендуемых	учебных	изданий,	Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Алимов	Л.А.,	Воронин	В.В.	Технология	производства	неметаллических строительных изделий и конструкций М., 2017

- Бадагуев Б.Т. Эксплуатация внутренних санитарно-технических систем М.,2016

- Брюханов О.Н. и др. Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики. Учебник М., 2017

- СП 73.13330.2012 Внутренние санитарно-технические системы зданий, М, 2017 г.

- СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85, М. 2017 г.

- СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003, М. 2017 г.

7.Вислогузов А.Н. Особенности современного проектирования систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха общественных, многоэтажных и высотных зданий [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. Вислогузов. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 172 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66113.html

# Дополнительные источники:

- Архитектурно-строительное проектирование. Проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования зданий, строений, сооружений [Электронный ресурс] : сборник нормативных актов и документов / . — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 452 c. — 978-5-905916-15-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30223.html

- Архитектурно-строительное проектирование. Проектирование внутренних санитарно-технических систем зданий, строений, сооружений [Электронный ресурс] : сборник нормативных актов и документов / . — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 136 c. — 978-5-905916-13-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30286.html

- Архитектурно-строительное проектирование. Проектирование тепловой защиты зданий, строений, сооружений [Электронный ресурс] : сборник нормативных актов и документов / . — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 402 c. — 978-5-905916-17-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30225.html

- Архитектурно-строительное проектирование. Проектирование наружных сетей водоснабжения и канализации зданий, строений, сооружений [Электронный ресурс] : сборник нормативных актов и документов / . — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 347 c. — 978-5-905916-14-4. — Режим доступа:

Интернет – ресурсы

25

http://www.iprbookshop.ru/30287.html

- http://znanium.com/

- Окно открытого доступа  Рособразования к информационным ресурсам

- http: // www. electromonter.info

- http://eor.edu.ru, Федеральный центр информационно-образовательных

ресурсов

- http://school-collection.edu.ru, Единая коллекция цифровых образовательных

ресурсов

- http://sanitarywork.ru

13.http://conditionery.ru/libary

Сервисы и инструменты:

1. Skype (режим доступа: https://www.skype.com/)

2. Zoom (режим доступа: https://zoom.us/)

3. https://disk.yandex.ru/

В      ходе     реализации     программы	предусмотрено применение компетентностного подхода: использование в образовательном процессе активных форм проведения занятий с применением  электронных образовательных ресурсов, деловых и ролевых игр, индивидуальных и групповых проектов, анализа различных (в том числе) производственных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и  профессиональных компетенций обучающихся.

# 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Освоение программы модуля базируется на изучении общепрофессиональных дисциплин «Техническая механика», «Электротехника и электроника», «Материалы и изделия сантехнических устройств и систем обеспечения микроклимата»», «Охрана труда», «Правовое обеспечение профессиональной деятельности», «Сварка и резка металла», «Основы строительного дела».

При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и производственная практики (по профилю специальности), которые рекомендуется проводить рассредоточено.

Освоение учебной практики является необходимым условием для получения первичных профессиональных навыков.

Занятия по учебной практике проводятся в мастерских: слесарной, заготовительной, сварочной, оборудованных в соответствии с назначением мастерской.

При проведении практических занятий в рамках освоения междисциплинарного курса в зависимости от сложности изучения курса возможно деление учебной группы на подгруппы, численностью не менее 8 человек.

При работе над курсовой работой (проектом) обучающимся оказываются консультации.

Изучение программы модуля завершается промежуточной аттестацией по каждому МДК в форме экзамена.

Реализация профессионального модуля обеспечивается доступом каждого студента к информационным ресурсам (библиотечным фондам, компьютерным базам данных и др.), наличием учебников, учебно-методических пособий, разработок и рекомендаций по всем дисциплинам и по всем видам занятий, курсовому и дипломному проектированию, а также наглядным пособиям, аудио- видео и мультимедийным материалам.

В образовательном процессе используются законодательные акты, нормативные документы и материалы профессионально ориентированных периодических изданий.

В ходе реализации программы используются активные формы проведения занятий с применением электронных образовательных ресурсов, деловых и ролевых игр, индивидуальных и групповых проектов, анализа различных (в том числе) производственных ситуаций, в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.

# 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Реализация профессионального модуля обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. Преподаватели специальных дисциплин должны иметь опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере. Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): - обязательное наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Организация и контроль работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха»:

-опыт деятельности в организации соответствующей профессиональной сферы;

-стажировка в профильных организациях не реже 1 раза в три года.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство учебной практикой: дипломированные специалисты-преподаватели междисциплинарных курсов и мастера производственного обучения.

Требования к квалификации мастеров производственного обучения, осуществляющих руководство производственной практикой:

наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. Осуществлять контроль и диагностику параметров эксплуатационной пригодности систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | - Четкое умение проведения контроля и диагностики параметров эксплуатационной пригодности систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. | Экспертная оценка освоения профессиональных компетенций в рамках текущего контроля в ходе проведения практики |
| ПК 2.2. Осуществлять планирование работ, связанных с эксплуатацией и ремонтом систем. | Четкое умение планирования работ связанных с эксплуатацией и ремонтом систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | Экспертная оценка освоения профессиональных компетенций в рамках текущего контроля в ходе проведения практики |
| ПК 2.3. Организовывать производство работ по ремонту инженерных сетей и оборудования строительных объектов. | Умение организовывать производство работ по эксплуатации и ремонту систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | Экспертная оценка освоения профессиональных компетенций в рамках текущего контроля в ходе проведения практики |
| ПК 2.4. Осуществлять надзор и контроль за ремонтом и его качеством | Умение осуществления надзора и контроля за ремонтом и его качеством | Экспертная оценка освоения профессиональных компетенций в рамках текущего контроля в ходе проведения практики |
| ПК 2.5. Осуществлять руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | Уметь руководить другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | зачѐт освоенных профессиональных компетенций по результатам практики |

| ПК 3.1.Конструирование элементов систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляциии кондиционирования воздуха. | Знание правил и требований к оформлению чертежей, основных элементов сантехсистем и вентиляции, их условные обозначения на чертежах и умение чтения архитектурно– строительных и специальных чертежей. | Тестирование |
| --- | --- | --- |
|  | Умение конструировать и наносить на планы здания трубопроводы и воздуховоды санитарно–технических и вентиляционных систем; вычерчивать на генплане населенного пункта сети водоснабжения и водоотведения и строить по ним продольный профиль | Экспертная оценка на практических занятиях |
|  | Умение моделировать и вычерчивать аксонометрические схемы санитарно– технических и вентиляционных систем. | Оценка выполнения индивидуального задания |
|  | Умение конструировать и выполнять чертежи тепловых пунктов и вентиляционных камер с размещением и вычерчиванием на них санитарно– технического и вентиляционного оборудования. | Оценка выполнения индивидуального задания |
|  | Знание приемов и методов конструирования чертежей при помощи персональных компьютеров и умение выполнять с их помощью специальные чертежи. | Экспертная оценка на практических занятиях |
| ПК 3.2. Выполнение основных расчетов систем водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. | Знание нормативных правил устройства систем; умение пользоваться нормативно – справочной информацией для расчета систем водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. | Тестирование |
|  | Умение определять воздухообмены, расчетные расходы воды, тепла, стоков, производить расчеты для подбора сантехнического и вентиляционного оборудования. | Оценка выполнения индивидуального задания. |

- оказывать	методическую	помощь	студентам	в	составлении	отчетной документации;

- проводить	групповой	и	индивидуальный	инструктаж	по	составлению отчетной документации;

- принимать отчетную документацию по преддипломной практике студента;

- сдавать ведомости успеваемости заведующему отделением;

- сдать отчетную документацию студента в архив колледжа.

  - Тематический план практики

Таблица 1

  - Содержание практики

Тема 5.1 Ознакомление с предприятием и особенностями его работы

Краткая история предприятия. Структура предприятия, назначение и место каждого отдела, их взаимосвязь. Функции главных специалистов предприятия.

Режим работы предприятия, правила внутреннего распорядка. Инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности, производственной санитарии, охране окружающей среды.

Ознакомление студентов с графиком посещения подразделений предприятия с указанием конкретных сроков (график приложить к отчету).

Студент должен:

знать:

- краткую характеристику объекта;

- технику безопасности, пожарную безопасность и режим работы предприятия;

уметь:

- составить схему структуры предприятия, отразить взаимосвязь его основных и вспомогательных отделов, систему управления ими;

- кратко	изложить	действующие	на	предприятии	правила	внутреннего распорядка;

- сформулировать	основные	задачи,	решаемые	предприятием	по совершенствованию технологии, освоению новой техники.

Тема 5.2. Выполнение обязанностей дублеров инженерно-технических работников среднего звена в основных подразделениях предприятия. Подбор материалов по заданию на преддипломную практику.

Работа дублером техника:

- функции,	задачи,	структура	предприятия	и	его	взаимосвязь	с	другими подразделениями предприятия;

- права и обязанности техника;

- проектная документация;

- разработка и утверждение технической документации;

- внесение изменений в техническую документацию;

- учет и обращение проектной документации;

- предложения по улучшению работы предприятия. Студент должен:

иметь представление:

- о передовой технике и технологиях, применяемых в организации;

знать:

- о первоначальных организаторских навыках управления производственным процессом при выполнении обязанностей дублеров инженерно-технических работников среднего звена;

уметь:

- подбирать  материал,  необходимый для выполнения	отчета по практике в соответствии с индивидуальным заданием.

Тема 5.3 Изучение работы отдельных подразделений предприятия.

    - Работа в планово-экономическом отделе:

- функции,	задачи,	структура	отдела	и	его	взаимосвязь	с	другими подразделениями предприятия;

- ведущие формы организации производства в отрасли;

- имущество предприятия и источники его формирования;

- состав основных средств;

- состав и структура оборотных средств и их использование в отрасли;

- отраслевые особенности ценообразования;

- источники образования прибыли предприятия;

- пути повышения рентабельности предприятия и продукции;

- структура бизнес-плана предприятия;

- организация маркетинга на предприятии;

- реклама на выпускаемые изделия и услуги;

- виды учета и анализа хозяйственной деятельности предприятия;

- предложения по улучшению работы отдела.

    - Работа в отделе труда и заработной платы:

- функции,	задачи,	структура	отдела	и	его	взаимосвязь	с	другими подразделениями предприятия;

- основные виды норм труда и методы его нормирования;

- формы и системы оплаты труда;

- классификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих;

- особенности	организации	труда	рабочих	и	специалистов	в	условиях строительства;

- показатели и резервы роста производительности труда;

- контроль	расхода фонда заработной платы;

- план организационно-технических мероприятий по экономии электроэнергии, топлива и тепловой энергии на предприятии;

- организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность при работах на электроустановках.

    - Работа в отделе стандартизации:

- функции, задачи, структура отдела и его взаимосвязь с другими подразделениями предприятия;

- права и обязанности инженерно-технического работника отдела;

- нормоконтроль работниками отдела технической документации;

- государственные стандарты и технические условия на материалы для изготовления изделий (обозначение стандарта, обозначение материала по стандарту или техническим условиям, требования к материалу и др.);

- отраслевые стандарты, применяемые на предприятии;

- технические условия и стандарты на изготовление изделий;

- мероприятия отдела по внедрению государственных и отраслевых стандартов, стандартов предприятия, технических условий и руководящих технических материалов;

- предложения по улучшению работы отдела.

    - Работа в отделе технической информации:

- функции,	задачи,	структура	отдела	и	его	взаимосвязь	с	другими подразделениями предприятия;

- права и обязанности работника отдела;

- система технической информации на предприятии;

- основные виды информационных материалов, поступающих на предприятие;

- техническая информация для отчета по стажировке.

Организация, предоставившая место практики на рабочем месте, должна предусмотреть в графике работы практиканта возможность для сбора материала, необходимого при составлении отчета по преддипломной практике.

Тема 5.4 Производственные экскурсии

Производственные экскурсии проводятся на участки и подразделения предприятия, имеющие вспомогательный характер, а также на другие предприятия по профилю специальности.

Студент должен:

иметь представление:

- о	структуре	предприятия	и	связях	его	с	другими	подразделениями, имеющими вспомогательный характер;

- о передовых предприятиях, организациях и учреждениях отрасли

уметь:

- подобрать материал для выполнения отчёта по преддипломной практике в соответствии с заданием (приложение Б).

Тема 5.5	Систематизация и обобщение материалов для отчета. Оценка итогов преддипломной практики.

По итогам преддипломной практики студент сдает отчет. Результатом является оценка, которая выставляется руководителем практики от учебного заведения.

    - Содержание дневника - отчета:

- титульный лист (оформление стандартное);

- оглавление (нумерация страниц сквозная);

- отчет содержит перечень работ, в выполнении которых студент принимал участие, выводы и предложения.

    - Приложения:

- чертежи;

- эскизы;

- фотографии.

    - Характеристика студента, подписанная руководителем преддипломной практики от организации.

    - Заключение руководителя практики от колледжа.

6 Критерии оценок, выставляемых за практику

Защита отчетов по практике проводится в установленные сроки. Оценивается отчет по четырехбалльной системе (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно).

- оценка «5» (отлично) выставляется при полном выполнении работ, отсутствии ошибок при вычислениях и выполнении чертежей, грамотного текста, наличия выводов и технически грамотной защите отчета по преддипломной практике;

- оценка «4» (хорошо) выставляется при выполнении всего объема работ и наличии несущественных ошибок, которые не оказали влияния на окончательный результат и защиту отчета по преддипломной практике;

- оценка «3» (удовлетворительно) выставляется при неполном выполнении всех разделов отчета, при наличии ошибок, которые не оказали существенного влияния на окончательный результат расчетов и построения чертежей, при ограниченном объеме используемой литературы, при скудной профессиональной лексике при защите отчета;

- оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется, если допущены принципиальные ошибки в вычислениях, чертежах, работа выполнена крайне

небрежно, без соблюдения сроков сдачи отчетов, при непосещении места прохождения преддипломной практики без уважительной причины.

Студент, получивший на зачете «неудовлетворительную» оценку, допускается к сдаче зачета в повторный срок с учетом исправления всех отмеченных недостатков.

Сама практика оценивается по системе «зачтено», «незачтено». Оценка заносится в ведомость и зачетную книжку студента.

Студент, не выполнивший отчёт по практике и получивший незачет при защите, имеет академическую задолженность.

7. Основная литература

- Колб Г.В. Санитарно-технические работы [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г.В. Колб. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Вышэйшая школа, 2013. — 318 c. — 978-985-06-2288-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20261.html

- Латышенко К.П. Автоматизация измерений, испытаний и контроля [Электронный ресурс]: учебное пособие / К.П. Латышенко. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2013. — 307 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20390.html

Дополнительные источники:

1. Архитектурно-строительное  проектирование.  Проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования зданий, строений, сооружений [Электронный ресурс] : сборник нормативных актов и документов / . — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 452 c. — 978-5-905916-15-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30223.html

Приложения

Приложение А

Форма календарного графика

БПОУ ВО«ЧСК им. А.А. Лепехина»

(наименование колледжа)

«Утверждаю»

(должность и подпись руководителя предприятия)

« 	» 	20 	г.

Календарный график

прохождения преддипломной практики студентами _IV_ курса специальность - 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

База преддипломной практики

(полное наименование предприятия)

Срок практики с 	по 	20 	г.

| № п/п | Фамилия, имя, отчество студента | Перемещение по объектам предприятия в соответствии с программой стажировки |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ознакомления с предприятием | Наименование подразделения (участок, отдел) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | должность (дублер) | сроки стажировки | должность (дублер) | сроки стажировки | и т.д. |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель практики	Руководитель

от предприятия	практики от колледжа

(должность и подпись)	(подпись)

Приложение Б Образец индивидуального задания на практику

Темы индивидуальных занятий

| № п/п | Наименование темы | Отразить в отчете |
| --- | --- | --- |
|  | Отделения, цехи, участки: |  |

Приложение В Образец выполнения титульного листа отчета

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Череповецкий строительный колледж имени А.А. Лепехина» Специальность 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции (базовая подготовка)

ОТЧЕТ

ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ

Выполнил (-а)

Студент (-ка) группы

(фамилия, инициалы)

Заключение и оценка руководителя практики

от организации

(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Руководитель практики

от организации

(должность)	(фамилия, инициалы)

М.П

(подпись)

« 	» 	20 	г.

Оценка

руководителя практики  от колледжа

(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Руководитель практики от колледжа

(подпись)	(фамилия, инициалы)

Казань, 2016

Приложение Г

Пример оформления

дневника преддипломной практики студента

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Казанский политехнический колледж»

Специальность 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции (базовая подготовка)

ДНЕВНИК ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ

Студент(-ка)

Группа

Руководитель практики от колледжа

(фамилия, инициалы)

Руководитель практики от предприятия _

(фамилия, инициалы)

Казань, 2018

Приложение Д

Образец содержания отчета по практике

Содержание	Стр.

Приложение А Копия приказа о зачислении

студента на практику в организацию…………………………………………..

Приложение Б Дневник практики …………………………………………..

Содержание…………………………………………………………………….

Введение. Общие положения о практике ……………………..…………….

Краткая характеристика организации…………………………………………

История развития организации………………………………………………..

Работы, услуги, оказываемые организацией…………………………………

Структура управления организацией…………………………………………

Краткие сведения об основных подразделениях, службах организации Подробные сведения о подразделении, службе, где проходил(-а) практику.. Структура управления подразделением, службой, где проходила практика.. Положение о подразделении, где проходила практика………………………

Перечень и состав групп персонала в подразделении……………………….

Должностные инструкции работников ведущих профессий в подразделении…………………………………………………………………..

Описание технологии работ, выполняемых во время практики, перечень оборудования, инструмента, технических средств, образцы нормативных документов, инструкций, используемых во время работы…………………

Система планирования, учета, отчетности и контроля в подразделении организации……………………………………………………………………

Организация материально – технического снабжения (обеспечение оборудованием, инструментом, техническими средствами, расходными материалами, и т.д.) в подразделении………………………………………..

Формы оплаты труда в организации, материального и морального стимулирования………………………………………………………………….

Охрана труда и техника безопасности в организации………………………

Подробное изложение ответов на вопросы индивидуального задания…… Заключение. Подведение итогов стажировки……………………….……….

Список использованной литературы…………………………………………...

Приложение Е

Пример оформления

дневника преддипломной практики студента

|  | Дата | Наименование выполняемых работ | Подпись руководителя практики от предприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |