Методические указания разработаны на основе:

-Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования для подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), утвержденного Министерством образования и науки РФ от 02 августа 2013 г., № 802, зарегистрированного в Министерстве РФ 20 августа 2013 г. № 29611, входящая в укрупненную группу специальности 13.00.00 Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника;

- ОПОП по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям);

- рабочей программы воспитания по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) на основе требований Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020

- рабочей программы профессионального модуля ПМ.03 «Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования», 2021

Содержание

|  | СТР |
| --- | --- |
| 1. Пояснительная записка |  |
| 2. Планирование внеаудиторной самостоятельной работы |  |
| 3. Общие рекомендации обучающемуся по выполнению внеаудиторных самостоятельных работ |  |
| Методические рекомендации по работе с литературой |  |
| Методические рекомендации по составлению конспекта |  |
| Методические рекомендации по подготовке сообщения |  |
| Критерии оценивания |  |
| 4. Информационное обеспечение выполнения внеаудиторной самостоятельной работы |  |
| Приложение |  |

1. Пояснительная записка

Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы учебной дисциплины МДК 03.01. Организация технического обслуживания электрооборудования промышленных организаций ПМ.03 «Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования» разработаны с целью формирования у обучающихся навыков самообразовательной деятельности, приобретения опыта творческой, исследовательской работы, развития самостоятельности, ответственности, организованности в решении учебных и профессиональных задач.

Для допуска к дифференцированному зачету необходимо выполнение 70% занятий.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

-разбираться в графиках ТО и ремонта электрооборудования и проводить ППР в соответствии с графиком;

-производить межремонтное техническое обслуживание электрооборудования;

-оформлять ремонтные нормативы, категории ремонтной сложности и определять их;

-устранять неполадки электрооборудования во время межремонтного цикла;

-производить межремонтное обслуживание электродвигателей;

- разбираться в графиках технического обслуживания и ремонта электрооборудования и проводить ППР в соответствии с графиком, производить межремонтное техническое обслуживание электрооборудования общепромышленного назначения; взрывозащищенного электрооборудования, оформлять ремонтные нормативы, категории ремонтной сложности и определять их, устранять неполадки электрооборудования во время межремонтного цикла, производить межремонтное обслуживание электродвигателей.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

-задачи службы технического обслуживания;

-виды и причины износа электрооборудования;

-организацию технической эксплуатации электроустановок;

-обязанности электромонтера по техническому

обслуживанию электрооборудования и обязанности дежурного электромонтёра;

-порядок оформления и выдачи нарядов на работу,

- задачи службы технического обслуживания, виды и причины износа электрооборудования, организацию технической эксплуатации электроустановок, обязанности электромонтера по техническому обслуживанию электрооборудования и обязанности дежурного электромонтера, порядок оформления и выдачи нарядов на работу.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь практический опыт:

- выполнения работ по техническому обслуживанию (ТО) электрооборудования промышленных организаций:

осветительных электроустановок, кабельных линий, воздушных линий, пускорегулирующей аппаратуры, трансформаторов и трансформаторных подстанций, электрических машин, распределительных устройств;

- выполнения работ по техническому обслуживанию электрооборудования промышленных предприятий, осветительных электроустановок, кабельных линий, воздушных линий, пускорегулирующей аппаратуры, трансформаторов и трансформаторных подстанций, электрических машин, распределительных устройств, выполнение работ по техническому обслуживанию взрывозащищенного электрооборудования промышленных предприятий, осветительных электроустановок, кабельных линий, электрических машин.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими и профессиональными компетенциями, включающие в себя способность:

ОК 01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей  профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

ОК 02 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем

ОК 03 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы

ОК 04 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач

ОК 05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности

ОК 06 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами

ОК 07 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей)

ПК 3.1 Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования.

ПК 3.2 Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам.

ПК 3.3 Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту в случае обнаружения его неисправностей.

Выпускник, осовевший программу профессионального модуля, должен обладать личностными результатами в соответствии с рабочей программой воспитания по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям):

ЛР 8 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость.

ЛР 9 Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости

ЛР15 Содействующий формированию положительного образа и поддержанию престижа своей профессии

ЛР 16 Способный искать и находить необходимую информацию используя разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе производственной деятельности проблем при строительстве и эксплуатации объектов капитального строительства;

ЛР 17 Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участник трудовых отношений.

2. Планирование внеаудиторной самостоятельной работы

| Наименование раздела, темы | Название внеаудиторной самостоятельной работы | Кол-во часов | Форма представления результата |
| --- | --- | --- | --- |
| Тема 1.1. Общие сведения | Самостоятельная работа №1 Общие вопросы эксплуатации и ремонта электрооборудования | 4 | Конспектирование Самоотчет Оформление таблицы Защита реферата |
| Тема 1.2 Требования к персоналу, обслуживающему электроустановки | Самостоятельная работа №2 Износ ЭО и задачи технического обслуживания (ТО) и ремонта | 4 | Конспектирование Самоотчет Оформление таблицы Защита реферата |
| Тема 1.2 Требования к персоналу, обслуживающему электроустановки | Самостоятельная работа №3 Планово-предупредительная система ТО и ремонта электрооборудования | 2 | Конспектирование Самоотчет Оформление таблицы Защита реферата |
| Тема 1.2 Требования к персоналу, обслуживающему электроустановки | Самостоятельная работа №4 Обязанности электромонтёра по техническому обслуживанию электрооборудования и дежурного электромонтёра | 2 | Конспектирование Самоотчет Оформление таблицы Защита реферата |
| Тема 1.3 Техническое обслуживание электроосветительных установок | Самостоятельная работа №5 Техническое обслуживание электроосветительных установок | 4 | Конспектирование Самоотчет Оформление таблицы Защита реферата |
| Тема 1.3 Техническое обслуживание электроосветительных установок | Самостоятельная работа №6 Техническое обслуживание электроосветительных установок | 4 | Конспектирование Самоотчет Оформление таблицы Защита реферата |
| Тема 1. 5 Техническое обслуживание воздушных линий электропередач | Самостоятельная работа №7 Техническое обслуживание воздушных линий (ВЛ) | 2 | Конспектирование Самоотчет Оформление таблицы Защита реферата |
| Тема 1 4 Техническое обслуживание кабельных линий | Самостоятельная работа №8 Техническое обслуживание кабельных линий (КЛ) | 2 | Конспектирование Самоотчет Оформление таблицы Защита реферата |
| Тема 1.9 Техническое обслуживание трансформаторов | Самостоятельная работа №9 Техническое обслуживание трансформаторов | 4 | Конспектирование Самоотчет Оформление таблицы Защита реферата |
| Тема 1.6 Техническое обслуживание распределительных устройств напряжением | Самостоятельная работа №10 Техническое обслуживание РУ | 4 | Конспектирование Самоотчет Оформление таблицы Защита реферата |
| Тема 1. 8 Техническое обслуживание электрических машин | Самостоятельная работа №11 Техническое обслуживание электрических машин | 6 | Конспектирование Самоотчет Оформление таблицы Защита реферата |
| Тема 1.7 Техническое обслуживание пускорегулирующей аппаратуры | Самостоятельная работа №12 Техническое обслуживание пускорегулирующей аппаратуры (ПРА) и аппаратуры защиты | 4 | Конспектирование Самоотчет Оформление таблицы Защита реферата |
| Всего часов |  | 42 |  |

3. Общие рекомендации обучающемуся по выполнению

внеаудиторных самостоятельных работ

- Внимательно прочитайте название темы, цели и задачи самостоятельной работы.

- Внимательно прочитайте рекомендации преподавателя по выполнению самостоятельной работы.

- Внимательно изучите письменные методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы

- Ознакомьтесь со списком литературы и источников по заданной теме самостоятельной работы.

- Повторите весь теоретический материал по конспектам и другим источникам, относящийся к теме самостоятельной работы, ответьте на контрольные вопросы по изученному материалу.

- Подготовьте все необходимое для выполнения задания, рационально подготовьте рабочее место.

- Продумайте ход выполнения работы.

- Если ваша работа связана с использованием ИКТ, проверьте наличие и работоспособность программного обеспечения, необходимого для выполнения задания.

- Если при выполнении самостоятельной работы применяется групповое или коллективное выполнение задания, старайтесь поддерживать в коллективе нормальный психологический климат, грамотно распределить роли и обязанности. Вместе проводите анализ организации и промежуточные результаты самостоятельной работы микрогруппы.

- При выполнении самостоятельного практического задания соблюдайте правила техники безопасности и охраны труда.

- В процессе выполнения самостоятельной работы обращайтесь за консультациями к преподавателю, чтобы вовремя скорректировать свою деятельность, проверить правильность выполнения задания.

- По окончании выполнения самостоятельной работы составьте письменный или устный отчет в соответствии с теми методическими указаниями по оформлению отчета, которые  вы получили от преподавателя или в методических указаниях.

- Сдайте готовую работу преподавателю для проверки точно в срок.

- Если вы делаете сообщение или доклад, то обязательно прочтите текст медленно вслух, обращая особое внимание на произношение новых терминов и стараясь запомнить информацию.

- Участвуйте в обсуждении полученных результатов самостоятельной работы.

Перечень видов самостоятельной работы представлен в таблице

| Кол-во часов | Вид самостоятельной работы | Форма контроля |
| --- | --- | --- |
| 21 | Составление конспектов | Самоконтроль |
| 21 | Решение ситуационных задач | Оформление таблицы, конспектирование |

Методические рекомендации по работе с литературой

Важной составляющей самостоятельной внеаудиторной подготовки является работа с литературой ко всем занятий: семинарским, практическим, при подготовке к зачетам, экзаменам, тестированию участию в научных конференциях.

Умение работать с литературой означает научиться осмысленно пользоваться источниками.

Существует несколько методов работы с литературой.

Один из них - самый известный - метод повторения: прочитанный текст можно заучить наизусть. Простое повторение воздействует  на память механически и поверхностно. Полученные таким путем сведения легко забываются.

Наиболее эффективный метод - метод кодирования: прочитанный текст нужно подвергнуть большей, чем простое заучивание, обработке. Чтобы основательно обработать информацию и  закодировать ее для хранения, важно провести целый ряд мыслительных операций: прокомментировать новые данные; оценить их значение; поставить вопросы; сопоставить полученные  сведения с ранее известными.

Для улучшения обработки информации очень важно устанавливать осмысленные связи, структурировать новые сведения.

Изучение научной учебной и иной литературы требует ведения рабочих записей.

Форма записей может быть весьма разнообразной: простой или развернутый план, тезисы, цитаты, конспект.

План - первооснова, каркас какой- либо письменной работы, определяющие последовательность изложения материала.

План является наиболее краткой и потому самой доступной и распространенной формой записей содержания исходного источника информации. По существу, это перечень основных вопросов, рассматриваемых в источнике. План может быть простым и развернутым. Их отличие состоит в степени детализации содержания и, соответственно, в объеме.

Преимущество плана состоит в следующем.

Во-первых,  план позволяет наилучшим образом уяснить логику мысли автора, упрощает понимание главных моментов произведения.

Во-вторых, план позволяет быстро и глубоко проникнуть в сущность построения произведения и, следовательно, гораздо легче ориентироваться в его содержании.

В-третьих, план позволяет – при последующем возвращении к нему – быстрее обычного вспомнить прочитанное.

В-четвертых, С помощью плана гораздо удобнее отыскивать в источнике  нужные места, факты, цитаты и т.д.

Выписки - небольшие фрагменты текста (неполные и полные предложения, отделы абзацы, а также дословные и близкие к дословным записи об излагаемых в нем фактах), содержащие в себе квинтэссенцию содержания прочитанного.

Выписки представляют собой более сложную форму записи содержания исходного источника информации. По сути, выписки – не что иное, как цитаты, заимствованные из текста. Выписки позволяют в концентрированные форме и с максимальной точностью воспроизвести в произвольном (чаще последовательном) порядке наиболее важные мысли автора, статистические и даталогические сведения. В отдельных случаях – когда это оправдано с точки зрения продолжения работы над текстом – вполне допустимо заменять цитирование изложением, близким дословному.

Тезисы – сжатое изложение содержания изученного материала в утвердительной (реже опровергающей) форме.

Отличие тезисов от обычных выписок состоит в следующем. Во-первых, тезисам присуща значительно более высокая степень концентрации материала.  Во-вторых, в тезисах отмечается преобладание выводов над общими рассуждениями. В-третьих, чаще всего тезисы записываются близко к оригинальному тексту, т.е. без использования прямого цитирования.

Аннотация – краткое изложение основного содержания исходного источника информации, дающее о нем обобщенное представление. К  написанию аннотаций прибегают в тех случаях, когда подлинная ценность и пригодность исходного источника информации исполнителю письменной работы окончательно неясна, но в то же время о нем необходимо оставить краткую запись с обобщающей характеристикой. Для указанной цели и используется аннотация.

Резюме – краткая оценка изученного содержания исходного источника информации, полученная, прежде всего, на основе содержащихся в нем выводов. Резюме весьма сходно по своей сути с аннотацией. Однако, в отличие от последней, текст резюме концентрирует в себе данные не из основного содержания исходного источника информации, а из его заключительной части, прежде всего выводов.  Но, как и в случае с аннотацией, резюме излагается своими словами – выдержки из оригинального текста в нем практически не встречаются.

Конспект – сложная запись содержания исходного текста, включающая в себя заимствования (цитаты) наиболее примечательных мест в сочетании с планом источника, а также сжатый анализ записанного материала и выводы по нему.

Методические рекомендации по составлению конспекта:

- Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;

- Выделите главное, составьте план;

- Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;

- Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.

- Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли.

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля.

Критерии оценивания выполненных заданий

Критерии оценивания выполненных таблиц

| Критерии оценки | Работа выполнена | Работа выполнена не полностью | Работа не выполнена |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Оценка «5» | Оценка «3-4» | Оценка «2» |
| Соответствие представленной информации заданной теме | Содержание сообщения полностью соответствует заданной теме, тема раскрыта полностью | Содержание сообщения соответствует заданной теме, но в тексте есть отклонения от темы или тема раскрыта не полностью. | Обучающийся работу не выполнил вовсе. Содержание ячеек таблицы не соответствует заданной теме. |
| Лаконичность и четкость изложения материала в таблице | Материал в таблице излагается четко и лаконично, без лишнего текста и пояснений. | Ячейки таблицы заполнены материалом, подходящим по смыслу, но представляет собой пространные пояснения и многословный текст | Имеются незаполненные ячейки или серьезные множественные ошибки. |
| Правильность оформления | Оформление таблицы полностью соответствует требованиям. | В оформлении таблицы имеются незначительные недочеты и небольшая небрежность. | Отчет выполнен и оформлен небрежно, без соблюдения установленных требований. |

4. Информационное обеспечение выполнения

внеаудиторной самостоятельной работы

Основные источники: электронная библиотека znanium. com.

- Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования : учеб. пособие / Н.В. Грунтович. — Минск : Новое знание ; М. : ИНФРА-М, 2018.

- Технология энергосбережения : учебник / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018.

- Электроснабжение промышленных и гражданских зданий : учебник / Ю.Д. Сибикин. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018.

- Технология электромашиностроения : учеб. пособие / М.Ю. Сибикин, Ю.Д. Сибикин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017.

- Справочник электромонтажника : учеб. пособие / Ю.Д. Сибикин. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017.

- Выбор и наладка электрооборудования : справоч. пособие / В.К. Варварин. — 3-е изд. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018.

- Электробезопасность работников электрических сетей: Учебное пособие / Привалов Е.Е., Ефанов А.В., Ястребов С.С. - Ставрополь:СтГАУ - "Параграф", 2018.

- Электробезопасность: Учебное пособие / Привалов Е.Е., Ефанов А.В., Ястребов С.С. - Ставрополь:СтГАУ - "Параграф", 2018.

- Технологическое оборудование. Металлорежущие станки: Учебник / Сибикин М.Ю., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:Форум, ИНФРА-М Издательский Дом, 2012.

- Технология энергосбережения: Учебник / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум, 2010.

Дополнительные источники:

- Электроснабжение промышленных предприятий/СтрельниковН.А. - Новосиб.: НГТУ, 2013.

- Электроснабжение промышленных предприятий и городов: Учебное пособие / Ополева Г.Н. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2017.

- Электроснабжение промышленных предприятий и городов : учеб. пособие / Г.Н. Ополева. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018.

- Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00 - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014.

- Эксплуатация электрооборудования и устройств автоматики: Учебное пособие / Дайнеко В.А., Забелло Е.П., Прищепова Е.М. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2015.

- Диагностика электрооборудования электрических станций и подстанций: Учебное пособие / Хальясмаа А.И., - 2-е изд., стер. - М.:Флинта, Изд-во Урал. ун-та, 2017.

- Выбор и наладка электрооборудования: Справочное пособие / В.К. Варварин. - 2-e изд. - М.: Форум, 2010

- Эксплуатация линий распределительных сетей систем электроснабжения: Учебное пособие / Привалов Е.Е., Ефанов А.В., Ястребов С.С. - Ставрополь:СтГАУ - "Параграф", 2018.

- Режимы электрооборудования электрических станций/ВетровВ.И., БыковаЛ.Б., КлюченовичВ.И. - Новосиб.: НГТУ, 2010.

- Технология энергосбережения: Учебник / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум, 2010.

- Схемы электрических соединений подстанций: Учебное пособие / Кокин С.Е., Дмитриев С.А., Хальясмаа А.И., - 2-е изд., стер. - М.:Флинта, Изд-во Урал. ун-та, 2017

Приложение 1

Задания для самостоятельного выполнения

по междисциплинарному курсу МДК 03.01. Организация технического обслуживания электрооборудования промышленных предприятий

Вопросы и задания составлены в соответствии разделами и темами рабочей программы междисциплинарному курсу МДК 03.01. Организация технического обслуживания электрооборудования промышленных предприятий для удобства при самостоятельной подготовке студентов к учебным занятиям. В скобках указаны часы, отведенные на самостоятельную работу по данной теме, согласно рабочей программы профессионального модуля.

Самостоятельная работа №1

Общие вопросы эксплуатации и ремонта электрооборудования (ЭО)

1) Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы и ответы на контрольные вопросы по теме при подготовке к защите отчетов практических работ

Контрольные вопросы:

- Поясните термин «эксплуатация оборудования».

- Назовите основные этапы эксплуатации оборудования.

- Дайте определение надежности оборудования и назовите основные ее характеристики.

- Поясните термин «техническое обслуживание».

- Каковы основные системы ремонта оборудования?

- Назовите основные положения организации технического обслуживания электроустановок.

Самостоятельная работа №2

Износ ЭО и задачи технического обслуживания (ТО) и ремонта

1) Систематическая проработка конспектов занятий и ответы на контрольные вопросы по тем

Контрольные вопросы:

- Чем характеризуется опасность для человека помещений с электрическими установками? Какова классификация этих помещений?

- Каковы критерии выбора электрических двигателей?

- Каковы условия правильного выбора электрических двигателей по мощности?

- Из каких соображений выбирается количество параллельно работающих трансформаторов и их мощность?

- Что такое «ремонтный цикл» и как выбирается его продолжительность?

- Какова структура ремонтного цикла?

- В чем достоинства и недостатки форм организации ремонтов?

Самостоятельная работа №3

Планово-предупредительная система ТО и ремонта электрооборудования

1) Систематическая проработка конспектов занятий и ответы на контрольные вопросы по теме при подготовке к защите отчетов практических работ

Контрольные вопросы:

- Какие требования предъявляются к ремонту электрических машин?

- Что входит в объем текущего ремонта?

- Что входит в объем капитального ремонта?

- В каких случаях при капитальном ремонте не требуется замена подшипников?

- Какова последовательность предремонтных испытаний?

Самостоятельная работа №4

Обязанности электромонтёра по техническому обслуживанию электрооборудования и дежурного электромонтёра

1) Систематическая проработка конспектов занятий и ответы на контрольные вопросы по теме при подготовке к защите отчетов практических работ

Контрольные вопросы:

- Что должен знать и уметь электромонтер 3 и 4 разряда?

- Какие документы необходимы для самостоятельного дежурства или работы в электроустановках?

- Что обязан сделать дежурный при приеме смены?

- Что обязан сделать дежурный по окончанию смены?

- Перечислите характерные дефекты электрооборудования.

Самостоятельная работа №5

Техническое обслуживание цеховых электропроводок

1) Систематическая проработка конспектов занятий и ответы на контрольные вопросы по теме при подготовке к защите отчетов практических работ

Контрольные вопросы:

- Какие виды электропроводки вы знаете?

- Что представляет собой кабель?

- Что представляет собой провод?

- Чем конструктивно отличаются провода и кабели?

- Какие бывают электропроводки?

- Какие применяются провода для открытых электропроводок?

- Что представляет собой струнная электропроводка?

- Чем отличается тросовая проводка от струнной?

Самостоятельная работа №6

Техническое обслуживание электроосветительных установок

1) Систематическая проработка конспектов занятий и ответы на контрольные вопросы по теме при подготовке к защите отчетов практических работ

Контрольные вопросы:

- От чего зависит периодичность чистки светильников?

- Как очищают арматуру светильников в сетях наружного освещения?

- Назовите номинальные значения колебаний напряжения при нормальном режиме работы в сетях электрического освещения.

- Какую группу электробезопасности должен иметь персонал, обслуживающий осветительную арматуру?

- Как определяется неисправность в светильнике по режиму горения люминесцентных ламп?

- Каково назначение распределительных устройств в осветительных сетях?

Самостоятельная работа №7

Техническое обслуживание воздушных линий

1) Систематическая проработка конспектов занятий и ответы на контрольные вопросы по теме при подготовке к защите отчетов практических работ

Контрольные вопросы:

- Что представляет собой ВЛ?

- Каковы преимущества ВЛ перед кабельной линией?

- Для чего используются линии электропередачи до 1 кВ?

- Для чего используются линии электропередачи выше 1 кВ?

- Как климатические условия воздействуют на ВЛ?

- Каковы габариты ВЛ, проходящей по населенному пункту?

- Какие материалы применяются для изготовления металлических опор?

- Как подразделяются железобетонные опоры?

- Какие типы опор вы знаете?

- Для чего служит траверса?

- Для чего применяются изоляторы?

Самостоятельная работа №8

Техническое обслуживание кабельных линий

1) Систематическая проработка конспектов занятий и ответы на контрольные вопросы по теме при подготовке к защите отчетов практических работ

Контрольные вопросы:

- Из каких элементов состоит силовой кабель?

- Какие марки кабелей вы знаете?

- Из каких материалов изготавливаются токопроводящие жилы?

- Какие вы знаете стандартные сечения токопроводящих жил кабелей?

- Каковы две стадии монтажа кабельных линий?

- Какие основные характеристики важно знать при сооружении кабельных линий?

- Каково устройство и назначение защитного покрова кабелей?

- Какие кабели используют для электроснабжения электроустановок?

Самостоятельная работа №9

Техническое обслуживание трансформаторов

1) Систематическая проработка конспектов занятий и ответы на контрольные вопросы по теме при подготовке к защите отчетов практических работ

Контрольные вопросы:

- Какие мероприятия относятся к оперативному и техническому обслуживанию трансформаторов?

- Что понимают под нагрузочной способностью трансформатора?

- Чем ограничивается допустимость систематических и аварийных перегрузок трансформатора?

- Каким образом определяется допустимость систематических перегрузок?

- Каково назначение устройств релейной защиты, автоматики и сигнализации, устанавливаемых на силовых трансформаторах?

- Каким образом классифицируются испытания трансформаторного масла в зависимости от их объема?

- Как защитить масло от увлажнения и старения?

- С какой целью проводится текущий ремонт трансформатора и какие работы выполняют в процессе этого ремонта?

Самостоятельная работа №10

Техническое обслуживание РУ

1) Систематическая проработка конспектов занятий и ответы на контрольные вопросы по теме

Контрольные вопросы:

- Как организован надзор за электрооборудованием подстанций?

- Что должен делать оперативный персонал при возникновении нештатных ситуаций?

- Каковы особенности обслуживания КТП?

- Перечислить основное оборудование КТП и КРУ?

- Для чего устанавливают на трансформаторах термоэлектрические сигнализаторы?

- Какая документация должна находится на подстанции?

- Перечислите меры безопасности при обслуживании трансформаторных подстанций.

Самостоятельная работа №11

Техническое обслуживание электрических машин

1) Систематическая проработка конспектов занятий и ответы на контрольные вопросы по теме при подготовке к защите отчетов практических работ

Контрольные вопросы:

- На что обращают первоочередное внимание  при осмотре электрических машин?

- Как осуществляют центровку  валов?

- Какова периодичность осмотра электрических машин, находящихся в эксплуатации?

- В каких случаях выводят электрические машины из работы?

- Каким методом измеряют температуру подшипников, обмоток, корпусов электрических машин??

- Какие работы проводят при обслуживании электрических машин?

- Какие работы проводят при обслуживании асинхронных электродвигателей мощностью 4000 кВт и выше?

- Как измеряют вибрацию электродвигателей?

- Перечислите меры безопасности при обслуживании электрических машин.

Самостоятельная работа №12

Техническое обслуживание пускорегулирующей аппаратуры (ПРА) и аппаратуры защиты

1) Систематическая проработка конспектов занятий и ответы на контрольные вопросы по теме при подготовке к защите отчетов практических работ

Контрольные вопросы:

- Какие работы проводят при обслуживании распределительных устройств в сетях напряжением до 1000 В?

- От чего зависит периодичность осмотров распределительных устройств в сетях напряжением до 1000 В?

- Как проверяют наличие или отсутствие напряжения в распределительном устройстве?

- Как выбирают защитную аппаратуру в сетях напряжением до 1000В?

- Какую группу электробезопасности должен иметь персонал, обслуживающий распределительные устройства в сетях напряжением до 1000 В?

- Какие работы проводят при обслуживании распределительных устройств в сетях напряжением свыше 1000 В?

- От чего зависит периодичность осмотров распределительных устройств в сетях напряжением свыще 1000 В?

- Как проверяют наличие или отсутствие напряжения в распределительном устройстве?

- Какую группу электробезопасности должен иметь персонал, обслуживающий распределительные  устройства в сетях напряжением свыше 1000 В?

- Организация и проведение оперативных переключений.