Рабочая программа учебной практики профессионального модуля разработана на основе:

- Федерального Государственного образовательного стандарта  среднего профессионального образования по специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям), входит в укрупненную группу 15.00.00 Машиностроение;

-основной профессиональной образовательной программы   по специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям),2019г.

Организация - разработчик: ГАПОУ  «Казанский политехнический колледж»

Разработчик: Лебедева А.С., преподаватель

# СОДЕРЖАНИЕ

| # 1 ПАСПОРТ рабочей ПРОГРАММЫ учебной практики | 4 |
| --- | --- |
| 2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ учебной ПРАКТИКИ | 7 |
| # 3 УСЛОВИЯ реализации программы учебной практики | 11 |
| # 4 Контроль и оценка результатов освоения учебной практики | 14 |

- паспорт РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ учебной практики ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01 Ведение процесса по монтажу, технической эксплуатации и обслуживанию холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям)

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа профессионального модуля  учебной практики ПМ 01 является частью   основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 15.02.06  Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям)  в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  ведение процесса по монтажу, технической эксплуатации и обслуживанию холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) и соответствующих профессиональных и общих компетенций:

ПК 1.1. Осуществлять обслуживание и эксплуатацию холодильного оборудования.

ПК 1.2. Обнаруживать неисправную работу и принимать меры для устранения и предупреждения отказов и аварий.

ПК 1.3. Анализировать и оценивать режимы работы холодильного оборудования.

ПК 1.4. Проводить работы по настройке и регулированию работы автоматизации холодильного оборудования.

ОК 1	Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество

ОК 3	Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность

ОК 4	Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития

ОК 5	Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности

1.2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения учебной дисциплины:

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными и общими компетенциями обучающийся в ходе освоения программы практики должен:

иметь практический опыт:

- осуществлять обслуживание и эксплуатацию холодильного оборудования;

- обнаруживать неисправную работу холодильного оборудования и принимать меры для устранения и предупреждения отказов и аварий;

- анализировать и оценивать режимы работы холодильного оборудования;

- проводить работы по настройке и регулированию работы систем автоматизации холодильного оборудования;

уметь:

-эксплуатировать холодильное оборудование;

- выполнять схемы монтажных узлов;

-осуществлять операции по монтажу холодильного оборудования;

-осуществлять операции по технической эксплуатации холодильного оборудования;

-осуществлять операции по обслуживанию холодильного оборудования;

-выбирать температурный режим работы холодильной установки;

-выбирать технологический режим переработки и хранения продукции;

-регулировать параметры работы холодильной установки;

-производить настройку контрольно- измерительных приборов;

-обеспечивать безопасную работу холодильной установки;

-подбирать основное и вспомогательное оборудование;

-применять методы холодильной технологии в совершенствовании технологических процессов получения, переработки, хранения и реализации биологически полноценной и экологически чистой продукции;

-определять структуру холодильной емкости;

-выполнять эскиз планировки холодильника;

-рассчитывать оптимальную толщину пароизоляции наружных ограждений холодильника;

-построить схему автоматики и регулирования;

-подобрать соответствующие

-регуляторы и средства измерения параметров криогенной установки с учетом особенностей их работы.

знать:

-устройство холодильно-компрессорных машин и установок;

- принцип действия холодильно-компрессорных машин и установок;

-свойства хладагентов и хладоносителей;

-технологические процессы организации холодильной обработки продуктов;

-технологию монтажа холодильного оборудования;

-виды инструктажей по безопасности труда и противопожарным мероприятиям;

-задачи и цели технической эксплуатации и обслуживания холодильной установки;

-решения производственно-ситуационных задач по обслуживанию и технической эксплуатации холодильной установки;

-конструкцию и принцип действия приборов автоматики.

-термодинамическую сущность процессов получения холода;

-теоретические основы промышленных способов получения холода;

-основы конструкции холодильных машин и установок, их основного и вспомогательного оборудования;

-методы проведения анализа надежности сложных технических систем;

-методики расчета вероятности безотказной работы ХС и СК; и назначение торгового холодильного оборудования, льдогенераторов, фризеров;

-конструкцию торгового холодильного оборудования импортного производства;

-организацию и правила технического обслуживания холодильного оборудования;

-оптимальные режимы работы холодильных установок;

-причины неисправностей в работе холодильных установок;

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 180

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| ПМ 01 учебная практика |  |  | 180 |  |  |
| Тема 1. Организация монтажа холодильного оборудования 2курс 4 семестр | Содержание |  |  |  |  |
|  | 1. | Изучение норм и требований безопасности труда, электробезопасности и пожарной безопасности при монтаже холодильного оборудования; | 6 | 3 |  |
|  | 2 | Изучение значения и роли монтажных работ в холодильно- компрессорном цехе; | 6 | 3 |  |
|  | 3. | Изучение организации рабочего места монтажника: Изучение основных требований, предъявляемые к монтажу холодильного оборудования; | 6 | 3 |  |
|  | 4. | Изучение методов организации монтажных работ; | 6 | 3 |  |
|  | 5. | Изучение инструментов, применяемых при монтажных работах | 6 | 3 |  |
|  | 6. | Изучение подъемных механизмов, применяемых при сборке и монтаже холодильных машин и установок; | 6 | 3 |  |
| Тема.2. Монтаж трубопроводов 3курс 5семестр | Содержание |  |  | 3 |  |
|  | 1 | Нормы и требования безопасности труда электробезопасности и пожарной безопасности при монтаже трубопроводов. | 6 | 3 |  |
|  | 2 | Гибка труб; Отбортовка и развальцовка труб; | 6 | 3 |  |
|  | 3 | Электросварка трубопроводов; | 6 | 3 |  |
|  | 4 | Газовая сварка и пайка фреоновых трубопроводов; | 6 | 3 |  |
|  | 5 | Разметка трубопроводов; | 6 | 3 |  |
|  | 6 | Сборка трубопроводов, крепление труб; | 6 | 3 |  |

| Тема 3. Монтаж холодильно-компрессорного оборудования 3 курс 6 семестр | Содержание |  |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | нормы и требования безопасности труда, электробезопасности и пожарной безопасности пр ооборудования; | 6 | 3 |
|  | 2 | технология монтажа поршневых компрессоров и компрессорных агрегатов; | 6 | 3 |
|  | 3 | технология монтажа монтажа винтовых компрессоров; | 6 | 3 |
|  | 4 | технология монтажа монтажа двухступенчатых компрессоров и агрегатов; | 6 | 3 |
|  | 5 | технология монтажа монтажа холодильно-компрессорных агрегатов для охлаждения хладоносителей; | 6 | 3 |
|  | 6 | технология монтажа вспомогательного оборудования, технология монтажа арматуры и приборов автоматики | 6 | 3 |

| Тема 4 Техническая эксплуатация холодильных машин и установок 4 курс 7 семестр | СОДЕРЖАНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Изучение норм и требований безопасности труда, электробезопасности и пожарной безопасности при эксплуатации компрессоров и компрессорных агрегатов; | 6 | 3 |
|  | 2 | Изучение требований, предъявляемых к эксплуатации холодильного оборудования; | 6 | 3 |
|  | 3 | Изучение общих правил приемки оборудования в эксплуатацию; | 6 | 3 |
|  | 4 | Изучение подготовки холодильной установки к пуску, сдаче в эксплуатацию; | 6 | 3 |
|  | 5 | Изучение правил эксплуатациикомпрессоров и компрессорных агрегатов-поршневых;-винтовых; | 6 | 3 |
|  | 6 | Изучение правил эксплуатации теплообменных аппаратов:-конденсаторов; испарителей для охлаждения хладоносителей | 6 | 3 |

| Тема 5. Техническое обслуживание холодильно-компрессорного оборудования 4 курс 8 семестр | СОДЕРЖАНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Изучение оптимального режима работы холодильной установки. Анализ режима работы холодильной системы | 6 | 3 |
|  | 2 | Изучение правил обслуживания поршневого и винтового компрессоров (по инструкциям) | 6 | 3 |
|  | 3 | Изучение основных неисправностей, их причин и способов устранения в работе компрессоров | 6 | 3 |
|  | 4 | Изучение правил технического обслуживания- теплообменных аппаратов и вспомогательного оборудования, | 6 | 3 |
|  | 5 | Изучение правил технического обслуживания арматуры, приборов автоматики; | 6 | 3 |
|  | 6 | Составление документации по обслуживанию холодильного оборудования. Дифференцированный зачет | 6 | 3 |

3 УСЛОВИЯ реализации программы учебной практики

3.1. Требования к минимальному материально-техническое обеспечению

Учебная практика проводиться в образовательной организации. Учебная практика направлена на формирование у обучающихся как общих, так и профессиональных компетенций.

Для реализации программы модуля имеется учебный кабинет:

-Монтажа, технической эксплуатации и ремонта холодильно-компрессорных машин и установок.

-Холодильных машин и установок;

-Технологии холодильной обработки продукции;

-Подготовки к итоговой государственной аттестации

Лаборатории:

-электроники и электрооборудования холодильных машин и установок;

-автоматизации холодильных установок.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:

- учебные стенды «Каток с теплообменником», «Поиск неисправности»;

- методические и наглядные пособия (см. паспорт кабинета);

- рабочие места для обучающихся при проведении занятий;

Технические средства обучения:

- компьютер, мультимедиапроектор, экран.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

- мобильные стенды «Монтаж, испытания и пусконаладочные работы холодильной установки» (с основным оборудованием: компрессор, конденсатор, испаритель);

- мобильные стенды на базе холодильной машины  «Поиск неисправностей и техническое обслуживание холодильной установки»;

- стенд с кондиционером;

- измерительные инструменты и приборы;

- паячные посты (газовая горелка для пайки твердым припоем);

- расходные материалы для проведения лабораторных и практических занятий;

- компрессоры различных типов;

- образцы холодильного оборудования;

- макеты холодильного оборудования;

- макеты кондиционеров;

- методические и наглядные пособия (см. паспорт лаборатории).

3.2. Информационное обеспечение обучения

- Кащенко, В. Ф. Оборудование предприятий общественного питания : учеб. пособие / В.Ф. Кащенко, Р.В. Кащенко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 373 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-014118-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/967397

- Современные холодильники: устройство и ремонт / под ред. А. В. Родина, Н. А. Тюнина. - Москва : СОЛОН-Пресс, 2019. - 112 с. - (Ремонт, выпуск 140). - ISBN 978-5-91359-203-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1227735

- Современные холодильники: устройство и ремонт / под ред. А. В. Родина, Н. А. Тюнина. - Москва : СОЛОН-Пресс, 2019. - 112 с. - (Ремонт, выпуск 140). - ISBN 978-5-91359-203-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1227735  (дата обращения: 28.01.2022).

- Кащенко, В. Ф. Торговое оборудование : учебное пособие / В.Ф. Кащенко, Л.В. Кащенко. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 398 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015381-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1174606

- Кащенко, В. Ф. Оборудование предприятий общественного питания : учебное пособие / В.Ф. Кащенко, Р.В. Кащенко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 373 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-014118-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1141778

Дополнительная литература

- Сайт /catalog/document?id=274388 Режим доступа: по подписке.

- Сайт https://znanium.com/catalog/document?id=274387 Режим доступа: по подписке.

- Сайт https://znanium.com/catalog/document?id=385835 Режим доступа: по подписке.

- Сайт https://znanium.com/catalog/document?id=385834 Режим доступа: по подписке.

- Сайт https://znanium.com/catalog/document?id=385833 Режим доступа: по подписке.

- Сайт https://znanium.com/catalog/document?id=385832 Режим доступа: по подписке.

Интернет-ресурсы:

- Сайт http://bitzer.ru/.

- Сайт https://www.danfoss.com/ru-ru/

- Сайт www.alfalaval.com.

- Сайт www.holodunion.ru/news

- Сайт www.danfoss.com

- https://znanium.com

Сервисы и инструменты:

- Skype (режим доступа: https://www.skype.com/)

- Zoom (режим доступа: https://zoom.us/)

- https://disk.yandex.ru/

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Организация учебной практики по профессиональному модулю является неотъемлемой составляющей при реализации основной профессиональной образовательной программы.

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся практических навыков профессиональных умений, приобретений первоначального практического опыта и проводится в учебных кабинетах, лабораториях ГАПОУ «Казанский политехнический колледж».

Условием допуска обучающихся к учебной практике является:

- освоенная программа ПМ 01 «Введение процесса по монтажу, технической эксплуатации и обслуживанию холодильно-компрессорных машин и установок.

- инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности;

- инструктаж обучающихся по прохождению учебной практики.

Формой аттестации по учебной практике является дифференцированный зачет.

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам: наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю профессионального модуля ПМ 01 «Введение процесса по монтажу, технической эксплуатации и обслуживанию холодильно-компрессорных машин и установок» и специальности 15.02.06 «Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок».

Инженерно-педагогический состав: наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю профессионального модуля ПМ01 и с обязательным опытом работы в соответствующих профессиональной сфере организациях. Преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.

Мастера: наличие среднего профессионального образования, обязательный опыт работы в соответствующих профессиональной сфере организациях. Мастера должны проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.

- Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1 Осуществлять обслуживание и эксплуатацию холодильного оборудования. | - выполнение работ по обслуживанию и эксплуатации холодильного оборудования | -Экспертная оценка, -наблюдение, -выполнение практического задания, тестирование - выступление на занятиях с докладами; - содержание и оформление мультимедийной презентации; - оформление рефератов. - участие в рабочих группах по выполнению практических заданий; - выступление на семинарах с сообщениями, рефератами; |
| ПК 1.2 Обнаруживать неисправную работу и принимать меры для устранения и предупреждения отказов и аварий | - обнаружение неисправностей в работе холодильного оборудования; - устранение неисправностей в работе холодильного оборудования; - проведение мер по предупреждению отказов и аварий холодильного оборудования. |  |
| ПК 1.3Анализировать и оценивать режимы работы холодильного оборудования | - анализировать режимы работы холодильного оборудования; - оценивать режимы работы холодильного оборудования |  |
| ПК 1.4 Проводить работы по настройке и регулированию работы автоматизации холодильного оборудования | - настраивать и регулировать автоматизацию холодильного оборудования |  |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК-1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - демонстрация интереса к будущей профессии; - может понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии. | Экспертная оценка, -наблюдение, -выполнение практического задания, тестирование - выступление на занятиях с докладами; - содержание и оформление мультимедийной презентации; - оформление рефератов. - участие в рабочих группах по выполнению практических заданий; - выступление на семинарах с сообщениями, рефератами; |
| ОК-2 Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | - выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области обслуживания холодильного оборудования; - оценка эффективности и качества выполнения; - может организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |  |
| ОК-3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | - решение стандартных и нестандартных задач в области обслуживания холодильного оборудования. |  |
| ОК-4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | - эффективный поиск необходимой информации; - использование различных источников, включая электронные. |  |
| ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | -может использовать информационно-коммуникационные техно-логии в профессиональной деятельности; - работа в компрессорном цехе. |  |