Рабочая программа учебной практики профессионального модуля разработана на основе:

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 15.00.00 Машиностроение, приказ №348 от 18 апреля 2014 года,

-основной профессиональной образовательной программы по специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям),2019г.

Организация-разработчик: ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

Разработчики: Хидирова С.А - преподаватель

# СОДЕРЖАНИЕ

| # 1 ПАСПОРТ рабочей ПРОГРАММЫ учебной практики | 4 |
| --- | --- |
| 2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ учебной ПРАКТИКИ | 6 |
| # 3 УСЛОВИЯ реализации программы учебной практики | 8 |
| # 4 Контроль и оценка результатов освоения учебной практики | 11 |

1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПМ 04

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа профессионального модуля  учебной практики ПМ 04 является частью   основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 15.02.06  Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям)  в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих и соответствующих профессиональных и общих компетенций:

ПК 4.1. Осуществлять обслуживание и эксплуатацию холодильного оборудования.

ПК 4.2. Обнаруживать неисправную работу и принимать меры для устранения и предупреждения отказов и аварий.

ПК 4.5 Оформлять техническую документацию по обслуживанию холодильного оборудования.

общих компетенций (ОК):

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

1.2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения учебной дисциплины:

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными и общими компетенциями обучающийся в ходе освоения программы практики должен:

уметь:

-обслуживать компрессоры, насосы, конденсаторы, испарители, воздухоохладители, трубопроводы и арматуры холодильных установок, а также установки по производству льда под руководством машиниста более высокой квалификации;

-проводить чистку, смазывание и зарядку механизмов установок, и участие в текущем и планово-предупредительном ремонте обслуживаемого оборудования, аппаратуры и трубопроводов;

-выполнять обслуживание холодильных установок суммарной холодопроизводительностью до 2,1 млн. кДж/ч (до 500000 ккал/ч*), а также установок по производству льда;

- поддерживать наивыгоднейший режима работы холодильных установок;

-регулировать работы компрессоров аммиачных и водяных насосов, ресиверов, конденсаторов, испарителей и других механизмов холодильных установок;

-вести наблюдение за исправностью двигателей, трубопроводов, арматуры, приборов и аппаратуры;

-определять и устранять неисправности в работе агрегатов и аппаратуры холодильных установок;

-производить ревизии и составлять дефектные ведомости на ремонт оборудования и коммуникаций; участвовать во всех видах ремонтных работ;

-проводить прием и испытание отремонтированного оборудования;

-снимать индикаторные диаграммы;

-проводить контроль качества подаваемого в испарители холодильного агента, а также давления и температуры в компрессорах;

-наблюдать за работой машинистов более низкого разряда в смене;

-осуществлять ведение записей о работе установки и расходе холодильного агента и электроэнергии.

знать:

-основные сведения об устройстве компрессоров, насосов, конденсаторов, испарителей, воздухоохладителей и другого оборудования холодильных установок;

-схему устройства и расположения контрольно-измерительных приборов, трубопроводов и арматуры;

-способы предупреждения и устранения неисправностей в работе установки;

-номенклатуру холодильных агентов;

-правила смазывания обслуживаемых машин;

-виды и сорта применяемых смазочных материалов;

-конструктивное устройство холодильных установок различных систем;

-основные законы физики в части холодильного процесса;

-схему расположения трубопроводов, арматуры, приборов автоматического регулирования и контрольных приборов;

-технологический процесс производства холода и коэффициент полезного действия холодильных установок;

-устройство изотопных уровнемеров, электронных мостов, соленоидных вентилей и других контрольно-измерительных приборов, электроприводов;

-включение и выключение электроприводов;

-правила приемки и испытания оборудования после ремонта;

-порядок и форма ведения технической и отчетной документации установки;

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 144ч

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

| Наименование профессионального модуля, МДК | Содержание учебного материала (виды выполняемых работ) | Объём часов |
| --- | --- | --- |
| ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих |  |  |
| МДК.04.01 Теоретическая подготовка по профессии 14341 Машинист холодильных установок | Виды работ: - изучение правил по технике безопасности и пожарной безопасности; - ознакомление с правилами внутреннего распорядка на предприятии, с планировкой холодильника, с планировкой машинного отделения, со схемой аммиачных и рассольных трубопроводов, с установленным оборудованием; - работа в составе дежурной смены с выполнением обязанностей машиниста; - изучить систему смазки компрессоров, центробежных насосов, вентиляторов и т. д.; - обслуживание компрессора, конденсатора, испарителей, центробежных насосов, вентиляторов; воздухоохладителей и разведение рассола; - выпуск масла и воздуха; - регулирование режима работы холодильной установки; - определение неправильной работы установки и устранения причин ненормальностей; - оформление технической документации по эксплуатации холодильной установки; - виды и причины травматизма; - Мероприятия по предупреждения травм; - электробезопасность.Виды поражения электрическим током и их причины; - правила пользования защитными средствами; - разборка и сборка узлов с подшипниками скольжения и качения; - разборка и сборка оборудования холодильных машин и установок; - разборка.изучение и сборка компрессоров поршневых.винтовых и других конструкций; - сборка и разборка деталей механизма движения ротационного компрессора; - сборка узлов компрессора; - упражнения в удалении воды из конденсаторов; - разборка и сборка вентилей; - ознакомление с ТРВ;со средствами автоматики. - упражнение в соединении труб мягкого припоя,серебрянного припоя; Дифференцированный зачет | 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 |
|  | ИТОГО | 144 |

# 3 УСЛОВИЯ реализации программы учебной практики

# 3.1. Требования к минимальному материально-техническое обеспечению

Учебная практика проводиться в образовательной организации. Учебная практика направлена на формирование у обучающихся как общих, так и профессиональных компетенций.

Для реализации программы модуля имеется учебный кабинет:

-Монтажа, технической эксплуатации и ремонта холодильно-компрессорных машин и установок.

-Холодильных машин и установок;

-Технологии холодильной обработки продукции;

-Подготовки к итоговой государственной аттестации

Лаборатории:

-электроники и электрооборудования холодильных машин и установок;

-автоматизации холодильных установок.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:

- учебные стенды «Каток с теплообменником», «Поиск неисправности»;

- методические и наглядные пособия (см. паспорт кабинета);

- рабочие места для обучающихся при проведении занятий;

Технические средства обучения:

- компьютер, мультимедиапроектор, экран.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

- мобильные стенды «Монтаж, испытания и пусконаладочные работы холодильной установки» (с основным оборудованием: компрессор, конденсатор, испаритель);

- мобильные стенды на базе холодильной машины  «Поиск неисправностей и техническое обслуживание холодильной установки»;

- стенд с кондиционером;

- измерительные инструменты и приборы;

- паячные посты (газовая горелка для пайки твердым припоем);

- расходные материалы для проведения лабораторных и практических занятий;

- компрессоры различных типов;

- образцы холодильного оборудования;

- макеты холодильного оборудования;

- макеты кондиционеров;

- методические и наглядные пособия (см. паспорт лаборатории).

# 3.2. Информационное обеспечение обучения

- Кащенко, В. Ф. Оборудование предприятий общественного питания : учеб. пособие / В.Ф. Кащенко, Р.В. Кащенко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 373 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-014118-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/967397

- Современные холодильники: устройство и ремонт / под ред. А. В. Родина, Н. А. Тюнина. - Москва : СОЛОН-Пресс, 2019. - 112 с. - (Ремонт, выпуск 140). - ISBN 978-5-91359-203-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1227735

- Современные холодильники: устройство и ремонт / под ред. А. В. Родина, Н. А. Тюнина. - Москва : СОЛОН-Пресс, 2019. - 112 с. - (Ремонт, выпуск 140). - ISBN 978-5-91359-203-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1227735  (дата обращения: 28.01.2022).

- Кащенко, В. Ф. Торговое оборудование : учебное пособие / В.Ф. Кащенко, Л.В. Кащенко. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 398 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015381-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1174606

- Кащенко, В. Ф. Оборудование предприятий общественного питания : учебное пособие / В.Ф. Кащенко, Р.В. Кащенко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 373 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-014118-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1141778

Дополнительная литература

- Сайт /catalog/document?id=274388 Режим доступа: по подписке.

- Сайт https://znanium.com/catalog/document?id=274387 Режим доступа: по подписке.

- Сайт https://znanium.com/catalog/document?id=385835 Режим доступа: по подписке.

- Сайт https://znanium.com/catalog/document?id=385834 Режим доступа: по подписке.

- Сайт https://znanium.com/catalog/document?id=385833 Режим доступа: по подписке.

- Сайт https://znanium.com/catalog/document?id=385832 Режим доступа: по подписке.

Интернет-ресурсы:

- Сайт http://bitzer.ru/.

- Сайт https://www.danfoss.com/ru-ru/

- Сайт www.alfalaval.com.

- Сайт www.holodunion.ru/news

- Сайт www.danfoss.com

- https://znanium.com

Сервисы и инструменты:

- Skype (режим доступа: https://www.skype.com/)

- Zoom (режим доступа: https://zoom.us/)

- https://disk.yandex.ru/

# 3.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Организация учебной практики по профессиональному модулю является неотъемлемой составляющей при реализации основной профессиональной образовательной программы.

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся практических навыков профессиональных умений, приобретений первоначального практического опыта и проводится в учебных кабинетах, лабораториях ГАПОУ «Казанский политехнический колледж».

Условием допуска обучающихся к учебной практике является:

- освоенная программа ПМ.04	Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих.

- инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности;

- инструктаж обучающихся по прохождению учебной практики.

Формой аттестации по учебной практике является дифференцированный зачет.

# 3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

# Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам: наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю профессионального модуля ПМ.04	Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих и специальности 15.02.06 «Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок».

# Инженерно-педагогический состав: наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю профессионального модуля ПМ01 и с обязательным опытом работы в соответствующих профессиональной сфере организациях. Преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.

# Мастера: наличие среднего профессионального образования, обязательный опыт работы в соответствующих профессиональной сфере организациях. Мастера должны проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.

- Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы отчетности | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК4.1.Осуществлять обслуживание и эксплуатацию холодильного оборудования ПК4.2.Обнаруживать неисправную работу и принимать меры для устранения и предупреждения отказов и аварий. ПК4.5.Оформлять техническую документацию по обслуживанию холодильного оборудования | Выполнение работ по обслуживанию и эксплуатации холодильного оборудования: -компрессоров и компрессорных агрегатов; -теплообменных аппаратов; -вспомогательного оборудования; -приборов автоматики; -арматуры и трубопроводов Обнаружение неисправностей в работе холодильного оборудования: -компрессоров и компрессорных агрегатов; -теплообменных и вспомогательных аппаратов холодильных машин и установок; -арматуры и трубопроводов; Принятие мер по устранению неисправностей в работе холодильного оборудования - основного и вспомогательного, арматуры; Принятие мер по предупреждению отказов и аварий в работе основного и вспомогательного холодильного оборудования. Знание технической и учетно-отчетной документации по эксплуатации и обслуживанию холодильного оборудования и умение с ней работать | Отчет по практике Отчет по практике Отчет по практике | Квалификационный экзамен на разряд по профессии Квалификационный экзамен на разряд по профессии Квалификационный экзамен на разряд по профессии |

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | Повышение интереса к изучаемой профессии, понимание значимости профессии Выбор типовых методов и способов решение профессиональных задач при технической эксплуатации и обслуживании холодильно-компрессорных машин и установок Умение принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях; Ответственное отношение к принятию решений Результативность поиска необходимой информации для решения профессиональных задач и профессионального развития Применение компьютера и компьютерных программ в работе Коммуникабельность на предприятии по месту практики, при общении с руководителями практики | Экспертная оценка руководителей практики от предприятия и техникума на основе наблюдений и собеседований Экспертная оценка руководителей практики от предприятия и техникума на основе наблюдений и собеседований |