Рабочая программа учебной практики по ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих разработана на основе:

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности: 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции входящей в состав укрупненной группы специальности 08.00.00 Техника и технологии строительства приказ Министерство образования и науки РФ от 15 января 2018 г. № 30;

- основной профессиональной образовательной программы по  специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции.

Организация-разработчик: ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

Разработчик:

Вафин Р.М.–мастер производственного обучения

СОДЕРЖАНИЕ

1. Паспорт программы учебной практики ………..……..……...………………..4

2. Результаты освоения рабочей программы учебной  практики …… ………..  5

3. Структура и содержание учебной практики …………........................................6

4. Условия реализации учебной практики ………………………………………..8

5. Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики… 10

- Паспорт программы учебной практики

УП.04 ПМ.04  Монтажник  санитарно-технических  систем и оборудования

  - Область применения программы

Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции в части освоения основного вида профессиональной деятельности,

1.2.Цели и задачи учебной практики – требования к  результатам освоения профессионального модуля:

Формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках профессионального модуля по основным видам деятельности для освоения профессии, обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей профессии 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции.  С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными и общими компетенциями обучающийся в ходе освоения программы практики должен

иметь практический опыт:

- подготовки объекта  к монтажу систем отопления, водоснабжения, водоотведения и   газоснабжения  в соответствии с проектом производства работ, стандартами рабочего места и охраны труда;

- выполнения подготовительных слесарных работ  при монтаже систем отопления, водоснабжения, водоотведения;

- выполнения распаковки санитарно-технического оборудования;

- выполнения контрольного осмотра трубопроводов, фитингов и арматуры санитарно-технического оборудования на наличие вмятин, трещин и повреждений;

- выбраковки труб, фитингов, фасонных частей, арматуры и средств креплений трубопроводов и санитарно-технических приборов для монтажа систем;

- сортировки труб, фитингов, фасонных частей, арматуры и средств крепления трубопроводов и санитарно-технических приборов для монтажа систем;

-  подготовки основных и вспомогательных материалов;

- комплектования основных узлов и деталей для производства монтажных работ;

-  транспортировки   и складирования деталей трубопроводов, санитарно-технических приборов и других грузов.

уметь:

- визуально определять исправность средств индивидуальной защиты;

подбирать материалы требуемого качества и количества в соответствии с технической документацией;

- оценивать состояние рабочего места на соответствие требованиям стандартов  рабочего места и техники безопасности и полученному заданию/наряду;

- выбирать оптимальные методы и способы выполнения монтажных  работ;

- читать чертежи, эскизы и схемы системы водоснабжения,  водоотведения, отопления;

- выполнять, эскизы и схемы системы водоснабжения,  водоотведения, отопления;

- использовать сопроводительную документацию для проверки комплектности и качества изготовления санитарно-технического оборудования;

- подбирать материалы, инструменты и оборудование согласно проекту производства монтажных работ;

- рационально размещать материалы, оборудование и инструменты на рабочем месте;

- использовать ручной инструмент, необходимый для выполнения подготовительных работ при монтаже санитарно-технических систем и оборудования;

- транспортировать детали трубопроводов, санитарно-технические приборы и другие грузы;

- соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ.

знать:

- требований охраны труда при использовании СИЗ, инструментов и оборудования, применяемых при выполнении подготовительных работ систем отопления, водоснабжения, водоотведения;

- видов и назначения инструмента, оборудования, материалов, используемых при выполнении подготовительных работ при монтаже систем отопления, водоснабжения, водоотведения;

- признаков неисправностей оборудования, инструмента и материалов;

- способов проверки функциональности  инструмента;

- правил применения универсальных и специальных приспособлений и контрольно-измерительного инструмента;

- требований охраны труда при проведении подготовительных  систем водоснабжения,  водоотведения, отопления;

- видов чертежей, эскизов и схем систем водоснабжения,  водоотведения, отопления;

- проектной  технической документации для выполнения монтажных работ системы водоснабжения,  водоотведения, отопления;

- правил чтения проектной, технической и конструкторско-технологической документации;

- видов, назначения, устройства и принципов работы системы водоснабжения и системы водоотведения;

- видов, назначения, устройства и принципов работы систем отопления, отопительных приборов, циркуляционных  насосов,  элеваторных и тепловых узлов, запорно-регулирующей и водоразборной арматуры и вспомогательного оборудования;

- видов, назначения и способов применения труб, фитингов, фасонных частей, средств крепления, смазочных  и эксплуатационных материалов;

- способов измерения диаметров труб, фитингов и арматуры, прокладочных материалов;

- правил  строповки, подъема и перемещения грузов;

- требований охраны труда при выполнении строповки, подъема и перемещения грузов.

  - Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики - 108 часов

- результаты освоения рабочей порограммы

учебной практики

Результатом освоения рабочей программы учебной практики  является овладение студентами видами профессиональной деятельности,  конструкторско-технологическим, в том числе профессиональными и общими компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 4.1 | Выполнять подготовительные работы при монтаже систем отопления, водоснабжения, водоотведения. |
| ПК 4.2 | Осуществлять подбор и проверку оборудования, инструмента, приспособлений и фасонных частей, необходимых при выполнении монтажа систем отопления, водоснабжения, водоотведения. |
| ПК 4.3 | Осуществлять монтаж систем отопления, водоснабжения, водоотведения в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. |
| ОК 1. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. |
| ОК 2. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 3. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |
| ОК 4. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 5. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 9. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках. |

- Структура и содержание учебной практики.

| № урока | Наименование темы | Содержание учебного материала, практические занятия | Объем часов |
| --- | --- | --- | --- |
| УП.04.по ПМ.04 Выполнение работ по профессии 14621 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования |  |  | 108 |
|  |  | 3 семестр | 36 |
|  | Тема 1. 1. Слесарные работы | Содержание |  |
| 1 | Организация рабочего места. Разметка. | - инструктаж по техники безопасности, пожаро-электробезопасности в слесарной мастерской. - разметка прямолинейных рисок -разметка криволинейных рисок, кернение. | 6 |
| 2. | Рубка, правка и гибка, резание металла. | -рубка листового металла на плите и в тисках; - правка и гибка полосового металла; - резание металла ножовкой и ножницами. | 6 |
| 3. | Опиливание металла. | - опиливание широких и узких поверхностей. - опиливание поверхностей под углом 90 градусов. - опиливание криволинейных поверхностей. | 6 |
| 4. | Сверление | - сверление отверстий на сверлильном станке. - сверление отверстий под резьбу; - сверление отверстий электрической дрелью. | 6 |
| 5. | Нарезание резьбы. | - нарезание наружной резьбы; - нарезание внутренней резбы; - нарезание трубных резьб. | 6 |
| 6. | Соединение стальных труб | - подготовка труб и фитингов; - соединение стальных труб льном; - соединение стальных труб лентой ФУМ. | 6 |
|  |  | 4 семестр | 72 |
|  | Тема 1.2. Выполнение подготовительных работ при монтаже систем отопления, водоснабжения, водоотведения. | Содержание |  |
| 7 | Соединение полипропиленовых труб. | - подготовка сварочного аппарата; - подготовка полипропиленовых труб; - соединение полипропиленовых труб. | 6 |
| 8. | Соединение полиэтиленовых труб. | - подготовка сварочного аппарата; - подготовка полиэтиленовых труб к сварке; - соединение полиэтиленовых труб. | 6 |
| 9. | Соединение металлополимерных труб. | - подготовка металлополимерных труб; - подготовка соединительных частей; - соединение металлополимерных труб. | 6 |
| 10. | Ревизия, сборка задвижек, вентилей, пробковых кранов, изготовление прокладок. | - разборка арматуры; - притирка арматуры; - ревизия, сборка задвижек, вентилей, пробковых кранов, изготовление прокладок. | 6 |
|  | Тема 1.3. Монтаж систем отопления, водоснабжения, водоотведения. |  |  |
| 11. | Монтаж внутридомовых систем холодного и горячего водоснабжения. | - разметка; - подготовка труб, арматуры; - монтаж внутридомовых систем холодного и горячего водоснабжения. | 6 |
| 12. | Монтаж системы внутренней канализации. | - разметка; - подготовка труб, соединительных частей; - монтаж системы внутренней канализации. | 6 |
| 13. | Монтаж системы инсталляции для унитаза и раковины. | - разметка; - сборка инсталляции для унитаза и раковины; - монтаж системы инсталляции для унитаза и раковины. | 6 |
| 14. | Монтаж системы водо-и газоснабжения. | - разметка; - подготовка труб, соединительных частей; - монтаж системы водо- и газоснабжения | 6 |
| 15. | Сборка алюминиевых радиаторов. | - подготовка радиаторов, соединительных частей; - сборка алюминиевых радиаторов; - крепление кронштейнов. | 6 |
| 16. | Нижнее подключение радиаторов | - разметка; - сборка радиаторов, крепление кронштейнов; - нижнее подключение радиаторов. | 6 |
| 17. | Диагональное подключение радиаторов. | - разметка; - сборка радиаторов, крепление кронштейнов; - диагональное подключение радиаторов. | 6 |
| 18. | Ремонт и монтаж трубопроводов, запорной арматуры | - подготовка трубопроводов, запорной арматуры; - ремонт запорной арматуры. | 4 |
|  | Дифференцированный зачет. | Изготовление и установка хомута. | 2 |
|  |  | - Итого: | 108 час. |

- Условия реализации учебной практики

  - Требования к материально-техническому обеспечению

Для реализации рабочей программы учебной практики имеются учебно-производственные слесарно-механические мастерские.

Учебно-производственная мастерская обеспечивает возможность прохождения практики всеми обучающимися в соответствии с учебным планом.

Материально-техническое обеспечение слесарно-монтажной мастерской:

1.Слесарный верстак -13шт.

2.Разметочно-монтажный стол -1 шт.

3. Вертикально-сверлильный станок 2Н125 – 1 шт.

4. Настольно-сверлильный станок НС1277- 1шт.

5. Настольно-сверлильный станок ЗИМ426-1 шт.

6.  Заточной станок ЭТШ-1 -1 шт.

7.Слесарно-монтажный инструмент (чертилки, напильники, плашки, молотки, отвертки и т.д.).

8. Мерительный инструмент (линейки,  угольники, штангенциркули и т.д.).

9. Стол для сверлильного и заточного станков – 2 шт.

10. Стеллаж для инструмента и материалов – 1 шт.

11. Шкаф для инструмента и спецодежды -4 шт.

12. Стол преподавателя

13. Стул преподавателя

14. Интерактивная доска

15. Мультимедийный проектор

16. Подвес для проектора

17. Компьютер

18. Принтер

19. Инструкционные карты.

  - Информационное обеспечение обучения.

1. Фокин, С. В. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха: устройство, монтаж и эксплуатация: Учебное пособие / Фокин С.В., Шпортько О.Н. - Москва : Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 368 с.: ил.; . - (ПРОФИль). ISBN 978-5-98281-170-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/448775  – Режим доступа: по подписке.

2. Краснов, В. И. Справочник монтажника водяных тепловых сетей : учебное пособие / В. И. Краснов. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 334 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-010796-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1030236  – Режим доступа: по подписке.

3. Сибикин Ю.Д. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Учеб. пособие для СПО. М.: «Академия», 2016.

Дополнительные  источники:

1.Орлов К.С. Монтаж и эксплуатация санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования. - Москва, Издательский центр «Академия»2008.

2. Барановский В.А., Глазунова Е.К., Грищенко Н.Н. и др. Слесарь-сантехник. Учеб. Пособие для учащихся колледжей. 	- Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 384 с.

3.  Орлов, К. С. Изготовление санитарно-технических, вентиляционных систем и технологических трубопроводов: учебник / К.С. Орлов. — Москва: ИНФРА-М, 2019(электронное издание).

## 4. Санитарно-техническое оборудование зданий: Учебник / Ю.М. Варфоломеев, В.А. Орлов; под общ. ред. Ю.М. Варфоломеева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 249 с.: 60x90 1/16. - (Среднее профессиональное образование) (Переплёт) ISBN 978-5-16-006019-4

## 5. Отопление и тепловые сети: учебник / Ю.М. Варфоломеев, О.Я. Кокорин. — Изд. испр. — М. : ИНФРA-М, 2018. — 480 с. — (Среднее профессиональное образование) ISB 978-5-16-005405-6

## 6. Техническая эксплуатация зданий и сооружений. Учебник для средних профессионально-технических учебных заведений/ Комков В.А, Рощина С.И., Тимахова Н.С.  -М.:  НИЦ ИНФРА-М, 2016,288 с, ISBN 978-5-16 -006650-9

7. СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование. М.: ФГУП ЦПП, 2004

8. СНиП41-03-2003. Тепловая изоляция трубопроводов - М.: ФГУП ЦПП, 2004

9. СНиП 3.05.01-85* Внутренние санитарно-технические системы М.ФГУП ЦПП, 2004

Интернет-ресурсы:

http://sanitarywork.ru

http://conditionery.ru/libary

http://znanium.com/

Окно открытого доступа  Рособразования к информационным ресурсам

http://eor.edu.ru, Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов

http://school-collection.edu.ru, Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.

mirknig.com/knigi/.../1181489241-slesarno-sborochnye-raboty.html‎

Сервисы и инструменты:

1. Skype (режим доступа: https://www.skype.com/)

2. Zoom (режим доступа: https://zoom.us/)

3. https://disk.yandex.ru/

  - Общие требования к организации образовательного процесса.

Организация образовательного процесса должна способствовать формированию общих и профессиональных компетенций, освоение которых является результатом обучения по профессиональному модулю.

Организация учебной практики по профессиональному модулю является неотъемлемой составляющей при реализации основной профессиональной образовательной программы.

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся практических профессиональных умений, приобретений первоначального практического опыта и проводится в учебно-производственных мастерских ГАПОУ «Казанский политехнический колледж».

# 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Реализация основной профессиональной образовательной программы по профессии среднего профессионального образования должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля «Выполнение работ по монтажу систем отопления, водоснабжения, водоотведения.

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой:

Мастера производственного обучения должны иметь квалификацию по профессии рабочего на 1–2 разряда выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. Опыт работы в профессиональной сфере является обязательным. Эти мастера должны проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.

5. Контроль и оценка результатов освоения программы учебной  практики

| Код | Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата |
| --- | --- | --- |
| ПК.1.1. | Выполнять подготовительные работы при монтаже систем отопления, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения. | - чтение чертежей узлов и конструкций технических систем; -выполнять подготовительные операции слесарной обработки (разметку, рубку, правку, гибку, резку) ручным инструментом и на механизированном оборудовании; - выполнять размерную слесарную обработку (опиливание, обработку отверстий) ручным инструментом и на механизированном оборудовании; -нарезать наружную и внутреннюю резьбу - выполнять лужение и пайку с применением припоев; |
| ПК.1.2. | Осуществлять подбор и проверку оборудования, инструмента, приспособлений и фасонных частей, необходимых при выполнении монтажа систем отопления, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения; | - подбирать инструменты и материалы, применяемые при монтаже санитарно-технических систем; -подбирать трубы, фасонные части, арматуру и средства крепления; - настраивать оборудование для соединения труб из различных материалов; |
| ПК.1.3. | Осуществлять монтаж систем отопления, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. | - выполнять подготовительные работы к монтажу систем отопления, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения; - выполнять монтаж системы отопления с естественной и принудительной циркуляцией воды; - выполнять монтаж холодного и горячего водоснабжения; -выполнять монтаж газопроводов и арматуры, установку газовых котлов и водонагревателей. - выполнять монтаж систем внутренней и наружной канализации. |

| Код | Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 1. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; | Демонстрация понимания и социальной значимости будущей профессии и интереса к профессии. Прохождение учебной и производственной практик. | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы. Мониторинг выполнения работ на учебных и производственных практиках. |
| ОК 2. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; | Умение ставить цели и задачи. Выполнять творческие задания. Проявлять интеллектуальные умения: обобщать, анализировать, классифицировать, работать самостоятельно с учебником и т.д. | Оценка выполнения заданий на теоретическом обучении, при выполнении практических заданий на учебной и производственной практиках. |
| ОК 3. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; | Умение осуществлять самоконтроль и взаимоконтроль. Умение брать ответственность на себя. Умение научно организовывать свой труд. Уметь выделять главное, принимать необходимые решения. | Участие в учебных, образовательных, воспитательных мероприятиях в рамках профессии. |
| ОК 4. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; | Умение работать с дополнительной литературой. Уметь осуществлять поиск необходимой информации через Интернет. Осуществлять поиск информации в спец журналах. | Подготовка рефератов, докладов, сообщений по различной тематике. Выполнение самостоятельной работы. Участие в конкурсах профессионального мастерства |
| ОК 5. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; | Умение пользоваться Интернетом, электронной почтой. Уметь использовать переносные носители информации (программное обеспечение). Уметь применять ИКТ при выполнении заданий. | Оценка тестовых заданий. Оценка выполнения индивидуальных заданий. |
| ОК 9. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; | Умение пользоваться Интернетом, электронной почтой. Уметь использовать переносные носители информации (программное обеспечение). Уметь применять ИКТ при выполнении заданий. | Оценка тестовых заданий. Оценка выполнения индивидуальных заданий. |
| ОК10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках; | Умение пользоваться Интернетом, электронной почтой. Уметь использовать переносные носители информации (программное обеспечение). Уметь применять ИКТ при выполнении заданий. | Оценка тестовых заданий. Оценка выполнения индивидуальных заданий. |