Министерство   образования и науки Республики Татарстан

ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

| СОГЛАСОВАНО Заместитель директора по НМР ________ Л.Т. Садыкова « ___» __________2021 г. | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по УПР _______________С.В. Исаева «___»_______________2021 г. |
| --- | --- |

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

ПМ 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям)

Рассмотрена на заседании

предметно-цикловой комиссии

общеобразовательных дисциплин

Протокол № __

от «___» ___________ 2021 г.

Председатель ПЦК _________

2021г.

Рабочая программа ПМ 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих разработана на основе:

- Федерального Государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) среднего специального образования (далее СПО) по специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям), входит в состав УГС 15.00.00 Машиностроение, приказ №348 от 18 апреля 2014 года,

- основной профессиональной образовательной программы по специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям),2021г.

-Профессиональный стандарт "Механик по холодильной и вентиляционной технике" утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 января 2017 года N 13н

Организация-разработчик: ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

Разработчик: Хидирова С.А., преподаватель

Содержание

1.Паспорт рабочей программы учебной и производственной

практики ПМ 04………………………………………………………………4  2.Структура и содержание производственной практики ПМ 04...................5

2.1. Объем и виды практики ПМ 04.............. ……………………………….

2.2.Содержание практики ПМ 04...................................................................

2.3. Контроль и оценка результатов освоения общих и профессиональных компетенций ПМ 04  при прохождении практики………………………….

3.Условия реализации производственной практики......................................12

1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПМ 04

  - Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной и производственной практики является частью основной профессиональной образовательной программы   в соответствии с ФГОС по  специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) в части освоения вида профессиональной деятельности (ВПД) по выполнению работ по профессии  Машинист холодильных установок: «организация и проведение работ по обслуживанию холодильно-компрессорных машин и установок; организация деятельности первичных трудовых коллективов»  и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

- ПК4.1.Осуществлять обслуживание и эксплуатацию   оборудования.

- ПК4.2.Обнаруживать неисправную работу и принимать меры для устранения и предупреждения отказов и аварий.

- ПК4.5.Оформлять техническую документацию  по обслуживанию холодильного оборудования.

общих компетенций (ОК):

- ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

- ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

- ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

- ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

- ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

  - Количество часов, отводимое на производственную практику ПМ 04:

всего 144часа, в том числе:

учебной практики по выполнению работ по рабочей профессии – 144часа,

производственной практики по выполнению работ по рабочей профессии – 144 часа.

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ ПМ 04

2.1. Объем и виды практики ПМ04

специальности 15.02.06. «Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок»

| Вид практики | Количество часов | Форма проведения |
| --- | --- | --- |
| Учебная - по выполнению работ по рабочей профессии | 144 |  |
| Модуль ПМ 04 | 3 курс, 6 семестр | концентрированная |
| Вид аттестации: зачет |  |  |
| Производственная- по выполнению работ по рабочей профессии | 144 |  |
| Модуль ПМ 04 | 3 курс, 6 семестр | концентрированная |
| Вид аттестации: разряд по профессии |  |  |
| Итого | 144+144=288 |  |

2.2. Содержание практики ПМ 04

2.2. Содержание производственной практики по профессиональному модулю ПМ 04:

2.2.1. Цели и задачи учебной практики:

-закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных умений обучающихся по изучаемой профессии, развитие общих и профессиональных компетенций, освоение современных производственных процессов, адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий.

| Виды работ | Тематика заданий по виду работ | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих (Машинист холодильных установок) 1.Организация обслуживания аммиачных и фреоновых холодильных установок | Изучение норм и требований безопасности труда, электробезопасности и пожарной безопасности при обслуживании аммиачных и фреоновых холодильных установок; Изучение основных неполадок (неисправностей) в работе холодильного оборудования, их причин и способы устранения; Изучение оптимального режима работы холодильного оборудования; Изучение работы смазочной системы; Изучение контрольно-измерительной аппаратуры; Изучение технологии заправки хладагентом в систему; Изучение технологии заправки маслом и выпуска масла из системы; | 144 66 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 |
| 2. Организация обслуживания теплообменных аппаратов | Изучение норм и требований безопасности труда, электробезопасности и пожарной безопасности при обслуживании теплообменных аппаратов; Изучение технологии оттаивания охлаждающих приборов; Изучение способов обнаружения и устранения утечек хладагента; Очистка поверхности теплообмена от различного рода загрязнений; Проведение антикоррозионных мероприятий; | 42 6 6 6 6 6 6 6 |
| 3.Организация обслуживания вспомогательного оборудования | Изучение норм и требований безопасности труда, электробезопасности и пожарной безопасности при обслуживании вспомогательного оборудования; Изучение технологии выпуска масла через маслосборник; Изучение технологии выпуска неконденсирующихся газов из системы; Изучение основных неисправностей в работе насосов открытого и закрытого типов и методов их устранения; | 24 6 6 6 6 |
| 4.Составление учетно-отчетной документации по обслуживанию холодильного оборудования | Изучение правил заполнения суточного журнала, сводной ведомости и месячного технического отчета; Определение количества выработанного холода, расхода воды, электроэнергии и эксплуатационных материалов; Анализ работы холодильной установки по технической документации; Изучение способов и методов повышения эффективности работы холодильной установки. | 10 6 4 |

2.2.2. Цели и задачи производственной практики ПМ 04:

- в условиях реального производства с  целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и профессиональными компетенциями обучающийся рабочей профессии Машинист холодильных установок должен:

иметь практический опыт:

- выполнять работы по обслуживанию холодильного оборудования.

уметь:

- обеспечивать обслуживание холодильного оборудования;

- пользоваться нормативно-технической и технологической документацией;

- устанавливать и поддерживать оптимальные параметры работы холодильных установок;

- проводить обслуживание холодильного оборудования с применением современных контрольно-измерительных приборов, инструментов и средств технического оснащения;

- выявлять и устранять причины несложных неисправностей холодильного оборудования;

- выполнять работы с соблюдением требований безопасности;

- соблюдать экологическую безопасность производства.

знать:

- виды нормативно-технической и технологической документации, необходимой для выполнения работ по обслуживанию холодильного оборудования;

- виды обслуживания холодильного оборудования;

- правила применения современных контрольно-измерительных приборов, инструментов и средств технического оснащения;

- технологии обслуживания холодильного оборудования;

- общие положения контроля качества обслуживания холодильного оборудования;

- свойства, правила хранения и использования топлива, смазочных материалов и технических жидкостей;

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности.

| Виды работ | Тематика заданий по виду работ | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| ПМ.04 Выполнение работ поодной или нескольким профессиям рабочих (Машинист холодильных установок) - Обслуживание холодильных установок | Выполнение требований безопасности труда на территории и в цехах предприятия, на рабочих местах; Выполнение требований охраны труда при техническом обслуживании холодильного оборудования; Участие в работах по обслуживанию холодильного оборудования в составе специализированных бригад: - выполнение работ по эксплуатации и обслуживанию холодильного оборудования; - определение и устранение неисправностей в работе холодильного оборудования; - выполнение планово-предупредительного ремонта холодильного оборудования; Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях; Осуществлять ведение режимов работы холодильного оборудования; Выбирать оптимальный режим работы холодильной установки; Проводить анализ режимов работы холодильной системы; Умение правильно и целенаправленно использовать рабочий инструмент. | 72 60 |
| - Составление учетно-отчетной документации по обслуживанию холодильного оборудования | Умение ведения и заполнения учетно-отчетной документации по обслуживанию холодильного оборудования в компрессорном цехе или в организации сервисного обслуживания холодильного оборудования. | 12 |

2.3. Контроль и оценка результатов освоения общих и профессиональных компетенций  ПМ04 при прохождении практики

2.3.1. Профессиональных компетенций:

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы отчетности | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК4.1.Осуществлять обслуживание и эксплуатацию холодильного оборудования ПК4.2.Обнаруживать неисправную работу и принимать меры для устранения и предупреждения отказов и аварий. ПК4.5.Оформлять техническую документацию по обслуживанию холодильного оборудования | Выполнение работ по обслуживанию и эксплуатации холодильного оборудования: -компрессоров и компрессорных агрегатов; -теплообменных аппаратов; -вспомогательного оборудования; -приборов автоматики; -арматуры и трубопроводов Обнаружение неисправностей в работе холодильного оборудования: -компрессоров и компрессорных агрегатов; -теплообменных и вспомогательных аппаратов холодильных машин и установок; -арматуры и трубопроводов; Принятие мер по устранению неисправностей в работе холодильного оборудования - основного и вспомогательного, арматуры; Принятие мер по предупреждению отказов и аварий в работе основного и вспомогательного холодильного оборудования. Знание технической и учетно-отчетной документации по эксплуатации и обслуживанию холодильного оборудования и умение с ней работать | Отчет по практике Отчет по практике Отчет по практике | Квалификационный экзамен на разряд по профессии Квалификационный экзамен на разряд по профессии Квалификационный экзамен на разряд по профессии |

2.3.2.Общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | Повышение интереса к изучаемой профессии, понимание значимости профессии Выбор типовых методов и способов решение профессиональных задач при технической эксплуатации и обслуживании холодильно-компрессорных машин и установок Умение принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях; Ответственное отношение к принятию решений Результативность поиска необходимой информации для решения профессиональных задач и профессионального развития Применение компьютера и компьютерных программ в работе Коммуникабельность на предприятии по месту практики, при общении с руководителями практики | Экспертная оценка руководителей практики от предприятия и техникума на основе наблюдений и собеседований Экспертная оценка руководителей практики от предприятия и техникума на основе наблюдений и собеседований Экспертная оценка руководителей практики от предприятия и техникума на основе наблюдений и собеседований Экспертная оценка руководителей практики от предприятия и техникума на основе наблюдений и собеседований Экспертная оценка руководителей практики от предприятия и техникума на основе наблюдений и собеседований Экспертная оценка руководителей практики от предприятия и техникума на основе наблюдений и собеседований |

3.УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  ПМ 04

3.1 Материально-техническое  обеспечение учебной и производственной практики модуля ПМ 04

Для реализация программы практики в  ГАПОУ  имеется:

- лаборатория «автоматизации холодильных установок»;

- стенды-тренажеры «монтаж холодильной установки» -4 стенда;

- стенды-тренажеры «определение неисправностей и отклонений в работе холодильной установки» - 4стенда;

- макеты компрессоров и компрессоры различных типов  (в том числе с разрезами)  в лаборатории;

- приборы автоматики различного назначения для холодильных установок;

- компьютер с мультимедиапроектором и экраном -2 комплекта;

на предприятиях:

Для реализация программы практики образовательным учреждением заключаются  договора с базовыми предприятиями и организациями, на которых имеются холодильно-компрессорные цеха,хладоцентры и холодильные установки, оснащенные необходимыми машинами и оборудованием, рабочие места в холодильно-компрессорных цехах, а также располагающие достаточным количеством квалифицированного персонала, необходимого для обучения, контроля и общего руководства практикой.

3.2. Информационное обеспечение организации и проведения учебной и производственной практики ПМ 04

Законодательно-правовая база:

- Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности среднего профессионального образования 15.02.06. Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «15 » июня 2009 г. № 534

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г., №273;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Положения об учебной и производственной практике студентов (курсантов), осваивающих основные профессиональные программы среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2009 г. № 673;

- Положение об учебной практике и производственной практике (по профилю специальности);

- Учебный план по специальности 15.02.06. «Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок»;

- Рабочая  программа профессионального  модуля ПМ 04 «Выполнение работ по профессии машинист холодильных установок»

Основная литература:

1.Современные холодильники: устройство и ремонт / под ред. А. В. Родина, Н. А. Тюнина. - Москва : СОЛОН-Пресс, 2020. - 112 с. - (Ремонт, выпуск 140). - ISBN 978-5-91359-203-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1227735

2.Гайворонский, К. Я. Технологическое оборудование предприятий общественного питания и торговли : учебник / К.Я. Гайворонский, Н.Г. Щеглов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 480 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0776-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1003603

3. Кащенко, В. Ф. Оборудование предприятий общественного питания : учебное пособие / В.Ф. Кащенко, Р.В. Кащенко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 373 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-014118-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1141778

Дополнительная литература:

      - Курылев Е.С., Оносовский В.В., Румянцев Ю.Д., Холодильные установки - СПб.:Политехника,  2019г.

- Колач С.Т., Холодильное оборудование предприятий торговли и общественного питания – М.:АСАDEMA, 2019г.

- Бабакин и др., Диагностика работы малых холодильных компрессоров – Узоречье, 2019г.

4.	Правила устройства и безопасной эксплуатации холодильных систем – М.: Госгортехнадзор России, 2019г.

5.	Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации фреоновых холодильных установок – М.: Минтруда России, 2019г.

6.	Правила устройства и безопасной эксплуатации фреоновых холодильных установок», М.: Горгостехнадзор России, 2019г.

7.	Правила безопасности аммиачных холодильных установок –М.: Госгортехнадзор России, 2019г.

Итернет-ресурсы

1. –htp://znanium.com/

2.	Сайт www.orelholodmash.ru

3.	Сайт www.tmim.ru

4.	Сайт www.holodilshik.ru

5.	Сайт http://www.ostrov.ru/.

6.	Сайт http://bitzer.ru/.

7.	Сайт www.alfalaval.com.

Сервисы и инструменты:

- Skype (режим доступа: https://www.skype.com/)

- Zoom (режим доступа: https://zoom.us/)

- https://disk.yandex.ru

3.3. Общие требования к организации учебной и производственной практики ПМ 04

Организацию и руководство практикой осуществляют руководители практики от образовательного учреждения и от организации.

Организации, участвующие в проведении практики:

- заключают договоры на организацию и проведение практики;

- согласовывают программу практики, планируемые результаты практики, задание на практику;

- предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей практики от организации;

- участвуют в организации и оценке результатов освоения общих и профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики и получении разряда по рабочей профессии«машинист холодильных установок»;

-  участвуют в формировании оценочного материала для оценки  общих и профессиональных компетенций, освоенных студентами в период прохождения практики и получении разряда по рабочей профессии  «машинист холодильных установок»;

- обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентами, отвечающие санитарным правилам и требования охраны труда;

- проводят инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны труда и техники безопасности в организации.

Обязанности преподавателя – руководителя практики:

- обеспечивать проведение в колледже подготовительных мероприятий, связанных с отбытием студентов на практику;

- обеспечивать контроль над организацией и проведением практики, соблюдением сроков и содержания работ;

- при необходимости оказывать методическую помощь руководству принимающей организации или руководителям практики от производства;

- контролировать обеспечение предприятием нормальных условий труда студентов, проводить инструктажи по охране труда и технике безопасности;

- осуществлять свою работу в тесном контакте с руководством принимающей организации или руководителями практики от производства;

- принимать отчеты и оценивать результаты практики студентов.

Все документы, характеризующие  работу студента в период практики, заверяются подписями и печатями руководства профильной организации, в том числе и о присвоении рабочей профессии.

Отчет должен быть оформлен в соответствии с ГОСТ 2.105-95 (Оформление текстовых документов) на одной стороне листа белой писчей бумаги формата А4 (210х297мм) по ГОСТ 2.301, обрамленных рамкой и основной надписью по ГОСТ 2.104-68.

3.4. Кадровое обеспечение организации и проведения учебной и производственной практики ПМ 04

Организацию и контроль проведения практики ПМ 04

в учебном заведении обеспечивают:  заведующий практикой и преподаватели  спецдисциплин специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок;

Организацию и руководство производственной практикой на предприятии осуществляют руководители практики на предприятия или в организации - инженеры, мастера или технические кадры, работающие в холодильно-компрессорных цехах, хладоцентрах и обслуживающие холодильные установки базовых предприятий и назначаемые приказом по предприятию.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой в образовательном учреждении:

Инженерно-педагогический состав:

Преподаватели спецдисциплин – дипломированные специалисты, опыт работы, систематическое повышение квалификации.

Требования к квалификации специалистов, осуществляющих руководство практикой на предприятиях и в организациях:

Инженерно-технический состав профессиональных кадров - дипломированные специалисты, опыт работы.

Мастера: среднее профессиональное образование, опыт работы.