Рабочая программа учебной практики разработана на основе:

-Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования для подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии: 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), утвержденного Министерством образования и науки РФ от 02 августа 2013 г., № 802, зарегистрированного в Министерстве РФ 20 августа 2013 г. № 29611, входящая  укрупненную группу специальности 13.00.00 Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника;

- ОПОП по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям);

- рабочей программы по ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций;

Организация - разработчик: ГАПОУ  «Казанский политехнический колледж»

Разработчик:

Липачев В.Г.,  мастер производственного обучения

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1.1 Область применения программы

Рабочая программа учебной практики УП.01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций – является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 13.01.10. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

Результатом освоения программы учебной практики является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций, в том числе профессиональными (ПК). общими (ОК) компетенциями и личностными результатами воспитания (ЛР):

| Код | Наименование результатов обучения |
| --- | --- |
| ПК 1.1. | Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки. |
| ПК 1.2. | Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. |
| ПК 1.3. | Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта. |
| ПК 1.4. | Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результат своей работы. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 7. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

Цели учебной практики:

Целью учебной практики является комплексное освоение обучающимися работ по сборке, монтажу, регулировки и ремонта узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций. В ходе освоения программы учебной практики, обучающиеся должен иметь

практический опыт:

- выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ;

- проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования;

- сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования;

1.2.  Задачи учебной практики:

Задачами учебной практики является формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений и освоения трудовых приемов, операций, технологических процессов в рамках профессионального модуля ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций.

Обучающийся должен уметь:

- выполнять ремонт осветительных электроустановок, силовых трансформаторов, электродвигателей;

- выполнять монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов, комплексных трансформаторных подстанций;

-  выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и тросов;

- выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов точности и чистоты;

- выполнять такие виды работ как пайка, лужение и другие;

- читать электрические схемы различной сложности;

- выполнять расчёты и эскизы, необходимые при сборке изделия;

- выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования промышленных предприятий;

- ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий в соответствии с технологическим процессом;

- применять безопасные приемы ремонта;

Обучающийся должен знать:

- технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта;

- слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение;

- приемы и правила выполнения операций;

- рабочий (слесарно-сборочный инструмент и приспособления), их устройство назначения и приемы пользования;

- наименование, маркировку, свойство обрабатываемого материала;

-требования безопасности выполнения слесарно-сборочных и электромонтажных работ.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной практики:

На учебную практику отводится 216 часов.

| Курс обучения | 1 семестр | 2 семестр | 3 семестр | 4 семестр | 5 семестр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1курс | 72 часа | 72 часа |  |  |  |
| 2 курс |  |  | 36 часов | 36 часов |  |
| 3 курс |  |  |  |  |  |

в том числе в форме практической подготовки – 216 часов.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ учебной практики

УП.01 ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций

Общая трудоемкость учебной практики составляет: 360 часов.

| Наименование тем практики | Содержание практических занятий | Объем часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Тема 1. 1. Слесарно-сборочные работы | Практическое занятие №1 Организация рабочего места при выполнении слесарно-сборочных работ -Оборудование слесарной мастерской -Инструменты и приспособления -Санитарно- гигиенические условия труда - Инструктаж по техники безопасности и охране туда в слесарной мастерской | 6 |
|  | Практическое занятие №2 Разметка плоскостная. Рубка, правка, гибка металла: - нанесение рисок, окружностей; - рубка металла; - правка листовой стали; - гибка полосовой стали. | 6 |
|  | Практическое занятие №3 Резка металла. Разрезание полосовой стали; - работа с чертежами - разрезание полосовой стали слесарным инструментом. - опиливание плоских поверхностей; - опиливание открытых и закрытых поверхностей | 6 |
|  | Практическое занятие №4 Опиливание металла -работа тех. документацией - опиливание плоских поверхностей; - опиливание открытых и закрытых поверхностей - замеры мерительным инструментом деталей - проверка качества изготовления деталей | 6 |
|  | Практическое занятие №5 Сверление отвести -работа с чертежом -разметка и кернение -сверление по разметки -сверление по шаблону. | 6 |
|  | Практическое занятие №6 -Зенкование, развертывание. -подбор зенковок по размеру; -развертывание сквозных отверстий. | 6 |
|  | Практическое занятие №7 Нарезание внешней резьбы. -работа с тех. документацией - выбор инструмента и приспособлений - подготовка заготовок к нарезанию резьбы -нарезание внешней резьбы; Проверка качества нарезанной резьбы | 6 |
|  | Практическое занятие №8 Нарезание внутренней резьбы. -работа с тех. документацией - выбор инструмента и приспособлений - подготовка заготовок к нарезанию резьбы -нарезание внутренней резьбы; | 6 |
|  | Практическое занятие №9 Клепка. -работа с тех. документацией - выбор инструмента и приспособлений -подготовка заготовок клепки - клепка закладной и замыкающей клепкой -контроль качества клепки | 6 |
|  | Практическое занятие №10 Склеивание -работа с тех. документацией - выбор инструмента и приспособлений - подготовка склеиваемых поверхностей - Склеивание различными видами клеев - проверка качества склеивания | 6 |
|  | Практическое занятие №11 Винтовые соединения -работа с тех. документацией - выбор инструмента и приспособлений - подготовка деталей к сборке - Сборка винтовых соединений с элементами стопорения | 6 |
|  | Практическое занятие №12 Комплексные работы Монтаж осветительной установки (светильник, разъемы., выключатель) | 6 |
| Всего |  | 72 часа |
| 2 семестр |  |  |
| Тема 1.2. Электромонтажные работы | Практическое занятие №1 Организация рабочего места при выполнении электромонтажных работ -Оборудование электромонтажной мастерской -Инструменты и приспособления -Санитарно- гигиенические условия труда - Инструктаж по техники безопасности и охране туда в электромонтажной мастерской | 6 |
|  | Практическое занятие №2 Контактные соединения. -электробезопасность при электромонтажных работах; -электромонтажный инструмент; -пайка алюминиевых и медных проводов; - винтовое соединение проводов; | 6 |
|  | Практическое занятие №3 Разметочные работы. - инструменты и приспособления для разметочных работ; - разметка мест установки крепежных изделий; - разметка мест установки светильников; разметка мест монтажа установочных аппаратов. | 6 |
|  | Практическое занятие №4 Монтаж лотков и кабель-каналов - инструменты и приспособления для проведения установочных работ; - установки крепежных изделий лотков; - установки кабель каналов; - сборка кабель-каналов и лотков | 6 |
|  | Практическое занятие №5 Монтаж отрытых электропроводок. - закрепить два отрезка провода параллельно друг другу; - изогнуть провода под углом 90; - оформить проход через условную стену. | 6 |
|  | Практическое занятие №6 Монтаж скрытой электропроводок. - укладка провода в кабель-канал (в условную штробу); - изогнуть провода под углом 90; - оформить проход через условную стену. | 6 |
|  | Практическое занятие №7 Монтаж электропроводок кабелями. - закрепить кабель скобами; - оформить проход через условную стену; - оформить концевую заделку; -разделка кабелей. | 6 |
|  | Практическое занятие №8 Монтаж распределительных коробок электропроводки. - разметка и установка распределительных коробок; -установка соединительных колодок; -разделка выводов проводов и кабелей; - сборка электрических соединений по схемам; | 6 |
|  | Практическое занятие №9 Монтаж электропроводок в трубах. - разметка и установка клипс крепления по чертежу; -протяжка проводов и кабелей в гофрированных ПВХ трубах; -установка гофрированных ПВХ труб на клипсы и хомуты; | 6 |
|  | Практическое занятие №10 Монтаж электропроводок на лотках и коробах. - конструкция лотков; - крепление электропроводки на лотках; | 6 |
|  | Практическое занятие №11 Монтаж и установка коммутационных устройств - переключателей - кнопочных постов | 6 |
|  | Практическое занятие №12 Монтаж осветительной установки -Разметка и резка кабеля - Разделка выводов и кольцевание - Укладка кабеля в кабель канал - Соединение выводов кабеля в распределительных коробках. | 6 |
| Всего |  | 72 часа |
| Итого за 1 курс: 144 часа |  |  |
| 3 семетр |  |  |
| УП 01.02 Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных организаций |  |  |
| Тема 1.1. Монтаж и ремонт осветительных установок | Практическое занятие №1 Организация рабочего места при выполнении электромонтажных работ -Оборудование электромонтажной мастерской -Инструменты и приспособления -Санитарно- гигиенические условия труда - Инструктаж по техники безопасности и охране туда в электромонтажной мастерской | 6 |
|  | Практическое занятие №2 Контактные соединения. -электробезопасность при электромонтажных работах; -электромонтажный инструмент; -пайка алюминиевых и медных проводов; - винтовое соединение проводов; | 6 |
|  | Практическое занятие №3 Разметочные работы. - инструменты и приспособления для разметочных работ; - разметка мест установки крепежных изделий; - разметка мест установки светильников; разметка мест монтажа установочных аппаратов. | 6 |
|  | Практическое занятие №4 Монтаж лотков и кабель-каналов - инструменты и приспособления для проведения установочных работ; - установки крепежных изделий лотков; - установки кабель каналов; - сборка кабель-каналов и лотков | 6 |
|  | Практическое занятие №5 Монтаж отрытых электропроводок. - закрепить два отрезка провода параллельно друг другу; - изогнуть провода под углом 90; - оформить проход через условную стену. | 6 |
|  | Практическое занятие №6 Монтаж скрытой электропроводок. - укладка провода в кабель-канал (в условную штробу); - изогнуть провода под углом 90; - оформить проход через условную стену. | 6 |
|  | Практическое занятие №7 Монтаж электропроводок кабелями. - закрепить кабель скобами; - оформить проход через условную стену; - оформить концевую заделку; -разделка кабелей. | 6 |
|  | Практическое занятие №8 Монтаж распределительных коробок электропроводки. - разметка и установка распределительных коробок; -установка соединительных колодок; -разделка выводов проводов и кабелей; - сборка электрических соединений по схемам; | 6 |
|  | Практическое занятие №9 Монтаж электропроводок в трубах. - разметка и установка клипс крепления по чертежу; -протяжка проводов и кабелей в гофрированных ПВХ трубах; -установка гофрированных ПВХ труб на клипсы и хомуты; | 6 |
|  | Практическое занятие №10 Монтаж электропроводок на лотках и коробах. - конструкция лотков; - крепление электропроводки на лотках; | 6 |
|  | Практическое занятие №11 Монтаж и установка коммутационных устройств - переключателей - кнопочных постов | 6 |
|  | Практическое занятие №12 Монтаж осветительной установки -Разметка и резка кабеля - Разделка выводов и кольцевание - Укладка кабеля в кабель канал - Соединение выводов кабеля в распределительных коробках. | 6 |
| Всего |  | 72 часа |
| 4 семестр |  |  |
| Тема 1.3 Монтаж и ремонт элементов системы автоматики | Практическое занятие №1 Ремонт и монтаж электромагнитных реле. - разборка реле; - проверка и регулировка механической части; - измерение сопротивления обмотки; - проверка тока срабатывания на стенде. - монтаж на стенде. | 6 |
|  | Практическое занятие №2 Монтаж схем токовой защиты устройств электроустановок. -составление схемы включения токовой защиты -сборка схемы токовой защиты -проверка собранной схемы токовой защиты | 6 |
|  | Практическое занятие №3 Ремонт схем токовой защиты электроустановок -определить исправность электрического монтажа; - проверка надежности крепления элементов схемы; -проверка затяжек всех винтовых соединений и качества паек; -определить неисправности функциональных узлов схемы - регулировка токовой защиты | 6 |
| Всего |  | 18 часов |
| Тема 1.4 Ремонт оборудования распределительных устройств. | Практическое занятие №1 Монтаж шинных конструкций, изоляторов, вставок РУ. -составление схем РУ -проверка болтовых соединений; -проверка прочности крепления; -осмотр корпуса. | 6 |
|  | Практическое занятие №2 Ремонт осмотр шин шинных конструкций, изоляторов, вставок РУ. -удаление оксидной пленки с контактов и клемм; -проверка исправности вставок; -ремонт плавких вставок; | 6 |
|  | Практическое занятие №3 Монтаж и ремонт разъединителей, выключателей нагрузки. - проверка отсутствия перекоса ножей; - проверка состояния подвижных контактов. - проверка У.З.О; замена выключателей нагрузки. | 6 |
|  | Практическое занятие №4 Монтаж приборов учета электроэнергии. - составление схем подключения приборов учета электроэнергии (одно фазовый, тех фазовый) - проверка состояния механических креплений трансформаторов тока; - осмотр электрического монтажа; - проверка и замена элементов монтажа схем включения приборов учета электроэнергии | 6 |
| Всего |  | 24 часа |
| Тема 1.5 Монтаж и ремонт силовых трансформаторов | Практическое занятие №1 Основные виды повреждений и ремонт трансформаторов. -осмотр трансформатора на механические повреждения; -измерение сопротивления обмоток; | 6 |
|  | Практическое занятие №2 Основные виды повреждений и ремонт трансформаторов. - проверка качества режимов работы (холостой, номинальный, короткого замыкания) - составление ведомости дефектов | 6 |
|  | Практическое занятие №3 Ремонт магнитопровода и обмоток. -осмотр магнитопровода; -осмотр состояния изоляции и ремонт; -измерение сопротивления изоляции обмоток; -проверка отсутствия обрывов | 6 |
|  | Практическое занятие №4 Ремонт вводов и переключателей. - осмотр вводов; - армирование вводов; - устранение повреждения пружины переключателя; очистка переключателя, закрепление и подтягивание контактов; | 6 |
|  | Практическое занятие №5 Сборка трансформатора. -сборка магнитопровода; -насадка обмоток: -соединение обмоток; | 6 |
| Всего |  | 30 часов |
| Итого за 2 курс: |  | 144 часа |
| 5 семестр |  |  |
| Тема 1.6 Монтаж и ремонт электрических машин постоянного и переменного тока | Практическое занятие №1 Монтаж электрических машин - внешний осмотр; - проверка комплектности - установка опорных оснований; - проверка увлажненности обмоток; - чистка, промывка, заполнение маслом подшипников; - подготовка к пуску, пуск и опробование машины на холостом ходу | 6 |
|  | Практическое занятие №2 Монтаж электрических машин - внешний осмотр; - проверка комплектности - установка опорных оснований; - проверка увлажненности обмоток; - чистка, промывка, заполнение маслом подшипников; - подготовка к пуску, пуск и опробование машины на холостом ходу | 6 |
|  | Практическое занятие №3 Осмотр, дефектация и подготовка электрических машин к ремонту. - проверка состояния корпуса фланцев, зажимов, выводных концов, подшипниковых щитов; - измерение сопротивления изоляции; - составление ведомости дефектов. | 6 |
|  | Практическое занятие №4 Осмотр, дефектация и подготовка электрических машин к ремонту. - проверка состояния корпуса фланцев, зажимов, выводных концов, подшипниковых щитов; - измерение сопротивления изоляции; - составление ведомости дефектов. | 6 |
|  | Практическое занятие №5 Ремонт асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором. - разборка АД: - снятие подшипников щитов, выемка ротора из корпуса, разборка подшипника - осмотр деталей разобранной машины определение нарушений контактов между стержнями и короткозамкнутыми кольцами. - измерение сопротивления обмоток; | 6 |
|  | Практическое занятие №6 Ремонт асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором. - разборка АД: - снятие подшипников щитов, выемка ротора из корпуса, разборка подшипника - осмотр деталей разобранной машины определение нарушений контактов между стержнями и короткозамкнутыми кольцами. - измерение сопротивления обмоток; | 6 |
|  | Практическое занятие №7 Ремонт асинхронного двигателя с фазным ротором. - разборка АД: - снятие подшипников щитов, выемка ротора из корпуса; - разборка подшипника; - осмотр деталей разобранной машины. - измерение сопротивления обмоток; | 6 |
|  | Практическое занятие №8 Ремонт асинхронного двигателя с фазным ротором. - разборка АД: - снятие подшипников щитов, выемка ротора из корпуса; - разборка подшипника; - осмотр деталей разобранной машины. - измерение сопротивления обмоток; | 6 |
|  | Практическое занятие №9 Ремонт синхронного двигателя - разборка СД: снятие подшипников щитов, выемка ротора из корпуса, разборка подшипника; - осмотр деталей разобранной машины. - измерение сопротивления обмоток; | 6 |
|  | Практическое занятие №10 Ремонт синхронного двигателя - разборка СД: снятие подшипников щитов, выемка ротора из корпуса, разборка подшипника; - осмотр деталей разобранной машины. - измерение сопротивления обмоток; | 6 |
|  | Практическое занятие №11 Ремонт двигателя постоянного тока. - разборка ДПТ: снятие подшипников щитов, выемка ротора из корпуса, разборка подшипника; - осмотр деталей разобранной машины; - измерение сопротивления изоляции обмотки возбуждения; - коррозия коллектора. | 6 |
|  | Практическое занятие №12 Ремонт двигателя постоянного тока. - разборка ДПТ: снятие подшипников щитов, выемка ротора из корпуса, разборка подшипника; - осмотр деталей разобранной машины; - измерение сопротивления изоляции обмотки возбуждения; - коррозия коллектора. | 6 |
| Всего |  | 72 часа |
| Итого за 3 курс: |  | 72 часа |
| Итого: |  | 360 часов |

# 4. условия РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ  практики

# 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие мастерских (слесарно-механическая, монтажная) и кабинета специальной технологии.

Оборудование кабинета специальной технологии

Мебель и стационарное оборудование

1. Шкафы для учебно-методической документации

2. Стол преподавателя

3. Стул преподавателя

4. Столы обучающихся

5. Стулья для обучающихся

6. Доска классная

7. Интерактивная доска

8. Мультимедийный проектор

9. Подвес для проектора

10. Мобильный компьютерный класс

Учебно-наглядные пособия

1. Комплект учебно-методической документации

2. Планшеты

3. Плакаты

Компьютерные средства обучения

1. Программное обеспечение общего и профессионального назначения

2. Мультимедийные презентации лекционного материала

3. Обучающие и контролирующие программы

4. Информационные ресурсы сети Интернет

Материально-техническое обеспечение  слесарно-механической мастерской:

1.Слесарный верстак -13шт.

2.Разметочно-монтажный стол -1 шт.

3. Вертикально-сверлильный станок 2Н125 – 1 шт.

4. Настольно-сверлильный станок НС1277- 1шт.

5. Настольно-сверлильный станок ЗИМ426-1 шт.

6.  Заточной станок ЭТШ-1 -1 шт.

7.Слесарно-монтажный инструмент (чертилки, напильники, плашки, молотки, отвертки и т.д.).

8. Мерительный инструмент (линейки, угольники, штангенциркули и т.д.).

9. Стол для сверлильного и заточного станков – 2 шт.

10. Стеллаж для инструмента и материалов – 1 шт.

11. Шкаф для инструмента и спецодежды -4 шт.

12. Стол преподавателя

13. Стул преподавателя

14. Интерактивная доска

15. Мультимедийный проектор

16. Подвес для проектора

17. Компьютер

18. Принтер

19. Инструкционные карты.

Материально-техническое обеспечение монтажной мастерской:

1.Рабочие места -21шт.

2.Электромонтажные столы -  10 шт.

3.Слесарный верстак -5 шт.

4.Контрольно-измерительные приборы (мультиметр, осциллограф, вольтметр, мини вольтметр, блоки питания и т.д.)

5.Электромонтажный инструмент- 10 комплектов.

6.Перфоратор-2 шт.

7.Аккумуляторная дрель-шуруповерт -1шт.

8.Стенд К4826  -10 шт.

9.Стенд «Электрообеспечение электроустановок» – 5 шт.

10.Стенд «Электроустановка  освещения с управлением с 2 точек» – 4 шт.

11.Стенд  «Электроснабжение производственного помещения» – 4 шт.

12.Стенд  «Дистанционное управление электроустановкой» – 7 шт.

13.Стенд «Реверсивный пуск электродвигателя» – 7 шт.

14.Стенд «Дистанционное управление освещением» – 7 шт.

15.Стенд по стандартам World Skills – 2 шт.

16.Стенд «Осветительные установки» - 10 шт.

17. Стол преподавателя

18. Стул преподавателя

19.Персональный компьютер

20.Классная доска

21.Принтер

23. Ноутбук

24. Плакаты, схемы.

4.2. Информационное обеспечение

Основные источники:

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования : учеб. пособие / Н.В. Грунтович. — Минск : Новое знание ; М. : ИНФРА-М, 2018.

Технология энергосбережения : учебник / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018.

Электроснабжение промышленных и гражданских зданий : учебник / Ю.Д. Сибикин. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018.

Технология электромашиностроения : учеб. пособие / М.Ю. Сибикин, Ю.Д. Сибикин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017.

Справочник электромонтажника : учеб. пособие / Ю.Д. Сибикин. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017.

Выбор и наладка электрооборудования : справоч. пособие / В.К. Варварин. — 3-е изд. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018.

Электробезопасность работников электрических сетей: Учебное пособие / Привалов Е.Е., Ефанов А.В., Ястребов С.С. - Ставрополь:СтГАУ - "Параграф", 2018.

Электробезопасность: Учебное пособие / Привалов Е.Е., Ефанов А.В., Ястребов С.С. - Ставрополь:СтГАУ - "Параграф", 2018.

Дополнительные источники:

Электроснабжение промышленных предприятий и городов: Учебное пособие / Ополева Г.Н. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2017.

Электроснабжение промышленных предприятий и городов : учеб. пособие / Г.Н. Ополева. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018.

Диагностика электрооборудования электрических станций и подстанций: Учебное пособие / Хальясмаа А.И., - 2-е изд., стер. - М.:Флинта, Изд-во Урал. ун-та, 2017.

Эксплуатация линий распределительных сетей систем электроснабжения: Учебное пособие / Привалов Е.Е., Ефанов А.В., Ястребов С.С. - Ставрополь:СтГАУ - "Параграф", 2018.

Интернет – ресурсы;

электронная библиотека znanium. com.

# 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Организация учебной и производственной практик по профессиональному модулю является неотъемлемой составляющей при реализации основной профессиональной образовательной программы.

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся практических профессиональных умений, приобретений первоначального практического опыта и проводится в учебно-производственных мастерских ГАПОУ «Казанский политехнический колледж».

# 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

# Реализация ППКРС должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения должны иметь на 1 - 2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже раза в 3 года.

5. Контроль и оценка результатов                                                                  освоения учебной  практики

| Результаты обучения (освоенные практический опыт, умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| ПК. 1.1 Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки. - чтение чертежей узлов и конструкций технических систем; -выполнять подготовительные операции слесарной обработки (разметку, рубку, правку, гибку, резку) ручным инструментом и на механизированном оборудовании; - выполнять размерную слесарную обработку (опиливание, обработку отверстий) ручным инструментом и на механизированном оборудовании; - выполнять пригоночные операции слесарной обработки (распиливание, припасовку, шабрение, притирку и доводку) ручными инструментами и механизированным инструментом. - выполнять лужение и пайку с применением припоев; -прокладывать установочные провода; - прокладывать кабели в трубах. | Оценка по итогам выполнения практических заданий, тестов и теоретических опросов по темам |
| ПК1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. - подбирать аппараты и материалы, применяемые для сборки схем; - определять маркировку кабелей; - заряжать осветительную аппаратуру. | Оценка по итогам выполнения практических заданий, тестов и теоретических опросов по темам |
| ПК1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта. - производить монтаж и ремонт несложных схем освещения; - проверка и ремонт пускорегулирующей аппаратуры; - измерение сопротивления изоляции обмоток трансформаторов, вводов и выводов кабелей; - разборка и проведение среднего ремонта электрических машин напряжениям до 1 кВ; - разборка и проведение среднего ремонта аппаратов напряжениям до 1 кВ; - чтение электрических схем различной сложности; - сборка электрических схем различной сложности. | Оценка по итогам выполнения практических заданий, тестов и теоретических опросов по темам |
| ПК.1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования - составление графика ППР; - составление дефектных ведомостей на ремонт электрооборудования, трансформаторов и тд.; - составление дефектных ведомостей на ремонт , электрических машин | Оценка по итогам выполнения практических заданий, тестов и теоретических опросов по темам |

| Код | Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 1. | Понимать сущность и значимость своей дисциплины, будущей профессии, проявлять устойчивый интерес | Демонстрация понимания и социальной значимости будущей профессии и интереса к профессии. Прохождение учебной и производственной практик. | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы. Мониторинг выполнения работ на учебных и производственных практиках. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | Умение ставить цели и задачи. Выполнять творческие задания. Проявлять интеллектуальные умения: обобщать, анализировать, классифицировать, работать самостоятельно с учебником и т.д. | Оценка выполнения заданий на теоретическом обучении, при выполнении практических заданий на учебной и производственной практиках. |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | Умение осуществлять самоконтроль и взаимоконтроль. Умение брать ответственность на себя. Умение научно организовывать свой труд. Уметь выделять главное, принимать необходимые решения. | Участие в учебных, образовательных, воспитательных мероприятиях в рамках профессии. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | Умение работать с дополнительной литературой. Уметь осуществлять поиск необходимой информации через Интернет. Осуществлять поиск информации в спец журналах. | Подготовка рефератов, докладов, сообщений по различной тематике. Выполнение самостоятельной работы. Участие в конкурсах профессионального мастерства |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Умение пользоваться Интернетом, электронной почтой. Уметь использовать переносные носители информации (программное обеспечение). Уметь применять ИКТ при выполнении заданий. | Оценка тестовых заданий. Оценка выполнения индивидуальных заданий. |
| ОК 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | Уметь выбирать позитивные модели поведения, выполнять коллективную деятельность, формировать коммуникативные навыки. | Оценка выполнения групповых заданий. |
| ОК 7. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). | Позитивное отношение к исполнению воинской обязанности. Обосновывает необходимость воинской обязанности. | Собеседование. |