Рабочая программа учебной практики по ПМ.01 Выполнение работ по монтажу систем отопления, водоснабжения, водоотведение и газоснабжения разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования, Приказ № 142 от 28.02.2018 г.  и основной профессиональной образовательной программы по профессии 08.01.14  Монтажник санитарно- технических, вентиляционных систем и оборудования

Организация-разработчик: ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

Разработчик:

Вафин Р.М.– мастер производственного обучения

СОДЕРЖАНИЕ

1. Паспорт программы учебной  практики     4

2. Результаты освоения рабочей программы учебной   практики   6

3. Структура и содержание учебной  практики   7

4. Условия реализации учебной практики   13

5. Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики 16

- Паспорт программы учебной  практики

УП.01 ПМ.01 Выполнение работ по монтажу систем отопления, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения

  - Область применения программы

Рабочая программа учебной  практики является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствие с (ФГОС) среднего профессионального образования по профессии 08.01.14 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования, входящий в состав укрупненной группы профессий 08.00.00 Техника и технологии строительства.

  - Цели и задачи учебной  практики – требования к  результатам освоения профессионального модуля:

Формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках профессионального модуля по основным видам деятельности для освоения профессии, обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей профессии 08.01.14 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования. С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными и общими компетенциями обучающийся в ходе освоения программы практики должен:

иметь практический опыт в:

- подготовке инструмента, оборудования, узлов и деталей к монтажу систем отопления, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения в соответствии с проектом производства работ;

- выполнении подготовительных работ при монтаже систем отопления, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения;

- выполнении работ средней сложности при монтаже и ремонте внутренних систем отопления, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения;

- выполнении работ средней сложности при монтаже и ремонте наружных систем отопления, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения.

уметь:

-использовать сопроводительную документацию для проверки комплектности и качества санитарно-технических инструментов и оборудования;

- изучать и использовать при монтаже санитарно-технических систем проектную и техническую документацию;

- выполнять слесарные операции при монтаже и ремонте санитарно-технических систем;

- использовать ручной и механизированный инструмент и приспособления при монтаже санитарно-технических систем и оборудования;

- разбирать, ремонтировать и собирать детали и узлы систем отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения и водостоков;

- соединять трубопроводы систем отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения и водостоков;

- выполнять укрупнительную сборку узлов внутренних санитарно-технических систем;

- выполнять установку и крепление санитарно-технического оборудования и трубопроводов;

- соблюдать требования охраны труда, пожарной экологической безопасности при выполнении работ;

- проводить ревизию и испытания санитарно-технической арматуры;

- проводить испытания смонтированных санитарно-технических систем;

- соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ;

знать:

- виды и назначение санитарно-технических материалов, арматуры и оборудования;

- виды и назначение основной проектной и технической документации для производства монтажных работ;

- правила выполнения слесарных работ при монтаже и ремонте санитарно-технических систем;

- назначение и правила применения ручного и механизированного инструмента и приспособлений, необходимых при монтаже санитарно-технических систем и оборудования;

- назначение, устройство и принцип действия систем   отопления, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения;

- технологию и последовательность подготовительных и монтажных работ наружных сетей систем отопления, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения;

- технологию, последовательность  подготовительных работ и особенности монтажа  оборудования и трубопроводов  внутренних систем отопления, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения;

- правила проведения испытаний оборудования и трубопроводов;

- правила безопасной эксплуатации монтажного оборудования;

- санитарные нормы и правила проведения монтажных работ;

требования охраны труда.

  - Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики:

В рамках освоения учебной  практики – 468  часов.

- Результаты освоения рабочей программы учебной  практики

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является освоение обучающимися профессиональных и общих компетенций в рамках модуля ППКРС СПО по основному виду деятельности (ВД): выполнение работ по монтажу систем отопления, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения.

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1.1 | Выполнять подготовительные работы при монтаже систем отопления, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения |
| ПК 1.2 | Осуществлять подбор и проверку оборудования, инструмента, приспособлений и фасонных частей, необходимых при выполнении монтажа систем отопления, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения. |
| ПК 1.3 | Осуществлять монтаж систем отопления, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. |
| ## ОК. 01 | ## Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 02 | ## Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |
| ОК 04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 09 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |

- Структура и содержание учебной практики.

| № урока | Наименование темы |  | Содержание учебного материала, практические занятия | Объем часов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| УП.01. ПМ. 01 Выполнение работ по монтажу систем отопления, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения. |  |  |  | 468 |
|  |  | 1 семестр |  | 72 |
|  | Тема 1. 1. Слесарные работы | Содержание |  |  |
| 1 | Организация рабочего места. Разметка. | - Оборудование, приспособления, инструменты в слесарной мастерской. - санитарно- гигиенические условия труда - инструктаж по техники безопасности, пожаро-электробезопасности в слесарной мастерской. - разметка и кернение прямолинейных и криволинейных рисок. |  | 6 |
| 2. | Рубка металла: | -рубка листового металла на плите и в тисках; - рубка пруткового и полосового материала на плите. |  | 6 |
| 3. | Правка и гибка металла. | - правка листового, полосового металла изогнутого по плоскости, по ребру, со спиральной кривизной. - правка круглых прутков. - Гибка полосового металла в тисках; - Гибка труб в труб в трубном прижиме. |  | 6 |
| 4. | Резание металла. | - резание металла слесарной ножовкой; - резка труб ножовкой и труборезом; - резка листового металла ручными, рычажными ножницами. |  | 6 |
| 5. | Опиливание металла. | -овладение начальными приемами опиливания. -овладение рабочим положением при опиливании; - опиливание широких и узких поверхностей. |  | 6 |
| 6. | Опиливание металла. | - опиливание плоских поверхностей, сопряженных под углом 90 градусов. |  | 6 |
| 7. | Опиливание металла. | - опиливание криволинейных поверхностей; |  | 6 |
| 8. | Сверление | - устройство сверлильного станка; - настройка станка на скорость и подачу; - установка сверлильных патронов; - установка заготовок в машинных тисках; - разметка, кернение заготовок; - сверление отверстий на сверлильном станке. |  | 6 |
| 9. | Сверление | - сверление отверстий под резьбу; - сверление отверстий электрической дрелью. |  | 6 |
| 10. | Зенкование, зенкерование, развертывание отверстий. | - зенкование отверстий коническими и цилиндрическими зенковками; - зенкерование отверстий; - развертывание цилиндрических отверстий ручными развертками; - развертывание цилиндрических отверстий на сверлильном станке. |  | 6 |
| 11. | Нарезание внутренней резьбы. | - нарезание метрической резьбы с крупным и мелким шагом; - нарезание трубных резьб. |  | 6 |
| 12. | Нарезание наружной резьбы. | - сборка клуппов и плашкодержателей; - нарезание резьбы клуппами и плашками; - нарезание трубных резьб |  | 6 |
|  |  | 2 семестр |  | 144 |
|  | Тема 1.2. Выполнение подготовительных работ для монтажа санитарно-технических систем и оборудования. | Содержание |  |  |
| 13. | Клепка. | -виды заклепочных швов; - сверление отверстий под заклепки; - склепывание деталей внахлестку; - склепывание деталей встык с одной накладкой. |  | 6 |
| 14. | Паяние. | -подготовка материалов и заготовок к паянию; - лужение; - паяние мягкими припоями; - паяние твердыми припоями. |  | 6 |
| 15. | Сортамент труб, соединительных и фасонных частей, арматуры и средств их крепления | - сортамент труб; - сортамент фасонных частей; - подбор арматуры и средств крепления. |  | 6 |
| 16. | Соединение стальных труб. | - подготовка труб; - подготовка соединительных частей и уплотнительных материалов; - соединение стальных труб. |  | 6 |
| 17. | Соединение чугунных труб. | - подготовка труб; - подготовка соединительных частей и уплотнительных материалов; - соединение чугунных труб. |  | 6 |
| 18. | Соединение полипропиленовых труб. | - подготовка сварочного аппарата; - подготовка труб и соединительных частей; - соединение полипропиленовых труб. |  | 6 |
| 19. | Соединение полиэтиленовых труб. | - подготовка сварочного аппарата; - подготовка труб к сварке; - соединение полиэтиленовых труб. |  | 6 |
| 20. | Соединение металлополимерных труб. | - подготовка труб; - подготовка соединительных частей; - соединение металлополимерных труб. |  | 6 |
| 21. | Соединение асбестоцементных, керамических и железобетонных труб. | - подготовка труб; - подготовка соединительных частей; - соединение асбестоцементных, керамических и железобетонных труб. |  | 6 |
| 22. | Заготовка, сборка деталей и узлов из труб для санитарно-технических устройств. | - разметка, резка труб; - гибка труб; - заготовка, сборка деталей и узлов из труб для санитарно-технических устройств. |  | 6 |
| 23. | Соединение труб на резьбе с помощью фитингов. | - нарезание трубных резьб; - подбор фитингов и уплотнительных материалов; - соединение труб на резьбе с помощью фитингов. |  | 6 |
| 24. | Разборка (сборка) арматуры, изготовление прокладок. | - разборка арматуры; - изготовление прокладок; - сборка арматуры. |  | 6 |
| 25. | Ревизия задвижек, вентилей, пробковых и шаровых кранов. | - разборка арматуры; - притирка, изготовление прокладок; - ревизия задвижек, вентилей, пробковых и шаровых кранов. |  | 6 |
| 26. | Притирка дисков, колец задвижек, клапанов вентилей, пробковых кранов. | - разборка арматуры; - подбор притирочных материалов; - притирка дисков, колец задвижек, клапанов вентилей, пробковых кранов. |  | 6 |
| 27. | Ревизия, сборка водоразборных кранов, смесителей | - разборка арматуры; - изготовление прокладок; - ревизия, сборка водоразборных кранов, смесителей. |  | 6 |
| 28. | Установка водоразборных кранов, полотенцесушителей. | - подготовка кранов и полотенцесушителей; - подготовка уплотнительных материалов; - - установка водоразборных кранов, полотенцесушителей. |  | 6 |
| 29. | Пробивка отверстий пневмомолотком, перфоратором. | -разметка, подготовка инструмента; - пробивка отверстий пневмомолотком; - пробивка отверстий перфоратором. |  | 6 |
| 30. | Монтаж холодного и горячего водоснабжения кухни. | - разметка; - подготовка труб, арматуры; - монтаж холодного и горячего водоснабжения кухни. |  | 6 |
| 31. | Монтаж холодного и горячего водоснабжения ванны. | - разметка; - подготовка труб, арматуры; - монтаж холодного и горячего водоснабжения ванны. |  | 6 |
| 32. | Монтаж наружных водопроводных сетей. | - разметка; - подготовка труб, соединительных частей; - монтаж наружных водопроводных сетей. |  | 6 |
| 33. | Изготовление трубы водосточной. | - разметка; - резка, гибка листового металла; - изготовление трубы водосточной. |  | 6 |
| 34. | Изготовление водосборной воронки. | - разметка; - резка, гибка листового металла; - изготовление водосборной воронки. |  | 6 |
| 35. | Подготовительные работы и центральная заготовка перед монтажом систем канализации и водостоков. | - подготовка канализационных и водосточных труб; - резка труб, подбор кронштейнов; - подготовительные работы и центральная заготовка перед монтажом систем канализации и водостоков. |  | 6 |
| 36. | Монтаж систем наружной канализации зданий. | - копка траншеи; - выбор уклона; - монтаж систем наружной канализации зданий. |  | 6 |
|  |  | Итого за 1 курс |  | 216 час. |
|  |  | 3 семестр |  |  |
|  | Тема 1.3.Монтаж системы водоснабжения и водоотведения. | Содержание |  | 36 |
| 37 | Подготовка унитазов, раковин, моек к монтажу. | - подготовка унитазов к монтажу; - подготовка раковин к монтажу; - подготовка моек к монтажу. |  | 6 |
| 38 | Монтаж системы инсталляции для унитаза. | - разметка; - крепление рамы к полу и стене; - монтаж унитаза и бачка на раму. |  | 6 |
| 39 | Монтаж системы инсталляции для раковины. | - разметка; - крепление рамы к полу и стене; - монтаж раковины на раму. |  | 6 |
| 40 | Монтаж системы инсталляции для душа. | - разметка; - крепление рамы к полу и стене; - монтаж смесителя и трапа. |  | 6 |
| 41 | Монтаж системы внутренней канализации. | - разметка, резка канализационных труб; - установка канализационных труб диаметром 110 мм. - разводка канализационных труб от систем инсталляции. |  | 6 |
| 42 | Монтаж внутренних водостоков. | - изготовление водосборной воронки; - изготовление трубы водосточной; - монтаж внутренних водостоков. |  | 6 |
|  |  | 4 семестр |  | 36 |
|  | Тема 1.4. Монтаж системы газоснабжения | Содержание |  |  |
| 43 | Прокладка стояка газопровода. | -разметка, резка труб; - установка приборов учета газа; - прокладка стояка газопровода. |  | 6 |
| 44 | Установка приборов учета газа. | - разметка, резка, гибка труб; - монтаж трубопровода; - установка приборов учета газа. |  | 6 |
| 45 | Монтаж газопроводов и арматуры. | - разметка, резка, гибка труб; - подготовка арматуры; - монтаж газопроводов и арматуры. |  | 6 |
| 46 | Установка газовых настенных котлов и водонагревателей. | - разметка; - крепление кронштейнов; - установка газовых настенных котлов и водонагревателей. |  | 6 |
| 47 | Соединение водонагревателя с газопроводом и водопроводом. | - разметка; - монтаж арматуры; - соединение водонагревателя с газопроводом и водопроводом. |  | 6 |
| 48 | Предварительная опрессовка смонтированных газопроводов. | - установка пресса; - подключение пресса к газопроводу; - предварительная опрессовка смонтированных газопроводов. |  | 6 |
|  |  | Итого за 2 курс |  | 72 |
|  |  | 5 семестр |  | 36 |
|  | Тема 1.5.Монтаж системы отопления и оборудования. | Содержание |  |  |
| 49 | Установка хомутов с резиновой прокладкой, ремонт резьбовых соединений. | - изготовление хомутов; - установка хомутов с резиновой прокладкой; - ремонт резьбовых соединений. |  | 6 |
| 50 | Ремонт и монтаж трубопроводов и запорной арматуры. | - ремонт (ревизия) задвижек: - ремонт (ревизия) вентилей; - монтаж запорной арматуры. |  | 6 |
| 51 | Монтаж трубопроводов, санитарно-технических приборов. | - монтаж трубопровода; - установка водяных счетчиков; - монтаж раковины. |  | 6 |
| 52 | Монтаж стояков и подводка к приборам. | - монтаж стояка холодного водоснабжения; - монтаж стояка горячего водоснабжения; - крепление гибких подводок для воды. |  | 6 |
| 53 | Установка расширительных баков. | - разметка; - монтаж трубопровода; - установка расширительного бака. |  | 6 |
| 54 | Установка циркуляционных насосов. | - разметка; - монтаж трубопровода; - установка циркуляционного насоса. |  | 6 |
|  |  | 6 семестр |  | 144 |
|  | Тема 1.5. Монтаж системы отопления и оборудования. | Содержание |  |  |
| 55 | Установка консольных и моноблочных насосов. | - разметка; - монтаж трубопровода; - установка консольных и моноблочных насосов. |  | 6 |
| 56 | Установка водонагревателей. | -разметка, крепление кронштейнов; - монтаж трубопровода; - установка водонагревателей. |  | 6 |
| 57 | Сборка чугунных радиаторов, подготовка к монтажу. | - сортировка секций, арматуры; - сборка секций: -сборка чугунных радиаторов. |  | 6 |
| 58 | Сборка стальных радиаторов, подготовка к монтажу. | - сортировка секций, арматуры; - сборка секций: - сборка стальных радиаторов. |  | 6 |
| 59 | Сборка алюминиевых радиаторов, подготовка к монтажу. | - сортировка секций, арматуры; - сборка секций: - сборка алюминиевых радиаторов. |  | 6 |
| 60 | Установка ручного пресса, опрессовка радиаторов. | - установка ручного пресса; - подготовка пресса к опрессовке; -опрессовка радиаторов. |  | 6 |
| 61 | Нижнее подключение радиаторов. | - разметка; - крепление кронштейнов; - нижнее подключение радиаторов. |  | 6 |
| 62 | Боковое подключение радиаторов. | - разметка; - крепление кронштейнов; - боковое подключение радиаторов. |  | 6 |
| 63 | Диагональное подключение радиаторов. | - разметка; - крепление кронштейнов; -диагональное подключение радиаторов. |  | 6 |
| 64 | Верхнее подключение радиаторов. | - разметка; - крепление кронштейнов; - верхнее подключение радиаторов. |  | 6 |
| 65 | Подготовительные работы к монтажу котельной. | - подготовка плана проводимых работ; - подготовка инструментов и расходных материалов; - подготовительные работы к монтажу котельной. |  | 6 |
| 66 | Монтаж котельной. | - монтаж технологического оборудования; - монтаж трубопроводов; - монтаж котельной. |  | 6 |
| 67 | Монтаж бойлера косвенного нагрева. | - монтаж технологического оборудования; - монтаж трубопроводов; - монтаж бойлера косвенного нагрева. |  | 6 |
| 68 | Монтаж системы отопления с естественной циркуляцией воды. | - разметка, крепление кронштейнов; - установка радиаторов и арматуры; - монтаж системы отопления с естественной циркуляцией воды. |  | 6 |
| 69 | Монтаж системы квартирного водяного отопления. | - разметка; крепление кронштейнов; - установка радиаторов и арматуры; - монтаж системы квартирного водяного отопления. |  | 6 |
| 70 | Монтаж однотрубной системы отопления. | - разметка, крепление кронштейнов; - установка радиаторов и арматуры; - монтаж однотрубной системы отопления. |  | 6 |
| 71 | Монтаж двухтрубной системы отопления (тупиковая). | - разметка, крепление кронштейнов; - установка радиаторов и арматуры; - монтаж двухтрубной системы отопления (тупиковая). |  | 6 |
| 72 | Монтаж двухтрубной системы отопления (попутная). | - разметка, крепление кронштейнов; - установка радиаторов и арматуры; - монтаж двухтрубной системы отопления (попутная). |  | 6 |
| 73 | Монтаж двухтрубной системы отопления (коллекторная, лучевая). | -разметка, крепление кронштейнов; - установка радиаторов, коллекторной гребенки; - монтаж двухтрубной системы отопления(коллекторная, лучевая). |  | 6 |
| 74 | Подготовительные работы к монтажу парового отопления. | - подготовка плана проводимых работ; - подготовка инструментов и расходных материалов; - подготовительные работы к монтажу парового отопления. |  | 6 |
| 75 | Монтаж парового отопления. | - разметка, крепление кронштейнов; - установка радиаторов и арматуры; - монтаж парового отопления. |  | 6 |
| 76 | Подготовительные работы к монтажу теплого пола. | - подготовка плана проводимых работ; - подготовка инструментов и расходных материалов; - подготовительные работы к монтажу теплого пола. |  | 6 |
| 77 | Монтаж коллектора теплого пола. | - разметка; - сборка коллектора; - монтаж коллектора теплого пола. |  | 6 |
| 78 | Монтаж труб к коллектору теплого пола. | - укладка тепло, пароизоляции и армирующей сетки; - укладка труб улиткой или змейкой; - монтаж труб к коллектору теплого пола. |  | 6 |
|  |  | Итого |  | 468 |

- Условия реализации учебной практики.

  - Требования к материально-техническому обеспечению

Реализация рабочей программы учебной практики предполагает проведение учебной практики в учебно-производственных слесарно-механических мастерских.

Учебно-производственная мастерская обеспечивает возможность прохождения практики всеми обучающимися в соответствии с учебным планом.

Материально-техническое обеспечение  слесарно-монтажной мастерской:

1.Слесарный верстак -13шт.

2.Разметочно-монтажный стол -1 шт.

3. Вертикально-сверлильный станок 2Н125 – 1 шт.

4. Настольно-сверлильный станок НС1277- 1шт.

5. Настольно-сверлильный станок ЗИМ426-1 шт.

6.  Заточной станок ЭТШ-1 -1 шт.

7.Слесарно-монтажный инструмент (чертилки, напильники, плашки, метчики, труборезы, трубогибы, ключи газовые, молотки, отвертки и т.д.).

8. Мерительный инструмент (линейки,  угольники, штангенциркули, уровни  и т.д.).

9. Стол для сверлильного и заточного станков – 2 шт.

10. Стеллаж для инструмента и материалов – 1 шт.

11. Шкаф для инструмента и спецодежды -4 шт.

12. Стол преподавателя

13. Стул преподавателя

14. Интерактивная доска

15. Мультимедийный проектор

16. Подвес для проектора

17. Компьютер

18. Принтер

19. Инструкционные карты.

  - Информационное обеспечение обучения.

Основные источники:

1.Орлов К.С. Монтаж и эксплуатация санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования. - Москва, Издательский центр «Академия»20018.

2. Барановский В.А., Глазунова Е.К., Грищенко Н.Н. и др. Слесарь-сантехник. Учеб. Пособие для учащихся колледжей. 	- Ростов н/Д: Феникс, 2018. – 384 с.

3. Краснов, В. И. Справочник монтажника водяных тепловых сетей: учебное пособие / В. И. Краснов. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 334 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-010796-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1030236  (дата обращения: 31.01.2022). – Режим доступа: по подписке.

Дополнительные источники:

1.	Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха: устройство, монтаж и эксплуатация: учебное пособие / С.В. Фокин, О.Н. Шпортько. – 2-е изд., стер. – М. : КНОРУС, 2016. – 368 c. – (Среднее профессиональное образование). ISBN 978-5-406-04784-2

2.	Санитарно-техническое оборудование зданий : Учебник / Ю.М. Варфоломеев, В.А. Орлов; под общ. ред. Ю.М. Варфоломеева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 249 с.: 60x90 1/16. - (Среднее профессиональное образование) (Переплёт) ISBN 978-5-16-006019-4

3.	Отопление и тепловые сети : учебник / Ю.М. Варфоломеев, О.Я. Кокорин. — Изд. испр. — М. : ИНФРA-М, 2018. — 480 с. — (Среднее профессиональное образование) ISB 978-5-16-005405-6

4.	Техническая эксплуатация зданий и сооружений. Учебник для средних профессионально-технических учебных заведений/ Комков В.А, Рощина С.И., Тимахова Н.С.  . -М.:  НИЦ ИНФРА-М, 2016,288 с, ISBN 978-5-16 -006650-9

Интернет-ресурсы:

ЭБС znanium. сom,

mirknig.com/knigi/.../1181489241-slesarno-sborochnye-raboty.html‎

  - Общие требования к организации образовательного процесса.

Организация образовательного процесса должна способствовать формированию общих и профессиональных компетенций, освоение которых является результатом обучения по профессиональному модулю.

Организация учебной практики по профессиональному модулю является неотъемлемой составляющей при реализации основной профессиональной образовательной программы.

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся практических профессиональных умений, приобретений первоначального практического опыта и проводится в учебно-производственных мастерских ГАПОУ «Казанский политехнический колледж».

# 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Реализация основной профессиональной образовательной программы по профессии начального профессионального образования должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля «Выполнение работ по монтажу систем отопления, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения.

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой:

Мастера производственного обучения должны иметь квалификацию по профессии рабочего на 1–2 разряда выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. Опыт работы в профессиональной сфере является обязательным. Эти мастера должны проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.

5. Контроль и оценка результатов освоения программы учебной  практики

| Код | Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата |
| --- | --- | --- |
| ПК.1.1. | Выполнять подготовительные работы при монтаже систем отопления, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения. | - чтение чертежей узлов и конструкций технических систем; -выполнять подготовительные операции слесарной обработки (разметку, рубку, правку, гибку, резку) ручным инструментом и на механизированном оборудовании; - выполнять размерную слесарную обработку (опиливание, обработку отверстий) ручным инструментом и на механизированном оборудовании; -нарезать наружную и внутреннюю резьбу - выполнять лужение и пайку с применением припоев; |
| ПК.1.2. | Осуществлять подбор и проверку оборудования, инструмента, приспособлений и фасонных частей, необходимых при выполнении монтажа систем отопления, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения; | - подбирать инструменты и материалы, применяемые при монтаже санитарно-технических систем; -подбирать трубы, фасонные части, арматуру и средства крепления; - настраивать оборудование для соединения труб из различных материалов; |
| ПК.1.3. | Осуществлять монтаж систем отопления, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. | - выполнять подготовительные работы к монтажу систем отопления, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения; - выполнять монтаж системы отопления с естественной и принудительной циркуляцией воды; - выполнять монтаж холодного и горячего водоснабжения; -выполнять монтаж газопроводов и арматуры, установку газовых котлов и водонагревателей. - выполнять монтаж систем внутренней и наружной канализации. |

| Код | Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 1. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; | Демонстрация понимания и социальной значимости будущей профессии и интереса к профессии. Прохождение учебной и производственной практик. | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы. Мониторинг выполнения работ на учебных и производственных практиках. |
| ОК 2. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; | Умение ставить цели и задачи. Выполнять творческие задания. Проявлять интеллектуальные умения: обобщать, анализировать, классифицировать, работать самостоятельно с учебником и т.д. | Оценка выполнения заданий на теоретическом обучении, при выполнении практических заданий на учебной и производственной практиках. |
| ОК 3. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; | Умение осуществлять самоконтроль и взаимоконтроль. Умение брать ответственность на себя. Умение научно организовывать свой труд. Уметь выделять главное, принимать необходимые решения. | Участие в учебных, образовательных, воспитательных мероприятиях в рамках профессии. |
| ОК 4. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; | Умение работать с дополнительной литературой. Уметь осуществлять поиск необходимой информации через Интернет. Осуществлять поиск информации в спец журналах. | Подготовка рефератов, докладов, сообщений по различной тематике. Выполнение самостоятельной работы. Участие в конкурсах профессионального мастерства |
| ОК 5. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; | Умение пользоваться Интернетом, электронной почтой. Уметь использовать переносные носители информации (программное обеспечение). Уметь применять ИКТ при выполнении заданий. | Оценка тестовых заданий. Оценка выполнения индивидуальных заданий. |
| ОК 9. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; | Умение пользоваться Интернетом, электронной почтой. Уметь использовать переносные носители информации (программное обеспечение). Уметь применять ИКТ при выполнении заданий. | Оценка тестовых заданий. Оценка выполнения индивидуальных заданий. |
| ОК10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках; | Умение пользоваться Интернетом, электронной почтой. Уметь использовать переносные носители информации (программное обеспечение). Уметь применять ИКТ при выполнении заданий. | Оценка тестовых заданий. Оценка выполнения индивидуальных заданий. |