Рабочая  программа учебной  практики разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии:  08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования.  Приказ № 142 от 28.02.2018 г.

Организация-разработчик: ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

Разработчик:

Вафин Р.М.– мастер производственного обучения

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

1. Паспорт программы учебной  практики ………..……..……...………..4

2. Результаты освоения рабочей программы учебной   практики ………7

3. Структура и содержание учебной  практики …………...........................8

4. Условия реализации учебной практики ……………………………….14

5. Контроль и оценка результатов освоения программы учебной

практики…………………………………………………………………..18

- Паспорт программы учебной  практики

УП.01 ПМ.01 Монтаж санитарно-технических  систем и оборудования

  - Область применения программы

Рабочая программа учебной  практики является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствие с (ФГОС) среднего профессионального образования по профессии  08.01.14 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования, входящий в состав укрупненной группы  профессий  08.00.00  Техника и технология строительства. Обучающийся по профессии 08.01.14 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования готовится к следующему виду профессиональной деятельности: выполнение работ по монтажу систем отопления, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

- ПК.1.1. Выполнять подготовительные работы при монтаже систем отопления, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения;

-  ПК.1.2.  Осуществлять подбор и проверку оборудования, инструмента, приспособлений и фасонных частей,  необходимых при выполнении монтажа систем отопления, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения;

- ПК 1.3. Осуществлять монтаж систем отопления, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.

А также общих компетенций (ОК):

- ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;                                                                                   - ОК 2.Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;                                                                                          - ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;                                                                                                                       - ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;                                                                                                           - ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;                                                                                           - ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;                                                                                                                                                   - ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

- ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности  и поддержания необходимого уровня физической подготовленности;

- ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;

- ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;

- ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

  - Цели и задачи учебной  практики – требования к  результатам освоения профессионального модуля:

Формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках профессионального модуля по основным видам деятельности для освоения профессии, обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей профессии 08.01.14 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования.  С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными и общими компетенциями обучающийся в ходе освоения программы практики должен:

иметь практический опыт в:

- подготовке инструмента, оборудования, узлов и деталей к монтажу систем отопления, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения в соответствии с проектом производства работ;

- выполнении подготовительных работ при монтаже систем отопления, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения;

- выполнении работ средней сложности при монтаже и ремонте внутренних систем отопления, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения;

- выполнении работ средней сложности при монтаже и ремонте наружных систем отопления, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения.

уметь:

-использовать сопроводительную документацию для проверки комплектности и качества санитарно-технических инструментов и оборудования;

- изучать и использовать при монтаже санитарно-технических систем проектную и техническую документацию;

- выполнять слесарные операции при монтаже и ремонте санитарно-технических систем;

- использовать ручной и механизированный инструмент и приспособления при монтаже санитарно-0технических систем и оборудования;

- разбирать, ремонтировать и собирать детали и узлы систем отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения и водостоков;

- соединять трубопроводы систем отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения и водостоков;

- выполнять укрупнительную сборку узлов внутренних санитарно-технических систем;

- выполнять установку и крепление санитарно-технического оборудования и трубопроводов;

- соблюдать требования охраны труда, пожарной экологической безопасности при выполнении работ;

- проводить ревизию и испытания санитарно-технической арматуры;

- проводить испытания смонтированных санитарно-технических систем;

- соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической

безопасности   при выполнении работ;

знать:

- виды и назначение санитарно-технических материалов, арматуры и оборудования;

- виды и назначение основной проектной и технической документации для производства монтажных работ;

- правила выполнения слесарных работ при монтаже и ремонте санитарно-технических систем;

- назначение и правила применения ручного и механизированного инструмента и приспособлений, необходимых при монтаже санитарно-технических систем и оборудования;

- назначение, устройство и принцип действия систем   отопления, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения;

- технологию и последовательность подготовительных и монтажных работ наружных сетей систем отопления, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения;

- технологию, последовательность  подготовительных работ и особенности монтажа  оборудования и трубопроводов  внутренних систем отопления, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения;

- правила проведения испытаний оборудования и трубопроводов;

- правила безопасной эксплуатации монтажного оборудования;

- санитарные нормы и правила проведения монтажных работ;

требования охраны труда.

  - Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики:

В рамках освоения производственной  практики – 468 часов.

- Результаты освоения рабочей программы учебной  практики

Результатом освоения рабочей программы учебной  практики является освоение обучающимися профессиональных и общих компетенций в рамках модуля ППКРС СПО по основному виду деятельности (ВД): выполнение работ по монтажу систем отопления, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения.

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1.1 | Выполнять подготовительные работы при монтаже систем отопления, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения |
| ПК 1.2 | Осуществлять подбор и проверку оборудования, инструмента, приспособлений и фасонных частей, необходимых при выполнении монтажа систем отопления, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения. |
| ПК 1.3 | Осуществлять монтаж систем отопления, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. |
| ## ОК. 01 | ## Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 02 | ## Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |
| ОК 04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 09 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |

- Структура и содержание учебной  практики.

| № урока | Наименование темы | Содержание учебного материала, практические занятия | Объем часов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | УП.01.01 Монтаж санитарно-технических систем и оборудования | 468 |
|  |  | 1 семестр | 72 |
|  | Тема 1. 1. Слесарные работы | Содержание |  |
| 1 | Организация рабочего места. Разметка. | - Оборудование, приспособления, инструменты в слесарной мастерской. - санитарно- гигиенические условия труда - инструктаж по техники безопасности, пожаро-электробезопасности в слесарной мастерской. - разметка и кернение прямолинейных и криволинейных рисок. | 6 |
| 2. | Рубка металла: | -рубка листового металла на плите и в тисках; - рубка пруткового и полосового материала на плите. | 6 |
| 3. | Правка и гибка металла. | - правка листового, полосового металла изогнутого по плоскости, по ребру, со спиральной кривизной. - правка круглых прутков. - Гибка полосового металла в тисках; - Гибка труб в труб в трубном прижиме. | 6 |
| 4. | Резание металла. | - резание металла слесарной ножовкой; - резка труб ножовкой и труборезом; - резка листового металла ручными, рычажными ножницами. | 6 |
| 5. | Опиливание металла. | -овладение начальными приемами опиливания. -овладение рабочим положением при опиливании; - опиливание широких и узких поверхностей. | 6 |
| 6. | Опиливание металла. | - опиливание плоских поверхностей, сопряженных под углом 90 градусов. | 6 |
| 7. | Опиливание металла. | - опиливание криволинейных поверхностей; | 6 |
| 8. | Сверление | - устройство сверлильного станка; - настройка станка на скорость и подачу; - установка сверлильных патронов; - установка заготовок в машинных тисках; - разметка, кернение заготовок; - сверление отверстий на сверлильном станке. | 6 |
| 9. | Сверление | - сверление отверстий под резьбу; - сверление отверстий электрической дрелью. | 6 |
| 10. | Зенкование, зенкерование, развертывание отверстий. | - зенкование отверстий коническими и цилиндрическими зенковками; - зенкерование отверстий; - развертывание цилиндрических отверстий ручными развертками; - развертывание цилиндрических отверстий на сверлильном станке. | 6 |
| 11. | Нарезание внутренней резьбы. | - нарезание метрической резьбы с крупным и мелким шагом; - нарезание трубных резьб. | 6 |
| 12. | Нарезание наружной резьбы. | - сборка клуппов и плашкодержателей; - нарезание резьбы клуппами и плашками; - нарезание трубных резьб | 6 |
|  |  | 2 семестр | 144 |
|  | Тема 1.2. Выполнение подготовительных работ для монтажа санитарно-технических систем и оборудования. | Содержание |  |
| 13. | Клепка. | -виды заклепочных швов; - сверление отверстий под заклепки; - склепывание деталей внахлестку; - склепывание деталей встык с одной накладкой. | 6 |
| 14. | Паяние. | -подготовка материалов и заготовок к паянию; - лужение; - паяние мягкими припоями; - паяние твердыми припоями. | 6 |
| 15. | Сортамент труб, соединительных и фасонных частей, арматуры и средств их крепления | - инструменты и приспособления для разметочных работ; - разметка мест установки крепежных изделий; - разметка мест установки светильников; - разметка мест монтажа установочных аппаратов. | 6 |
| 16. | Соединение стальных труб. | - инструменты и приспособления для проведения установочных работ; - установки крепежных изделий лотков; - установки кабель каналов; - сборка кабель-каналов и лотков | 6 |
| 17. | Соединение чугунных труб. | - закрепить два отрезка провода параллельно друг другу; - изогнуть провода под углом 90; - оформить проход через условную стену. | 6 |
| 18. | Соединение полипропиленовых труб. | - укладка провода в кабель-канал (в условную штробу); - изогнуть провода под углом 90; - оформить проход через условную стену. | 6 |
| 19. | Соединение полиэтиленовых труб. | - закрепить кабель скобами; - оформить проход через условную стену; - оформить концевую заделку; - разделка кабелей. | 6 |
| 20. | Соединение металлополимерных труб. | - разметка и установка распределительных коробок; - установка соединительных колодок; - разделка выводов проводов и кабелей; - сборка электрических соединений по схемам; | 6 |
| 21. | Соединение асбестоцементных, керамических и железобетонных труб. | - разметка и установка клипс крепления по чертежу; - протяжка проводов и кабелей в гофрированных ПВХ трубах; - установка гофрированных ПВХ труб на клипсы и хомуты; | 6 |
| 22. | Заготовка, сборка деталей и узлов из труб для санитарно-технических устройств. | - конструкция лотков; - крепление электропроводки на лотках; | 6 |
| 23. | Соединение труб на резьбе с помощью фитингов. | - переключателей - кнопочных постов | 6 |
| 24. | Разборка (сборка) арматуры, изготовление прокладок. | -Разметка и резка кабеля - Разделка выводов и кольцевание - Укладка кабеля в кабель канал | 6 |
| 25. | Ревизия задвижек, вентилей, пробковых и шаровых кранов. | - определить неисправность лампы; - расшифровать условные обозначения; - произвести монтаж разъемов; | 6 |
| 26. | Притирка дисков, колец задвижек, клапанов вентилей, пробковых кранов. | -составление монтажных схем на установочные изделия осветительных установок - произвести монтаж выключателей; - произвести монтаж розеток; | 6 |
| 27. | Ревизия, сборка водоразборных кранов, смесителей | -установка арматуры люминесцентных ламп -разработка схемы включения люминесцентной лампы | 6 |
| 28. | Установка водоразборных кранов, полотенцесушителей. | -определить исправность электрического монтажа; - определить неисправности | 6 |
| 29. | Пробивка отверстий пневмомолотком, перфоратором. | -установка арматуры светодиодных светильников -разработка схемы включения светодиодных светильников | 6 |
| 30. | Монтаж холодного и горячего водоснабжения кухни. | -определить исправность электрического монтажа; - определить неисправности | 6 |
| 31. | Монтаж холодного и горячего водоснабжения ванны. | -сборка и разборка магнитных пускателей -разработка схемы включения магнитного пускателя с контактором -электрический монтаж магнитного пускателя | 6 |
| 32. | Монтаж наружных водопроводных сетей. | - замена катушек; - зачистка контактов; - расшлихтовка магнитопровода; | 6 |
| 33. | Изготовление трубы водосточной.. | - составление схем пуска кнопочного поста; - проверка кнопочного поста - замена неисправных элементов коночного поста | 6 |
| 34. | Изготовление водосборной воронки. | - составление схем прямого пуска; - сборка схемы прямого пуска электродвигателя - проверка работоспособности схемы прямого пуска электродвигателя . | 6 |
| 35. | Подготовительные работы и центральная заготовка перед монтажом систем канализации и водостоков. | -определить исправность электрического монтажа; - определить неисправности функциональных узлов схемы управления электродвигателя - проверка исправности катушки, контактов и магнит провода | 6 |
| 36. | Монтаж систем наружной канализации зданий. | Монтаж систем наружной канализации зданий. | 6 |
|  |  | Итого за 1 курс | 216 час. |
|  |  | 3 семестр |  |
|  | Тема 1.3.Монтаж системы водоснабжения и водоотведения. | Содержание | 36 |
| 37 | Подготовка унитазов, раковин, моек к монтажу. | - подготовка унитазов к монтажу; - подготовка раковин к монтажу; - подготовка моек к монтажу. | 6 |
| 38 | Монтаж системы инсталляции для унитаза. | - разметка; - крепление рамы к полу и стене; - монтаж унитаза и бачка на раму. | 6 |
| 39 | Монтаж системы инсталляции для раковины. | - разметка; - крепление рамы к полу и стене; - монтаж раковины на раму. | 6 |
| 40 | Монтаж системы инсталляции для душа. | - разметка; - крепление рамы к полу и стене; - монтаж смесителя и трапа. | 6 |
| 41 | Монтаж системы внутренней канализации. | - разметка, резка канализационных труб; - установка канализационных труб диаметром 110 мм. - разводка канализационных труб от систем инсталляции. | 6 |
| 42 | Монтаж внутренних водостоков. | - изготовление водосборной воронки; - изготовление трубы водосточной; - монтаж внутренних водостоков. | 6 |
|  |  | 4 семестр | 36 |
|  | Тема 1.4. Монтаж системы газоснабжения | Содержание |  |
| 43 | Прокладка стояка газопровода. | Прокладка стояка газопровода. | 6 |
| 44 | Установка приборов учета газа. | Установка приборов учета газа. | 6 |
| 45 | Монтаж газопроводов и арматуры. | Монтаж газопроводов и арматуры. | 6 |
| 46 | Установка газовых настенных котлов и водонагревателей. | Установка газовых настенных котлов и водонагревателей. | 6 |
| 47 | Соединение водонагревателя с газопроводом и водопроводом. | Соединение водонагревателя с газопроводом и водопроводом. | 6 |
| 48 | Предварительная опрессовка смонтированных газопроводов. | Предварительная опрессовка смонтированных газопроводов. | 6 |
|  |  | Итого за 2 курс | 72 |
|  |  | 5 семестр | 36 |
|  | Тема 1.5.Монтаж системы отопления и оборудования. | Содержание |  |
| 49 | Установка хомутов с резиновой прокладкой, ремонт резьбовых соединений. | - изготовление хомутов; - установка хомутов с резиновой прокладкой; - ремонт резьбовых соединений. | 6 |
| 50 | Ремонт и монтаж трубопроводов и запорной арматуры. | - ремонт (ревизия) задвижек: - ремонт (ревизия) вентилей; - монтаж запорной арматуры. | 6 |
| 51 | Монтаж трубопроводов, санитарно-технических приборов. | - монтаж трубопровода; - установка водяных счетчиков; - монтаж раковины. | 6 |
| 52 | Монтаж стояков и подводка к приборам. | - монтаж стояка холодного водоснабжения; - монтаж стояка горячего водоснабжения; - крепление гибких подводок для воды. | 6 |
| 53 | Установка расширительных баков. | - разметка; - монтаж трубопровода; - установка расширительного бака. | 6 |
| 54 | Установка циркуляционных насосов. | - разметка; - монтаж трубопровода; - установка циркуляционного насоса. | 6 |
|  |  | 6 семестр | 144 |
|  | Тема 1.5. Монтаж системы отопления и оборудования. | Содержание |  |
| 55 | Установка консольных и моноблочных насосов. | Установка консольных и моноблочных насосов. | 6 |
| 56 | Установка водонагревателей. | Установка водонагревателей. | 6 |
| 57 | Сборка чугунных радиаторов, подготовка к монтажу. | Сборка чугунных радиаторов, подготовка к монтажу. | 6 |
| 58 | Сборка стальных радиаторов, подготовка к монтажу. | Сборка стальных радиаторов, подготовка к монтажу. | 6 |
| 59 | Сборка алюминиевых радиаторов, подготовка к монтажу. | Сборка алюминиевых радиаторов, подготовка к монтажу. | 6 |
| 60 | Установка ручного пресса, опрессовка радиаторов. | Установка ручного пресса, опрессовка радиаторов. | 6 |
| 61 | Нижнее подключение радиаторов. | Нижнее подключение радиаторов. | 6 |
| 62 | Боковое подключение радиаторов. | Боковое подключение радиаторов. | 6 |
| 63 | Диагональное подключение радиаторов. | Диагональное подключение радиаторов. | 6 |
| 64 | Верхнее подключение радиаторов. | Верхнее подключение радиаторов. | 6 |
| 65 | Подготовительные работы к монтажу котельной. | Подготовительные работы к монтажу котельной. | 6 |
| 66 | Монтаж котельной. | Монтаж котельной. | 6 |
| 67 | Монтаж бойлера косвенного нагрева. | Монтаж бойлера косвенного нагрева. | 6 |
| 68 | Монтаж системы отопления с естественной циркуляцией воды. | Монтаж системы отопления с естественной циркуляцией воды. | 6 |
| 69 | Монтаж системы квартирного водяного отопления. | Монтаж системы квартирного водяного отопления. | 6 |
| 70 | Монтаж однотрубной системы отопления. | Монтаж однотрубной системы отопления. | 6 |
| 71 | Монтаж двухтрубной системы отопления (тупиковая). | Монтаж двухтрубной системы отопления (тупиковая). | 6 |
| 72 | Монтаж двухтрубной системы отопления (попутная). | Монтаж двухтрубной системы отопления (попутная). | 6 |
| 73 | Монтаж двухтрубной системы отопления (коллекторная, лучевая). | Монтаж двухтрубной системы отопления (коллекторная, лучевая). | 6 |
| 74 | Подготовительные работы к монтажу парового отопления. | Подготовительные работы к монтажу парового отопления. | 6 |
| 75 | Монтаж парового отопления. | Монтаж парового отопления. | 6 |
| 76 | Подготовительные работы к монтажу теплого пола. | Подготовительные работы к монтажу теплого пола. | 6 |
| 77 | Монтаж коллектора теплого пола. | Монтаж коллектора теплого пола. | 6 |
| 78 | Монтаж труб к коллектору теплого пола. | Монтаж труб к коллектору теплого пола. | 6 |
|  |  | Итого | 468 |

- Условия реализации учебной практики

  - Требования к материально-техническому обеспечению

Реализация рабочей программы учебной практики предполагает проведение учебной практики в учебно-производственных слесарно-механических мастерских.

Учебно-производственная мастерская обеспечивает возможность прохождения практики всеми обучающимися в соответствии с учебным планом.

Материально-техническое обеспечение  слесарно-монтажной мастерской:

1.Слесарный верстак -13шт.

2.Разметочно-монтажный стол -1 шт.

3. Вертикально-сверлильный станок 2Н125 – 1 шт.

4. Настольно-сверлильный станок НС1277- 1шт.

5. Настольно-сверлильный станок ЗИМ426-1 шт.

6.  Заточной станок ЭТШ-1 -1 шт.

7.Слесарно-монтажный инструмент (чертилки, напильники, плашки, молотки, отвертки и т.д.).

8. Мерительный инструмент (линейки,  угольники, штангенциркули и т.д.).

9. Стол для сверлильного и заточного станков – 2 шт.

10. Стеллаж для инструмента и материалов – 1 шт.

11. Шкаф для инструмента и спецодежды -4 шт.

12. Стол преподавателя

13. Стул преподавателя

14. Интерактивная доска

15. Мультимедийный проектор

16. Подвес для проектора

17. Компьютер

18. Принтер

19. Инструкционные карты.

  - Информационное обеспечение обучения.

Основные источники:

1.Орлов К.С. Монтаж и эксплуатация санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования. - Москва, Издательский центр «Академия»2008.

2. Барановский В.А., Глазунова Е.К., Грищенко Н.Н. и др. Слесарь-сантехник. Учеб. Пособие для учащихся колледжей. 	- Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 384 с.

Дополнительные источники:

1.	Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха: устройство, монтаж и эксплуатация: учебное пособие / С.В. Фокин, О.Н. Шпортько. – 2-е изд., стер. – М. : КНОРУС, 2016. – 368 c. – (Среднее профессиональное образование). ISBN 978-5-406-04784-2

2.	Санитарно-техническое оборудование зданий : Учебник / Ю.М. Варфоломеев, В.А. Орлов; под общ. ред. Ю.М. Варфоломеева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 249 с.: 60x90 1/16. - (Среднее профессиональное образование) (Переплёт) ISBN 978-5-16-006019-4

3.	Отопление и тепловые сети : учебник / Ю.М. Варфоломеев, О.Я. Кокорин. — Изд. испр. — М. : ИНФРA-М, 2018. — 480 с. — (Среднее профессиональное образование) ISB 978-5-16-005405-6

4.	Техническая эксплуатация зданий и сооружений. Учебник для средних профессионально-технических учебных заведений/ Комков В.А, Рощина С.И., Тимахова Н.С.  . -М.:  НИЦ ИНФРА-М, 2016,288 с, ISBN 978-5-16 -006650-9

Интернет-ресурсы:

ЭБС znanium. сom,

mirknig.com/knigi/.../1181489241-slesarno-sborochnye-raboty.html‎

  - Общие требования к организации образовательного процесса.

Организация образовательного процесса должна способствовать формированию общих и профессиональных компетенций, освоение которых является результатом обучения по профессиональному модулю.

Организация учебной практики по профессиональному модулю является неотъемлемой составляющей при реализации основной профессиональной образовательной программы.

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся практических профессиональных умений, приобретений первоначального практического опыта и проводится в учебно-производственных мастерских ГАПОУ «Казанский политехнический колледж».

# 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

- Реализация основной профессиональной образовательной программы по профессии начального профессионального образования должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля «Выполнение работ по монтажу систем отопления, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения.

- Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.

- Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой:

- Мастера производственного обучения должны иметь квалификацию по профессии рабочего на 1–2 разряда выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. Опыт работы в профессиональной сфере является обязательным. Эти мастера должны проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.

  - Основные требования к организации образовательного процесса.

В  результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен приобрести  практические умения, навыки, общие и профессиональные компетенции:

- ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;                                                                                   - ОК 2.Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;                                                                                          - ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;                                                                                                                       - ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;                                                                                                           - ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;                                                                                           - ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;                                                                                                                                                   - ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

- ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности  и поддержания необходимого уровня физической подготовленности;

- ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;

- ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;

- ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

- ПК.1.1. Выполнять подготовительные работы при монтаже систем отопления, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения;

-  ПК.1.2.  Осуществлять подбор и проверку оборудования, инструмента, приспособлений и фасонных частей , необходимых при выполнении монтажа систем отопления, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения;

-   ПК 1.3. Осуществлять монтаж систем отопления, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.

5. Контроль и оценка результатов освоения программы учебной  практики

| Код | Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата |
| --- | --- | --- |
| ПК.1.1. | Выполнять подготовительные работы при монтаже систем отопления, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения. | - чтение чертежей узлов и конструкций технических систем; -выполнять подготовительные операции слесарной обработки (разметку, рубку, правку, гибку, резку) ручным инструментом и на механизированном оборудовании; - выполнять размерную слесарную обработку (опиливание, обработку отверстий) ручным инструментом и на механизированном оборудовании; -нарезать наружную и внутреннюю резьбу - выполнять лужение и пайку с применением припоев; |
| ПК.1.2. | Осуществлять подбор и проверку оборудования, инструмента, приспособлений и фасонных частей, необходимых при выполнении монтажа систем отопления, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения; . | - подбирать инструменты и материалы, применяемые при монтаже санитарно-технических систем; -подбирать трубы, фасонные части, арматуру и средства крепления; - настраивать оборудование для соединения труб из различных материалов; |
| ПК.1.3. | Осуществлять монтаж систем отопления, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. | - выполнять подготовительные работы к монтажу систем отопления, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения; - выполнять монтаж системы отопления с естественной и принудительной циркуляцией воды; - выполнять монтаж холодного и горячего водоснабжения; -выполнять монтаж газопроводов и арматуры, установку газовых котлов и водонагревателей. - выполнять монтаж систем внутренней и наружной канализации. |

| Код | Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 1. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; | Демонстрация понимания и социальной значимости будущей профессии и интереса к профессии. Прохождение учебной и производственной практик. | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы. Мониторинг выполнения работ на учебных и производственных практиках. |
| ОК 2. | . Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; | Умение ставить цели и задачи. Выполнять творческие задания. Проявлять интеллектуальные умения: обобщать, анализировать, классифицировать, работать самостоятельно с учебником и т.д. | Оценка выполнения заданий на теоретическом обучении, при выполнении практических заданий на учебной и производственной практиках. |
| ОК 3. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; | Умение осуществлять самоконтроль и взаимоконтроль. Умение брать ответственность на себя. Умение научно организовывать свой труд. Уметь выделять главное, принимать необходимые решения. | Участие в учебных, образовательных, воспитательных мероприятиях в рамках профессии. |
| ОК 4. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; | Умение работать с дополнительной литературой. Уметь осуществлять поиск необходимой информации через Интернет. Осуществлять поиск информации в спец журналах. | Подготовка рефератов, докладов, сообщений по различной тематике. Выполнение самостоятельной работы. Участие в конкурсах профессионального мастерства |
| ОК 5. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; | Умение пользоваться Интернетом, электронной почтой. Уметь использовать переносные носители информации (программное обеспечение). Уметь применять ИКТ при выполнении заданий. | Оценка тестовых заданий. Оценка выполнения индивидуальных заданий. |
| ОК 9. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; | Умение пользоваться Интернетом, электронной почтой. Уметь использовать переносные носители информации (программное обеспечение). Уметь применять ИКТ при выполнении заданий. | Оценка тестовых заданий. Оценка выполнения индивидуальных заданий. |
| ОК10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках; | Умение пользоваться Интернетом, электронной почтой. Уметь использовать переносные носители информации (программное обеспечение). Уметь применять ИКТ при выполнении заданий. | Оценка тестовых заданий. Оценка выполнения индивидуальных заданий. |