Программа учебной практики по профессиональному модулю ПМ 01 Организация и контроль работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха разработана на основе:

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 15 января 2018г. № 30,

- основной профессиональной образовательной программы по  специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции.

Организация-разработчик: ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

Разработчик Палей  С.Ф., преподаватель

- Паспорт рабочей программы учебной практики

ПМ 01 Организация и контроль работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

1.1. Область применения  программы

Рабочая программа учебной практики (далее - рабочая программа) – является частью  основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

ПМ 01 Организация и контроль работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

| ПК 1.1 | Организовывать и выполнять подготовку систем и объектов к монтажу. |
| --- | --- |
| ПК .2 | Организовывать и выполнять монтаж систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. |
| ПК1.3 | Организовывать и выполнять производственный контроль качества монтажных работ. |
| ПК1.4 | Выполнять пусконаладочные работы систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирование воздуха. |
| ПК1.5 | Осуществлять руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. |

а также общих компетенций (ОК):

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам

ОК 02  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности

ОК 03  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК   08  Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности.

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках.

ОК 11  Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

1.2. Цели и задачи учебной (производственной) практики – требования к результатам освоения профессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными и общими компетенциями компетенциями обучающийся в ходе освоения программы практики должен:

Знать:

-технологию изготовления узлов и деталей трубопроводов и воздуховодов из различных материалов;

-технологию	сборки	монтажных	узлов	и	требования	к	качеству изготовления;

-способы доставки заготовок на объект;

-меры	безопасности	на	заготовительном  производстве  и	строительной площадке;

-правила приемки объекта под монтаж;

-нормативные требования к монтажу оборудования и трубопроводов;

-способы	доставки	сантехнических	приборов,	вентиляционного оборудования и заготовок к месту монтажа;

-технологию установки оборудования и приборов систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;

-строительные нормы и правила по охране труда, защите окружающей среды и созданию безопасных условий производства работ.

Уметь:

-выполнять элементы монтажных чертежей санитарно-технических систем, вентиляции и кондиционирования воздуха под руководством руководителя;

-составлять простые технологические карты по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;

-проводить работы по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха с применением ручного и механизированного инструмента под руководством руководителя;

- наблюдать за производством операционного и текущего контроля качества монтажных работ;

-производить осмотр и выявлять дефекты монтажа сантехнических систем, вентиляции и кондиционирования воздуха под руководством руководителя;

-наблюдать за проведением технические испытания;

-использовать нормативные требования по охране труда и защите окружающей среды при монтаже сантехнических систем и вентиляции и кондиционирования воздуха;

Приобрести практический опыт:

-проведения входного контроля рабочей документации и материалов;

-участия в разработке монтажных чертежей;

-изготовления и доставки заготовок на объект;

-составления технологических карт с привязкой к конкретному реальному объекту;

-выбора  и  использования  инструментов  и	приспособлений для ведения монтажных работ;

-выполнения простых монтажных работ на объектах;

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной (производственной) практики:  72 часа

2. СТРУКТУРА и  содержание учебной (производственной) практики

| № | Наименование видов тем, разделов | УП. 01 |
| --- | --- | --- |
| п/п |  |  |
| 1-6 | Ознакомление с профильным предприятием | 6 |
| 7-18 | Производственные экскурсии - Ознакомление с устройством защиты теплопроводов от коррозии. - Работа ЦТП - Работа ИТП - Работа отопительной котельной - Работа тепловых и вентиляционных установок промышленных предприятий - Работа тепловых установок коммунально-бытовых предприятий - Работа службы внутридомового обслуживания сантехнического оборудования. | 12 |
|  | Работа в учебных мастерских колледжа получение первичных навыков: |  |
| 19-30 | Практические работы по монтажу с/т устройств, закрепление навыков | 12 |
| 31-42 | Практические работы по монтажу систем отопления, закрепление навыков | 12 |
| 43-66 | Практические работы по монтажу СВ и СКВ -закрепление навыков, закрепление навыков | 24 |
| 67-72 | Обобщение, систематизация и оформление материала, оформление дневника и отчета , диф. зачет | 6 |
|  | Всего: | 72 |

3. условия реализации  учебной практики

3.1Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов

материалов и изделий сантехнических устройств и систем обеспечения микроклимата;

сантехнических устройств;отопления;систем оборудования для обеспечения микроклимата в помещениях;

производства работ.

и мастерских слесарная; сварочная; заготовительная.

-посадочные места по количеству обучающихся;

-рабочее место преподавателя;

-комплект учебно-методической документации;

-компьютер с прикладным программным обеспечением;

-персональные компьютеры;

-программное обеспечение AutoCAD и КОМПАС

-комплект нормативно-технической документации на проектирование систем водоснабжения и водоотведения;

-наглядные пособия (образцы элементов систем водоснабжения и водоотведения, отопления, систем вентиляции и кондиционирования воздуха, плакаты, планшеты с образцами выполнения курсового и дипломного проектирования);

-демонстрационный комплекс: экран, мультимедийный проектор с выходом в

Интернет и комплект демонстрационных материалов

# Оборудование мастерских:

Сварочной:

-детали и оборудование для газовой сварки;

-оборудование для электродуговой сварки;

-оборудование для контактной сварки; Слесарной:

- слесарный инструмент и приспособления;

-измерительные инструменты общего назначения;

-материалы и оборудование для слесарных работ;

Заготовительной:

-санитарно-технические инструменты;

-трубогибочные, трубонарезные станки, разметочно-отрезной агрегат;

-материалы, оборудование и приборы для сборки трубопроводов из пластиковых и металлопластиковых труб.

Реализация программы модуля предполагает обязательное проведение производственной практики, которую рекомендуется проводить концентрировано.

# 3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень	рекомендуемых	учебных	изданий,	Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. Фокин, С. В. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха: устройство, монтаж и эксплуатация: Учебное пособие / Фокин С.В., Шпортько О.Н. - Москва : Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 368 с.: ил.; . - (ПРОФИль). ISBN 978-5-98281-170-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/448775  (дата обращения: 31.01.2022). – Режим доступа: по подписке.

# Дополнительные источники:

- Архитектурно-строительное проектирование. Проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования зданий, строений, сооружений [Электронный ресурс] : сборник нормативных актов и документов / . — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 452 c. — 978-5-905916-15-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30223.html

- Архитектурно-строительное проектирование. Проектирование внутренних санитарно-технических систем зданий, строений, сооружений [Электронный ресурс] : сборник нормативных актов и документов / . — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 136 c. — 978-5-905916-13-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30286.html

- Архитектурно-строительное проектирование. Проектирование тепловой защиты зданий, строений, сооружений [Электронный ресурс] : сборник нормативных актов и документов / . — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 402 c. — 978-5-905916-17-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30225.html

- Архитектурно-строительное проектирование. Проектирование наружных сетей водоснабжения и канализации зданий, строений, сооружений [Электронный ресурс] : сборник нормативных актов и документов / . — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 347 c. — 978-5-905916-14-4. — Режим доступа:

- Боровков В.М. Теплотехническое оборудование: учебник для студ.учреждений СПО. М.: «Академия», 2015

- Орлов К.С. Монтаж и эксплуатация санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования: учебник для НПО. М.: «Академия», 2018

- Комков В.А. Техническая эксплуатация зданий и сооружений: Учебник для СПО. М.: ИНФРА-М, 2017

- Барановский В.А. Слесарь-сантехник. Учебное пособие для учащихся колледжей и средних профессионально-технических училищ. Ростов н/Д: «Феникс», 2018

- . Фокин, С. В. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха: устройство, монтаж и эксплуатация: Учебное пособие / Фокин С.В., Шпортько О.Н. - Москва : Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2018(электронное издание)

- Рульнов, А. А.Автоматизация сиситем водоснабжения и водоотведения.: учебник  дляСПО. - Москва : ИНФРА-М, 2021(электронное издание)

- Брюханов, О. Н. Плужников А.И.  Основы эксплуатации оборудоваения и систем газоснабжения. учебникИНФРА-М,2021(электронное издание)

- Варфоломеев, Ю. М. Санитарнотехническое оборудование зданий : учебник / Ю.М. Варфоломеев, В.А. Орлов ; под общ. ред. проф. Ю.М. Варфоломеева. — Москва : ИНФРА-М, 2021(электронное издание)

Интернет – ресурсы

25

25

http://www.iprbookshop.ru/30287.html

- http://znanium.com/

- Окно открытого доступа  Рособразования к информационным ресурсам

- http: // www. electromonter.info

- http://eor.edu.ru, Федеральный центр информационно-образовательных

- ресурсов

- http://school-collection.edu.ru, Единая коллекция цифровых образовательных

ресурсов

- http://sanitarywork.ru

13.http://conditionery.ru/libary

Сервисы и инструменты:

1. Skype (режим доступа: https://www.skype.com/)

2. Zoom (режим доступа: https://zoom.us/)

3. https://disk.yandex.ru/

В      ходе     реализации     программы	предусмотрено применение компетентностного подхода: использование в образовательном процессе активных форм проведения занятий с применением  электронных образовательных ресурсов, деловых и ролевых игр, индивидуальных и групповых проектов, анализа различных (в том числе) производственных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и  профессиональных компетенций обучающихся.

# 3.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Освоение программы модуля базируется на изучении общепрофессиональных дисциплин «Техническая механика», «Электротехника и электроника», «Материалы и изделия сантехнических устройств и систем обеспечения микроклимата»», «Охрана труда», «Правовое обеспечение профессиональной деятельности», «Сварка и резка металла», «Основы строительного дела».

При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и производственная практики (по профилю специальности), которые рекомендуется проводить рассредоточено.

Освоение учебной практики является необходимым условием для получения первичных профессиональных навыков.

Занятия по учебной практике проводятся в мастерских: слесарной, заготовительной, сварочной, оборудованных в соответствии с назначением мастерской.

При проведении практических занятий в рамках освоения междисциплинарного курса в зависимости от сложности изучения курса возможно деление учебной группы на подгруппы, численностью не менее 8 человек.

При работе над курсовой работой (проектом) обучающимся оказываются консультации.

Изучение программы модуля завершается промежуточной аттестацией по каждому МДК в форме экзамена.

Реализация профессионального модуля обеспечивается доступом каждого студента к информационным ресурсам (библиотечным фондам, компьютерным базам данных и др.), наличием учебников, учебно-методических пособий, разработок и рекомендаций по всем дисциплинам и по всем видам занятий, курсовому и дипломному проектированию, а также наглядным пособиям, аудио- видео и мультимедийным материалам.

В образовательном процессе используются законодательные акты, нормативные документы и материалы профессионально ориентированных периодических изданий.

В ходе реализации программы используются активные формы проведения занятий с применением электронных образовательных ресурсов, деловых и ролевых игр, индивидуальных и групповых проектов, анализа различных (в том числе) производственных ситуаций, в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.

# 3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Реализация профессионального модуля обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. Преподаватели специальных дисциплин должны иметь опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере. Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): - обязательное наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Организация и контроль работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха»:

-опыт деятельности в организации соответствующей профессиональной сферы;

-стажировка в профильных организациях не реже 1 раза в три года.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство учебной практикой: дипломированные специалисты-преподаватели междисциплинарных курсов и мастера производственного обучения.

Требования к квалификации мастеров производственного обучения, осуществляющих руководство производственной практикой:

наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.

# 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1. 1. Организовывать и выполнять подготовку систем и объектов к монтажу. | Знание организации базы подготовки монтажных работ. Знание технологии изготовления узлов и деталей трубопроводов и воздуховодов. | Тестирование |
|  | Знание технологии сборки монтажных узлов, требований к их качеству и мер безопасности при их выполнении. | Тестирование |
|  | Знание основ монтажного проектирования. | Технический диктант |
|  | Умение выполнять элементы монтажных чертежей санитарно-технических и вентиляции, рассчитывать заготовительные длины, составлять деталировочные ведомости и спецификации. | Экспертная оценка на практических занятиях по индивидуальным карточкам-заданиям |
|  | Знание способов доставки заготовок на объект монтажа. Знание требований строительной готовности объекта к монтажу сантехнических систем и вентиляции | Тестирование |
| ПК 1. 2. Организовывать и | Знание основных правил технологии монтажа сантехнических систем, вентиляции | Технический диктант |
| выполнять монтажа систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. | и кондиционирования воздуха. |  |
|  | Знание нормативных требований к монтажу трубопроводов, воздуховодов, оборудования и санитарных приборов. | Тестирование |
|  | Умение составлять технологические карты по монтажу сантехнических систем и вентиляции. Знание основных правил организации труда монтажников. | Экспертная оценка на практических занятиях |
|  | Умение составлять ведомости инструментов и приспособлений для рабочей бригады. | Оценка выполнения индивидуального задания. |
|  | Умение проводить работы по монтажу сантехнических систем и вентиляции. | Экспертная оценка на ТП. |
| ПК 1. 3. Организовывать и выполнять производственный контроль качества монтажных работ. | Знание источников нормативно-справочной информации и проектно-сметной документации на монтаж сантехнических и вентиляционных систем. | Тестирование |
|  | Умение пользоваться нормативно- справочной литературой и документацией и знание основных требований к качеству монтажа сантехнических и вентиляционных систем. | Тестирование на практических занятиях |
|  | Знание основных дефектов монтажа и умение их выявлять. | Тестирование Оценка выполнения индивидуального задания |
|  | Умение составлять спецификации и ведомости основных материалов и оборудования на монтаж сантехнических систем и вентиляции и умение проверять правильность поставок этого оборудования на монтаж. |  |
|  | Чтение чертежей сантехнических систем, вентиляции и кондиционирования воздуха и умение проверять правильность выполнения монтажных работ в соответствии с проектной документацией. | Экспертная оценка на практических занятиях. |
| ПК 1.4. Выполнять пусконаладочные работы систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции кондиционирования воздуха. | Знание правил проведения испытаний и наладки сантехнических систем и вентиляции. | Тестирование |
|  | Умение оформлять документацию на испытание, наладку и приемку систем в эксплуатацию. | Тестирование |
|  | Умение проводить испытания систем водоснабжения, водоснабжения, водоотведения, отопления с составлением соответствующих актов. | Экспертная оценка |
|  | Знание требований качества монтажа, материалов и оборудования к приемке систем в эксплуатацию. | Тестирование |
|  | Умение проводить испытательные и пусконаладочные работы систем вентиляции и кондиционирования воздуха. | Экспертная оценка на практических занятиях. |
| ПК 1.5. Осуществлять руководство | Знание правил по охране труда, защите окружающей среды и созданию безопасных условий производства работ. | Тестирование |
| другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. | Умение применять знания нормативных требований по охране труда при монтаже санитарно - технических систем, вентиляции и кондиционированию воздуха. | Экспертная оценка на практических занятиях |
|  | Знание основных правил организации работ по монтажу и управлению рабочими кадрами. | Технический диктант |
|  | Умение составлять калькуляции и определять трудозатраты на монтаж санитарно-технических систем, компоновать составы рабочих бригад и звеньев, определять требуемую квалификацию рабочих. | Оценка выполнения индивидуального задания |
|  | Умение составлять календарные планы- графики производства санитарно- технических работ на объекте монтажа и устанавливать их технологическую последовательность. | Оценка выполнения индивидуального задания. |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| ОК.4 Осуществлять поиск, | Умение находить, | Экспертное |
| --- | --- | --- |
| анализ и оценку информации | анализировать и использовать | наблюдение и оценка |
| необходимой для постановки | найденную информацию при | на практических |
| и решения профессиональных | решении профессиональных | занятиях и при |
| задач, профессионального и | задач, а также для личностного | выполнении работ по |
| личностного развития. | совершенствования в области | учебной и |
|  | монтажа сантехнических и | производственной |
|  | вентиляционных систем. | практике. |
| ОК.5 Использовать | Освоение и использование | Экспертное |
| информационно – | новых информационных | наблюдение и оценка |
| коммуникационные | программ в области монтажа | на практических |
| технологии для | сантехнических и | занятиях и при |
| совершенствования | вентиляционных систем. | выполнении работ по |
| профессиональной |  | учебной и |
| деятельности. |  | производственной |
|  |  | практике. |
| ОК.6 Работать в коллективе и | Наличие постоянного | Экспертное |
| команде, обеспечивать ее | взаимодействия с товарищами | наблюдение и оценка |
| сплочение, эффективно | по группе, преподавателями, | на практических |
| общаться с коллегами, | членами рабочей бригады в | занятиях и при |
| руководством, | период производственной | выполнении работ по |
| потребителями. | практики; участие в | учебной и |
|  | планировании и организации | производственной |
|  | групповой работы по монтажу сантехнических и вентиляционных систем. | практике. |
| ОК.7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. | Умение правильно ставить цели и определять приоритеты при работе по монтажу сантехнических систем, умение распределять работу среди членов группы, отвечать за своевременное и качественное ее выполнение. | Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях и при выполнении работ по учебной и производственной практике. |
| ОК.8 Самостоятельно | Заинтересованность в | Экспертное |
| определять задачи | нахождении и использовании | наблюдение и оценка |
| профессионального и | при монтаже сантехнических | на практических |
| личностного развития, | систем новейших материалов, | занятиях и при |
| заниматься | оборудования и технологий; | выполнении работ по |
| самообразованием, осознанно | планирование повышения | учебной и |
| планировать повышение | квалификации техника по | производственной |
| квалификации. | монтажу сантехнических | практике. |
|  | систем на существующей |  |
|  | материально-технической и |  |
|  | информационной базе. |  |
| ОК.9 Быть готовым к смене | Ознакомление с | Экспертное |
| технологий в | инновационной деятельностью | наблюдение и оценка |
| профессиональной | в области монтажа санитарно- | на практических |
| деятельности. | технических и вентиляционных | занятиях и при |
|  | систем и своевременное | выполнении работ по |
|  | освоение новейших | учебной и |
|  | технологий. | производственной |
|  |  | практике. |