Рабочая  программа учебной практики модуля  ПМ01 разработана на основе:

- Федерального Государственного образовательного стандарта  среднего профессионального образования по специальности 15.02.06  Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) входит в укрупненную группу 15.01.01 Машиностроение,

-основной профессиональной образовательной программы  по специальности 15.02.06  Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям),2021г.

Организация - разработчик: ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

Разработчик: Лебедева А.С., преподаватель

Содержание

1.Паспорт рабочей программы учебной практики…………………………….3

2.Результаты освоения учебной практики ……………………………….……..7

3.Структура и содержание учебной практики…………..……………………...9

4.Условия реализации рабочей программы учебной практики ……………..65

5.Контроль и оценка результатов освоения учебной практики …………….70

- паспорт РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ учебной практики ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01 Ведение процесса по монтажу, технической эксплуатации и обслуживанию холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям)

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа профессионального модуля  учебной практики ПМ 01 является частью   основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 15.02.06  «Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок» (по отраслям)  в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  организация  и  проведение  работ  по  монтажу,  технической  эксплуатации  и  обслуживанию,  организации  деятельности  первичных  трудовых  коллективов  и соответствующих профессиональных  компетенций (ПК):

1. ПК 1.1. Осуществлять обслуживание и эксплуатацию холодильного оборудования.

2. ПК 1.2. Обнаруживать неисправную работу и принимать меры для устранения и предупреждения отказов и аварий.

3. ПК 1.3. Анализировать и оценивать режимы работы холодильного оборудования.

4. ПК 1.4. Проводить работы по настройке и регулированию работы автоматизации холодильного оборудования.

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в среднем профессиональном образовании для подготовки  обучающихся на базе основного общего и среднего (полного) общего  образования  по специальности 15.02.06  «Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок».

1.2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения учебной дисциплины:

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными и общими компетенциями компетенциями обучающийся в ходе освоения программы практики должен:

иметь практический опыт:

- осуществлять обслуживание и эксплуатацию холодильного оборудования;

- обнаруживать неисправную работу холодильного оборудования и принимать меры для устранения и предупреждения отказов и аварий;

- анализировать и оценивать режимы работы холодильного оборудования;

- проводить работы по настройке и регулированию работы систем автоматизации холодильного оборудования;

уметь:

-эксплуатировать холодильное оборудование;

- выполнять схемы монтажных узлов;

-осуществлять операции по монтажу холодильного оборудования;

-осуществлять операции по технической эксплуатации холодильного оборудования;

-осуществлять операции по обслуживанию холодильного оборудования;

-выбирать температурный режим работы холодильной установки;

-выбирать технологический режим переработки и хранения продукции;

-регулировать параметры работы холодильной установки;

-производить настройку контрольно- измерительных приборов;

-обеспечивать безопасную работу холодильной установки;

термодинамическую сущность процессов получения холода;

-применять методы холодильной технологии в совершенствовании технологических процессов получения, переработки, хранения и реализации биологически полноценной и экологически чистой продукции;

-выполнять расчеты холодильных машин, аппаратов и установок;

-применять методы холодильной технологии в совершенствовании технологических процессов получения, переработки, хранения и реализации -биологически полноценной и экологически чистой продукции;

-использовать правила техники безопасности при эксплуатации холодильного оборудования;

-осуществлять расчет и подбор холодильного оборудования; внедрять в практику необходимую и достоверную информацию о факторах, обеспечивающих улучшение качества продуктов и сокращение технологических потерь качества и массы; охлаждать, замораживать и хранить охлажденные и замороженные продуктов;

- определять структуру холодильной емкости; выполнять эскиз планировки холодильника;

-рассчитывать оптимальную толщину пароизоляции наружных ограждений холодильника;

-построить схему автоматики и регулирования;

-подобрать соответствующие регуляторы и средства измерения параметров криогенной установки с учетом особенностей их работы;

знать:

-теоретические основы промышленных способов получения холода; основы конструкции холодильных машин и установок, их основного и вспомогательного оборудования;

- основные хладагенты и хладоносители и их свойства; основы безопасной эксплуатации холодильных установок;

-теоретические основы электрооборудования холодильных машин и установок, электронной автоматики;

-минимальные затраты энергии на получении холода; технологические процессы и способы холодильной обработки;

-основные режимы, параметры и условия поддержания оптимальной температуры; классификацию холодильных сооружений;

-материалы, используемые при строительстве холодильников; инженерные системы холодильников;

-устройство холодильно-компрессорных машин и установок;

- принцип действия холодильно-компрессорных машин и установок;

-технологические процессы организации холодильной обработки продуктов;

-виды инструктажей по безопасности труда и противопожарным мероприятиям;

-задачи и цели технической эксплуатации и обслуживания холодильной установки;

-решения производственно-ситуационных задач по обслуживанию и технической эксплуатации холодильной установки;

-конструкцию и принцип действия приборов автоматики.

-основы конструкции холодильных машин и установок, их основного и вспомогательного оборудования;

-основы безопасной эксплуатации холодильных установок;

-основные режимы, параметры и условия поддержания оптимальной температуры;

-классификацию холодильных сооружений; материалы, используемые при строительстве холодильников; и инженерные системы холодильников;

-системы автоматизации, включающие: автоматическое регулирование, автоматическая защита, автоматическая сигнализация, программное управление; регулирование подачи и холодопроизводительности в компрессорных установка автоматизация теплообменных аппаратов воздухоразделительных установок;

-выполнять расчеты холодильных машин, аппаратов и установок;

- подбирать основное и вспомогательное оборудование;

-использовать правила техники безопасности при эксплуатации холодильного оборудования;

применять теоретические знания для организации хранения охлажденной и замороженной продукции, грамотно и умело выбирать и поддерживать технологические параметры холодильного хранения;

-осуществлять расчет и подбор холодильного оборудования; внедрять в практику необходимую и достоверную информацию о факторах, обеспечивающих улучшение качества продуктов и сокращение технологических потерь качества и массы;

- рассчитывать оптимальную толщину теплоизоляции наружных ограждений холодильника;

-определять структуру холодильной емкости; выполнять эскиз планировки холодильника

-обосновывать технические требования по надежности ХС и СК и их составных частей;

-разрабатывать программы обеспечения надежности систем; проводить анализнадежности  структурных и функциональных схем ХС и СК;

-выполнять расчеты численных значений показателей надежности; производить расчеты циклов одноступенчатых холодильных машин; выполнять расчет и подбор компрессоров и теплообменных аппаратов;

-производить разборку и сборку компрессоров и выявлять дефектные узлы и детали; определять холодопроизводительность компрессора (холодильной машины; ;

- пользоваться специнструментом и выполнять работы по техническому обслуживанию холодильного оборудования; выявлять и устранять основные неисправности в работе холодильных установок, торгового холодильного оборудования, ледогенераторов, фризеров, кондиционеров;

-составлять техническую документацию на обслуживание холодильных установок.

-методы проведения анализа надежности сложных технических систем;

-виды и методы испытаний;

-состояние и перспективы развития холодильной техники; способы получения низких температур и основы термодинамической теории холодильных машин;

-классификацию, конструкцию и принцип работы основного и вспомогательного оборудования; технологические схемы и схемы автоматизации холодильных установок малой и средней производительности;

-устройство холодильников для предприятий торговли и общественного питания;

-организацию и правила технического обслуживания холодильного оборудования;

-оптимальные режимы работы холодильных установок;

-причины неисправностей в работе холодильных установок

Для лучшего усвоения учебного материала его изложение необходимо проводить с применением технических средств обучения, видео-, аудиоматериалов, современных программ компьютерного проектирования.

Курс обеспечен методическими пособиями и указаниями к выполнению практических работ.

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 180

2 СТРУКТУРА И   СОДЕРЖАНИЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ01

2.1. Тематический план учебной практики ПМ01

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  |  |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  |  |  |  | Самостоятельная работа |  |  | Учебная, часов | Производственная (по профилю специальности), часов (если предусмотрена рассредоточенная практика) |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов |  | в т.ч., курсовая работа (проект), часов |  | Всего, часов |  | в т.ч., курсовая работа (проект), часов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
| ПК 1.1-ПК 1.4 | Учебная практика | 180 п/п |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 п/п |  |
|  | Всего: | 180 п/п |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 п/п |  |

3. Результаты освоения профессионального модуля

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1.1 | Осуществлять обслуживание и эксплуатацию холодильного оборудования |
| ПК 1.2 | Обнаруживать неисправную работу и принимать меры для устранения и предупреждения отказов и аварий |
| ПК 1.3 | Анализировать и оценивать режимы работы холодильного оборудования |
| ПК 1.4 | Проводить работы по настройке и регулированию работы автоматизации холодильного оборудования |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество |
| ОК 3 | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность |
| ОК 4 | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |

3.2. Содержание  учебной практики ПМ 01

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| ПМ 01 учебная практика |  |  | 180 |  |  |
| Тема 1. Организация монтажа холодильного оборудования 2курс 4 семестр | Содержание |  |  |  |  |
|  | 1. | Изучение норм и требований безопасности труда, электробезопасности и пожарной безопасности при монтаже холодильного оборудования; | 6 | 3 |  |
|  | 2 | Изучение значения и роли монтажных работ в холодильно- компрессорном цехе; | 6 | 3 |  |
|  | 3. | Изучение организации рабочего места мон-тажника: | 6 | 3 |  |
|  | 3. | Изучение основных требований, предъявляемые к монтажу холодильного оборудования; | 6 | 3 |  |
|  | 4. | Изучение методов организации монтажных работ; | 6 | 3 |  |
|  | 5. | Изучение инструментов, применяемых при монтажных работах | 6 | 3 |  |
|  | 6. | Изучение подъемных механизмов, применяемых при сборке и монтаже холодильных машин и установок; Дифференцированный зачет | 6 | 3 |  |
| Тема.2. Монтаж трубопроводов 3курс 5семестр | Содержание |  | 6 | 3 |  |
|  | 1 | Нормы и требования безопасности труда электробезопасности и пожарной безопасности при монтаже трубопроводов. | 6 | 3 |  |
|  | 2 | Гибка труб; Отбортовка и развальцовка труб; | 6 | 3 |  |
|  | 3 | Электросварка трубопроводов; | 6 | 3 |  |
|  | 4 | Газовая сварка и пайка фреоновых трубопроводов; | 6 | 3 |  |
|  | 5 | Разметка трубопроводов; | 6 | 3 |  |
|  | 6 | Сборка трубопроводов, крепление труб; Дифференцированный зачет | 6 | 3 |  |

| Тема 3. Монтаж холодильно-компрессорного оборудования 3 курс 6 семестр | Содержание |  |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | нормы и требования безопасности труда, электробезопасности и пожарной безопасности пр ооборудования; | 6 | 3 |
|  | 2 | технология монтажа поршневых компрессоров и компрессорных агрегатов; | 6 | 3 |
|  | 3 | технология монтажа монтажа винтовых компрессоров; | 6 | 3 |
|  | 4 | технология монтажа монтажа двухступенчатых компрессоров и агрегатов; | 6 | 3 |
|  | 5 | технология монтажа монтажа холодильно-компрессорных агрегатов для охлаждения хладоносителей; | 6 | 3 |
|  | 6 | технология монтажа вспомогательного оборудования, технология монтажа арматуры и приборов автоматики Дифференцированный зачет | 6 | 3 |

| Тема 4 Техническая эксплуатация холодильных машин и установок 4 курс 7 семестр | СОДЕРЖАНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Изучение норм и требований безопасности труда, электробезопасности и пожарной безопасности при эксплуатации компрессоров и компрессорных агрегатов; | 6 | 3 |
|  | 2 | Изучение требований, предъявляемых к эксплуатации холодильного оборудования; | 6 | 3 |
|  | 3 | Изучение общих правил приемки оборудования в эксплуатацию; | 6 | 3 |
|  | 4 | Изучение подготовки холодильной установки к пуску, сдаче в эксплуатацию; | 6 | 3 |
|  | 5 | Изучение правил эксплуатациикомпрессоров и компрессорных агрегатов-поршневых;-винтовых; | 6 | 3 |
|  | 6 | Изучение правил эксплуатации теплообменных аппаратов:-конденсаторов; испарителей для охлаждения хладоносителей Дифференцированный зачет | 6 | 3 |

| Тема 5. Техническое обслуживание холодильно-компрессорного оборудования 4 курс 8 семестр | СОДЕРЖАНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Изучение оптимального режима работы холодильной установки. Анализ режима работы холодильной системы | 6 | 3 |
|  | 2 | Изучение правил обслуживания поршневого и винтового компрессоров (по инструкциям) | 6 | 3 |
|  | 3 | Изучение основных неисправностей, их причин и способов устранения в работе компрессоров | 6 | 3 |
|  | 4 | Изучение правил технического обслуживания- теплообменных аппаратов и вспомогательного оборудования, | 6 | 3 |
|  | 5 | Изучение правил технического обслуживания арматуры, приборов автоматики; | 6 | 3 |
|  | 6 | Составление документации по обслуживанию холодильного оборудования. Дифференцированный зачет | 6 | 3 |

4.условия реализации ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 01

4.1. Требования к минимальному материально-техническое обеспечению:

Для реализации программы модуля имеется в наличии:

- учебный кабинет «Холодильных машин и установок»;

- лаборатория «электроники и электрооборудования холодильных машин и установок»:

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Холодильные машины и установки»:

- учебные стенды «Каток с теплообменником», «Поиск неисправности»;

- методические и наглядные пособия (см. паспорт кабинета);

- рабочие места для обучающихся при проведении занятий;

Технические средства обучения:

- компьютер, мультимедиапроектор, экран.

Оборудование лаборатории и рабочих мест «электроники и электрооборудования холодильных машин и установок»:

- мобильные стенды «Монтаж, испытания и пусконаладочные работы холодильной установки» (с основным оборудованием: компрессор, конденсатор, испаритель);

- мобильные стенды на базе холодильной машины  «Поиск неисправностей и техническое обслуживание холодильной установки»;

- стенд с кондиционером;

- измерительные инструменты и приборы;

- паячные посты (газовая горелка для пайки твердым припоем);

- расходные материалы для проведения лабораторных и практических занятий;

- компрессоры различных типов;

- образцы холодильного оборудования;

- макеты холодильного оборудования;

- макеты кондиционеров;

- методические и наглядные пособия (см. паспорт лаборатории).

Технические средства обучения:

- компьютер, мультимедиапроектор, экран.

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику на предприятиях, оснащенных холодильными установками.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:

- мобильные стенды для монтажа и пусконаладочных работ с основным оборудованием;

-  мобильные стенды на базе холодильной установки;

-  холодильное оборудование;

-  стенд с кондиционером;

-  узлы и детали компрессоров, приборы автоматики холодильных установок;

-  модели и макеты холодильного оборудования;

-  технические средства компьютерные, мультимедийные и т.п.

4.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

- Современные холодильники: устройство и ремонт / под ред. А. В. Родина, Н. А. Тюнина. - Москва : СОЛОН-Пресс, 2020. - 112 с. - (Ремонт, выпуск 140). - ISBN 978-5-91359-203-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1227735  (дата обращения: 28.01.2022). – Режим доступа: по подписке.

- Современные холодильники: устройство и ремонт / под ред. А. В. Родина, Н. А. Тюнина. - Москва : СОЛОН-Пресс, 2020. - 112 с. - (Ремонт, выпуск 140). - ISBN 978-5-91359-203-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1227735  (дата обращения: 28.01.2022). – Режим доступа: по подписке.

- Кащенко, В. Ф. Торговое оборудование : учебное пособие / В.Ф. Кащенко, Л.В. Кащенко. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 398 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015381-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1174606  (дата обращения: 28.01.2022). – Режим доступа: по подписке.

- Кащенко, В. Ф. Оборудование предприятий общественного питания : учебное пособие / В.Ф. Кащенко, Р.В. Кащенко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 373 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-014118-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1141778  (дата обращения: 28.01.2022). – Режим доступа: по подписке.

Дополнительная литература

- Сайт /catalog/document?id=274388 Режим доступа: по подписке.

- Сайт https://znanium.com/catalog/document?id=274387 Режим доступа: по подписке.

- Сайт https://znanium.com/catalog/document?id=385835 Режим доступа: по подписке.

- Сайт https://znanium.com/catalog/document?id=385834 Режим доступа: по подписке.

- Сайт https://znanium.com/catalog/document?id=385833 Режим доступа: по подписке.

- Сайт https://znanium.com/catalog/document?id=385832 Режим доступа: по подписке.

Интернет-ресурсы:

- Сайт http://bitzer.ru/.

- Сайт https://www.danfoss.com/ru-ru/

- Сайт www.alfalaval.com.

- Сайт www.holodunion.ru/news

- Сайт www.danfoss.com

- https://znanium.com

Сервисы и инструменты:

- Skype (режим доступа: https://www.skype.com/)

- Zoom (режим доступа: https://zoom.us/)

- https://disk.yandex.ru/

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) – русский. Применяются следующие формы занятий: практическое занятие, лабораторная работа, лекция, семинар, самостоятельная работа. Допустимо проведение и других видов занятий.

Организация образовательного процесса должна предусматривать применение активных и интерактивных форм проведения занятий: компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, моделирования и разбора конкретных ситуаций, групповых дискуссий и т.п. в сочетании с самостоятельной работой.

Количество часов, отведенных на консультативную помощь при освоении профессионального модуля, определяется учебным заведением самостоятельно (с учетом 100 часов консультаций, предусмотренных на учебную группу на каждый учебный год).

При изучении профессионального модуля обязательно прохождение практики. Учебное заведение может самостоятельно выбрать виды практик: сочетание учебной и производственной практик или только одну из них. Учебная практика и производственная практика могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом и на основании результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций, где обучающийся проходил практику.     Изучение программы профессионального модуля завершается квалификационным экзаменом.

Освоению данного профессионального модуля предшествует изучение дисциплин математического и общего естественнонаучного цикла:

ЕН.01 « Математика»;

ЕН.02 «Информатика»;

общепрофессиональных дисциплин:

ОП.01 «Инженерная графика»;

ОП.02 «Материаловедение»;

ОП.03 «Техническая механика»;

ОП.04 «Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия»;

ОП.05 «Термодинамика, теплотехника и гидравлика»;

ОП.06 «Охрана труда»;

ОП.07 «Безопасность жизнедеятельности»;

ОП.08 «Технология обработки материалов»;

ОП.09 «Электроника и электронная техника»;

ОП.10 «Информационные технологии в профессиональной деятельности»;

ОП.11 «Менеджмент»;

ОП.12 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности».

.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам: наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю профессионального модуля ПМ 01 «Введение процесса по монтажу, технической эксплуатации и обслуживанию холодильно-компрессорных машин и установок» и специальности 15.02.06 «Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок».

Инженерно-педагогический состав: наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю профессионального модуля ПМ01 и с обязательным опытом работы в соответствующих профессиональной сфере организациях. Преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.

Мастера: наличие среднего профессионального образования, обязательный опыт работы в соответствующих профессиональной сфере организациях. Мастера должны проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.

- Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1 Осуществлять обслуживание и эксплуатацию холодильного оборудования. | - выполнение работ по обслуживанию и эксплуатации холодильного оборудования | -Экспертная оценка, -наблюдение, -выполнение практического задания, тестирование - выступление на занятиях с докладами; - содержание и оформление мультимедийной презентации; - оформление рефератов. - участие в рабочих группах по выполнению практических заданий; - выступление на семинарах с сообщениями, рефератами; |
| ПК 1.2 Обнаруживать неисправную работу и принимать меры для устранения и предупреждения отказов и аварий | - обнаружение неисправностей в работе холодильного оборудования; - устранение неисправностей в работе холодильного оборудования; - проведение мер по предупреждению отказов и аварий холодильного оборудования. |  |
| ПК 1.3Анализировать и оценивать режимы работы холодильного оборудования | - анализировать режимы работы холодильного оборудования; - оценивать режимы работы холодильного оборудования |  |
| ПК 1.4 Проводить работы по настройке и регулированию работы автоматизации холодильного оборудования | - настраивать и регулировать автоматизацию холодильного оборудования |  |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК-1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - демонстрация интереса к будущей профессии; - может понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии. | Экспертная оценка, -наблюдение, -выполнение практического задания, тестирование - выступление на занятиях с докладами; - содержание и оформление мультимедийной презентации; - оформление рефератов. - участие в рабочих группах по выполнению практических заданий; - выступление на семинарах с сообщениями, рефератами; |
| ОК-2 Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | - выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области обслуживания холодильного оборудования; - оценка эффективности и качества выполнения; - может организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |  |
| ОК-3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | - решение стандартных и нестандартных задач в области обслуживания холодильного оборудования. |  |
| ОК-4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | - эффективный поиск необходимой информации; - использование различных источников, включая электронные. |  |
| ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | -может использовать информационно-коммуникационные техно-логии в профессиональной деятельности; - работа в компрессорном цехе. |  |