Рабочая программа учебной практики профессионального модуля разработана на основе:

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям), входит в состав укрупненной группы специальностей 15.00.00 Машиностроение, приказ №348 от 18 апреля 2014 года,

- основной профессиональной образовательной программы по специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям),2020г.

Организация-разработчик: ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

Разработчики: Хидирова С.А..преподаватель

Уйбекова Л.Х., преподаватель

1. Вид практики, способ и форма проведения

Вид практики: учебная.

Способ проведения практики: стационарно.

Форма проведения практики: дискретно путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения учебной практики после экзаменационной сессии.

2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики

Учебная практика (по профилю специальности) профессионального модуля ПМ.02. Участие в работах по ремонту и испытанию холодильного оборудования (по отраслям) является обязательным разделом основной профессиональной образовательной программы (ОПОП), обеспечивающей реализацию Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям).

Целью практики является формирование профессиональных и общих компетенций по специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям).

Важнейшей задачей практики является подготовка студентов к самостоятельной работе в конкретных производственных условиях в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 15.02.06  Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям).

Учебная практика представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся профессионального модуля ПМ.02. Участие в работах по ремонту и испытанию холодильного оборудования (по отраслям).

Учебная практика проводится под непосредственным руководством и контролем руководителей учебной практики от организации, осуществляющих учебную деятельность, и методического руководителя – руководителя практики от учебного заведения.

Форма отчетности по учебной практике – дневник; форма аттестации–зачет.

В результате прохождения учебной практики у обучающегося формируются компетенции и по итогам практики обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты:

| ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ |  |
| --- | --- |
| ОК-2 | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ОК-3 | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |
| ОК-4 | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК-5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК-6 | Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |
| ОК-7 | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. |
| ОК-8 | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |
| ОК-9 | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ |  |
| ПК-2.1 | Участвовать в организации и выполнять работы по подготовке к ремонту и испытаниям холодильного оборудования. |
| ПК-2.2 | Участвовать в организации и выполнять работы по ремонту холодильного оборудования с использованием различных приспособлений и инструментов. |
| ПК-2.3 | Участвовать в организации и выполнять различные виды испытаний холодильного оборудования. |

В результате прохождения практики студент должен:

иметь практический опыт:

- участия в организации и выполнения работ по подготовке к ремонту и испытаниям холодильного оборудования;

- участия в организации и выполнения работ по ремонту и холодильного оборудования;

- участия в организации и выполнения различных видов испытаний холодильного оборудования;

- применения приспособлений и инструментов для выполнения работ по ремонту холодильного оборудования;

уметь:

- участвовать в организации и осуществлять операции по ремонту холодильного оборудования;

- определять износ холодильного оборудования и назначать меры по его устранению;

- обеспечивать безопасность работ при ремонте холодильного оборудования;

- участвовать в организации и проводить разборку и сборку основного и вспомогательного холодильного оборудования;

- участвовать в проведении различных видов испытаний холодильного оборудования;

знать:

- технологические процессы ремонта деталей и узлов холодильной установки;

- основные пути и средства повышения долговечности холодильного оборудования;

- прогнозирование отказов в работе и обнаружение дефектов холодильного оборудования;

- основные методы диагностирования и контроля технического состояния холодильного оборудования;

- основные технологии проведения различных испытаний холодильной установки.

Учебная практика является обязательным разделом основной профессиональной образовательной программы. Практика представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. Учебная практика (по профилю специальности) реализуется при освоении профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля ПМ.02 Участие в работах по ремонту и испытанию холодильного оборудования (по отраслям).

3. Место практики в структуре образовательной программы

Практика является обязательным блоком основной образовательной программы подготовки специалистов среднего профессионального образования.

Полученные в ходе прохождения практики знания, навыки, умения являются базой для выполнения выпускной квалификационной работы.

4. Время проведения практики

Количество часов, отводимое на практику:

учебной практики – 36 часов.

5. Содержание учебной практики по ПМ 02 Участие в работах по ремонту и испытанию холодильного оборудования (по отраслям)

| № | Разделы (этапы) практики | Виды работ | Отчетная документация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение собрания студентов перед выходом на практику | Ознакомление с приказом деканата ФСПО о направлении студентов на практику, процедурой прохождения практики, с документацией, выдаваемой каждому студенту, проведение инструктажа по технике безопасности. | Наличие у каждого студента дневника по практике, программы производственной практики, задания, указаний по прохождению практики и оформлению итогового отчета. |
| 2. | Вводный, ознакомительно-теоретический этап прохождения практики | Знакомство студентов со спецификой функционирования конкретной базы практики, с ее научно-техническими и производственными задачами. | Утвержденный календарный график и индивидуальное задание работы студента. |
| 3. | Практический этап | Выполнение студентом получаемых индивидуальных заданий. На данном этапе студенты получают навыки работы по конкретным областям, определенным в задачах практики. | Записи в дневнике о проведении соответствующих работ. |
| 4. | Итоговый этап | Подведение итогов практики. Оформление отчета по практике. | Дневник и отчет о прохождении практики. Ведомость с дифференцированной оценкой за прохождение студентами производственной практики. |

Тематический план учебной практики

| № | Виды работ | Часы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Изучение показателей надежности и способы повышения надежности холодильного оборудования. | 1 |
| 2 | Изучение видов износа холодильного оборудования. | 1 |
| 3 | Изучение методов определения износа холодильного оборудования. | 1 |
| 4 | Изучение способов предупреждения преждевременного износа оборудования. | 1 |
| 5 | Изучение норм и требований безопасности труда, электробезопасности и пожарной безопасности при ремонте холодильного оборудования. | 1 |
| 6 | Изучение способов и методов организации ремонтных работ. | 1 |
| 7 | Система планово-предупредительного ремонта холодильного оборудования в компрессорном цехе. | 1 |
| 8 | Изучение методов ремонта изношенных деталей. | 1 |
| 9 | Нормативы трудоемкости ремонтных работ и простоя холодильного оборудования в ремонте. | 1 |
| 10 | Изучение технологии ремонта компрессоров. | 1 |
| 11 | Разборка компрессора, очистка и обезжиривание деталей. | 1 |
| 12 | Составление дефектовочной документации. | 1 |
| 13 | Изучение степени износа и ремонт деталей компрессора. | 1 |
| 14 | Сборка компрессора после ремонта. | 1 |
| 15 | Испытание компрессора после ремонта. | 1 |
| 16 | Изучение технологии ремонта теплообменных аппаратов. | 1 |
| 17 | Очистка поверхности теплообмена от различного рода загрязнений. | 1 |
| 18 | Проведение антикоррозионных мероприятий. | 1 |
| 19 | Изучение технологии ремонта вспомогательного оборудования. | 2 |
| 20 | Изучение техники безопасности и правил проведения испытания холодильной установки. | 2 |
| 21 | Изучение видов испытаний холодильного оборудования. | 2 |
| 22 | Изучение испытания компрессоров. | 2 |
| 23 |  | 2 |
| 24 | Изучение испытания теплообменных аппаратов. | 2 |
| 25 | Изучение испытания сосудов. | 2 |
| 26 | Изучение испытания трубопроводов. | 2 |
| 27 | Заполнение акта испытания. | 2 |

6.Формы отчетности по учебной практике

Результатом отчетности по практикам являются:

1. Отчет по практике.

- Промежуточная аттестация обучающихся по практике

Дифференцированный зачёт

а) защита отчета

б) критерии оценивания компетенций (результатов) и описание шкалы оценивания

| № | Показатели оценки результатов практики | Норма баллов |
| --- | --- | --- |
| Текущий контроль |  |  |
| 1. | Участие в организационном собрании | 5 |
| 2. | Регулярно и в срок выполнение индивидуальных заданий | 25 |
| 3. | Предварительная проверка материалов отчета по практике | 20 |
| 4. | Соблюдение студентом сроков представления руководителю практики отчета по практике | 10 |
| Промежуточная аттестация |  |  |
| 5. | Защита студентом отчета по практике | 40 |
|  | ВСЕГО БАЛЛОВ: | 100 |

8.Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

- Кащенко, В. Ф. Торговое оборудование : учебное пособие / В.Ф. Кащенко, Л.В. Кащенко. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 398 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015381-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1174606  (дата обращения: 28.01.2022). – Режим доступа: по подписке.

- Кащенко, В. Ф. Оборудование предприятий общественного питания : учебное пособие / В.Ф. Кащенко, Р.В. Кащенко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 373 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-014118-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1055719 (дата обращения: 25.03.2022). – Режим доступа: по подписке.

- Современные холодильники: устройство и ремонт / под ред. А. В. Родина, Н. А. Тюнина. - Москва : СОЛОН-Пресс, 2020. - 112 с. - (Ремонт, выпуск 140). - ISBN 978-5-91359-203-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1227735  (дата обращения: 28.01.2022). – Режим доступа: по подписке.

# Дополнительные источники:

- Гайворонский, К. Я. Технологическое оборудование предприятий общественного питания и торговли : учебник / К.Я. Гайворонский, Н.Г. Щеглов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 480 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0776-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1003603  (дата обращения: 28.01.2022). – Режим доступа: по подписке.

# Интернет-ресурсы:

- www.yandex.ru

- www.rambler.ru

- www.google.ru

- www.yahoo.com

- www.apport.ru

- www.dogpile.com

Сервисы и инструменты:

1. Skype (режим доступа: https://www.skype.com/)

2. Zoom (режим доступа: https://zoom.us/)

3. https://disk.yandex.ru/

- Материально техническое обеспечение практики

Для реализации программы учебной практики в ГБОУ КПК имеется:

Учебная лаборатория:

- учебные стенды «Каток с теплообменником» и «Поиск неисправности»;

- методические и наглядные пособия (см. паспорт кабинета);

- рабочие места для обучающихся при проведении занятий;

Технические средства обучения:

- компьютер, мультимедиапроектор, экран.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Холодильные ма-шины и установки»:

- мобильные стенды «Монтаж, испытания и пусконаладочные работы холодильной установки» (с основным оборудованием: компрессор, конденсатор, испаритель);

- мобильные стенды на базе холодильной машины  «Поиск неисправностей и тех-ническое обслуживание холодильной установки»;

- стенд с кондиционером;

- измерительные инструменты и приборы;

- паячные посты (газовая горелка для пайки твердым припоем);

- расходные материалы для проведения лабораторных и практических занятий;

- компрессоры различных типов;

- образцы холодильного оборудования;

- макеты холодильного оборудования;

- макеты кондиционеров;

- методические и наглядные пособия (см. паспорт лаборатории).

Технические средства обучения:

- компьютер, мультимедиапроектор, экран.

Реализация программы модуля предполагает обязательную производствен-ную практику на предприятиях, оснащенных холодильными установками.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:

- мобильные стенды для монтажа и пусконаладочных работ с основным оборудо-ванием;

-  мобильные стенды на базе холодильной установки;

-  холодильное оборудование;

-  стенд с кондиционером;

-  узлы и детали компрессоров, приборы автоматики холодильных установок;

-  модели и макеты холодильного оборудования;

-  технические средства компьютерные, мультимедийные и т.п.