Рабочая программа учебной практики разработана на основе:

-Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования для подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии: 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), утвержденного Министерством образования и науки РФ от 02 августа 2013 г., № 802, зарегистрированного в Министерстве РФ 20 августа 2013 г. № 29611, входящая  укрупненную группу специальности 13.00.00 Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника;

- ОПОП по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям);

- рабочей программы по ПМ. 02 Проверка и наладка электрооборудования;

- рабочей программы воспитания по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) на основе требований Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020

Организация - разработчик: ГАПОУ  «Казанский политехнический колледж»

Разработчик:

Липачев В.Г.,  мастер производственного обучения

СОДЕРЖАНИЕ

| 1 ПАСПОРТ рабочей ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ практики |  |
| --- | --- |
| 2 Структура И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ |  |
| 3 УСЛОВИЯ реализации программы УЧЕБНОЙ практики |  |
| 4 Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ практики |  |

1. ПАСПОРТ рабочей ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ практики

1.1 Область применения программы

Рабочая программа учебной практики УП.02. Проверка и наладка электрооборудования – является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 13.01.10. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Проверка и наладка электрооборудования.

Результатом освоения программы учебной практики является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: УП. 02 Проверка и наладка электрооборудования, в том числе общими (ОК), профессиональными (ПК) компетенциями и личностными результатами воспитания (ЛР):

| Коды | Общие и профессиональные компетенции |
| --- | --- |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями |
| ОК 7. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |
| ПК 2.1. | Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу. |
| ПК 2.2. | Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала. |

Результаты воспитания:

| Код | Личностные результаты реализации программы воспитания |
| --- | --- |
| ЛР 8 | Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. |
| ЛР 9 | Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости |
| ЛР15 | Содействующий формированию положительного образа и поддержанию престижа своей профессии |
| ЛР 16 | Способный искать и находить необходимую информацию используя разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе производственной деятельности проблем при строительстве и эксплуатации объектов капитального строительства; |
| ЛР 17 | Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участник трудовых отношений. |

Цели учебной практики:

Целью учебной практики является комплексное освоение обучающимися работ по проверке и наладки электрооборудования. В ходе освоения программы учебной практики, обучающиеся должен иметь

практический опыт:

- заполнения технологической документации;

-работы с измерительными электрическими приборами, средствами измерений, стендами;

1.2.  Задачи учебной практики:

Задачами учебной практики является формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений и освоения трудовых приемов, операций, технологических процессов в рамках профессионального модуля ПМ.02.  УП. 02 Проверка и наладка электрооборудования.

Обучающийся должен уметь:

-выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок;

-проводить электрические измерения;

-снимать показания приборов;

-проверять электрооборудование на соответствие чертежам,

электрическим схемам, техническим условиям;

Обучающийся должен знать:

-общую классификацию измерительных приборов;

- схемы включения приборов в электрическую цепь;

- документацию на техническое обслуживание приборов;

- систему эксплуатации и поверки приборов;

- общие правила технического обслуживания измерительных приборов.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной (производственной) практики:

На учебную практику отводится 180 часов.

| Курс обучения | 1 семестр | 2 семестр | 3 семестр | 4 семестр | 5 семестр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1курс |  | 108 часов |  |  |  |
| 2 курс |  |  | 36 часов | 36 часов |  |
| 3 курс |  |  |  |  |  |

в том числе в форме практической подготовки – 180 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ учебной практики

УП.02 Проверка и наладка электрооборудования

Общая трудоемкость учебной практики составляет: 252 часа.

| Наименование тем практики | Содержание практических занятий | Объем часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | 2 семестр |  |
| Тема №2.1 Проверка и наладка схем электрических соединений | Практическое занятие №1 Ознакомления организация рабочего места при проверке и наладке электрооборудования . - инструктаж по охране труда. -электрооборудование -контрольно-измерительные приборы. – техническая документация | 6 |
|  | Практическое занятие №2 Отработка практических навыков «Прозвонки». -изучение конструкций прозвонк. - правила пользования индикаторами, - изучения измерения сопротивления мультиметром. - изучения схем измерения постоянных сопротивлений. | 6 |
|  | Практическое занятие №3 Проверка состояния электрической изоляции. -проверка состояния механической части системы электрооборудования; -«прозвонка» монтажных проводов и кабельных линий по электрическим схемам -измерение сопротивления изоляции | 6 |
|  | Практическое занятие №4 Проверка состояния установочных элементов электрооборудования. -проверка состояния механической части розеток, распределительных коробок, разъёмов, патронов и т.д. -прозвонка установочных элементов и замена неисправных элементов изделий. | 6 |
|  | Практическое занятие №5 Проверка и испытание коммутационных устройств - внешний переключателей, выключателей; - проверка механической части; - проверка контактной группы; | 6 |
| Всего |  | 30 часов |
| Тема №2.2 Проверка и наладка схем управления освещения | Практическое занятие №1Отработка практических навыков измерения электрических величин мультиметром. - изучение конструкции мультиметра. – правила пользования мультиметра, - изучения схем измерения мультиметром. – измерения постоянных и переменных напряжений. – измерения постоянного и переменного ток. – измерения в режиме омметр. | 6 |
|  | Практическое занятие №2 Проверка исправности источников освещения - поверка исправности и испытания ламп накаливания в электрической цепи; - поверка исправности и испытания люминесцентных ламп; - проверка и испытания светодиодных ламп; | 6 |
|  | Практическое занятие №3 Проверка наладка и испытания светильника местного освещения. –Изучение электрической схемы; - Проверка и исправности арматуры светильника; - Прозвонка электрической цепи управления светильника; -Замена неисправных элементов светильника; - Включения светильника в элеектроцепь поверка напряжений в контрольных точках. | 6 |
|  | Практическое занятие №4 Проверка наладка и испытания люминесцентного светильника. –Изучение электрической схемы; - Проверка и исправности арматуры светильника; - Прозвонка электрической цепи управления светильника; -Проверка и замена неисправных элементов светильника; - Включения светильника в элеектроцепь поверка напряжений в контрольных точках. | 6 |
|  | Практическое занятие №5 Наладка и испытания осветительного прибора через одно клавишный выключатель -Проверка исправности электрического монтажа осветительного прибора через одно клавишный выключатель - Прозвонка и замер напряжений в контрольных точках электрической схемы - Устранение неисправностей замена неисправных элементов схемы. -Проверка работоспособности схемы КИА | 6 |
|  | Практическое занятие №6 Наладка и испытания схемы включения осветительного прибора через двух клавишный выключатель -Проверка исправности электрического монтажа осветительного прибора через двух клавишный выключатель - Прозвонка и замер напряжений в контрольных точках электрической схемы - Устранение неисправностей замена неисправных элементов схемы. -Проверка работоспособности схемы КИА | 6 |
|  | Практическое занятие №7Наладка и испытания схемы включения осветительного прибора через трёх клавишный выключатель (люстра): -Проверка исправности электрического монтажа осветительного прибора через двух клавишный выключатель - Прозвонка и замер напряжений в контрольных точках электрической схемы - Устранение неисправностей замена неисправных элементов схемы. -Проверка работоспособности схемы КИА | 6 |
|  | Практическое занятие №8 Наладка и испытания схемы управления осветительной установки помещения при помощи двух выключателей. -Проверка исправности электрического монтажа освещения с выключателями в двух направлениях - Прозвонка и замер напряжений в контрольных точках электрической схемы - Устранение неисправностей замена неисправных элементов схемы. -Проверка работоспособности схемы КИА | 6 |
|  | Практическое занятие №9Наладка и испытания схемы управления осветительной установки помещения при помощи трех выключателей. -Проверка исправности электрического монтажа освещения с выключателями в двух направлениях - Прозвонка и замер напряжений в контрольных точках электрической схемы - Устранение неисправностей замена неисправных элементов схемы. -Проверка работоспособности схемы КИА | 6 |
|  | Практическое занятие №10 Наладка и испытания схемы управления освещения, питаемых от четырехпроводной сети -Проверка исправности электрического монтажа освещения четырехпроводной сети - Прозвонка и замер напряжений в контрольных точках электрической схемы - Устранение неисправностей замена неисправных элементов схемы. -Проверка работоспособности схемы КИА | 6 |
|  | Практическое занятие №11 Наладка и испытания схемы управления туннельного освещения - Проверка исправности электрического монтажа туннельного освещения - Прозвонка и замер напряжений в контрольных точках электрической схемы - Устранение неисправностей замена неисправных элементов схемы. -Проверка работоспособности схемы КИА | 6 |
|  | Практическое занятие №12 Монтаж схемы автоматизированного управления освещения (реле уровня освещенности) -Составление схемы автоматизированного управления освещения -Сборка схемы автоматизированного управления осветительных устройств | 6 |
|  | Практическое занятие №13 Наладка и испытания схемы автоматизированного управления освещения (реле уровня освещенности) -Проверка исправности электрического монтажа автоматизированного освещения - Прозвонка и замер напряжений в контрольных точках электрической схемы - Устранение неисправностей замена неисправных элементов схемы. - Регулировка и проверка работоспособности схемы КИА | 6 |
| Всего |  | 78 часа |
| Итого за 2 курс: 108 часов |  |  |
| 4 семестр |  |  |
| Тема №2.3Проверка и наладка пускорегулирующей аппаратуры | Практическое занятие №1 Проверка и наладка устройство защитного отключения - Составление схемы включения в элеектроцепь различных типов предохранителей и вставок электроустановок -Проверка исправности электрического монтажа распределительных устройств -Прозвонка и оценка работоспособности работы схемы с предохранителей применяя КИА. | 6 |
|  | Практическое занятие №2 Проверка и наладка устройство защитного заземления - Изучение схемы защитного заземления электроустановок -Проверка исправности элементов защитного заземления -Проверка и оценка работоспособности работы схемы защитного заземления применяя КИА. | 6 |
|  | Практическое занятие №3 Проверка и наладка трёх и четырех-полюсных переключателей: - Составление схемы включения в элеектроцепь различных типов переключателей трёх и четырёхполюсников; - электрический монтаж трёхполюсных и четырехполюсников переключателей; -Прозвонка и оценка работоспособности работы схемы с применением КИА. | 6 |
|  | Практическое занятие №4 Проверка и наладка автоматических выключателей - Составление схемы включения в элеектроцепь различных типов автоматических выключателей; -Проверка исправности электрического монтажа распределительных устройств и автоматических выключателей; -Прозвонка и оценка работоспособности работы схемы с применяя КИА. | 6 |
|  | Практическое занятие №5 Проверка силового распределительного электрощита и вводно-распределительных устройств Однофазового питания типа TN-C-S на три группы (ЩР) - Составление схемы силового электрощита - Проверка схемы силового электрощита и вводно-распределительных устройств. -Прозвонка и оценка правильности работы схемы. | 6 |
|  | Практическое занятие №6 Наладка и испытания силового распределительного электрощита и вводно-распределительных устройств Однофазового питания типа TN-C на пять групп (ЩР) -Проверка выявление исправности электрического монтажа (УЗО и вводных автоматов) - Устранение неисправностей замена неисправных элементов схемы. - Проверка работоспособности схемы КИА | 6 |
|  | Практическое занятие №7 Проверка силового распределительного электрощита и вводно-распределительных устройств трех фазного питания -Проверка исправности электрического монтажа контактных групп: - Проверка исправности зашитых устройств - Прозвонка электрической схемы - Устранение неисправностей замена неисправных элементов схемы. - Проверка работоспособности схемы КИА | 6 |
|  | Практическое занятие №8 Проверка и наладка кнопочных постов и кнопок пуска - Составление схем подключения кнопочных постов и кнопок - Прозвонка и проверка маркировки по схемам - Зачистка контактов кнопок и замена -Прозвонка и оценка правильности работы схемы. | 6 |
|  | Практическое занятие №9 Проверка и наладка магнитных пускателей - Составление схемы включения в элеектроцепь магнитных пускателей; -Проверка исправности магнитного пускателя; -Прозвонка и оценка работоспособности работы схемы с применяя КИА. | 6 |
|  | Практическое занятие №10 Проверка и испытания реле - Составление элеектроцепь включения реле; -Проверка исправности реле; -Позвонка и оценка работоспособности работы схемы с применяя КИА | 6 |
| Всего |  | 60 часов |
| Тема №2.4 Наладка устройств учета электроэнергии | Практическое занятие №1 Отработка практических навыков измерения электрической энергии: - Практических навыков измерения мощности амперметром и вольтметром. – Составление схем измерения мощности с амперметром и вольтметром; - Измерения в электрической схемы тока и напряжения; | 6 |
|  | Практическое занятие №2 Монтаж и наладка однофазовых электросчетчиков - Сборка и наладка простейших схем учета электроэнергии. - Составление схемы подключение однофазных электросчетчиков. -Прозвонка и маркировка замер напряжения и тока. | 6 |
|  | Практическое занятие №3 Монтаж и наладка трехфазных электросчетчиков: - Составление схемы подключение трёхфазных электросчетчиков. -Прозвонка и маркировка проводов. - Наладка счетчиков реактивной мощности без трансформаторов тока и с трансформаторами тока. -Проверка фразировки: | 6 |
| Всего |  | 18 часов |
| Тема №2.5 Проверка и испытание электрических машин | Практическое занятие №1Проверка и наладка включение электродвигателя - внешний осмотр электродвигателя; - внутренний осмотр электродвигателя - проверка механической части; - подключения двигателя по схемам треугольник и звезда; - опробование на холостом ходу. | 6 |
|  | Практическое занятие №2Проверка исправности электро-обмоток электродвигателя - осмотр обмоток статора на механическое и тепловое повреждения; -прозвонка омметром обмоток статора и на короткое замыкание относительно корпуса; - проверка изоляции обмоток статора мегомметром. | 6 |
|  | Практическое занятие №3 Проверка и наладка прямого пуска электродвигателя - Изучение схемы прямого пуска электродвигателя; - Прозвонка электрической схемы; - Проверка установочных изделий схемы - Проверка электрических режимов схемы по контрольным точкам | 6 |
|  | Практическое занятие №4 Проверка и наладка дистанционного пуска электродвигателя - Изучение схемы пуска электродвигателя магнитным пускателе; - Прозвонка электрической цепи электрической схемы; - Проверка установочных изделий схемы; - Проверка электрических режимов схемы по контрольным точкам. | 6 |
|  | Практическое занятие №5 Проверка и наладка реверсивного пуска электродвигателя - Изучение схемы реверсивного пуска электродвигателя; - Прозвонка электрической цепи реверсивного пуска ; - Проверка установочных изделий схемы; - Проверка электрических режимов схемы по контрольным точкам. | 6 |
|  | Практическое занятие №6 Проверка и наладка реверсивного пуска электродвигателя - Изучение схемы реверсивного пуска электродвигателя; - Прозвонка электрической цепи реверсивного пуска ; - Проверка установочных изделий схемы; - Проверка электрических режимов схемы по контрольным точкам. | 6 |
| Всего |  | 36 часов |
| Тема №2.6 Наладка и проверка трансформаторов и преобразователей напряжений | Практическое занятие №1 Проверка и наладка сухих силовых трансформаторов -изучение электрических схем и контракций трансформаторов; - проверка исправности трансформаторов; - влечение трансформатора в электрическую цепь - проверка трансформатора на холостом ходу | 6 |
|  | Практическое занятие №2 Поверка и наладка выпрямителей - изучении схемы включения в электрическую цепь выпрямителя; - Проверка исправности диодов выпрямителя; - Проверка исправности электрического монтажа выпрямителя; -Проверка работоспособности эл. схемы. | 6 |
| Всего |  | 12 часов |
| Тема № 2.1 Монтаж и техническое обслуживание электроизмерительных приборов | Практическое занятие №1 Проверка и наладка электрических цепей подключения амперметров в электрооборудовании -изучения схем включения электроизмерительных приборов (амперметров) ; -проверка исправности прибора; -регулировка и расширения приделов измерения тока. | 6 |
|  | Практическое занятие №2 Проверка и наладка электрических цепей подключения вольтметрами в электрооборудовании -изучения схем включения электроизмерительных приборов (вольтметрами); -проверка исправности прибора; -регулировка и расширения приделов измерения вольтметра. | 6 |
|  | Практическое занятие №3 Проверка радиоэлементов и монтажа схем подключения электроизмерительных приборов - подготовка радиодеталей к монтажу; - поверка исправности радиоэлементов с применением К.И.А. - установка и крепление радиоэлементов в электрооборудовании и на печатных платах; - электрический монтаж по технологиям навесного и печатного монтажа - Проверка качества монтажа радиоэлементов. | 6 |
| Всего |  | 18 часов |
| Итого за 2 курс: |  | 144 часа |
| Итого: |  | 252 часа |

# 3. условия РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Для реализации программы учебной практики имеется в наличии мастерские (слесарно-механическая, монтажная)

Мебель и стационарное оборудование

1. Шкафы для учебно-методической документации

2. Стол преподавателя

3. Стул преподавателя

4. Столы обучающихся

5. Стулья для обучающихся

6. Доска классная

7. Интерактивная доска

8. Мультимедийный проектор

9. Подвес для проектора

10. Мобильный компьютерный класс

Учебно-наглядные пособия

1. Комплект учебно-методической документации

2. Планшеты

3. Плакаты

Компьютерные средства обучения

1. Программное обеспечение общего и профессионального назначения

2. Мультимедийные презентации лекционного материала

3. Обучающие и контролирующие программы

4. Информационные ресурсы сети Интернет

Материально-техническое обеспечение  слесарно-механической мастерской:

1.Слесарный верстак -13шт.

2.Разметочно-монтажный стол -1 шт.

3. Вертикально-сверлильный станок 2Н125 – 1 шт.

4. Настольно-сверлильный станок НС1277- 1шт.

5. Настольно-сверлильный станок ЗИМ426-1 шт.

6.  Заточной станок ЭТШ-1 -1 шт.

7.Слесарно-монтажный инструмент (чертилки, напильники, плашки, молотки, отвертки и т.д.).

8. Мерительный инструмент (линейки, угольники, штангенциркули и т.д.).

9. Стол для сверлильного и заточного станков – 2 шт.

10. Стеллаж для инструмента и материалов – 1 шт.

11. Шкаф для инструмента и спецодежды -4 шт.

12. Стол преподавателя

13. Стул преподавателя

14. Интерактивная доска

15. Мультимедийный проектор

16. Подвес для проектора

17. Компьютер

18. Принтер

19. Инструкционные карты.

Материально-техническое обеспечение монтажной мастерской:

1.Рабочие места -21шт.

2.Электромонтажные столы -  10 шт.

3.Слесарный верстак -5 шт.

4.Контрольно-измерительные приборы (мультиметр, осциллограф, вольтметр, мини вольтметр, блоки питания и т.д.)

5.Электромонтажный инструмент- 10 комплектов.

6.Перфоратор-2 шт.

7.Аккумуляторная дрель-шуруповерт -1шт.

8.Стенд К4826  -10 шт.

9.Стенд «Электрообеспечение электроустановок» – 5 шт.

10.Стенд «Электроустановка  освещения с управлением с 2 точек» – 4 шт.

11.Стенд  «Электроснабжение производственного помещения» – 4 шт.

12.Стенд  «Дистанционное управление электроустановкой» – 7 шт.

13.Стенд «Реверсивный пуск электродвигателя» – 7 шт.

14.Стенд «Дистанционное управление освещением» – 7 шт.

15.Стенд по стандартам World Skills – 2 шт.

16.Стенд «Осветительные установки» - 10 шт.

17. Стол преподавателя

18. Стул преподавателя

19.Персональный компьютер

20.Классная доска

21.Принтер

23. Ноутбук

24. Плакаты, схемы.

3.2. Информационное обеспечение

Основные источники:

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования : учеб. пособие / Н.В. Грунтович. — Минск : Новое знание ; М. : ИНФРА-М, 2018.

Технология энергосбережения : учебник / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018.

Электроснабжение промышленных и гражданских зданий : учебник / Ю.Д. Сибикин. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018.

Технология электромашиностроения : учеб. пособие / М.Ю. Сибикин, Ю.Д. Сибикин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017.

Справочник электромонтажника : учеб. пособие / Ю.Д. Сибикин. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017.

Выбор и наладка электрооборудования : справоч. пособие / В.К. Варварин. — 3-е изд. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018.

Электробезопасность работников электрических сетей: Учебное пособие / Привалов Е.Е., Ефанов А.В., Ястребов С.С. - Ставрополь:СтГАУ - "Параграф", 2018.

Электробезопасность: Учебное пособие / Привалов Е.Е., Ефанов А.В., Ястребов С.С. - Ставрополь:СтГАУ - "Параграф", 2018.

Дополнительные источники:

Электроснабжение промышленных предприятий и городов: Учебное пособие / Ополева Г.Н. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2017.

Электроснабжение промышленных предприятий и городов : учеб. пособие / Г.Н. Ополева. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018.

Диагностика электрооборудования электрических станций и подстанций: Учебное пособие / Хальясмаа А.И., - 2-е изд., стер. - М.:Флинта, Изд-во Урал. ун-та, 2017.

Эксплуатация линий распределительных сетей систем электроснабжения: Учебное пособие / Привалов Е.Е., Ефанов А.В., Ястребов С.С. - Ставрополь:СтГАУ - "Параграф", 2018.

Интернет – ресурсы;

электронная библиотека znanium. com.

# 3.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Организация учебной и производственной практик по профессиональному модулю является неотъемлемой составляющей при реализации основной профессиональной образовательной программы.

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся практических профессиональных умений, приобретений первоначального практического опыта и проводится в учебно-производственных мастерских ГАПОУ «Казанский политехнический колледж».

# 3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

# Реализация ППКРС должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения должны иметь на 1 - 2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже раза в 3 года.

4. Контроль и оценка результатов освоения                                            учебной  практики

| Результаты обучения (освоенные практический опыт, умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу. -Производить внешний и внутренний осмотр электрооборудования; -Производить проверку механической части и выполнять паспортизацию электроустановки; | Оценка по итогам выполнения практических заданий, тестов и теоретических опросов по темам |
| ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала. - Выполнять опробование электродвигателя на холостом ходу; - Измерение сопротивления изоляции - Производить «прозвонку» эл. цепей. - Проводить испытания работы аппаратов | Оценка по итогам выполнения практических заданий, тестов и теоретических опросов по темам |
| ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты. - Уметь производить разборку и сборку приборов. - Выполнять регулировку подвижной части прибора. - Производить сборку схем подключения прибора. - Выполнять «прозвонку» электрических цепей. | Оценка по итогам выполнения практических заданий, тестов и теоретических опросов по темам |

| Код | Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 1. | Понимать сущность и значимость своей дисциплины, будущей профессии, проявлять устойчивый интерес | Демонстрация понимания и социальной значимости будущей профессии и интереса к профессии. Прохождение учебной и производственной практик. | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы. Мониторинг выполнения работ на учебных и производственных практиках. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | Умение ставить цели и задачи. Выполнять творческие задания. Проявлять интеллектуальные умения: обобщать, анализировать, классифицировать, работать самостоятельно с учебником и т.д. | Оценка выполнения заданий на теоретическом обучении, при выполнении практических заданий на учебной и производственной практиках. |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | Умение осуществлять самоконтроль и взаимоконтроль. Умение брать ответственность на себя. Умение научно организовывать свой труд. Уметь выделять главное, принимать необходимые решения. | Участие в учебных, образовательных, воспитательных мероприятиях в рамках профессии. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | Умение работать с дополнительной литературой. Уметь осуществлять поиск необходимой информации через Интернет. Осуществлять поиск информации в спец журналах. | Подготовка рефератов, докладов, сообщений по различной тематике. Выполнение самостоятельной работы. Участие в конкурсах профессионального мастерства |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Умение пользоваться Интернетом, электронной почтой. Уметь использовать переносные носители информации (программное обеспечение). Уметь применять ИКТ при выполнении заданий. | Оценка тестовых заданий. Оценка выполнения индивидуальных заданий. |
| ОК 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | Уметь выбирать позитивные модели поведения, выполнять коллективную деятельность, формировать коммуникативные навыки. | Оценка выполнения групповых заданий. |
| ОК 7. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). | Позитивное отношение к исполнению воинской обязанности. Обосновывает необходимость воинской обязанности. | Собеседование. |

| Код | Личностные результаты реализации программы воспитания |
| --- | --- |
| ЛР 8 | Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. |
| ЛР 9 | Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости |
| ЛР15 | Содействующий формированию положительного образа и поддержанию престижа своей профессии |
| ЛР 16 | Способный искать и находить необходимую информацию используя разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе производственной деятельности проблем при строительстве и эксплуатации объектов капитального строительства; |
| ЛР 17 | Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участник трудовых отношений. |