Рабочая программа учебной практики профессионального модуля разработана на основе:

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 15.00.00 Машиностроение, приказ №348 от 18 апреля 2014 года,

-основной профессиональной образовательной программы по специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям),2018г.

Организация-разработчик: ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

Разработчики: Хидирова С.А - преподаватель

Уйбекова Л.Х,- преподаватель

# СОДЕРЖАНИЕ

| # 1 ПАСПОРТ рабочей ПРОГРАММЫ учебной практики | 4 |
| --- | --- |
| 2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ учебной ПРАКТИКИ | 7 |
| # 3 УСЛОВИЯ реализации программы учебной практики | 9 |
| # 4 Контроль и оценка результатов освоения учебной практики | 12 |

- паспорт РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ учебной практики ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02. Участие в работах по ремонту и испытанию холодильного оборудования (по отраслям)

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа профессионального модуля  учебной практики ПМ 02 является частью   основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 15.02.06  Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям)  в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД участие в работах по ремонту и испытанию холодильного оборудования (по отраслям)  и соответствующих профессиональных и общих компетенций:

ПК 2.1. Участвовать в организации и выполнять работы по подготовке к   ремонту и испытаниям холодильного оборудования.

ПК 2.2.  Участвовать в организации и выполнять работы по ремонту холодильного оборудования с использованием различных приспособлений и инструментов.

ПК 2.3. Участвовать в организации и выполнять различные виды испытаний холодильного оборудования.

ОК 2	Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3	Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность

ОК 4	Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5	Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6	Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7	Брать на себя ответственность за работу членов команды (подопечных), результат выполнения заданий.

ОК 8	Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9	Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

1.2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения учебной дисциплины:

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными и общими компетенциями обучающийся в ходе освоения программы практики должен:

иметь практический опыт:

- участия в организации и выполнения работ по подготовке к ремонту и испытаниям холодильного оборудования;

- участия в организации и выполнения работ по ремонту холодильного оборудования;

- участия в организации и выполнения различных видов испытаний холодильного оборудования;

- применение приспособлений и инструментов для выполнения работ по ремонту холодильного оборудования;

уметь:

- участвовать в организации и осуществлять операции по ремонту холодильного оборудования;

- определять износ холодильного оборудования и назначать меры по его устранению;

- обеспечивать безопасность работ при ремонте холодильного оборудования;

- участвовать в организации и проводить разборку и сборку основного и вспомогательного холодильного оборудования;

- участвовать в проведении различных видов испытаний холодильного оборудования;

знать:

- технологические процессы ремонта деталей и узлов холодильной установки;

- основные пути и средства повышения долговечности холодильного оборудования;

- прогнозирование отказов в работе и обнаружение дефектов холодильного оборудования;

- основные методы диагностирования и контроля технического состояния холодильного оборудования;

- основные технологии проведения различных испытаний холодильной установки.

Для лучшего усвоения учебного материала его изложение необходимо проводить с применением технических средств обучения, видео-, аудиоматериалов, современных программ компьютерного проектирования.

Курс обеспечен методическими пособиями и указаниями к выполнению практических работ.

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 36

- СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПМ.02	Участие в работах по ремонту и испытанию холодильного оборудования (по отраслям)

| Наименование профессионального модуля, МДК | Содержание учебного материала (виды выполняемых работ) | Объём часов |
| --- | --- | --- |
| ПМ.02 Участие в работах по ремонту и испытанию холодильного оборудования (по отраслям) |  |  |
| МДК.02.01 Управление ремонтом холодильного оборудования (по отраслям) и контроль за ним МДК.02.02 Управление испытанием холодильного оборудования (по отраслям) и контроль за ним | Виды работ: Изучение норм и требований безопасности труда, электробезопасности и пожарной безопасности при ремонте холодильного оборудования; Изучение показателей надежности и способы повышения надежности холодильного оборудования; Изучение видов износа холодильного оборудования; Изучение методов определения износа холодильного оборудования; Изучение способов предупреждения преждевременного износа оборудования; Изучение способов и методов организации ремонтных работ; Система планово-предупредительного ремонта холодильного оборудования в компрессорном цехе; Изучение методов ремонта изношенных деталей; Нормативы трудоемкости ремонтных работ и простоя холодильного оборудования в ремонте; Изучение технологии ремонта компрессоров; Разборка компрессора, очистка и обезжиривание деталей; Составление дефектовочной документации; Изучение степени износа и ремонт деталей компрессора; Сборка компрессора после ремонта; Испытание компрессора после ремонта. Изучение технологии ремонта теплообменных аппаратов; Очистка поверхности теплообмена от различного рода загрязнений; Проведение антикоррозионных мероприятий; изучение технологии ремонта вспомогательного оборудования. Изучение техники безопасности и правил проведения испытания холодильной установки; Изучение видов испытаний холодильного оборудования; Изучение испытания компрессоров; Изучение испытания теплообменных аппаратов; Изучение испытания сосудов; Изучение испытания трубопроводов; Заполнение акта испытания | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |
|  | ИТОГО | 36 |

# 3 УСЛОВИЯ реализации программы учебной практики

# 3.1. Требования к минимальному материально-техническое обеспечению

Учебная практика проводиться в образовательной организации. Учебная практика направлена на формирование у обучающихся как общих, так и профессиональных компетенций.

Для реализации программы модуля имеется учебный кабинет:

-Монтажа, технической эксплуатации и ремонта холодильно-компрессорных машин и установок.

-Холодильных машин и установок;

-Технологии холодильной обработки продукции;

-Подготовки к итоговой государственной аттестации

Лаборатории:

-электроники и электрооборудования холодильных машин и установок;

-автоматизации холодильных установок.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:

- учебные стенды «Каток с теплообменником», «Поиск неисправности»;

- методические и наглядные пособия (см. паспорт кабинета);

- рабочие места для обучающихся при проведении занятий;

Технические средства обучения:

- компьютер, мультимедиапроектор, экран.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

- мобильные стенды «Монтаж, испытания и пусконаладочные работы холодильной установки» (с основным оборудованием: компрессор, конденсатор, испаритель);

- мобильные стенды на базе холодильной машины  «Поиск неисправностей и техническое обслуживание холодильной установки»;

- стенд с кондиционером;

- измерительные инструменты и приборы;

- паячные посты (газовая горелка для пайки твердым припоем);

- расходные материалы для проведения лабораторных и практических занятий;

- компрессоры различных типов;

- образцы холодильного оборудования;

- макеты холодильного оборудования;

- макеты кондиционеров;

- методические и наглядные пособия (см. паспорт лаборатории).

# 3.2. Информационное обеспечение обучения

- Кащенко, В. Ф. Оборудование предприятий общественного питания : учеб. пособие / В.Ф. Кащенко, Р.В. Кащенко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 373 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-014118-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/967397

- Современные холодильники: устройство и ремонт / под ред. А. В. Родина, Н. А. Тюнина. - Москва : СОЛОН-Пресс, 2018. - 112 с. - (Ремонт, выпуск 140). - ISBN 978-5-91359-203-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1227735

- Современные холодильники: устройство и ремонт / под ред. А. В. Родина, Н. А. Тюнина. - Москва : СОЛОН-Пресс, 2018. - 112 с. - (Ремонт, выпуск 140). - ISBN 978-5-91359-203-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1227735  (дата обращения: 28.01.2022).

- Кащенко, В. Ф. Торговое оборудование : учебное пособие / В.Ф. Кащенко, Л.В. Кащенко. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 398 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015381-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1174606

- Кащенко, В. Ф. Оборудование предприятий общественного питания : учебное пособие / В.Ф. Кащенко, Р.В. Кащенко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 373 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-014118-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1141778

Дополнительная литература

- Сайт /catalog/document?id=274388 Режим доступа: по подписке.

- Сайт https://znanium.com/catalog/document?id=274387 Режим доступа: по подписке.

- Сайт https://znanium.com/catalog/document?id=385835 Режим доступа: по подписке.

- Сайт https://znanium.com/catalog/document?id=385834 Режим доступа: по подписке.

- Сайт https://znanium.com/catalog/document?id=385833 Режим доступа: по подписке.

- Сайт https://znanium.com/catalog/document?id=385832 Режим доступа: по подписке.

Интернет-ресурсы:

- Сайт http://bitzer.ru/.

- Сайт https://www.danfoss.com/ru-ru/

- Сайт www.alfalaval.com.

- Сайт www.holodunion.ru/news

- Сайт www.danfoss.com

- https://znanium.com

Сервисы и инструменты:

- Skype (режим доступа: https://www.skype.com/)

- Zoom (режим доступа: https://zoom.us/)

- https://disk.yandex.ru/

# 3.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Организация учебной практики по профессиональному модулю является неотъемлемой составляющей при реализации основной профессиональной образовательной программы.

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся практических навыков профессиональных умений, приобретений первоначального практического опыта и проводится в учебных кабинетах, лабораториях ГАПОУ «Казанский политехнический колледж».

Условием допуска обучающихся к учебной практике является:

- освоенная программа ПМ.02	Участие в работах по ремонту и испытанию холодильного оборудования (по отраслям).

- инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности;

- инструктаж обучающихся по прохождению учебной практики.

Формой аттестации по учебной практике является дифференцированный зачет.

# 3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

# Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам: наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю профессионального модуля ПМ.02	Участие в работах по ремонту и испытанию холодильного оборудования (по отраслям) и специальности 15.02.06 «Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок».

# Инженерно-педагогический состав: наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю профессионального модуля ПМ02 и с обязательным опытом работы в соответствующих профессиональной сфере организациях. Преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.

# Мастера: наличие среднего профессионального образования, обязательный опыт работы в соответствующих профессиональной сфере организациях. Мастера должны проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.

- Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы отчет-ности | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК 2.1. Участвовать в организации и выполнять работы по подготовке к ремонту и испытаниям холодильного оборудования. | - может организовывать и выполнять работы по подготовке к ремонту и испытаниям холодильного оборудования. | Отчет по практике | Наблюдение и оценка выполнения работ. Оценка руководителя выполнения студентом дневника по практике. Оценка руководителя выполнения студентом отчета по практике Дифференцированный зачет |
| ПК 2.2. Участвовать в организации и выполнять работы по ремонту холодильного оборудования с использованием различных приспособлений и инструментов. | - может организовывать и выполнять работы по ремонту холодильного оборудования с использованием различных приспособлений и инструментов. | Отчет по практике |  |
| ПК 2.3. Участвовать в организации и выполнять различные виды испытаний холодильного оборудования. | - может организовывать и выполнять различные виды испытаний холодильного оборудования. | Отчет по практике |  |

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК-2 Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | - выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области обслуживания холодильного оборудования; - оценка эффективности и качества выполнения; - может организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК-3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | - решение стандартных и нестандартных задач в области обслуживания холодильного оборудования. |  |
| ОК-4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | - эффективный поиск необходимой информации; - использование различных источников, включая электронные. |  |
| ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | -может использовать информационно-коммуникационные техно-логии в профессиональной деятельности; - работа в компрессорном цехе. |  |
| ОК6 Работать в коллективе и ко-манде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | - взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения; |  |
| ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подо-печных), результат выполнения заданий. | -ответственность за результат выполнения заданий. -способность к самоанализу и коррекции результатов собственной работы |  |
| ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься само-образованием, осознанно планировать повышение квалификации. | -способность к организации и планированию самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля |  |
| ОК9 Ориентироваться в условиях час-той смены технологий в профессиональной деятельности. | -проявление интереса к инновациям в области профессиональной деятельности |  |