Рабочая программа учебной практики разработана на основе:

-Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования для подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии: 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), утвержденного Министерством образования и науки РФ от 02 августа 2013 г., № 802, зарегистрированного в Министерстве РФ 20 августа 2013 г. № 29611, входящая  укрупненную группу специальности 13.00.00 Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника;

- ОПОП по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям);

- рабочей программы по ПМ.03 устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования;

- рабочей программы воспитания по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) на основе требований Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020.

Организация - разработчик: ГАПОУ  «Казанский политехнический колледж»

Разработчик:

Липачев В.Г.,  мастер производственного обучения

СОДЕРЖАНИЕ

| 1 ПАСПОРТ рабочей ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ практики |  |
| --- | --- |
| 2 Структура И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ |  |
| 3 УСЛОВИЯ реализации программы УЧЕБНОЙ практики |  |
| 4 Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ практики |  |

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1.1 Область применения программы

Рабочая программа учебной практики УП.03 Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования – является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 13.01.10. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования.

Результатом освоения программы учебной практики является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: УП.03, в том числе профессиональными (ПК). общими (ОК) компетенциями и личностными результатами воспитания (ЛР):

Перечень профессиональных компетенций

| ## Код | ## Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ## ВД 3 | Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования |
| ## ПК 3.1. | Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. |
| ## ПК 3.2. | Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам. |
| ## ПК 3.3. | Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту в случае обнаружения его неисправностей. |

Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| ОК 02 | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем |
| ОК 03 | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы |
| ОК 04 | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач |
| ОК 05 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 06. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами |
| ОК 07. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) |

Результаты воспитания:

| Код | Личностные результаты реализации программы воспитания |
| --- | --- |
| ЛР 8 | Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. |
| ЛР 9 | Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости |
| ЛР15 | Содействующий формированию положительного образа и поддержанию престижа своей профессии |
| ЛР 16 | Способный искать и находить необходимую информацию используя разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе производственной деятельности проблем при строительстве и эксплуатации объектов капитального строительства; |
| ЛР 17 | Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участник трудовых отношений. |

1.2.  Цели и задачи производственной практики – требования к результатам освоения профессионального модуля

Цели учебной практики:

Целью учебной практики является комплексное освоение обучающимися работ по устранению и предупреждению аварий и неполадок электрооборудования. В ходе освоения программы учебной практики, обучающиеся должен

практический опыт:

- выполнения работ по техническому обслуживанию (ТО) электрооборудования промышленных организаций:

осветительных электроустановок, кабельных линий, воздушных линий, пускорегулирующей аппаратуры, трансформаторов и трансформаторных подстанций, электрических машин, распределительных устройств;

- выполнения работ по техническому обслуживанию электрооборудования промышленных предприятий, осветительных электроустановок, кабельных линий, воздушных линий, пускорегулирующей аппаратуры, трансформаторов и трансформаторных подстанций, электрических машин, распределительных устройств, выполнение работ по техническому обслуживанию взрывозащищенного электрооборудования промышленных предприятий, осветительных электроустановок, кабельных линий, электрических машин.

Задачи учебной практики:

Задачами учебной практики является формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений и освоения трудовых приемов, операций, технологических процессов в рамках профессионального модуля ПМ.03. УП.03 Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования.

Обучающийся должен уметь:

-разбираться в графиках ТО и ремонта электрооборудования и проводить ППР в соответствии с графиком;

-производить межремонтное техническое обслуживание электрооборудования;

-оформлять ремонтные нормативы, категории ремонтной сложности и определять их;

-устранять неполадки электрооборудования во время межремонтного цикла;

-производить межремонтное обслуживание электродвигателей;

- разбираться в графиках технического обслуживания и ремонта электрооборудования и проводить ППР в соответствии с графиком, производить межремонтное техническое обслуживание электрооборудования общепромышленного назначения; взрывозащищенного электрооборудования, оформлять ремонтные нормативы, категории ремонтной сложности и определять их, устранять неполадки электрооборудования во время межремонтного цикла, производить межремонтное обслуживание электродвигателей,

- производить межремонтное техническое обслуживание и устранять неполадки взрывозащищенного электрооборудования;

Обучающийся должен знать:

-задачи службы технического обслуживания;

-виды и причины износа электрооборудования;

-организацию технической эксплуатации электроустановок;

-обязанности электромонтера по техническому

обслуживанию электрооборудования и обязанности дежурного электромонтёра;

-порядок оформления и выдачи нарядов на работу,

- задачи службы технического обслуживания, виды и причины износа электрооборудования, организацию технической эксплуатации электроустановок, обязанности электромонтера по техническому обслуживанию электрооборудования и обязанности дежурного электромонтера, порядок оформления и выдачи нарядов на работу.

- виды и причины износа электрооборудования взрывозащищенного электрооборудования, организацию технического обслуживания взрывозащищенного электрического оборудования промышленных организаций.

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики:

На учебную практику отводится 252 часов.

| Курс обучения | 1 семестр | 2 семестр | 3 семестр | 4 семестр | 5 семестр | 6 семестр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1курс |  |  |  |  |  |  |
| 2 курс |  |  |  |  |  |  |
| 3 курс |  |  |  |  | 180 часов | 72 часа |

в том числе в форме практической подготовки – 252 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ учебной практики

УП.03 ПМ.03 Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования

Общая трудоемкость учебной практики составляет: 252 часов.

| Наименование тем практики | Содержание практических занятий | Объем часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | 5 семестр |  |
| Тема 1. 1. Техническое обслуживание электрических соединений | Практическое занятие №1 Проверка состояния электрической изоляции и электрических соединений. -Проверка состояния механической части системы электрооборудования; - «Прозвонка» монтажных проводов и кабельных линий по электрическим схемам - Измерение сопротивления изоляции | 6 |
|  | Практическое занятие №2 Проверка состояния установочных элементов электрооборудования. -Проверка состояния механической части розеток, распределительных коробок, разъёмов, патронов и т.д. - Прозвонка установочных элементов и замена неисправных элементов изделий. | 6 |
|  | Практическое занятие №3 Проверка на исправность коммутационных устройств электроустановок - Внешний переключателей, выключателей; - Проверка механической части; - Ремонт переключателей, выключателей; | 6 |
|  | Практическое занятие №4 Проверка на исправность контактных соединений. - Проверка состояния механической части соединения - Проверка состояния винтового соединения - Проверка состояния клепаного соединения - Проверка состояния паяного соединения - Ремонт контактных соединений | 6 |
| Всего |  | 24 часа |
| Тема 1.2 Техническое обслуживание электроосветительных установок | Практическое занятие №1 Техобслуживание источников освещения -Чистка ламп; -Чистка осветительной арматуры. -Замена перегоревших ламп. | 6 |
|  | Практическое занятие №2 Техобслуживание электропроводок -Проверка состояния электропроводок осветительной установки -Поиск неисправностей электропроводок осветительной установки - Замена неисправной части электропроводки - Проверка состояния распределительных коробок осветительной установки | 6 |
|  | Практическое занятие №3 Техобслуживание коммутационных устройств осветительной установки -Проверка состояния и исправности коммутационных устройств осветительной установки - Замена неисправной розеток, выключателей и т.д. - Проверка работоспособности коммутационных устройств осветительной установки | 6 |
|  | Практическое занятие №4 Техобслуживание светильника осветительной установки -Проверка состояния светильника осветительной установки - Замена неисправной функциональных части светильника - Проверка работоспособности осветительной установки | 6 |
|  | Практическое занятие №5 Техобслуживание и ремонт люминесцентных светильников -Проверка работоспособности люминесцентной лампы -Проверка состояния светильника - Замена неисправной функциональных части светильника - Проверка работоспособности люминесцентных светильников | 6 |
|  | Практическое занятие №6 Техобслуживание и ремонт светодиодного прожектора. -Проверка работоспособности светодиодного прожектора -Проверка состояния светодиодной матрицы схемы подключения адаптера - Замена неисправной функциональных части светодиодного прожектора - Проверка работоспособности светодиодного прожектора | 6 |
|  | Практическое занятие №7 Техобслуживание дистанционного управления осветительной установки -Проверка состояния электропроводок осветительной установки -Проверка состояния и исправности коммутационных устройств осветительной установки -Проверка состояния светильников осветительной установки | 6 |
|  | Практическое занятие №8 Техобслуживание и устранения неисправности осветительной установки местного освещения -Проверка состояния электропроводок осветительной установки -Проверка состояния и исправности коммутационных устройств осветительной установки -Проверка состояния светильников осветительной установки - Устранение неисправностей и испытания работоспособности | 6 |
| 6 семестр |  |  |
|  | Практическое занятие №9 Техобслуживание и устранения неисправности автоматизированного управления освещения -Проверка состояния схемы автоматизированного управления освещения -Проверка состояния и исправности устройств автоматизированного управления освещения -Проверка состояния светильников осветительной установки - Устранения неисправностей, регулировка и испытания работоспособности | 6 |
|  | Практическое занятие №10 Устранение неисправностей дистанционного управления осветительной установки -Замена перегоревших ламп. - Замена неисправной части электропроводки - Замена неисправной розеток, выключателей, пускателей и т.д.. - Проверка работоспособности осветительной установки | 6 |
| Всего |  | 60 часов |
| Тема 1.3. Техническое обслуживание пускорегулирующей аппаратуры | Практическое занятие №1 Техобслуживание и устранение неисправностей заземления - Проверка контакта заземляющего проводника с контуром заземления - Разборка разъемных соединений, зачистка, сборка и затяжка - Восстановление поврежденных участков | 6 |
|  | Практическое занятие №2 Техобслуживание и устранение неисправностей устройство защитного отключения -Чистка устройство защитного отключения - Проверка предохранителей и вставок электроустановок -Проверка исправности электрического монтажа распределительных устройств -Прозвонка и оценка работоспособности работы схемы с предохранителей применяя КИА. - Разборка разъемных соединений, зачистка, сборка и затяжка | 6 |
|  | Практическое занятие №3 Техобслуживание и устранение неисправностей кнопочных постов -Чистка устройства кнопочных постов - Проверка монтажа кнопочных постов -Проверка исправности кнопочных постов -Прозвонка и оценка работоспособности кнопочных постов применяя КИА. - Разборка разъемных соединений, зачистка, сборка и затяжка -Замена неисправных деталей кнопочных постов | 6 |
|  | Практическое занятие №4 Техобслуживание и устранение неисправностей переключателей -Чистка устройство переключателей -Проверка исправности электрического монтажа переключателей - Проверка исправности переключателей - Замена переключателей. | 6 |
|  | Практическое занятие №5 Техобслуживание и устранение неисправностей конечных выключателей -Чистка устройство конечных переключателей -Проверка исправности электрического монтажа конечных переключателей - Проверка исправности конечных переключателей - Замена деталей конечных переключателей. - Проверка работоспособности конечных переключателей. | 6 |
|  | Практическое занятие №6 Техобслуживание и устранение неисправностей автоматических выключателей: -Чистка устройство автоматических выключателей -Проверка исправности электрического монтажа автоматических выключателей - Проверка исправности автоматических выключателей - Замена автоматических выключателей и проверка работоспособности. | 6 |
|  | Практическое занятие №7 Техобслуживание и устранение неисправностей контакторов -Чистка устройство контакторов -Проверка исправности электрического монтажа контакторов - Проверка исправности контакторов - Замена контакторов и проверка работоспособности | 6 |
|  | Практическое занятие №8 Техобслуживание и устранение неисправностей пускателей -Чистка устройство пускателей -Проверка исправности электрического монтажа пускателей - Проверка исправности пускателей - Замена неисправных деталей пускателей - Проверка работоспособности пускателей | 6 |
|  | Практическое занятие №9 Техобслуживание и устранение неисправностей реле -Чистка устройство реле -Проверка исправности электрического монтажа реле - Проверка исправности реле - Замена неисправных реле - Регулировка и проверка работоспособности реле | 6 |
| Всего |  | 54 часа |
| Тема 1.4. Техническое обслуживание устройств учета электроэнергии | Практическое занятие №1 Техническое обслуживание однофазовых электросчетчиков - Чистка устройство оборудования однофазовых электросчетчиков -Проверка исправности электрического монтажа однофазовых электросчетчиков - Проверка исправности однофазовых электросчетчиков - Замена неисправных однофазовых электросчетчиков | 6 |
|  | Практическое занятие №2 Техническое обслуживание трехфазных электросчетчиков - Чистка устройство оборудования трехфазных электросчетчиков -Проверка исправности электрического монтажа трехфазных электросчетчиков - Проверка исправности трехфазных электросчетчиков - Замена неисправных трехфазных электросчетчиков | 6 |
|  | Практическое занятие №3 Техническое обслуживание трансформаторов тока - Чистка устройство оборудования трансформаторов тока -Проверка исправности электрического монтажа трансформаторов тока - Проверка исправности трансформаторов тока - Замена неисправных трансформаторов тока | 6 |
| Всего |  | 18 часов |
| Тема 1.5. Техническое обслуживание распределительных устройств | Практическое занятие №1 Техническое обслуживание и ремонт шинных конструкций, изоляторов, вставок РУ -Проверка болтовых соединений; - Проверка прочности крепления; - Осмотр корпуса. -Удаление оксидной пленки с контактов и клемм; - Проверка исправности вставок; - Ремонт плавких вставок; | 6 |
|  | Практическое занятие №2 Техническое обслуживание и ремонт разъединителей, выключателей нагрузки - Проверка отсутствия перекоса ножей; - Проверка состояния подвижных контактов. - Замена и регулировка выключателей нагрузки. | 6 |
|  | Практическое занятие №3 Техническое обслуживание и ремонт распределительного электрощита освещения и вводно-распределительных устройств Однофазового питания схема TN-C-S - Чистка устройство оборудования распределительного электрощита -Проверка исправности электрического монтажа вводно-распределительных устройств по схеме - Проверка исправности проводников, шин, клеем и контактов - Замена неисправных деталей и устройств распределительного электрощита - Проверка и испытания распределительного электрощита | 6 |
|  | Практическое занятие №4 Техническое обслуживание и ремонт силового распределительного электрощита и вводно-распределительных устройств Однофазового питания схема TN-C. - Чистка устройство оборудования силового распределительного электрощита -Проверка исправности электрического монтажа вводно-распределительных устройств по схеме - Проверка исправности проводников, шин, клеем и контактов - Замена неисправных УЗО и вводных автоматов и устройств распределительного электрощита - Проверка работоспособности схемы КИА | 6 |
|  | Практическое занятие №5 Техническое обслуживание и ремонт силового распределительного электрощита и вводно-распределительных устройств трех фазного питания - Чистка устройство оборудования силового распределительного электрощита -Проверка механической части силового распределительного электрощита - Проверка электрического монтажа силового распределительного электрощита и вводно-распределительных устройств трех фазного питания - Проверка исправности зашитых устройств - Устранение неисправностей замена неисправных элементов схемы. -- Проверка работоспособности схемы КИА | 6 |
|  | Всего | 30 часов |
| Тема 1.6. Техническое обслуживание и ремонт электродвигателей | Практическое занятие №1 Техническое обслуживание механической части электродвигателя - Внешний осмотр электродвигателя; - Внутренний осмотр электродвигателя -Проверка механической части; - Смазка и замена подшипников | 6 |
|  | Практическое занятие №2 Проверка исправности электро-обмоток электродвигателя - Осмотр обмоток статора на механическое и тепловое повреждения; -Прозвонка омметром обмоток статора и на короткое замыкание относительно корпуса; - Проверка изоляции обмоток статора мегомметром. | 6 |
|  | Практическое занятие №3 Техническое обслуживание и проверка включение электродвигателя постоянного тока - Внешний осмотр электродвигателя; -Внутренний осмотр электродвигателя -Проверка механической части; - Подключения двигателя по схемам; - Опробование на холостом ходу. | 6 |
|  | Практическое занятие №4 Техническое обслуживание и проверка включение асинхронного электродвигателя - Внешний осмотр электродвигателя; -Внутренний осмотр электродвигателя -Проверка механической части; - Подключения двигателя по схемам; - Опробование на холостом ходу | 6 |
|  | Практическое занятие №5 Техническое обслуживание и проверка включение синхронного электродвигателя: - Внешний осмотр электродвигателя; -Внутренний осмотр электродвигателя -Проверка механической части; - Подключения двигателя по схемам; - Опробование на холостом ходу | 6 |
| Всего |  | 30 часов |
| Тема 1.7 Техническое обслуживание и ремонт автоматических электрических цепей управления и защиты электродвигателей | Практическое занятие №1 Техническое обслуживание и ремонт схемы защиты электродвигателя - Чистка устройство схемы защиты электродвигателя; - Прозвонка электрической схемы защиты; - Проверка установочных изделий схемы защиты -Замена неисправных элементов схемы защиты - Проверка и регулировка электрических режимов схемы защиты | 6 |
|  | Практическое занятие №2 Техническое обслуживание и ремонт схемы управления прямого пуска электродвигателя - Чистка устройство схемы прямого пуска электродвигателя; - Прозвонка электрической схемы; - Проверка установочных изделий схемы -Замена неисправных элементов схемы - Проверка электрических режимов схемы по контрольным точкам | 6 |
|  | Практическое занятие №3 Техническое обслуживание и ремонт схемы управления реверсивного пуска электродвигателя - Чистка устройство схемы реверсивного пуска электродвигателя; - Прозвонка электрической схемы; - Проверка установочных изделий схемы -Замена неисправных элементов схемы - Проверка электрических режимов схемы по контрольным точкам | 6 |
|  | Практическое занятие №4 Техническое обслуживание и ремонт схемы с пусковым реле (звезда/ треугольник) - Чистка устройство схемы с пусковым реле электродвигателя; - Проверка электрического монтажа схемы с пусковым реле электрической схемы; - Проверка установочных изделий схемы -Замена неисправных элементов схемы - Проверка электрических режимов схемы по контрольным точкам | 6 |
| Всего |  | 24 часа |
| Тема 1.8 Техническое обслуживание трансформаторов | Практическое занятие №1 Техническое обслуживание и ремонт силовых трансформаторов напряжения -Чистка контракций трансформаторов; - Проверка электрического монтажа трансформатора - Проверка исправности трансформаторов; - Проверка электрических режимов работы трансформатора на холостом ходу | 6 |
|  | Практическое занятие №2 Техническое обслуживание и ремонт выпрямителей - Чистка электрической схемы выпрямителя; -Проверка качества электрического монтажа радиоэлементов выпрямителя - Проверка исправности диодов выпрямителя; -Проверка работоспособности эл. схемы. | 6 |
| Всего |  | 12 часов |
| Итого: |  | 252 часов |

# 3. условия РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ практики

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Для реализации программы учебной практики имеется в наличии мастерские (слесарно-механическая, монтажная).

Мебель и стационарное оборудование

1. Шкафы для учебно-методической документации

2. Стол преподавателя

3. Стул преподавателя

4. Столы обучающихся

5. Стулья для обучающихся

6. Доска классная

7. Интерактивная доска

8. Мультимедийный проектор

9. Подвес для проектора

10. Мобильный компьютерный класс

Учебно-наглядные пособия

1. Комплект учебно-методической документации

2. Планшеты

3. Плакаты

Компьютерные средства обучения

1. Программное обеспечение общего и профессионального назначения

2. Мультимедийные презентации лекционного материала

3. Обучающие и контролирующие программы

4. Информационные ресурсы сети Интернет

Материально-техническое обеспечение  слесарно-механической мастерской:

1.Слесарный верстак -13шт.

2.Разметочно-монтажный стол -1 шт.

3. Вертикально-сверлильный станок 2Н125 – 1 шт.

4. Настольно-сверлильный станок НС1277- 1шт.

5. Настольно-сверлильный станок ЗИМ426-1 шт.

6.  Заточной станок ЭТШ-1 -1 шт.

7.Слесарно-монтажный инструмент (чертилки, напильники, плашки, молотки, отвертки и т.д.).

8. Мерительный инструмент (линейки, угольники, штангенциркули и т.д.).

9. Стол для сверлильного и заточного станков – 2 шт.

10. Стеллаж для инструмента и материалов – 1 шт.

11. Шкаф для инструмента и спецодежды -4 шт.

12. Стол преподавателя

13. Стул преподавателя

14. Интерактивная доска

15. Мультимедийный проектор

16. Подвес для проектора

17. Компьютер

18. Принтер

19. Инструкционные карты.

Материально-техническое обеспечение монтажной мастерской:

1.Рабочие места -21шт.

2.Электромонтажные столы -  10 шт.

3.Слесарный верстак -5 шт.

4.Контрольно-измерительные приборы (мультиметр, осциллограф, вольтметр, мини вольтметр, блоки питания и т.д.)

5.Электромонтажный инструмент- 10 комплектов.

6.Перфоратор-2 шт.

7.Аккумуляторная дрель-шуруповерт -1шт.

8.Стенд К4826  -10 шт.

9.Стенд «Электрообеспечение электроустановок» – 5 шт.

10.Стенд «Электроустановка  освещения с управлением с 2 точек» – 4 шт.

11.Стенд  «Электроснабжение производственного помещения» – 4 шт.

12.Стенд  «Дистанционное управление электроустановкой» – 7 шт.

13.Стенд «Реверсивный пуск электродвигателя» – 7 шт.

14.Стенд «Дистанционное управление освещением» – 7 шт.

15.Стенд по стандартам World Skills – 2 шт.

16.Стенд «Осветительные установки» - 10 шт.

17. Стол преподавателя

18. Стул преподавателя

19.Персональный компьютер

20.Классная доска

21.Принтер

23. Ноутбук

24. Плакаты, схемы.

3.2. Информационное обеспечение

Основные источники:

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования : учеб. пособие / Н.В. Грунтович. — Минск : Новое знание ; М. : ИНФРА-М, 2018.

Технология энергосбережения : учебник / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018.

Электроснабжение промышленных и гражданских зданий : учебник / Ю.Д. Сибикин. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018.

Технология электромашиностроения : учеб. пособие / М.Ю. Сибикин, Ю.Д. Сибикин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017.

Справочник электромонтажника : учеб. пособие / Ю.Д. Сибикин. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017.

Выбор и наладка электрооборудования : справоч. пособие / В.К. Варварин. — 3-е изд. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018.

Электробезопасность работников электрических сетей: Учебное пособие / Привалов Е.Е., Ефанов А.В., Ястребов С.С. - Ставрополь:СтГАУ - "Параграф", 2018.

Электробезопасность: Учебное пособие / Привалов Е.Е., Ефанов А.В., Ястребов С.С. - Ставрополь:СтГАУ - "Параграф", 2018.

Дополнительные источники:

Электроснабжение промышленных предприятий и городов: Учебное пособие / Ополева Г.Н. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2017.

Электроснабжение промышленных предприятий и городов : учеб. пособие / Г.Н. Ополева. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018.

Диагностика электрооборудования электрических станций и подстанций: Учебное пособие / Хальясмаа А.И., - 2-е изд., стер. - М.:Флинта, Изд-во Урал. ун-та, 2017.

Эксплуатация линий распределительных сетей систем электроснабжения: Учебное пособие / Привалов Е.Е., Ефанов А.В., Ястребов С.С. - Ставрополь:СтГАУ - "Параграф", 2018.

Интернет – ресурсы;

электронная библиотека znanium. com.

# 3.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Организация учебной и производственной практик по профессиональному модулю является неотъемлемой составляющей при реализации основной профессиональной образовательной программы.

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся практических профессиональных умений, приобретений первоначального практического опыта и проводится в учебно-производственных мастерских ГАПОУ «Казанский политехнический колледж».

# 3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

# Реализация ППКРС должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения должны иметь на 1 - 2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже раза в 3 года.

4. Контроль и оценка результатов освоения                                        учебной  практики

| Результаты обучения (освоенные практический опыт, умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. - разбираться в графиках ТО и ремонта электрооборудования и проводить ППР в соответствии с графиком. - производить межремонтное техническое обслуживание электрооборудования; -устранять неполадки электрооборудования во время межремонтного цикла; - производить межремонтное обслуживание электродвигателей; | Оценка по итогам выполнения практических заданий, тестов и теоретических опросов по темам |
| ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам. -выполнять работы по техническому обслуживанию электрооборудования промышленных предприятий: -осветительных электроустановок, кабельных линий, воздушных линий, пускорегулирующей аппаратуры, трансформаторов, электрических машин и распределительных устройств; | Оценка по итогам выполнения практических заданий, тестов и теоретических опросов по темам |
| ПК3.3 Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту в случае обнаружения его неисправностей. - определять виды и причины износа; -оформлять ремонтные нормативы, категории ремонтной сложности и определять их. | Оценка по итогам выполнения практических заданий, тестов и теоретических опросов по темам |

| Код | Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 1. | Понимать сущность и значимость своей дисциплины, будущей профессии, проявлять устойчивый интерес | Демонстрация понимания и социальной значимости будущей профессии и интереса к профессии. Прохождение учебной и производственной практик. | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы. Мониторинг выполнения работ на учебных и производственных практиках. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | Умение ставить цели и задачи. Выполнять творческие задания. Проявлять интеллектуальные умения: обобщать, анализировать, классифицировать, работать самостоятельно с учебником и т.д. | Оценка выполнения заданий на теоретическом обучении, при выполнении практических заданий на учебной и производственной практиках. |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | Умение осуществлять самоконтроль и взаимоконтроль. Умение брать ответственность на себя. Умение научно организовывать свой труд. Уметь выделять главное, принимать необходимые решения. | Участие в учебных, образовательных, воспитательных мероприятиях в рамках профессии. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | Умение работать с дополнительной литературой. Уметь осуществлять поиск необходимой информации через Интернет. Осуществлять поиск информации в спец журналах. | Подготовка рефератов, докладов, сообщений по различной тематике. Выполнение самостоятельной работы. Участие в конкурсах профессионального мастерства |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Умение пользоваться Интернетом, электронной почтой. Уметь использовать переносные носители информации (программное обеспечение). Уметь применять ИКТ при выполнении заданий. | Оценка тестовых заданий. Оценка выполнения индивидуальных заданий. |
| ОК 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | Уметь выбирать позитивные модели поведения, выполнять коллективную деятельность, формировать коммуникативные навыки. | Оценка выполнения групповых заданий. |
| ОК 7. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). | Позитивное отношение к исполнению воинской обязанности. Обосновывает необходимость воинской обязанности. | Собеседование. |

| Код | Личностные результаты реализации программы воспитания |
| --- | --- |
| ЛР 8 | Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. |
| ЛР 9 | Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости |
| ЛР15 | Содействующий формированию положительного образа и поддержанию престижа своей профессии |
| ЛР 16 | Способный искать и находить необходимую информацию используя разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе производственной деятельности проблем при строительстве и эксплуатации объектов капитального строительства; |
| ЛР 17 | Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участник трудовых отношений. |