11.10.2024 Переписать в тетрадь, поперек конспекта написать свою фамилию и группу, дату, отправить на почту katsefan13@mail.ru

Электрическая энергия, ее свойства и применение. Перспективы развитияэлектроэнергетики, электротехники.

Основные свойства и характеристики электрического поля.

Проводники и диэлектрики в электрическом поле.

Конденсаторы. Соединение конденсаторов.

Электрическая энергия — это способность электромагнитного поля совершать работу под действием приложенного напряжения в технологическом процессе её производства, передачи, распределения и потребления.

Свойства электрической энергии:

- Возможность получения практически из любых энергоресурсов при умеренных затратах.

- Простота трансформации в другие формы энергии (механическую, тепловую, звуковую, световую, химическую).

- Способность сравнительно легко передаваться в значительных количествах на большие расстояния с огромной скоростью и относительно небольшими потерями.

- Возможность использования в устройствах, различающихся по мощности, напряжению, частоте.

Применение электрической энергии:

- В промышленности. Применяется для приведения в действие различных механизмов и непосредственно в технологических процессах.

- В сельском хозяйстве. Применяется для обогрева теплиц и помещений для скота, освещения, автоматизации ручного труда на фермах.

- В транспортном комплексе. Большое количество электроэнергии потребляет электрифицированный железнодорожный транспорт, что позволяет повышать пропускную способность дорог за счёт увеличения скорости движения поездов, снижать себестоимость перевозок, повышать экономию топлива.

Перспективы развития электроэнергетики и электротехники:

- Снижение стоимости технологий использования возобновляемых источников энергии. Они всё больше заменяют традиционные источники электроэнергии, работающие на ископаемом топливе.

- Широкое использование интеллектуальных сетей. Они позволяют коммунальным предприятиям лучше управлять спросом и предложением электроэнергии, что приводит к повышению эффективности и снижению затрат.

- Развитие технологий накопления энергии. Батареи и другие технологии хранения могут сгладить изменчивость ветровой и солнечной энергии, упрощая интеграцию этих источников в сеть.

- Рост рынка электромобилей. По мере развёртывания большего количества электромобилей будет расти спрос на зарядную инфраструктуру и электроэнергию для питания этих транспортных средств.

- Развитие систем искусственного интеллекта. Инженеры-электрики играют важную роль в разработке систем искусственного интеллекта, которые могут обучаться и адаптироваться к новым ситуациям.

Также в электротехнике перспективным направлением является разработка автономных систем (беспилотных автомобилей, дронов и роботов).  По мере того, как эти технологии становятся более распространёнными, будет расти потребность в инженерах-электриках для проектирования и обслуживания этих систем

Основные свойства электрического поля:

- Материальность. Поле существует независимо от знаний человека.

- Возникает вокруг зарядов. Обнаруживается по действию на пробный заряд.

- Непрерывно распределяется в пространстве. Ослабевает по мере удаления от заряда.

- Скорость распространения в вакууме равна скорости света (3∙108 м/с).

Характеристики электрического поля:

- Напряжённость.  Силовая характеристика, векторная величина. Численно равна электрической силе, действующей на единичный положительный заряд.

- Потенциал.  Энергетическая характеристика. Обозначается как ϕ. Единица измерения — Вольт (В).

- Напряжение. 1Разность потенциалов. Обозначается как U. Единица измерения — Вольт (В)

- Проводники в электрическом поле — это вещества, которые проводят электрический ток. Основная особенность проводников — наличие свободных зарядов (в металлах это электроны), которые участвуют в тепловом движении и могут перемещаться по всему объёму проводника. Типичным примером проводников служат металлы.

- Диэлектрики (изоляторы) в электрическом поле — это вещества, не способные проводить электрический ток. В отличие от проводников, в диэлектриках нет свободных электрических зарядов.  Они состоят из нейтральных атомов или молекул. Заряженные частицы в нейтральном атоме связаны друг с другом и не имеют способности к перемещению под действием электрического поля по всему объёму диэлектрика.

- При внесении диэлектрика во внешнее электрическое поле в нём возникает перераспределение зарядов, входящих в состав атомов или молекул. В результате такого перераспределения на поверхности диэлектрического образца появляются избыточные нескомпенсированные связанные заряды

Конденсатор — это устройство, предназначенное для накопления заряда и энергии электрического поля. Он состоит из двух проводников (обкладок), разделённых диэлектриком (материалом, который плохо проводит электрический ток)