Практическая работа № 4 Проект однокомнатной квартиры

Цель урока: Научиться проектировать и выполнять электромонтажные работы проводов, РЩ, освещения. Правильном выборе проводов, установочных изделий, автоматов

Студент должен знать:

- устройство и принцип действия установочных изделий, автоматов, зависимости между электрическими величинами, характеристики

- уметь пользоваться расчетными формулами, справочным материалом, читать схему

- Показать навыки — работы с справочным материалом. схемами, графиками; навыки аналитических расчетов.

Изучить схемы – расположение щитов, автоматических выключателей, УЗО, источников бесперебойного питания, кабель-каналов , электроустановочных материалов.

Перечертить  однолинейную схему, план освещения, план электроснабжения, схему подключения выключателей. Изучить схему монтажа ЩР и обозначение. Задания присылаем на эл.почту ilmira-sharipova@mail.ru

Работа рассчитана на период: 8.10 по 11.10.2024

Работа оценивается по следующим критериям:

Оценка «5» - «отлично» ставится за развернутый, полный, безошибочный отчет, в котором выдерживается план, содержащий, сообщение основного материала, заключение, характеризующий личную, обоснованную позицию студента по спорным вопросам, изложенный литературным языком без существенных стилистических нарушений. Практический ответ (чертеж однолинейной схемы) ставится за работу, выполненную без ошибок (или с незначительными ошибками, которые исправляются самостоятельно)

Оценка «4» - «хорошо» ставится за развернутый, полный, с незначительными ошибками или одной существенной ошибкой отчета, в котором выдерживается план сообщения основного материала, изложенный литературным языком с незначительными стилистическими нарушениями. Практический ответ ставится за работу, выполненную работу на 80 %

Оценка «3» - «удовлетворительно» ставится за устный развернутый ответ, содержащий сообщение основного материала при двух-трех существенных фактических ошибках, язык ответа должен быть грамотным. Практический ответ ставится за работу, выполненную работу на 70-60 %

Оценка «2» - «неудовлетворительно» ставится, если студент не выполнил отчет на  уровень требований, предъявляемых к «троечному» отчету, не смог выполнить по заданию руководителя практики даже с помощью интернет ресурсов или иных средств помощи, предложенных преподавателем. Практический ответ ставится за работу, выполненную работу меньше на 50 %