## Таблица
Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах
Учреждение: | МБДОУ "Детский сад №17 "Шатлык"
Период формирования: |  | 2018 год
Наименование органа государственной власти (государственного органа), органа местного самоуправления, осуществляющего проведение контрольного мероприятия | План(тема) контрольного мероприятия | Период проведения дата |  | Выявленные нарушения | Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
|  | с | по
Государственный пожарный надзор | Внеплановая, "Контроль ранее выданного предписания от 14 августа 2017г. №112/1/77 об устранении нарушений требований ПБ, о проведении мерроприятий по обеспечению ПБ на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара" | 13.09.2018г. |  | Не выполнены пункты предписания МОНД №112/1/77 от 14.08.2017г., а именно: п.1 Здание не обеспечено наружным противопожарным водоснабжением, для целей наружного пожарутушения. | Направлены письма учредителю о выделении денежных средств для протяжения соответствующего водяного трубопровода (DX100мм) и установления пожарного гидранта