| № | Наименование товара | Наименование показателя (неизменяемое) | Значение показателей, которые не могут изменяться (неизменяемое) | Конкретные характеристики, предлагаемы участником закупки | Ед. изм. | Кол-во, шт. | Обоснование применения дополнительных требований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цифровая лаборатория по физиологии | Предметная область | Физиология | Физиология |  | 61 | Соответствует КТРУ 26.20.40.190-00000001 Цифровая лаборатория для школьников |
|  |  | Тип пользователя | Обучающийся | Обучающийся |  |  | Соответствует КТРУ 26.20.40.190-00000001 Цифровая лаборатория для школьников |
|  |  | Тип передачи показаний датчиков | Прямое подключение к устройству | Прямое подключение к устройству |  |  | Для обеспечения выполнения учащимися экспериментов по предметной области, проведения измерений в определенных диапазонах, свойственных исследуемой среде, высокой точности проводимых измерений, удобства использования цифровой лаборатории. |
|  |  | Дополнительные материалы в комплекте | Программное обеспечение, Справочно-методические материалы | Программное обеспечение, Справочно-методические материалы |  |  | Соответствует КТРУ 26.20.40.190-00000001 Цифровая лаборатория для школьников |
|  |  | Беспроводной мультидатчик по физиологии с пятью встроенными датчиками | наличие | наличие |  |  | Требуется наличие для учебного процесса в соответствии с Распоряжением № Р-6 от 12.01.2021. "Об утверждении методических рекомендаций по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей" |
|  |  | Возможность одновременно получать сигналы с нескольких датчиков, встроенных в корпус беспроводного мультидатчика | наличие | наличие |  |  | Для обеспечения выполнения учащимися экспериментов по предметной области, проведения измерений в определенных диапазонах, свойственных исследуемой среде, высокой точности проводимых измерений, удобства использования цифровой лаборатории. |
|  |  | Характеристики мультидатчика: |  |  |  |  | Для обеспечения выполнения учащимися экспериментов по предметной области, проведения измерений в определенных диапазонах, свойственных исследуемой среде, высокой точности проводимых измерений, удобства использования цифровой лаборатории. |
|  |  | разрядность встроенной АЦП |  | 12 | бит |  |  |
|  |  | Интерфейс подключения |  | Bluetooth low energy (BLE) 4.1 |  |  |  |
|  |  | встроенная память объемом |  | 2 | Кбайт |  |  |
|  |  | емкость батареи |  | 0,7 | А*ч |  |  |
|  |  | номинальное напряжение батареи |  | 3,7 | В |  |  |
|  |  | контроллер заряда батареи | наличие | наличие |  |  |  |
|  |  | Статусы индикаторов беспроводного мультидатчика: |  |  |  |  |  |
|  |  | готовность к сопряжению мультидатчика; | наличие | наличие |  |  |  |
|  |  | успешное сопряжение мультидатчика с регистратором данных на котором установлена программа сбора и обработки данных; | наличие | наличие |  |  |  |
|  |  | работа мультидатчика в режиме сбора и передачи данных; | наличие | наличие |  |  |  |
|  |  | работа мультидатчика в режиме логирования (запись измеряемых данных во внутреннюю память мультидатчика, для последующего получения этих данных в программе сбора и обработки данных); | наличие | наличие |  |  |  |
|  |  | низкий заряд аккумулятора мультидатчика. | наличие | наличие |  |  |  |
|  |  | Габаритные размеры корпуса беспроводного мультидатчика: |  |  |  |  |  |
|  |  | Длина |  | 89 | мм |  |  |
|  |  | Ширина |  | 63 | мм |  |  |
|  |  | Высота |  | 27 | мм |  |  |
|  |  | Разъем для подключения зарядного устройства | miniUSB (тип В) | miniUSB (тип В) |  |  |  |
|  |  | Описание встроенных датчиков: |  |  |  |  |  |
|  |  | Датчик артериального давления | наличие | наличие |  |  | Соответствует КТРУ 26.20.40.190-00000001 Цифровая лаборатория для школьников |
|  |  | В комплект датчика входит специальная манжета с утягивающим механизмом, груша тонометрическая и трубка для подключения к датчику | наличие | наличие |  |  | Для обеспечения выполнения учащимися экспериментов по предметной области, проведения измерений в определенных диапазонах, свойственных исследуемой среде, высокой точности проводимых измерений, удобства использования цифровой лаборатории. |
|  |  | В программном обеспечении определяется систолическое, диастолическое давление и пульс исследуемого | наличие | наличие |  |  |  |
|  |  | Диапазон измерения |  | От 0 до 250 | мм рт. ст. |  |  |
|  |  | Разрешение датчика |  | 0,1 | мм рт. ст. |  |  |
|  |  | Датчик пульса | наличие | наличие |  |  | Соответствует КТРУ 26.20.40.190-00000001 Цифровая лаборатория для школьников |
|  |  | Непрерывно определяет частоту сердечного ритма. Датчик имеет выносную клипсу, одеваемую на палец исследуемого. | наличие | наличие |  |  | Для обеспечения выполнения учащимися экспериментов по предметной области, проведения измерений в определенных диапазонах, свойственных исследуемой среде, высокой точности проводимых измерений, удобства использования цифровой лаборатории. |
|  |  | ИК фото- и светодиоды, расположенные на одной оси, проходящей через третью фалангу пальца встроены в корпус клипсы | наличие | наличие |  |  |  |
|  |  | Диапазон измерения пульса |  | От 25 до 250 | уд/мин |  |  |
|  |  | Разрешение датчика |  | 1 | уд/мин |  |  |
|  |  | Диаметр разъема-штекера для подключения клипсы |  | 3,5 | мм |  |  |
|  |  | Датчик температуры тела | наличие | наличие |  |  | Соответствует КТРУ 26.20.40.190-00000001 Цифровая лаборатория для школьников |
|  |  | Диапазон измерения |  | От +25 до +50 | ºС |  | Для обеспечения выполнения учащимися экспериментов по предметной области, проведения измерений в определенных диапазонах, свойственных исследуемой среде, высокой точности проводимых измерений, удобства использования цифровой лаборатории. |
|  |  | Разрешение датчика |  | 0,1 | ºС |  |  |
|  |  | Выносной герметичный температурный зонд из нержавеющей стали с хромированным покрытием | наличие | наличие |  |  |  |
|  |  | Длина металлической части зонда |  | 100 | мм |  |  |
|  |  | Диаметр зонда |  | 5 | мм |  |  |
|  |  | Диаметр разъема-штекера |  | 3,5 | мм |  |  |
|  |  | Коэффициент теплопроводности термопасты |  | 4 | Вт/(м*К) |  |  |
|  |  | Датчик частоты дыхания | наличие | наличие |  |  | Требуется наличие для учебного процесса в соответствии с Распоряжением № Р-6 от 12.01.2021. "Об утверждении методических рекомендаций по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей" |
|  |  | дыхательная трубка со встроенным в ней чувствительным элементом | наличие | наличие |  |  | Для обеспечения выполнения учащимися экспериментов по предметной области, проведения измерений в определенных диапазонах, свойственных исследуемой среде, высокой точности проводимых измерений, удобства использования цифровой лаборатории. |
|  |  | гигиенические одноразовые насадки |  | 10 | шт. |  |  |
|  |  | Диапазон измерения |  | От 0 до 100 | циклов/мин |  |  |
|  |  | Разрешение |  | 0,5 | циклов/мин |  |  |
|  |  | Диаметр дыхательной трубки |  | 12 | мм |  |  |
|  |  | Датчик ускорения | наличие | наличие |  |  | Соответствует КТРУ 26.20.40.190-00000001 Цифровая лаборатория для школьников |
|  |  | Измеряет ускорение движущихся объектов по 3-м осям координат | наличие | наличие |  |  | Для обеспечения выполнения учащимися экспериментов по предметной области, проведения измерений в определенных диапазонах, свойственных исследуемой среде, высокой точности проводимых измерений, удобства использования цифровой лаборатории. |
|  |  | Диапазон измерения 1 |  | От -2 до +2 | g |  |  |
|  |  | Диапазон измерения 2 |  | От -4 до +4 | g |  |  |
|  |  | Диапазон измерения 3 |  | От -8 до +8 | g |  |  |
|  |  | Разрешение при диапазоне 1 |  | 0,001 | g |  |  |
|  |  | Разрешение при диапазоне 2 |  | 0,002 | g |  |  |
|  |  | Разрешение при диапазоне 3 |  | 0,004 | g |  |  |
|  |  | Отдельные устройства: |  |  |  |  | Требуется наличие для учебного процесса в соответствии с Распоряжением № Р-6 от 12.01.2021. "Об утверждении методических рекомендаций по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей" |
|  |  | Датчик - электрокардиограф | наличие | наличие |  |  | Соответствует КТРУ 26.20.40.190-00000001 Цифровая лаборатория для школьников |
|  |  | Габаритные размеры корпуса: |  |  |  |  | Для обеспечения выполнения учащимися экспериментов по предметной области, проведения измерений в определенных диапазонах, свойственных исследуемой среде, высокой точности проводимых измерений, удобства использования цифровой лаборатории. |
|  |  | Длина |  | 55 | мм |  |  |
|  |  | Ширина |  | 35 | мм |  |  |
|  |  | Высота |  | 20 | мм |  |  |
|  |  | Разъем для подключения датчика | USB (тип B) | USB (тип B) |  |  |  |
|  |  | Диапазон входного напряжения |  | От -300 до +300 | мВ |  |  |
|  |  | Ток потребления |  | 180 | мкА |  |  |
|  |  | Количество одноразовых нательных электродов |  | 100 | шт. |  |  |
|  |  | Диаметр разъема-штекера, мм |  | 3,5 | мм |  |  |
|  |  | Датчик уровня pH | наличие | наличие |  |  | Соответствует КТРУ 26.20.40.190-00000001 Цифровая лаборатория для школьников |
|  |  | Габаритные размеры корпуса: |  |  |  |  | Для обеспечения выполнения учащимися экспериментов по предметной области, проведения измерений в определенных диапазонах, свойственных исследуемой среде, высокой точности проводимых измерений, удобства использования цифровой лаборатории. |
|  |  | Длина |  | 55 | мм |  |  |
|  |  | Ширина |  | 35 | мм |  |  |
|  |  | Высота |  | 20 | мм |  |  |
|  |  | Разъем для подключения датчика | USB (тип B) | USB (тип B) |  |  |  |
|  |  | Оборудован комбинированным измерительным электродом рН с разъемом BNC и буферным раствором | наличие | наличие |  |  |  |
|  |  | Диапазон измерения |  | От 0 до 14 | рН |  |  |
|  |  | Разрешение датчика |  | 0,01 | рН |  |  |
|  |  | Диапазон рабочих температур |  | От +10 до +80 | °С |  |  |
|  |  | Длина измерительного электрода рН |  | 140 | мм |  |  |
|  |  | Датчик кистевой силы | наличие | наличие |  |  | Соответствует КТРУ 26.20.40.190-00000001 Цифровая лаборатория для школьников |
|  |  | Габаритные размеры корпуса: |  |  |  |  | Для обеспечения выполнения учащимися экспериментов по предметной области, проведения измерений в определенных диапазонах, свойственных исследуемой среде, высокой точности проводимых измерений, удобства использования цифровой лаборатории. |
|  |  | Длина |  | 71 | мм |  |  |
|  |  | Ширина |  | 50 | мм |  |  |
|  |  | Высота |  | 28 | мм |  |  |
|  |  | Разъем для подключения датчика | USB (тип B) | USB (тип B) |  |  |  |
|  |  | Измеряет сжимающее усилие, создаваемое кистью руки | наличие | наличие |  |  |  |
|  |  | Диапазон измерения |  | От -50 до 50 | Н |  |  |
|  |  | Разрешение датчика |  | 0,02 | Н |  |  |
|  |  | Диаметр резьбового соединения для подключения вставки | М4 | М4 |  |  |  |
|  |  | Датчик освещенности | наличие | наличие |  |  | Соответствует КТРУ 26.20.40.190-00000001 Цифровая лаборатория для школьников |
|  |  | Габаритные размеры корпуса: |  |  |  |  | Для обеспечения выполнения учащимися экспериментов по предметной области, проведения измерений в определенных диапазонах, свойственных исследуемой среде, высокой точности проводимых измерений, удобства использования цифровой лаборатории. |
|  |  | Длина |  | 55 | мм |  |  |
|  |  | Ширина |  | 35 | мм |  |  |
|  |  | Высота |  | 20 | мм |  |  |
|  |  | Измеряет уровень освещенности и обладает спектральной чувствительностью близкой к чувствительности человеческого глаза | наличие | наличие |  |  |  |
|  |  | адаптивный логарифмический аналого-цифровой преобразователь, автоматически переключающий чувствительность в зависимости от текущей освещенности | наличие | наличие |  |  |  |
|  |  | защита от инфракрасных излучений с помощью светового фильтра, установленным на корпусе чувствительного элемента датчика | наличие | наличие |  |  |  |
|  |  | Измерение освещенности в диапазоне |  | От 0 до 188000 | лк |  |  |
|  |  | Диапазон рабочих длин волн |  | От 350 до 780 | нм |  |  |
|  |  | Разрядность встроенного логарифмического аналого-цифрового преобразователя |  | 22 | бит |  |  |
|  |  | Программное обеспечение | наличие | наличие |  |  | Соответствует КТРУ 26.20.40.190-00000001 Цифровая лаборатория для школьников |
|  |  | Функционирование на русском языке | наличие | наличие |  |  | Для обеспечения выполнения учащимися экспериментов по предметной области, проведения измерений в определенных диапазонах, свойственных исследуемой среде, высокой точности проводимых измерений, удобства использования цифровой лаборатории. |
|  |  | Функционал быстрого запуска (запуск измерений подключенных датчиков без дополнительных настроек). | наличие | наличие |  |  |  |
|  |  | Автоматическое определение подключенных по USB к компьютеру, а также планшету датчиков и мультидатчиков и отображение списка подключенных датчиков | наличие | наличие |  |  |  |
|  |  | Функционал выбора датчиков для измерения – возможность скрыть подключенные датчики, которые не требуются в режиме измерения | наличие | наличие |  |  |  |
|  |  | Интерфейс подключения датчиков по протоколу Bluetooth 4.0. Интерфейс подключения датчиков по протоколу Bluetooth содержит функционал поиска доступных включенных устройств, отображение списка доступных устройств, функционал подключения найденных и доступных устройств, отображение списка подключенных устройств, функционал отключения подключенных к программе устройств | наличие | наличие |  |  |  |
|  |  | Функционал детальной настройки датчика: | наличие | наличие |  |  | Для обеспечения выполнения учащимися экспериментов по предметной области, проведения измерений в определенных диапазонах, свойственных исследуемой среде, высокой точности проводимых измерений, удобства использования цифровой лаборатории |
|  |  | 1. настройка периода опроса | наличие | наличие |  |  |  |
|  |  | 2. выбор единиц измерения | наличие | наличие |  |  |  |
|  |  | 3. возможность скрытия датчика в режиме измерения | наличие | наличие |  |  |  |
|  |  | 4. настройка цвета линии и толщины линии на графике для датчика | наличие | наличие |  |  |  |
|  |  | 5. настройка цвета и толщины точек на графике для датчика | наличие | наличие |  |  |  |
|  |  | 6. настройка видимого интервала измерений на графике для датчика | наличие | наличие |  |  |  |
|  |  | 7. переход в режим калибровки датчика | наличие | наличие |  |  |  |
|  |  | 8. выбор диапазона датчика | наличие | наличие |  |  |  |
|  |  | Функционал общих настроек: | наличие | наличие |  |  | Для обеспечения выполнения учащимися экспериментов по предметной области, проведения измерений в определенных диапазонах, свойственных исследуемой среде, высокой точности проводимых измерений, удобства использования цифровой лаборатории |
|  |  | 1. Настройка продолжительности эксперимента | наличие | наличие |  |  |  |
|  |  | 2. Настройка вида графика по умолчанию (линия, линия с точками, только точки) | наличие | наличие |  |  |  |
|  |  | 3. Настройка вида таймера (секундомер – отображается кол-во секунд и миллисекунд прошедших с момента запуска измерений; часы – таймер отображается в формате электронных часов, показывая количество минут прошедших с момента запуска эксперимента по формату: «ММ:СС», где ММ – это минуты, а СС – секунды. | наличие | наличие |  |  |  |
|  |  | Функционал связки датчиков. Датчики подключенные к связке датчиков отображаются одновременно на одном графике. График связки датчиков имеет функционал настройки отображения минимального и максимального значения | наличие | наличие |  |  | Для обеспечения выполнения учащимися экспериментов по предметной области, проведения измерений в определенных диапазонах, свойственных исследуемой среде, высокой точности проводимых измерений, удобства использования цифровой лаборатории |
|  |  | Для каждого датчика предусмотрен свой график, в том числе для датчиков подключенных к связке датчиков. обеспечено переключение между графиками датчиков в режиме реального времени, без приостановки работы программы | наличие | наличие |  |  | Для обеспечения выполнения учащимися экспериментов по предметной области, проведения измерений в определенных диапазонах, свойственных исследуемой среде, высокой точности проводимых измерений, удобства использования цифровой лаборатории |
|  |  | Функционал калибровки датчика: | наличие | наличие |  |  | Для обеспечения выполнения учащимися экспериментов по предметной области, проведения измерений в определенных диапазонах, свойственных исследуемой среде, высокой точности проводимых измерений, удобства использования цифровой лаборатории |
|  |  | 1. Защита функционала калибровки паролем | наличие | наличие |  |  |  |
|  |  | 2. Выбор количества этапов по которым будет производиться калибровка | наличие | наличие |  |  |  |
|  |  | 3. Ввод значений для каждого этапа калибровки и сверка с текущими показаниями | наличие | наличие |  |  |  |
|  |  | 4. Расчет нового значения по окончании калибровки и его отображение для принятия решения пользователем о сохранении, а также отмене введенных им значений | наличие | наличие |  |  |  |
|  |  | 5. Сохранение результатов калибровки пользователя | наличие | наличие |  |  |  |
|  |  | 6. Функционал сброса калибровки к заводским настройкам | наличие | наличие |  |  |  |
|  |  | Режим сбора данных. В режиме сбора данных обеспечивается: возможность управления датчиком, пересылка команды на смену режима его работы, доступ к цифровому переключателю диапазонов датчика через интерфейс программы, отображение графиков датчика и связки датчиков в режиме реального времени, отображение показаний датчика в режиме реального времени. | наличие | наличие |  |  | Для обеспечения выполнения учащимися экспериментов по предметной области, проведения измерений в определенных диапазонах, свойственных исследуемой среде, высокой точности проводимых измерений, удобства использования цифровой лаборатории |
|  |  | Функционал по работе с графиками: | наличие | наличие |  |  | Для обеспечения выполнения учащимися экспериментов по предметной области, проведения измерений в определенных диапазонах, свойственных исследуемой среде, высокой точности проводимых измерений, удобства использования цифровой лаборатории |
|  |  | 1. Возможность перемещать график по различным осям | наличие | наличие |  |  |  |
|  |  | 2. Изменять масштаб графика одновременно по двум осям | наличие | наличие |  |  |  |
|  |  | 3. Изменять масштаб графика по любой оси отдельно | наличие | наличие |  |  |  |
|  |  | 4. Изменять режим отображения графика (линия, линия с точкой, только точки) | наличие | наличие |  |  |  |
|  |  | 5. Сброс масштаба графика | наличие | наличие |  |  |  |
|  |  | 6. Отображение маркеров для точек значений графика по двум осям на которые наведен курсор | наличие | наличие |  |  |  |
|  |  | 7. Увеличение масштаба выбранной курсором области графика | наличие | наличие |  |  |  |
|  |  | График датчика в режиме сбора данных автоматически выбирает видимый диапазон по оси значений для отображения всех точек графика. Также предусмотрен функционал установления видимого диапазона по оси значений вручную и фиксации этого диапазона (отключение автоматического определения видимого диапазона) | наличие | наличие |  |  | Для обеспечения выполнения учащимися экспериментов по предметной области, проведения измерений в определенных диапазонах, свойственных исследуемой среде, высокой точности проводимых измерений, удобства использования цифровой лаборатории |
|  |  | В режиме сбора данных поддерживает подключение и отключение датчиков («на горячую»), работа программы при этих действиях не прервана и/или завершена. При отключении датчика полученные данные сохранены в памяти программы. Повторно подключенный датчик автоматически распознается и продолжает передавать данные, график повторно подключенного датчика продолжен с момента разъединения | наличие | наличие |  |  | Для обеспечения выполнения учащимися экспериментов по предметной области, проведения измерений в определенных диапазонах, свойственных исследуемой среде, высокой точности проводимых измерений, удобства использования цифровой лаборатории |
|  |  | Автоматическое определение наименования, единиц и пределов измерения подключенных датчиков; отображение таймера работы программы в режиме реального времени одновременно с показаниями датчиков; возможность краткосрочной приостановки программы и последующее возобновление работы без потери полученных данных; просмотр данных на графике за весь период измерений; отображение таблицы показаний в программе. Таблица показаний содержит все полученные данные со всех датчиков. Полученные данные сопоставлены со шкалой времени. Отображение данных в таблице в обратном порядке – первой строкой отображается последнее измеренное значение, последней – первое измеренное значение; выгрузку таблицы с полученными данными в формат табличного редактора (*.xls). Выгрузка в табличный редактор осуществляется в порядке проводимых измерений: первой строкой выгружено первое измеренное значение, последней строкой – последнее измеренное значение; сохранение полученных данных во внутреннюю память датчика в автоматическом режиме; считывание сохраненных значений из памяти датчика. Имеется возможность использовать данные для выгрузки в формат табличного процессора, а также продолжения измерений | наличие | наличие |  |  | Для обеспечения выполнения учащимися экспериментов по предметной области, проведения измерений в определенных диапазонах, свойственных исследуемой среде, высокой точности проводимых измерений, удобства использования цифровой лаборатории |
|  |  | Функционал полуавтоматической калибровки показаний датчиков в режиме сбора данных. Полуавтоматическая калибровка подразумевает сброс значений к нулевым показаниям с сохранением и отображением пользователю коррелирующего значения. | наличие | наличие |  |  | Для обеспечения выполнения учащимися экспериментов по предметной области, проведения измерений в определенных диапазонах, свойственных исследуемой среде, высокой точности проводимых измерений, удобства использования цифровой лаборатории |
|  |  | Кол-во одновременно опрашиваемых датчиков | наличие | наличие |  |  | Для обеспечения выполнения учащимися экспериментов по предметной области, проведения измерений в определенных диапазонах, свойственных исследуемой среде, высокой точности проводимых измерений, удобства использования цифровой лаборатории |
|  |  | Функционал с информацией о версии программного обеспечения: | наличие | наличие |  |  | Для обеспечения выполнения учащимися экспериментов по предметной области, проведения измерений в определенных диапазонах, свойственных исследуемой среде, высокой точности проводимых измерений, удобства использования цифровой лаборатории |
|  |  | 1. Отображение номера текущей версии ПО | наличие | наличие |  |  |  |
|  |  | 2. Функционал проверки обновления ПО в виде кнопки | наличие | наличие |  |  |  |
|  |  | 3. Кнопка открытия документации в формате HTML | наличие | наличие |  |  |  |
|  |  | 4. Информация о контактах для обращения в техническую поддержку | наличие | наличие |  |  |  |
|  |  | Справочно-методические материалы | наличие | наличие |  |  | Соответствует КТРУ 26.20.40.190-00000001 Цифровая лаборатория для школьников |
|  |  | описание работ которые можно провести с использованием цифровой лаборатории | наличие | наличие |  |  | Для обеспечения выполнения учащимися экспериментов по предметной области, проведения измерений в определенных диапазонах, свойственных исследуемой среде, высокой точности проводимых измерений, удобства использования цифровой лаборатории. |
|  |  | кол-во работ по физиологии |  | 20 | шт. |  |  |
|  |  | Состав каждой лабораторной работы: |  |  |  |  |  |
|  |  | теоретические сведения | наличие | наличие |  |  |  |
|  |  | подробный сценарий при работе с цифровой лабораторией | наличие | наличие |  |  |  |
|  |  | последовательный алгоритм по обработке полученных данных | наличие | наличие |  |  |  |
|  |  | перечень контрольных вопросов для закрепления полученных знаний | наличие | наличие |  |  |  |
|  |  | печатный вид в цветном исполнении | наличие | наличие |  |  |  |
|  |  | Аксессуары: |  |  |  |  | Требуется наличие для учебного процесса в соответствии с Распоряжением № Р-6 от 12.01.2021. "Об утверждении методических рекомендаций по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей" |
|  |  | 1. Соединительный USB кабель: | наличие | наличие |  |  | Требуется наличие для учебного процесса в соответствии с Распоряжением № Р-6 от 12.01.2021. "Об утверждении методических рекомендаций по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей" |
|  |  | кол-во |  | 2 | шт. |  | Для обеспечения выполнения учащимися экспериментов по предметной области, проведения измерений в определенных диапазонах, свойственных исследуемой среде, высокой точности проводимых измерений, удобства использования цифровой лаборатории. |
|  |  | длина |  | 180 | см |  |  |
|  |  | 2. Зарядное устройство с кабелем mini-USB для беспроводных мультидатчиков | наличие | наличие |  |  | Требуется наличие для учебного процесса в соответствии с Распоряжением № Р-6 от 12.01.2021. "Об утверждении методических рекомендаций по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей" |
|  |  | 3. USB Адаптера Bluetooth |  | 4.1 Low Energy |  |  | Требуется наличие для учебного процесса в соответствии с Распоряжением № Р-6 от 12.01.2021. "Об утверждении методических рекомендаций по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей" |
|  |  | 4. USB флеш накопитель с записанным программным обеспечением цифровой лаборатории | наличие | наличие |  |  | Для обеспечения выполнения учащимися экспериментов по предметной области, проведения измерений в определенных диапазонах, свойственных исследуемой среде, высокой точности проводимых измерений, удобства использования цифровой лаборатории. |
|  |  | кол-во |  | 1 | шт. |  |  |
|  |  | 5. Стержень для закрепления в штативе | наличие | наличие |  |  | Для обеспечения выполнения учащимися экспериментов по предметной области, проведения измерений в определенных диапазонах, свойственных исследуемой среде, высокой точности проводимых измерений, удобства использования цифровой лаборатории. |
|  |  | кол-во |  | 1 | шт. |  |  |
|  |  | диаметр |  | 6 | мм |  |  |
|  |  | длина |  | 100 | мм |  |  |
|  |  | резьба |  | М4 |  |  |  |
|  |  | 6. ПО | наличие | наличие |  |  | Соответствует КТРУ 26.20.40.190-00000001 Цифровая лаборатория для школьников |
|  |  | 7. Кейс для хранения и транспортировки | наличие | наличие |  |  | Для обеспечения выполнения учащимися экспериментов по предметной области, проведения измерений в определенных диапазонах, свойственных исследуемой среде, высокой точности проводимых измерений, удобства использования цифровой лаборатории. |
|  |  | 8. Паспорт для каждого мультидатчика и отдельного датчика | наличие | наличие |  |  | Для обеспечения выполнения учащимися экспериментов по предметной области, проведения измерений в определенных диапазонах, свойственных исследуемой среде, высокой точности проводимых измерений, удобства использования цифровой лаборатории. |
|  |  | 9. Учебное пособие | наличие | наличие |  |  | Соответствует КТРУ 26.20.40.190-00000001 Цифровая лаборатория для школьников |
|  |  | Русскоязычный сайт поддержки | наличие | наличие |  |  | Требуется наличие для учебного процесса в соответствии с Распоряжением № Р-6 от 12.01.2021. "Об утверждении методических рекомендаций по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей" |
|  |  | Предметная область | Универсальная | Универсальная |  |  | Соответствует КТРУ 26.20.40.190-00000001 Цифровая лаборатория для школьников |
|  |  | Конструктор для проведения экспериментов | наличие | наличие |  |  | Соответствует КТРУ 26.20.40.190-00000001 Цифровая лаборатория для школьников |
|  |  | Видеоролики | наличие | наличие |  |  | Требуется наличие для учебного процесса в соответствии с Распоряжением № Р-6 от 12.01.2021. "Об утверждении методических рекомендаций по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей" |
|  | Учебная лаборатория по нейротехнологии | Предметная область | Универсальная | Универсальная |  | 61 | Соответствует КТРУ 26.20.40.190-00000001 Цифровая лаборатория для школьников |
|  |  | Тип пользователя | Обучающийся | Обучающийся |  |  | Соответствует КТРУ 26.20.40.190-00000001 Цифровая лаборатория для школьников |
|  |  | В состав комплекта входит сенсор для регистрации электромиограммы (далее - Сенсор ЭМГ). | наличие | наличие |  |  | Требуется наличие для учебного процесса в соответствии с Распоряжением № Р-6 от 12.01.2021. "Об утверждении методических рекомендаций по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей" |
|  |  | Сенсор ЭМГ осуществляет регистрацию сигнала мышечной активности (электромиограммы (ЭМГ)), которая возникает при напряжении мышц человека | соответствие | соответствие |  |  | Для обеспечения выполнения учащимися экспериментов по предметной области, проведения измерений в определенных диапазонах, свойственных исследуемой среде, высокой точности проводимых измерений, удобства использования цифровой лаборатории. |
|  |  | Неинвазивный способ регистрации ЭМГ | соответствие | соответствие |  |  |  |
|  |  | Тип электродов для регистрации ЭМГ - сухие, многоразовые | соответствие | соответствие |  |  |  |
|  |  | Сенсор ЭМГ обеспечен возможностью крепления к руке человека, что дает возможность регистрировать электрическую активность мышцы в области, над которой располагается сенсор | соответствие | соответствие |  |  |  |
|  |  | При напряжении мышцы и корректной установке сенсора ЭМГ обеспечена возможность наблюдения пучности сигнала (т.е. присутствие ЭМГ), при расслаблении мышцы - ее отсутствие | соответствие | соответствие |  |  |  |
|  |  | Тип выходного сигнала - цифровой | соответствие | соответствие |  |  |  |
|  |  | Интерфейс передачи данных - UART | соответствие | соответствие |  |  |  |
|  |  | Напряжение питания |  | 5 | В |  |  |
|  |  | Потребляемый ток |  | 8 | мА |  |  |
|  |  | Фиксация кабельного коннектора сенсора при его подключении к модулю "Центральный" | соответствие | соответствие |  |  |  |
|  |  | Число регистрируемых каналов ЭМГ |  | 1 | шт. |  |  |
|  |  | Количество сенсоров ЭМГ в составе лаборатории |  | 1 | шт. |  |  |
|  |  | В состав комплекта входит сенсор для регистрации электрокардиограммы (Далее - Сенсор ЭКГ). | наличие | наличие |  |  | Требуется наличие для учебного процесса в соответствии с Распоряжением № Р-6 от 12.01.2021. "Об утверждении методических рекомендаций по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей" |
|  |  | Сенсор ЭКГ осуществляет регистрацию электрокардиограммы - электрических сигналов, возникающих при работе сердца человека | соответствие | соответствие |  |  | Для обеспечения выполнения учащимися экспериментов по предметной области, проведения измерений в определенных диапазонах, свойственных исследуемой среде, высокой точности проводимых измерений, удобства использования цифровой лаборатории. |
|  |  | Сенсор ЭКГ реализует неинвазивный способ регистрации ЭКГ | соответствие | соответствие |  |  |  |
|  |  | Сенсор ЭКГ обеспечивает возможность регистрации электрокардиограммы, электрических сигналов, возникающих при работе сердца человека, в I, II и III отведениях | соответствие | соответствие |  |  |  |
|  |  | Тип электродов для регистрации ЭКГ - одноразовые, гелевые | соответствие | соответствие |  |  |  |
|  |  | Должна быть обеспечена возможность подключения электродов к сенсору ЭКГ с помощью соединительных проводов, оборудованных TouchProof разъемами | соответствие | соответствие |  |  |  |
|  |  | Тип выходного сигнала - цифровой | соответствие | соответствие |  |  |  |
|  |  | Интерфейс передачи данных - UART | соответствие | соответствие |  |  |  |
|  |  | Напряжение питания |  | 5 | В |  |  |
|  |  | Потребляемый ток |  | 12 | мА |  |  |
|  |  | Фиксация кабельного коннектора сенсора при его подключении к модулю "Центральный" | соответствие | соответствие |  |  |  |
|  |  | Число регистрируемых каналов ЭКГ |  | 1 | шт. |  |  |
|  |  | Количество сенсоров ЭКГ в комплекте |  | 1 | шт. |  |  |
|  |  | Наличие индикатора работоспособности | соответствие | соответствие |  |  |  |
|  |  | В состав комплекта входит сенсор для регистрации фотоплетизмограммы (Далее - Сенсор ФПГ) | наличие | наличие |  |  | Требуется наличие для учебного процесса в соответствии с Распоряжением № Р-6 от 12.01.2021. "Об утверждении методических рекомендаций по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей" |
|  |  | Сенсор ФПГ обеспечивает возможность регистрации сигнала фотоплетизмограммы (ФПГ) оптическим путем, за счет изменения отраженного от кровеносных сосудов света, объем которых изменяется под воздействием пульсовой волны | соответствие | соответствие |  |  | Для обеспечения выполнения учащимися экспериментов по предметной области, проведения измерений в определенных диапазонах, свойственных исследуемой среде, высокой точности проводимых измерений, удобства использования цифровой лаборатории. |
|  |  | Тип выходного сигнала - цифровой | соответствие | соответствие |  |  |  |
|  |  | Интерфейс передачи данных - UART | соответствие | соответствие |  |  |  |
|  |  | Напряжение питания |  | 9 | В |  |  |
|  |  | Потребляемый ток |  | 14 | мА |  |  |
|  |  | Фиксация кабельного коннектора сенсора при его подключении к модулю "Центральный" | соответствие | соответствие |  |  |  |
|  |  | Число регистрируемых каналов ФПГ |  | 1 | шт. |  |  |
|  |  | Количество сенсоров ФПГ в комплекте |  | 1 | шт. |  |  |
|  |  | Место регистрации с тела человека - подушечка пальца руки | соответствие | соответствие |  |  |  |
|  |  | Наличие регулировки размера крепления | соответствие | соответствие |  |  |  |
|  |  | В состав комплекта входит сенсор для регистрации электроэнцефалограммы (Сенсор ЭЭГ) | наличие | наличие |  |  | Требуется наличие для учебного процесса в соответствии с Распоряжением № Р-6 от 12.01.2021. "Об утверждении методических рекомендаций по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей" |
|  |  | Сенсор ЭЭГ осуществляет регистрацию одного канала сигнала электрической активности мозга (ЭЭГ) | соответствие | соответствие |  |  | Для обеспечения выполнения учащимися экспериментов по предметной области, проведения измерений в определенных диапазонах, свойственных исследуемой среде, высокой точности проводимых измерений, удобства использования цифровой лаборатории. |
|  |  | Сенсор ЭЭГ обеспечивает возможность регистрации электрической активности разных долей мозга | соответствие | соответствие |  |  |  |
|  |  | Должна быть обеспечена возможность подключения электродов к сенсору с помощью соединительных проводов, оборудованных TouchProof разъемами | соответствие | соответствие |  |  |  |
|  |  | Должна быть обеспечена возможность закрепления электродов на поверхности головы | соответствие | соответствие |  |  |  |
|  |  | Неинвазивный способ регистрации ЭЭГ | соответствие | соответствие |  |  |  |
|  |  | Тип электродов для регистрации ЭЭГ - сухие, многоразовые | соответствие | соответствие |  |  |  |
|  |  | Тип выходного сигнала - цифровой | соответствие | соответствие |  |  |  |
|  |  | Интерфейс передачи данных - UART | соответствие | соответствие |  |  |  |
|  |  | Напряжение питания |  | 5 | В |  |  |
|  |  | Потребляемый ток |  | 17 | мА |  |  |
|  |  | Фиксация кабельного коннектора сенсора при его подключении к модулю "Центральный" | соответствие | соответствие |  |  |  |
|  |  | Число регистрируемых каналов ЭЭГ |  | 1 | шт. |  |  |
|  |  | Количество сенсоров ЭЭГ в комплекте |  | 1 | шт. |  |  |
|  |  | Наличие индикатора работоспособности | соответствие | соответствие |  |  |  |
|  |  | Наличие регулировки размера крепления ободка с электродами ЭЭГ на голове человека | соответствие | соответствие |  |  |  |
|  |  | В состав комплекта входит сенсор для регистрации кожно-гальванической реакции (Далее - сенсор КГР) | наличие | наличие |  |  | Требуется наличие для учебного процесса в соответствии с Распоряжением № Р-6 от 12.01.2021. "Об утверждении методических рекомендаций по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей" |
|  |  | Сенсор КГР осуществляет регистрацию сопротивления поверхности кожи человека на постоянном токе | соответствие | соответствие |  |  | Для обеспечения выполнения учащимися экспериментов по предметной области, проведения измерений в определенных диапазонах, свойственных исследуемой среде, высокой точности проводимых измерений, удобства использования цифровой лаборатории. |
|  |  | Неинвазивный способ регистрации КГР | соответствие | соответствие |  |  |  |
|  |  | Тип электродов для регистрации КГР - сухие, многоразовые | соответствие | соответствие |  |  |  |
|  |  | Режим измерения - на постоянном токе | соответствие | соответствие |  |  |  |
|  |  | Тип выходного сигнала - цифровой | соответствие | соответствие |  |  |  |
|  |  | Интерфейс передачи данных - UART | соответствие | соответствие |  |  |  |
|  |  | Напряжение питания |  | 5 | В |  |  |
|  |  | Потребляемый ток |  | 9 | мА |  |  |
|  |  | Фиксация кабельного коннектора сенсора при его подключении к модулю "Центральный" | соответствие | соответствие |  |  |  |
|  |  | Число регистрируемых каналов КГР |  | 1 | шт. |  |  |
|  |  | Количество сенсоров КГР в комплекте |  | 1 | шт. |  |  |
|  |  | Наличие индикатора работоспособности | соответствие | соответствие |  |  |  |
|  |  | Длина проводов электродов, см. |  | 20 |  |  |  |
|  |  | Подключение электродов к сенсору осуществляется с помощью TouchProof разъемов | соответствие | соответствие |  |  |  |
|  |  | В состав комплекта входит сенсор для регистрации сигнала колебания грудной клетки (Сенсор дыхания) | наличие | наличие |  |  | Требуется наличие для учебного процесса в соответствии с Распоряжением № Р-6 от 12.01.2021. "Об утверждении методических рекомендаций по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей" |
|  |  | Сенсор дыхания обеспечивает возможность определения частоты дыхания | соответствие | соответствие |  |  | Для обеспечения выполнения учащимися экспериментов по предметной области, проведения измерений в определенных диапазонах, свойственных исследуемой среде, высокой точности проводимых измерений, удобства использования цифровой лаборатории. |
|  |  | Тип выходного сигнала - цифровой | соответствие | соответствие |  |  |  |
|  |  | Интерфейс передачи данных - UART | соответствие | соответствие |  |  |  |
|  |  | Напряжение питания |  | 5 | В |  |  |
|  |  | Потребляемый ток |  | 45 | мА |  |  |
|  |  | Фиксация кабельного коннектора сенсора при его подключении к модулю "Центральный" | соответствие | соответствие |  |  |  |
|  |  | Число регистрируемых каналов |  | 1 | шт. |  |  |
|  |  | Количество сенсоров дыхания в комплекте |  | 1 | шт. |  |  |
|  |  | Наличие индикатора работоспособности | соответствие | соответствие |  |  |  |
|  |  | В состав комплекта входит Устройство для сбора данных от сенсоров и передачи на персональный компьютер (Далее - Модуль "Центральный") | наличие | наличие |  |  | Требуется наличие для учебного процесса в соответствии с Распоряжением № Р-6 от 12.01.2021. "Об утверждении методических рекомендаций по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей" |
|  |  | Модуль «Центральный» принимает данные от сенсоров и передает эти данные на персональный компьютер (ПК) | соответствие | соответствие |  |  | Требуется наличие для учебного процесса в соответствии с Распоряжением № Р-6 от 12.01.2021. "Об утверждении методических рекомендаций по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей" |
|  |  | Интерфейс подключения к ПК - USB | соответствие | соответствие |  |  | Требуется наличие для учебного процесса в соответствии с Распоряжением № Р-6 от 12.01.2021. "Об утверждении методических рекомендаций по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей" |
|  |  | Напряжение питания |  | 5 | В |  | Для обеспечения выполнения учащимися экспериментов по предметной области, проведения измерений в определенных диапазонах, свойственных исследуемой среде, высокой точности проводимых измерений, удобства использования цифровой лаборатории. |
|  |  | Потребляемый ток |  | 0,5 | мА |  | Для обеспечения выполнения учащимися экспериментов по предметной области, проведения измерений в определенных диапазонах, свойственных исследуемой среде, высокой точности проводимых измерений, удобства использования цифровой лаборатории. |
|  |  | Наличие гальванической изоляции от ПК | соответствие | соответствие |  |  | Требуется наличие для учебного процесса в соответствии с Распоряжением № Р-6 от 12.01.2021. "Об утверждении методических рекомендаций по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей" |
|  |  | Число каналов для подключения сенсоров, входящих в комплект |  | 4 | шт. |  | Требуется наличие для учебного процесса в соответствии с Распоряжением № Р-6 от 12.01.2021. "Об утверждении методических рекомендаций по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей" |
|  |  | Число одновременно регистрируемых сигналов |  | 4 | шт. |  | Для обеспечения выполнения учащимися экспериментов по предметной области, проведения измерений в определенных диапазонах, свойственных исследуемой среде, высокой точности проводимых измерений, удобства использования цифровой лаборатории. |
|  |  | Подключение сенсоров к Центральному модулю осуществляется с помощью специализированных разъемов типа LEMO | соответствие | соответствие |  |  | Требуется наличие для учебного процесса в соответствии с Распоряжением № Р-6 от 12.01.2021. "Об утверждении методических рекомендаций по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей" |
|  |  | Наличие гальванической изоляции для каждого из каналов для подключения сторонних устройств | соответствие | соответствие |  |  | Требуется наличие для учебного процесса в соответствии с Распоряжением № Р-6 от 12.01.2021. "Об утверждении методических рекомендаций по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей" |
|  |  | Наличие индикации приема данных от сторонних устройств | соответствие | соответствие |  |  | Для обеспечения выполнения учащимися экспериментов по предметной области, проведения измерений в определенных диапазонах, свойственных исследуемой среде, высокой точности проводимых измерений, удобства использования цифровой лаборатории. |
|  |  | Количество модулей "Центральный" в комплекте |  | 1 | шт. |  | Требуется наличие для учебного процесса в соответствии с Распоряжением № Р-6 от 12.01.2021. "Об утверждении методических рекомендаций по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей" |
|  |  | В состав комплекта входит модуль, обеспечивающий возможность разметки регистрируемых сигналов (модуль “Кнопка”) | наличие | наличие |  |  | Требуется наличие для учебного процесса в соответствии с Распоряжением № Р-6 от 12.01.2021. "Об утверждении методических рекомендаций по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей" |
|  |  | Количество размечаемых различных категории состояний модулем “Кнопка” |  | 3 | шт. |  | Требуется наличие для учебного процесса в соответствии с Распоряжением № Р-6 от 12.01.2021. "Об утверждении методических рекомендаций по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей" |
|  |  | Тип выходного сигнала - цифровой | соответствие | соответствие |  |  | Для обеспечения выполнения учащимися экспериментов по предметной области, проведения измерений в определенных диапазонах, свойственных исследуемой среде, высокой точности проводимых измерений, удобства использования цифровой лаборатории. |
|  |  | Интерфейс передачи данных - UART | соответствие | соответствие |  |  |  |
|  |  | Напряжение питания |  | 5 | В |  |  |
|  |  | Потребляемый ток |  | 6 | мА |  |  |
|  |  | Фиксация кабельного коннектора модуля "Кнопка" при его подключении к модулю "Центральный" | соответствие | соответствие |  |  |  |
|  |  | Количество модулей "Кнопка" в комплекте |  | 1 | шт. |  |  |
|  |  | Наличие индикатора работоспособности | соответствие | соответствие |  |  |  |
|  |  | В состав комплекта входит устройство, обеспечивающее возможность регистрации артериального давления | наличие | наличие |  |  | Требуется наличие для учебного процесса в соответствии с Распоряжением № Р-6 от 12.01.2021. "Об утверждении методических рекомендаций по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей" |
|  |  | Программное обеспечение (далее - ПО) обеспечивает визуализацию и обработку регистрируемых сигналов | соответствие | соответствие |  |  | Соответствует КТРУ 26.20.40.190-00000001 Цифровая лаборатория для школьников |
|  |  | ПО включает в себя вкладки, каждая из которых содержит набор графиков, необходимых для отображения требуемой информации | соответствие | соответствие |  |  | Требуется наличие для учебного процесса в соответствии с Распоряжением № Р-6 от 12.01.2021. "Об утверждении методических рекомендаций по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей" |
|  |  | ПО обеспечивает возможность многоканального (полиграфического) режима работы устройства | соответствие | соответствие |  |  | Требуется наличие для учебного процесса в соответствии с Распоряжением № Р-6 от 12.01.2021. "Об утверждении методических рекомендаций по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей" |
|  |  | ПО включает вкладку для одновременного просмотра сигнала со всех сенсоров комплекта, одновременно подключенных к модулю "Центральный" | соответствие | соответствие |  |  | Требуется наличие для учебного процесса в соответствии с Распоряжением № Р-6 от 12.01.2021. "Об утверждении методических рекомендаций по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей" |
|  |  | ПО включает в себя вкладки для визуализации сигналов от сенсоров ЭМГ, ФПГ, ЭКГ, КГР, ЭЭГ, сенсора дыхания, модуля "Кнопки", а также производных графиков, на которых визуализируются специфичные величины | соответствие | соответствие |  |  | Требуется наличие для учебного процесса в соответствии с Распоряжением № Р-6 от 12.01.2021. "Об утверждении методических рекомендаций по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей" |
|  |  | ПО обеспечивает возможность визуализации и обработки регистрируемых данных с сенсора ЭМГ, а именно: визуализация сигнала, спектр сигнала, амплитудный триггер | соответствие | соответствие |  |  | Требуется наличие для учебного процесса в соответствии с Распоряжением № Р-6 от 12.01.2021. "Об утверждении методических рекомендаций по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей" |
|  |  | ПО обеспечивает возможность визуализации и обработки регистрируемых данных с сенсора ЭКГ, а именно: визуализация сигнала, тахограммы, график пульса | соответствие | соответствие |  |  | Требуется наличие для учебного процесса в соответствии с Распоряжением № Р-6 от 12.01.2021. "Об утверждении методических рекомендаций по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей" |
|  |  | ПО обеспечивает возможность визуализации и обработки регистрируемых данных с сенсора КГР, а именно: визуализация сигнала | соответствие | соответствие |  |  | Требуется наличие для учебного процесса в соответствии с Распоряжением № Р-6 от 12.01.2021. "Об утверждении методических рекомендаций по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей" |
|  |  | ПО обеспечивает возможность визуализации и обработки регистрируемых данных с сенсора ЭЭГ, а именно: визуализация сигнала, спектр сигнала, амплитуда альфа-ритма, амплитуда бета-ритма. | соответствие | соответствие |  |  | Требуется наличие для учебного процесса в соответствии с Распоряжением № Р-6 от 12.01.2021. "Об утверждении методических рекомендаций по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей" |
|  |  | ПО обеспечивает возможность визуализации и обработки регистрируемых данных с сенсора ФПГ, а именно: визуализация сигнала, спектра сигнала, тахограммы, график пульса | соответствие | соответствие |  |  | Требуется наличие для учебного процесса в соответствии с Распоряжением № Р-6 от 12.01.2021. "Об утверждении методических рекомендаций по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей" |
|  |  | ПО обеспечивает возможность визуализации и обработки регистрируемых данных с сенсора дыхания, а именно: визуализация сигнала | соответствие | соответствие |  |  | Требуется наличие для учебного процесса в соответствии с Распоряжением № Р-6 от 12.01.2021. "Об утверждении методических рекомендаций по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей" |
|  |  | ПО обеспечивает возможность визуализации и обработки регистрируемых данных с модуля "Кнопка", а именно: визуализация сигнала разметки | соответствие | соответствие |  |  | Требуется наличие для учебного процесса в соответствии с Распоряжением № Р-6 от 12.01.2021. "Об утверждении методических рекомендаций по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей" |
|  |  | ПО обеспечивает возможность кастомизации и настройки для эффективного отображения графиков, а именно: настройка цвета, выбор параметров для анализа, выбор отображаемых графиков и масштабирование графиков. | соответствие | соответствие |  |  | Требуется наличие для учебного процесса в соответствии с Распоряжением № Р-6 от 12.01.2021. "Об утверждении методических рекомендаций по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей" |
|  |  | ПО обеспечивает возможность записи и воспроизведения регистрируемых сигналов. | соответствие | соответствие |  |  | Требуется наличие для учебного процесса в соответствии с Распоряжением № Р-6 от 12.01.2021. "Об утверждении методических рекомендаций по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей" |
|  |  | ПО обеспечивает возможность настройки параметров фильтрации сигнала с помощью фильтра нижних частот, фильтра высоких частот, полосового фильтра, режекторного фильтра | соответствие | соответствие |  |  | Требуется наличие для учебного процесса в соответствии с Распоряжением № Р-6 от 12.01.2021. "Об утверждении методических рекомендаций по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей" |
|  |  | ПО обеспечивает возможность записи регистрируемых сигналов в файл, с возможностью их последующего воспроизведения в данном ПО | соответствие | соответствие |  |  | Требуется наличие для учебного процесса в соответствии с Распоряжением № Р-6 от 12.01.2021. "Об утверждении методических рекомендаций по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей" |
|  |  | В состав комплекта входят методические материалы для учителя и обучающихся, описание подключения сенсоров лаборатории, инструкции по использованию ПО, описание лабораторных и практических работ (учебное пособие), которые в том числе содержат презентационные материалы | наличие | наличие |  |  | Соответствует КТРУ 26.20.40.190-00000001 Цифровая лаборатория для школьников |
|  |  | Упаковка комплекта обеспечивает хранение и содержит подсказки для расположения сенсоров, модулей и устройств комплекта для удобного использования преподавателями и обучающимися | соответствие | соответствие |  |  | Требуется наличие для учебного процесса в соответствии с Распоряжением № Р-6 от 12.01.2021. "Об утверждении методических рекомендаций по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей" |