Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, инвалиды; все возрастные категории):    дети

III. Оценка текущего состояния доступности объекта и имеющихся недостатков в

обеспечении условий доступности объекта для инвалидов

| № п/п | Основные показатели доступности для инвалидов объекта, в т.ч. наличие: | Оценка текущего состояния доступности объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов (да/нет) |
| --- | --- | --- |
| 1 | выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | нет |
| 2 | сменные кресла-коляски | нет |
| 3 | адаптированные лифты | нет |
| 4 | Поручни | да |
| 5 | Пандусы | да |
| 6 | подъемные платформы (аппарели) | нет |
| 7 | раздвижные двери | нет |
| 8 | доступные входные группы | да |
| 9 | доступные санитарно-гигиенические помещения | нет |
| 10 | достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | да |
| 11 | надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения | нет |
| 12 | дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | нет |
| 13 | дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией | нет |
| 14 | иные | нет |

IV. Оценка доступности предоставляемой на объекте услуги и имеющихся недостатков в

обеспечении условий ее доступности для инвалидов

| № п/п | Критерии соответствия предоставляемой услуги требованиям по обеспечению ее доступности для инвалидов, в том числе | Оценка доступности предоставляемой на объекте услуги и имеющихся недостатков в обеспечении условий ее доступности для инвалидов (да/нет) |
| --- | --- | --- |
| 1 | оборудование помещения, в котором предоставляется услуга, системой управления электронной очередью | нет |
| 2 | наличие специального и приспособленного оборудования, необходимого для предоставления услуги (с учетом потребностей инвалидов) | нет |
| 3 | проведение инструктирования или обучения работников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг | нет |
| 4 | наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг | нет |
| 5 | предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации | нет |
| 6 | предоставление услуги с использованием русского жестового языка, обеспечение допуска сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика | нет |
| 7 | соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов | нет |
| 8 | Иные | нет |

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам, видам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

| № п/п | Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов | Виды, объем работ | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Приведение к нормативному состоянию пешеходных путей | 1) Установить тактильные средства на покрытии пешеходных путей 2) Установить дорожные знаки, предупреждающие о движении инвалидов | 2021 г |
|  | Приведение к нормативному состоянию автостоянки | - Адаптировать автостоянку, установить дорожные знаки и разметку | 2021 г |
|  | Приведение к нормативному состоянию путей движения внутри здания | 1) Выполнить рельефные обозначения этажей с размерами цифр на верхней или боковой, внешний по отношению к маршу, поверхности поручней 2)Выполнить предупредительную контрастно окрашенную поверхность перед входами на лестницы и перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей; 3) Установить тактильные указатели с конусообразными рифами перед крайней ступенькой лестничного марша | 2021 г |
|  | Приведение к нормативному состоянию средств информации и ориентирования | 1)Установить звуковые информаторы и текстофоны; 2) Дублирование информирующих обозначений помещений внутри здания рельефными знаками, размещенные рядом с дверью, со стороны дверной ручки; 2) Установить предупредительные рифленые или контрастно окрашенные и световые информационные указатели | 2021 г |

| № п/п | Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов | Виды, объем работ | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Планировочные решения | 1) Предусмотреть выделение зон специализированного обслуживания МГН | 2021 г |

VI. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляется услуга:

422077, Республика Татарстан, Сабинский район, д. Средние Сабы, ул. Х.Такташа, дом 4

Наименование предоставляемой услуги: дошкольное образование

Сведения об объекте: отдельно стоящее здание, одноэтажное, 101,7 кв.м.

Наличие прилегающего земельного участка;  да,  2309 кв.м

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное юридическое наименование (согласно уставу), краткое наименование:
филиал муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Сабинский детский сад общеразвивающего вида № 3 «Шоколад» п.г.т. Богатые Сабы Сабинского муниципального района Республики Татарстан» - «Среднесабинский детский сад»

Юридический адрес организации:

422077, Республика Татарстан, Сабинский район, д. Средние Сабы, ул. Х.Такташа, дом 4

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

Форма собственности (государственная, негосударственная)  государственная

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная):   муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации:
МКУ «Управление образования Исполнительного комитета Сабинского муниципального района Республики Татарстан»

422060, Республика Татарстан,  Сабинский район, п.г.т. Богатые Сабы, ул. Школьная, д. 33А., телефон: 8(84362) 2-39-44, 2-40-77,2-44-98,2-36-98

VII. Краткая характеристика предоставляемой на объекте услуги

Сфера деятельности          образовательная деятельность

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 10 человек в день

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно):  на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, инвалиды; все возрастные категории):    все возрастные категории

VIII. Оценка текущего состояния доступности объекта и имеющихся недостатков в

обеспечении условий доступности объекта для инвалидов

| № п/п | Основные показатели доступности для инвалидов объекта, в т.ч. наличие: | Оценка текущего состояния доступности объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов (да/нет) |
| --- | --- | --- |
| 1 | выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | нет |
| 2 | сменные кресла-коляски | нет |
| 3 | адаптированные лифты | нет |
| 4 | Поручни | нет |
| 5 | Пандусы | да |
| 6 | подъемные платформы (аппарели) | нет |
| 7 | раздвижные двери | нет |
| 8 | доступные входные группы | нет |
| 9 | доступные санитарно-гигиенические помещения | нет |
| 10 | достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | да |
| 11 | надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения | нет |
| 12 | дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | нет |
| 13 | дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией | нет |
| 14 | иные | нет |

IX. Оценка доступности предоставляемой на объекте услуги и имеющихся недостатков в

обеспечении условий ее доступности для инвалидов

| № п/п | Критерии соответствия предоставляемой услуги требованиям по обеспечению ее доступности для инвалидов, в том числе | Оценка доступности предоставляемой на объекте услуги и имеющихся недостатков в обеспечении условий ее доступности для инвалидов (да/нет) |
| --- | --- | --- |
| 1 | оборудование помещения, в котором предоставляется услуга, системой управления электронной очередью | нет |
| 2 | наличие специального и приспособленного оборудования, необходимого для предоставления услуги (с учетом потребностей инвалидов) | нет |
| 3 | проведение инструктирования или обучения работников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг | нет |
| 4 | наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг | нет |
| 5 | предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации | нет |
| 6 | предоставление услуги с использованием русского жестового языка, обеспечение допуска сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика | нет |
| 7 | соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов | нет |
| 8 | Иные | нет |

X. Предлагаемые управленческие решения по срокам, видам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

| № п/п | Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов | Виды, объем работ | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Приведение к нормативному состоянию пешеходных путей | 1) Установить тактильные средства на покрытии пешеходных путей 2) Установить дорожные знаки, предупреждающие о движении инвалидов | 2021 г |
|  | Приведение к нормативному состоянию автостоянки | - Адаптировать автостоянку, установить дорожные знаки и разметку | 2021 г |
|  | Приведение к нормативному состоянию путей движения внутри здания | 1) Выполнить рельефные обозначения этажей с размерами цифр на верхней или боковой, внешний по отношению к маршу, поверхности поручней 2)Выполнить предупредительную контрастно окрашенную поверхность перед входами на лестницы и перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей; 3) Установить тактильные указатели с конусообразными рифами перед крайней ступенькой лестничного марша | 2021 г |
|  | Приведение к нормативному состоянию средств информации и ориентирования | 1)Установить звуковые информаторы и текстофоны; 2) Дублирование информирующих обозначений помещений внутри здания рельефными знаками, размещенные рядом с дверью, со стороны дверной ручки; 2) Установить предупредительные рифленые или контрастно окрашенные и световые информационные указатели | 2021 г |

| № п/п | Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов | Виды, объем работ | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Планировочные решения | 1) Предусмотреть выделение зон специализированного обслуживания МГН | 2021 г |

Председатель комиссии:

Садриева Гелюся Шамиловна, заведующий                                                           __________

Члены комиссии:

Хасанов Расих Мубаракович, глава СП                                                                   __________

Муллахметова Лена Хасаншевна, заведующий хозяйством                                  __________

Абдуллина Гульчачак Марселевна, председатель профкома                               ___________

Гайфуллина Алия Шамилевна,  старший воспитатель                                           ___________

Галиуллин М.В., председатель ТРО ВОИ Сабинского района                              ___________