АКТ

обследования антитеррористической защищенности объектов образования

(ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ПРАВИТЕЛЬСТВА  РФ от 2 августа 2019 г. N 1006)

МБДОУ «Детский сад №5 «Созвездие» г. Кукмор»

«10» августа 2023 года

| № п/п | Проверяемые требования | Недостатки |
| --- | --- | --- |
| Независимо от категории объекта |  |  |
|  | воспрепятствование неправомерному проникновению на объекты (территории). Ограждение(наличие, повреждения, высота, материал. | Металлические ограждения, без повреждений, 1,80 м. |
|  | Освещение территории освещением (сколько точек, охват территории) | Вся территория охвачена 18 точками освещения |
|  | Наличие видеонаблюдения (количество камер, архивация 30 суток, наличие слепых зон) | 10 внешних, 3 внутренние видеокамеры, отсутствие слепых зон |
|  | оснащение объектов (территорий) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (кнопка КТС, 2 брелока должны быть у персонала и директора). Опросить по навыкам пользования. | + |
|  | определения должностных лиц, ответственных за хранение паспорта безопасности объекта (территории) и иных документов объекта (территории), в том числе служебной информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по его антитеррористической защищенности (приказ № дата, кто назначен) | Назначены ответственные лица |
|  | организации и обеспечения пропускного и внутриобъектового режимов (кем проводится пропускной режим, есть ли металлодетекторы, исправность, навыки использования персоналом). Книга регистрации посетителей. | Пропускной, внутриобъектовый режим обеспечен, имеется ручной металлодетектор, исправен, навыки с персоналом отработаны. |
|  | обеспечения охраны объектов (территорий) и оснащения объектов (территорий) инженерно-техническими средствами и системами охраны (кроме КТС наличие сигнализации: охранная, пожарная) | + |
|  | проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий). Наличие плана на календарный год, исполнение. Должны быть мероприятия по эвакуации, занятия по ложным сообщениям об акте терроризма и т.д.) | Проводятся по графику |
|  | организации круглосуточных охранных мероприятий, обеспечения ежедневного обхода и осмотра уязвимых мест и участков объектов (территорий), а также периодической проверки (обхода и осмотра) зданий (строений, сооружений) и территории со складскими и подсобными помещениями. Журнал приема-сдачи. | Имеется |
|  | исключения бесконтрольного пребывания на объектах (территориях) посторонних лиц и нахождения транспортных средств | + |
|  | поддержания в исправном состоянии инженерно-технических средств и систем охраны, оснащения бесперебойной и устойчивой связью объектов территорий | + |
|  | разработки порядка эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта | + |
|  | обучения работников объекта (территории) действиям в условиях угрозы совершения или при совершении террористического акта; | + |
|  | проведения учений, тренировок по безопасной и своевременной эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при получении информации об угрозе совершения террористического акта либо о его совершении | + |
|  | обеспечения технических возможностей эвакуации, а также своевременного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о порядке беспрепятственной и безопасной эвакуации из зданий (сооружений); | + |
|  | назначение должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) и организации взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации). Приказ, утвержденные должностные инструкции. | + |
|  | разработка планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта | + |
|  | оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации | + |
|  | проведение с работниками объектов (территорий) практических занятий и инструктажа о порядке действий при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта. Посмотреть журнал инструктажей. | + |
|  | размещение на объектах (территориях) наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации); | + |
|  | Дополнительно для объектов 3-й категории дополнительно к мероприятиям выше (категория указана в паспорте) |  |
| 1 | оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения | + |
| 2 | оснащение объектов (территорий) системами видеонаблюдения, охранной сигнализации | + |
| 3 | оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации | + |
| 4 | оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями | + |
| 5 | оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении | + |
|  | В отношении объектов (территорий) второй категории опасности дополнительно к мероприятиям выше |  |
| 1 | оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом |  |
| 2 | оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении |  |

| Члены Комиссии: | _______________________ /Гарифуллин А.Х./ Подпись расшифровка подписи |
| --- | --- |
|  | _______________________/Хазеева Н.Х./ Подпись расшифровка подписи |
|  | _______________________/Хабибрахманов И.А./ Подпись расшифровка подписи |
|  | _______________________/Гарифуллин Р.Р./ Подпись расшифровка подписи |
|  | _______________________/Нигматуллина Г.Г./ Подпись расшифровка подписи |