Аналитическая справка

«О реализации программы «Доступная среда»

в ГАОУ «Лицей Иннополис»

Здание ГАОУ «Лицей Иннополис» (далее – лицей) было построено в 2015 году и введен в эксплуатацию в 2016 году.

При решении вопросов обеспечения доступа инвалидов в общеобразовательное учреждение учитывались требования следующих нормативных документов:

- СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения Общие положения»;

- СП 59.13330.1012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

- ГОСТ Р 52875-2007;

- СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»;

- СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях.

Основное внимание при проектировании этих требований было направлено на обеспечение беспрепятственного передвижения по территории здания для всех инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН) как пешком, в т.ч. с помощью трости, костылей, кресла-коляски, так и с помощью транспортных средств.

В лицее предусматривается возможность обучения инвалидов-колясочников. Не предусматривается обучение инвалидов по зрению, слуху - доступ данных групп населения предусматривается до помещения охраны, где расположена кнопка вызова персонала, дальнейшее передвижение инвалидов данных групп осуществляется с помощью сопровождения персоналом лицея.

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья – https://edu.tatar.ru/v_uslon/page2756795.htm/page2809763.htm.

Наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья – нет, за исключением информационной индукционной системы для слабослышащих «Исток А2» (была приобретена в 2020г.).

Интернат лицея не предусмотрен для проживания инвалидов и других МГН.

Условия охраны здоровья обучающихся, в т.ч. инвалидов и лиц с ограниченными возможностями – соблюдены.

В лицее предусмотрены соответствующие планировочные, конструктивные и технические решения:

- для беспрепятственного входа в здание предусмотрен пандус с центрального входа;

- планировка и оборудование осуществлены с учетом возможности пребывания в них МГН;

- доступ МГН осуществляется во все помещения;

- в случаи возникновения пожара предусмотрены пожаробезопасные зоны;

- в санузлах для МГН установлены дистанционные кнопки вызова персонала;

- дверные пороги имеют высоту не более 25мм;

- все помещения, доступные для МГН, отмечены специальными символами и знаками международного образца (реализовано в 2020г.);

- двери оборудованы регулируемыми доводчиками для фиксации полотна в положении «закрыто» и «открыто», обеспечивающими задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 сек.;

- прозрачные ограждения выполнены из ударопрочных материалов, прозрачные полотна дверей оклеены ударопрочной пленкой;

- по краям первой и последней ступеней лестничных маршей нанесены предупреждающие тактильные противоскользящие полосы (реализовано в 2020г.);

- оборудованы санузлы для инвалидов и универсальные кабины для МГН в спортзалах.

По итогам проведенного обследования 27 декабря 2017г доступности объекта ГАОУ «Лицей Иннополис» для инвалидов и других МГН (приказ № 193/17-ОД от 20.12.2017г.) был разработан и утвержден Паспорт доступности для инвалидов объекта ГАОУ «Лицей Иннополис» и предоставляемых на нем услуг в сфере образования (далее услуги) от 11.01.2018г.

В апреле 2020 года работники лицея в количестве 23 человек прошли обучение на профессиональных курсах по программе: «Современные требования к получению образования с ОВЗ в инклюзивной образовательной среде».

В 2020 году лицеем было потрачено 725 658 руб. на реализацию программы «Доступная среда». В рамках данных денежных средств было закуплено и смонтировано, следующее оборудование и материалы:

Вход на территорию ГАОУ «Лицей Иннополис»

- установлена мнемосхема с изображением Плана территории ГАОУ «Лицей Иннополис, с шрифтом Брайля;

- установлена тактильная плитка ПП с конусными рифами;

- установлена антивандальная кнопка вызова персонала, с звуковым и световым сигналом подтверждения нажатия, с шрифтом Брайля.

Вход в здание ГАОУ «Лицей Иннополис»

- перед входной лестницей установлена тактильная плитка ПП с конусными рифами, краевые ступени выделены цветовыми полосами (алюминиевые полосы);

- у входного пандуса установлена антивандальная кнопка вызова персонала, с звуковым и световым сигналом подтверждения нажатия, с шрифтом Брайля;

- на входной площадке (перед дверью) установлена тактильная плитка ПВХ;

- установлены информационное табло с шрифтом Брайля, тактильные знаки «Доступности здания для МГН»;

- на входную дверь наклеенные информационный наклейки желтого цвета «Знак осторожно препятствие».

Пути движения внутри здания

- в тамбуре главного входа установлено грязезащитное покрытие;

- краевые ступени лестничных маршей выделены цветовыми полосами (алюминиевые полосы).

Санитарно-гигиенические помещения:

- с/у для МГН дооснащены дверными поручнями и настенными прямыми поручнями;

- душевые МГН дооснащены стульчиками для душа.

Системы информации на объекте

- в коридорах и холлах установлены мнемосхемы, информация нанесена тактильный пластик с шрифтом Брайля;

- установлен звуковой маяк А200 с датчиком движения (информационное сообщение проигрывается автоматически при срабатывании датчика движения);

- закуплена портативная информационная индукционная система «Исток А2» со встроенными в корпус гнездом карты SD и ММС и встроенным плеером для проигрывания предварительно записанных сообщений;

- установлены тактильные знаки (туалет для МГН, душ, выход из помещения, лифт для МГН и т.п.).