Материально техническое оборудование медицинского блока МБОУ «Лицей №123»

| № | Наименование | Ед.изм. | Количество | Год поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Облучатель медицинский бактерицидный "Азов" ОБН-150 | шт | 9 | 2025 |
| 2 | Стол СК.01.02 серия "Эконом" | шт | 3 | 2025 |
| 3 | Облучатель-рециркулятор бактерицидный (напольный) ОРБ-1П POZIS | шт | 5 | 2025 |
| 4 | Холодильник фармацевтический ХФ-250-2 "POZIS" | шт | 3 | 2025 |
| 5 | Кушетка медицинская смотровая КМС.01.00 (мод.1) 1980х650х530 мм | шт | 2 | 2025 |
| 6 | Ширма ШМ.03.00 | шт | 2 | 2025 |
| 7 | Осветитель таблиц для определения остроты зрения ОТИЗ-40-01 исп.3 | шт | 1 | 2025 |
| 8 | Стол лабораторный с мойкой СЛМ.01.00 серия "ОПТИМА" 555х655х850 | шт | 2 | 2025 |
| 9 | Офтальмологический стол с электроприводом ТАГЛЕР СО-1 | шт | 1 | 2025 |
| 10 | Прибор для исследования бинокулярного зрения Цветотест ЦТ-2 | шт | 1 | 2025 |
| 11 | Офтальмоскоп ЕВРОЛАЙТ E10 01.21100.001 | шт | 1 | 2025 |
| 12 | Камера бактерицидная КБ-Я-ФП | шт | 2 | 2025 |
| 13 | Аквадистиллятор электрический ДЭ-4М | шт | 1 | 2025 |
| 14 | Стерилизатор суховоздухный ГП-20 СПУ бюджет | шт | 1 | 2025 |
| 15 | Установка стоматологическая с принадлежностями: Вариант исполнения AJ11. Стандарт + нижняя подача + Компрессор стоматологический воздушный безмасляный: вариант исполнения: JW-032B + Наконечники стоматологические серии MERCURY в наборах и отдельными упаковками, с принадлежностями: Набор №1» + Скалеры ультразвуковые, вариант исполнения: С6, с принадлежностями + Монтаж скалера на свободное место + Комплект монтажный скалер (свободное место) со стандартно закрытым клапаном для 11-12 | шт | 1 | 2025 |
| 16 | Медицинский шкаф для одежды МД 2 ШМ 1830x915x458 | шт | 2 | 2025 |
| 17 | ВМЭН-150-50/100-А ВМЭН-200 50/100-А | шт | 1 | 2025 |
| 18 | Ростомер РМ-2 "Диакомс" | шт | 1 | 2025 |
| 19 | СВЕТИЛЬНИК АРМЕД Лд-2-ЛЕД (пр-во Россия) | шт | 1 | 2025 |
| 20 | Стол манипуляционный МД SM 1 | шт | 4 | 2025 |
| 21 | Стол медицинский "МФ" металлический СТО.06.МФ 110-40-СН (Н/Н, мебельные колеса)(610x375x870) | шт | 1 | 2025 |
| 22 | Шкаф для хранения медикаментов СХМ-1 | шт | 1 | 2025 |
| 23 | Медицинский шкаф HILFE МД 2 1670/SG | шт | 4 | 2025 |
| 24 | Медицинский шкаф HILFE МД 2 1670/SS | шт | 1 | 2025 |
| 25 | Светильник KaWe МАСТЕРЛАЙТ LED (короткий, только верхняя часть) 10.12020.002 | шт | 2 | 2025 |
| 26 | Банкетка БЛ-"МСК" со спинкой МСК-208 | шт | 1 | 2025 |
| 27 | Дефибриллятор-монитор ДКИ-Н-10 | шт | 1 | 2025 |
| 28 | Динамометр кистевой ДК-25 | шт | 2 | 2025 |
| 29 | Динамометр кистевой ДК-50 | шт | 2 | 2025 |
| 30 | Зажим-корнцанг прямой 25 см 19-920 | шт | 4 | 2025 |
| 31 | Коробка стерилизационная круглая с фильтрами КФ 12 | шт | 1 | 2025 |
| 32 | Коробка стерилизационная круглая с фильтрами КФ-3 | шт | 1 | 2025 |
| 33 | Электрокардиограф одно-трехканальный миниатюрный ЭК 3Т-01-"Р-Д" по ТУ 9441-006-24149103-2010 (ЭК 3Т-01-«Р-Д»/1) | шт | 1 | 2025 |
| 34 | Лоток почкообразный ЛМП "МЕДИКОН"260х160х32 (ст.430) | шт | 2 | 2025 |
| 35 | Комплект дыхательный для ручной ИВЛ (мешок дыхательный силиконовый типа "Амбу" с двумя масками, многоразовый, автоклавируемый): детский КД-МП-Д | шт | 1 | 2025 |
| 36 | Набор БЕЙЗИК-СЕТ C10 02.01000.002 | шт | 1 | 2025 |
| 37 | Набор травматологический для оказания скорой мед. помощи НИТсп-01-"МЕДПЛАНТ" в сумке мед. ун. СМУ-02 | шт | 1 | 2025 |
| 38 | Ножницы горизонтально-изогнутые, детские, 185мм Н-75 | шт | 1 | 2025 |
| 39 | Ножницы (Ножницы с двумя острыми концами прямые 140 мм) J-22-020 | шт | 2 | 2025 |
| 40 | Носилки медицинские мягкие бескаркасные «ФЭСТ» | шт | 2 | 2025 |
| 41 | Пинцеты (Пинцет хирургический 14,5см) J-16-031 | шт | 8 | 2025 |
| 42 | Плантограф (малый) по ТУ 9452-160-01894927-2005 | шт | 1 | 2025 |
| 43 | Спирометр портативный Спиротест УСПЦ-01М | шт | 1 | 2025 |
| 44 | Стетоскоп двухсторонний AS-21 | шт | 1 | 2025 |
| 45 | Термометр инфракрасный, бесконтактный Sensitec NF-3101 | шт | 1 | 2025 |
| 46 | Прибор для измерения артериального давления LD 80, шт | шт | 2 | 2025 |
| 47 | Хладоэлемент многоразовый МХД-1 | шт | 2 | 2025 |
| 48 | Шина трансп.проволочная д/верх.конечностей Краммера | шт | 1 | 2025 |
| 49 | Шина трансп.проволочная д/нижн.конечностей Краммера | шт | 1 | 2025 |
| 50 | Зонд желудочный стерильный СН/FR 12( 76 см) б/ндс Apexmed | шт | 4 | 2025 |
| 51 | Контейнер полимерный с перфорированным поддоном и крышкой для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий КДС-«КРОНТ» по ТУ 9451-009-11769436-2001 в исполнении КДС-10 с комплектом (цвет: голубой) | шт | 1 | 2025 |
| 52 | Контейнер полимерный с перфорированным поддоном и крышкой для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий КДС-«КРОНТ» по ТУ 9451-009-11769436 2001 в исполнении КДС-3 с комплектом (цвет: голубой) | шт | 2 | 2025 |
| 53 | Термоконтейнер ТМ-5 в сумке-чехле | шт | 1 | 2025 |
| 54 | Облучатель-рециркулятор POZIS ОРБ-1Н | шт | 92 | 2025 |
| 55 | Облучатель-рециркулятор воздуха УФ-бактерицидный ОРУБ-2-01-«КРОНТ» по ТУ 9451-019-11769436-2003, в варианте исполнения: настенный ОРУБн2-01 «КРОНТ» (Дезар-2н) | шт | 6 | 2025 |
| 56 | Кушетка медицинская смотровая КМС.01.00 (мод.1) 1980х650х530 мм | шт | 1 | 2025 |
| 57 | Стол СК.01.02 серия "ЭКОНОМ" | шт | 1 | 2025 |
| 58 | Медицинский шкаф HILFE МД 2 1670/SS | шт | 1 | 2025 |
| 59 | Стол манипуляционный МД SM 1 | шт | 1 | 2025 |
| 60 | Стол лабораторный с мойкой СЛМ.01.00 серия "ОПТИМА" 555х655х850 | шт | 1 | 2025 |
| 61 | Стол лабораторный СЛ.00.00 Оптима 1200*600*850 | шт | 1 | 2025 |
| 62 | Шкаф лабораторный вытяжной ШВ.01.00 серия "Стандарт плюс" | шт | 1 | 2025 |
| 63 | Стол СК.01.02 серия "Эконом" | шт | 1 | 2025 |
| 64 | Медицинский шкаф HILFE МД 2 1670/SS | шт | 2 | 2025 |
| 65 | Стол манипуляционный МД SM 1 | шт | 1 | 2025 |