Характеристика образовательного учреждения на готовность к противодействию терроризму при чрезвычайных обстоятельствах.

Школа  расположена в селе Мемдель. Общая площадь здания составляет-1888,6 кв.м. Здание второй степени огнестойкости. Класс конструктивной пожарной опасности С0. Класс функциональной пожарной опасности Ф 4.1.

Центральный вход осуществляется с улицы Кооперативная через 2 наружных дверных проема и 2 внутренних дверных проема. Вход тамбурного типа. Наружные входные двери двухстворчатые из металла  с остекленными проемами, оборудованы одним врезным замком каждая. Внутренние двери: первый дверной проем оборудован двумя дверными проемами по конструкции аналогичными наружным.

Эвакуационные выходы:

Выходов 5: Выходы  осуществляются через 5 наружных дверных проема . Выходы  тамбурного типа. Наружные входные двери одностворчатые деревянные  двери, оборудованы одним врезным замком каждая.

Ключи от эвакуационных выходов находятся на вахте.

# В цокольном этаже объекта расположены помещения, электрощитовые, служебные и складские помещения. Вход в цокольные этажи осуществляется с  улицы Кооперативная. На входе установлены металлические двери, запираются на врезной замок. Ключи находятся у завхоза, а в ночное время у охранника.

Вид охраны объекта - физический.

Режим работы охраны - круглосуточная. Охрана объекта и территории осуществляется:  сотрудниками вахты в дневное время.

# Количество сотрудников: в дневное время (с7.00 до 17.00 часов) на смену заступают 1 сотрудника вахты .  Сотрудники охраны осуществляют охрану объекта путём пешего патрулирования.

Наличие построек, подъездных коммуникаций, автостоянок, других сооружений на территории объекта: в цокольном этаже объекта

расположены: столовая, актовый зал, кабинет кулинарии, мастерская, склады, гардеробная.. Вход в цокольный этаж осуществляется с первого этажа, центрального входа. Территория школы полностью огорожена: 100% - металлическая решетка. Так же имеются въездные ворота с ул. Кооперативная , через специальный въезд, оборудованный  металлическими воротами, закрывающийся изнутри навесным замком. В воротах имеется калитка.

Наличие аварийных (запасных) выходов, путей эвакуации, их состояние, время открытия, место нахождения ключей:

Выходов 5: Выходы  осуществляются через 5 наружных дверных проема . Выходы  тамбурного типа. Наружные входные двери одностворчатые деревянные  двери, оборудованы одним врезным замком каждая.

Ключи от эвакуационных выходов находятся на вахте.

В цокольном этаже объекта расположены помещения, электрощитовые, служебные и складские помещения Вход в цокольные этажи осуществляется с  улицы Кооперативная. На входе установлены металлические двери, запираются на врезной замок. Ключи находятся у завхоза

Наличие трансформаторных будок, электрощитовых, их состояние: цокольном этаже.

Рядом за территорий школы 30м. (на правой стороне) расположена трансформаторная подстанция  БКТП 3914 (РУ – 0,4 КВ).

Максимальная посещаемость: 190 чел.

Наличие и состояние на объекте:

- укрытия для временного размещения персонала и посетителей (учащихся, больных, отдыхающих, покупателей, клиентов и т.п.) при проведении эвакуации в случае угрозы совершения террористического акта: на объекте специально оборудованные места отсутствуют.

- оборудование подъездных путей декоративными железобетонными конструкциями и устройствами для пресечения прорыва и принудительной остановки автотранспорта, установка шлагбаума и др.: имеются  устройства для  принудительной остановки автотранспорта –металлические ворота.

- укомплектованность табельным имуществом, средствами индивидуальной защиты, индивидуальных и коллективных средств спасения, приборами радиационной, химической разведки, санитарно-хозяйственным имуществом (средствами оказания первой медицинской помощи, резерв медикаментов, перевязочных материалов на случай ликвидации медико-санитарных последствий ЧС): имеются аптечки первой медицинской помощи, находится в медкабинете.

- наличие и исправность охранно-пожарной сигнализации, исправность систем наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения, укомплектованность пожарных кранов, наличие первичных средств пожаротушения: помещения объекта оборудованы средствами охранно-пожарной сигнализации с выводом на пост охраны. Имеются первичные средства пожаротушения, пожарный гидрант 1шт- в 10м.от здания на территории школы; – огнетушители ОП –8, в количестве 24 шт.

- наличие информационного стенда (содержит схему эвакуации, телефоны правообладателя, аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и органов безопасности): имеется, в актуальном состоянии.

- наличие на объекте систем наружного и внутреннего видеонаблюдения (обеспечивает непрерывное видеонаблюдение за состоянием обстановки на всей территории объекта, архивирование и хранение данных в течение не

менее 30 суток): объект оборудован системой видеонаблюдения и видеорегистрации – 8 камеры.

- наличие на объекте системы оповещения и управления эвакуацией (система совмещена с ретрансляционными технологическими системами, обеспечивающей необходимую слышимость на всей территории):не имеется;

- наличие на объекте переносных и стационарных металлоодетекторов: переносных металлодетектора 1 шт.

- наличие на объекте системы освещения освещение осуществляется при помощи светильников, в количестве 4 штуки.

- параметры охраняемой территории (площадь (в квадратных метрах), периметр (м)): 13575 кв.м., протяженность периметра 290 м.

- инженерные заграждения (конструкция и параметры в т.ч. высота (в метрах), протяженность (в метрах)): по периметру объекта имеется  ограждение 100% - металлический забор.

Организация внутри объектового и пропускного режимов

- наличие контрольно-пропускных пунктов для прохода персонала, проезда автомобильного транспорта, оборудование их техническими средствами контроля (шлагбаум, ручные металлоодетекторы, средства принудительной остановки автотранспорта и др.): металлические ворота, вахта, сторожа школы.

- проведение инструктажей о порядке действий при угрозе террористического акта, при обнаружении веществ, которые могут являться биологически или  химически опасными: инструктажи проводятся, в журнале имеются соответствующие отметки.

-настроили  систему контроля доступа

-установили  будку охранника

-установили   систему оповещения и управления эвакуацией

- обеспечение контроля за вносимыми (ввозимыми) на территорию объекта грузами и предметами ручной клади, своевременным вывозом твердых бытовых отходов: осуществляется со стороны зам по АХЧ, вахты и сторожей школы и рабочего персонала.

Организационная основа охраны (подразделение отдела вневедомственной охраны - территориального УВД-ОВД, ведомственная охрана (собственная), служба безопасности, частное охранное предприятие и др.):

- Физический вид охраны;

- Режим работы охраны: круглосуточно;

- Охрана объекта и территории осуществляется: своей сторожевой охраной (1сотрудник) в ночное время операторами

- Количество сотрудников охраны: на смену заступает один сотрудник своей сторожевой охраны в ночное  время (с 19..00 до 7.00 часов) и сотрудник вахты в дневное время (с 7.00 до 19.00 часов);

- Сотрудники охраны осуществляют охрану объекта путём пешего патрулирования;

-  имеется кнопка КТС подключена на ПЦН ОВО по Высокогорскому району РТ через БРО 4 gsm. по ст. Высокая Гора ул. Гагарина, д.20. Телефон дежурной части-2-39-13(14)

- имеется брелок

Директор школы                               Фаттахов Ф.А.